调研附件
项目名称：潮州市湘桥区人民医院血液净化设备及配套医疗设备、血透管理软件及HIS系统接口升级招标项目

设备序号：
设备名称:

联系人：

联系电话：

供应商名称：                

日期：     年     月     日
备注：以下调研信息作为医院编制预算及招标参数的重要参考及依据，供应商需根据自身实际情况如实响应。供应商可选择其中一个设备进行报名。

一、项目概况

根据潮州市湘桥区人民医院业务需要，近期需对潮州市湘桥区人民医院血液净化设备及配套医疗设备、血透管理软件及HIS系统接口升级招标项目进行市场调研咨询，欢迎符合条件的供应商报名参与。
（一）交货地点

潮州市湘桥区人民医院指定地点

（二）采购标的汇总表
	序号
	设备名称
	数量
	是否允许进口

	1
	单泵血透机
	20台
	否

	2
	双泵血透机
	2台
	否

	3
	水处理系统
	1套
	否

	4
	集中供液（A液）
	1套
	否

	5
	病床
	22张
	否

	6
	心电监护仪
	3台
	否

	7
	除颤仪
	1台
	否

	8
	心电图机
	1台
	否

	9
	输液泵
	2台
	否

	10
	注射泵
	2台
	否

	11
	血压计
	10个
	否

	12
	吸痰机
	1台
	否

	13
	空气消毒机
	6台
	否

	14
	治疗车
	5辆
	否

	15
	病历车
	3辆
	否

	16
	抢救车
	1辆
	否

	17
	血透管理软件及HIS系统接口升级
	1项
	否


二、产品基本信息（如参与多个设备调查，每个设备需单独填写）
	序号
	

	设备名称
	

	医疗注册/备案证名称

（如有，证书附后页）
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产地
	

	生产厂家
	

	
	属于（□中型企业  □小型企业  □微型企业）

	品牌
	

	型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币  万元

	总价报价
	人民币  万元

	免费维保期
	      年


三、产品基本信息

（一）单泵血透机

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	屏幕尺寸
	   英寸

	3
	屏幕旋转
	   °，是否具有全方位声光报警？□是  □否， 按实际说明 

	4
	是否具有透析液过滤器接口
	□是  □否，  按实际说明  

	5
	是否能提供同品牌透析液过滤器
	□是  □否，  按实际说明  

	6
	是否具有“省液模式”功能
	□是  □否，  按实际说明  

	7
	是否具有密闭式双容量平衡腔加超滤泵平衡超滤控制系统
	□是  □否，  按实际说明  

	8
	平衡腔容量
	   ml

	9
	是否具有血液探测器传感器
	□是  □否，  按实际说明  

	10
	是否具有血液识别功能
	□是  □否，  按实际说明  

	11
	是否具有引血及回血的提示
	□是  □否，  按实际说明  

	12
	是否具有个体化透析治疗
	□是  □否，  按实际说明  

	13
	是否能提供更多方案个性化设置
	□超滤曲线   条
□Na曲线   条

□碳酸氢根曲线   条

□透析液流量曲线   条

□透析液温度曲线   条

□肝素曲线   条

□其他，       

	14
	是否具有静脉壶液位检测功能和静脉壶液面调节功能
	□是  □否，  按实际说明  

	15
	观察功能
	□超滤和钠离子趋势图
□动静脉压力趋势图
□血压趋势图
□其他，       

	16
	是否具有应急功能
	□是  □否，  按实际说明  

	17
	出现特殊情况，是否能实现一键自动旁路、自动停止超滤
	□是  □否，  按实际说明  

	18
	自动调节血流量
	    ml/min

	19
	是否配置动脉夹
	□是  □否，  按实际说明  

	20
	是否具有透析日志功能
	□是，存储    条数据   □否，  按实际说明  

	21
	电池容量
	保证机器在停电断电状态下连续工作     分钟

	22
	设备耗材情况
	□开放式耗材   □专机专用耗材

	23
	消毒功能
	□热消毒

□化学消毒(可使用次氯酸钠、过氧乙酸)

□化学热消毒(可使用20%或者50%柠檬酸消毒液)

□其他，       

	24
	血泵流量
	

	25
	精确度
	

	26
	肝素泵
	

	27
	动脉压力测量范围
	

	28
	静脉压力测量范围
	

	29
	跨膜压测量范围
	

	30
	空气监测
	

	31
	透析液流量
	

	32
	透析液温度
	

	33
	超滤率范围
	

	34
	超滤量
	

	35
	电导率
	

	36
	钠离子调整范围
	

	37
	碳酸氢盐调整范围
	

	38
	漏血检测器
	    ml/min

	39
	二、认证或标准
	

	40
	三、配置情况
	

	41
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（二）双泵血透机
（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	屏幕尺寸
	   英寸

	3
	屏幕旋转
	   °，是否具有全方位声光报警？□是  □否， 按实际说明 

	4
	是否具有透析液过滤器接口
	□是  □否，  按实际说明  

	5
	是否能提供同品牌透析液过滤器
	□是  □否，  按实际说明  

	6
	是否可在线生成置换液，可实现前、后稀释治疗模式
	□是  □否，  按实际说明  

	7
	是否具有“省液模式”功能
	□是  □否，  按实际说明  

	8
	是否具有密闭式双容量平衡腔加超滤泵平衡超滤控制系统
	□是  □否，  按实际说明  

	9
	平衡腔容量
	   ml

	10
	是否具有血液探测器传感器
	□是  □否，  按实际说明  

	11
	配液方式
	

	12
	是否具有血液识别功能
	□是  □否，  按实际说明  

	13
	是否具有引血及回血的提示
	□是  □否，  按实际说明  

	14
	是否具有个体化透析治疗
	□是  □否，  按实际说明  

	15
	是否能提供更多方案个性化设置
	□超滤曲线   条
□Na曲线   条

□碳酸氢根曲线   条

□透析液流量曲线   条

□透析液温度曲线   条

□肝素曲线   条

□其他，       

	16
	是否具有静脉壶液位检测功能和静脉壶液面调节功能
	□是  □否，  按实际说明  

	17
	观察功能
	□超滤和钠离子趋势图
□动静脉压力趋势图
□血压趋势图
□其他，       

	18
	是否具有应急功能
	□是  □否，  按实际说明  

	19
	出现特殊情况，是否能实现一键自动旁路、自动停止超滤
	□是  □否，  按实际说明  

	20
	自动调节血流量
	    ml/min

	21
	是否配置动脉夹
	□是  □否，  按实际说明  

	22
	是否具有透析日志功能
	□是，存储    条数据   □否，  按实际说明  

	23
	电池容量
	保证机器在停电断电状态下连续工作     分钟

	24
	设备耗材情况
	□开放式耗材   □专机专用耗材

	25
	消毒功能
	□热消毒

□化学消毒(可使用次氯酸钠、过氧乙酸)

□化学热消毒(可使用20%或者50%柠檬酸消毒液)

□其他，       

	26
	血泵流量
	

	27
	血泵流量精确度
	

	28
	置换液泵流量
	

	29
	置换液泵流量精确度
	

	30
	肝素泵
	

	31
	动脉压力测量范围
	

	32
	静脉压力测量范围
	

	33
	跨膜压测量范围
	

	34
	空气监测
	

	35
	透析液流量
	

	36
	透析液温度
	

	37
	超滤率范围
	

	38
	置换液
	

	39
	超滤量
	

	40
	电导率
	

	41
	钠离子调整范围
	

	42
	碳酸氢盐调整范围
	

	43
	漏血检测器
	    ml/min

	44
	二、认证或标准
	

	45
	三、配置情况
	

	46
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（三）水处理系统
（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	系统产水量
	

	3
	透析床位
	≤90床

	4
	产水微生物含量
	细菌    ，内毒素     

	5
	系统回收率
	

	6
	产品工艺
	□源水多级处理→智能双级反渗透→无死腔循环直供

□其他，       

	7
	消毒方式
	

	8
	设备功率
	

	9
	操作方式
	

	10
	运行方式
	

	11
	运行重量（含过滤器）
	

	12
	设备尺寸
	

	13
	工作电源
	

	14
	工作环境
	

	15
	相对湿度
	

	16
	原水要求
	

	17
	原水预处理
	□原水变频增压，  按实际说明  
□多介质过滤器，  按实际说明  
□活性炭过滤器，  按实际说明  
□软化过滤器，  按实际说明  
□精密过滤器，  按实际说明  
□双级反渗透，  按实际说明  
□平衡水器，  按实际说明  
□反渗透膜，  按实际说明  
□膜壳，  按实际说明  
□高压泵，  按实际说明  
□电导传感器，  按实际说明  
□连接管件阀门，  按实际说明  
□恒压供水装置，  按实际说明  
□其他，       

	18
	是否具有预处理智能化操作系统
	□是，  按实际说明    □否

	19
	二、认证或标准
	

	20
	三、配置情况
	

	21
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	
	...
	

	
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（四）集中供液（A液）
（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	范围
	60床以上

	3
	构成
	

	4
	配液用水
	

	5
	要求
	□全自动配液  □供液  □清洗  □消毒  □其他，       

	6
	运行方式
	□自动  □手动

	7
	操作界面
	   寸

	8
	控制方式
	□PLC可编程控制器    □互联网远程控制  □其他，     

	9
	系统消毒
	

	10
	进水温度补偿
	

	11
	加热方式
	

	12
	配液搅拌方式
	

	13
	供液方式
	

	14
	供液管路
	

	15
	工作运行环境
	

	16
	系统功率
	

	17
	工作电源
	

	18
	主机尺寸
	

	19
	二、认证或标准
	

	20
	三、配置情况
	

	21
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	
	...
	

	
	...
	

	
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（五）病床

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	规格尺寸
	

	3
	材料结构
	

	4
	配用摇杆
	

	5
	配用护栏
	

	6
	床头床尾板
	

	7
	脚轮
	

	8
	配置脚轮
	

	9
	整床涂身
	

	10
	二、认证或标准
	

	11
	三、配置情况
	

	12
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	
	...
	

	
	...
	

	
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（六）心电监护仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	规格尺寸
	尺寸：    ；重量：    ；进水防护：    。

	3
	环境温度范围
	

	4
	相对湿度范围
	

	5
	大气压力范围
	

	6
	交流电输入电压
	

	7
	交流电输入频率
	

	8
	输入功率
	

	9
	是否具有可充电锂离子电池
	□是  □否，  按实际说明  

	10
	电池续航时间
	

	11
	屏幕尺寸
	

	12
	屏幕分辨率
	

	13
	显示信息
	同屏显示最多    道波形

	14
	是否具有打印记录仪
	□是

记录纸宽：

有效记录宽度：

走纸速度：

描记波形：
□否

	15
	是否具有WIFI无线网络
	□是

通讯协议：

频率范围：

安全机制：

加密类型：

网络协议：

□否

	16
	是否具有ECG心电监护
	□是

□否

	17
	ECG心电监护情况
	导联：

心电增益(显示灵敏度)：

扫描速度：

频率响应：

工频滤波：

心率范围：

精确度：

分辨率：

ST范围：

测量范围：

精度：

分辨率：

心电共模信号抑制比：

时间常数：

抗干扰措施：

是否支持心率失常分析：

ST段计算和ARR分析功能：

	18
	导联
	    导

	19
	心电增益(显示灵敏度)
	

	20
	扫描速度
	

	21
	频率响应
	

	22
	工频滤波
	

	23
	心率范围
	成人：    

小儿、新生儿：    

	24
	精确度
	

	25
	分辨率
	

	26
	二、认证或标准
	

	27
	三、配置情况
	

	28
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	
	...
	

	
	...
	

	
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（七）除颤仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	重量
	

	3
	显示屏规格尺寸
	彩色TFT显示屏≥    英寸；分辨率    像素，可显示≥    通道监护参数波形

	4
	是否具有高对比度显示界面
	□是  □否，  按实际说明  

	5
	是否具备外接屏幕显示功能
	□是  □否，  按实际说明  

	6
	是否具有支持中文操作界面
	□是  □否，  按实际说明  

	7
	屏幕显示心电波形扫描时间
	

	8
	功能
	□手动除颤，  按实际说明  
□心电监护，  按实际说明  
□呼吸监护，  按实际说明  
□自动体外除颤（AED，选配），  按实际说明  
□其他，       

	9
	是否采用双相波技术
	□是  □否，  按实际说明  

	10
	是否具备自动阻抗补偿功能
	□是  □否，  按实际说明  

	11
	除颤方式
	按实际说明  

	12
	是否支持配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择
	□是  □否，  按实际说明  

	13
	支持多少种尺寸体内除颤电极板
	

	14
	体外除颤电极板是否能同时支持成人和小儿
	□是  □否，  按实际说明  

	15
	电极板支持几步操作；是否满足单人除颤操作
	□是  □否，  按实际说明  

	16
	是否支持中文语音和中文提醒功能，抢救过程是否支持自动录音功能，记录时长多少分钟
	□是  □否，  按实际说明  

	17
	开机时间
	

	18
	充电速度
	

	19
	除颤后心电基线恢复时间
	

	20
	从开始AED分析到放电准备就绪时间
	

	21
	是否具有病人接触状态和阻抗值实时显示
	

	22
	是否具有配置体外起搏功能
	

	23
	是否支持配置CPR辅助功能
	

	24
	心电波形速度
	□50 mm/s
□25 mm/s
□12.5 mm/s
□6.25 mm/s 
□其他，       

	25
	通过心电电极片可监测的心律失常分析种类数量
	

	26
	是否具有监护功能
	□是
□12导ECG；

□血氧饱和度；

□无创血压；

□有创血压；

□体温；

□呼吸末二氧化碳；

□否，  按实际说明  

	27
	监护参数是否适用于成人，小儿和新生儿
	□是  □否，  按实际说明  

	28
	无创血压收缩压测量范围
	

	29
	是否支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络
	□是  □否，  按实际说明  

	30
	是否支持提供IHE HL7协议
	□是  □否，  按实际说明  

	31
	是否具有外置智能锂电池
	□是 

支持200J除颤 ≥       次

□否，  按实际说明  

	32
	是否具备生理报警和技术报警功能
	□是，报警方式：

□声音；

□文字；

□灯光；
□否，  按实际说明  

	33
	是否具有记录纸记录仪
	□是  □否，  按实际说明  

	34
	是否具有存储24小时连续ECG波形
	□是  □否，  按实际说明  

	35
	是否具有关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块）
	□是  □否，  按实际说明  

	36
	是否支持定期自动大能量自检（最大放电能量）
	□是  □否，  按实际说明  

	37
	是否支持对于自检报告进行自动打印或按需打印
	□是  □否，  按实际说明  

	38
	是否具备良好的防尘防水性能
	□是  □否，  按实际说明  

	39
	是否具备优异的抗跌落性能
	□是  □否，  按实际说明  

	40
	工作环境
	温度范围：

湿度范围：

大气压范围：

	41
	是否具有可升级与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面
	□是  □否，  按实际说明  

	42
	是否支持报警可升级通过手表实时分发给医护人员
	□是  □否，  按实际说明  

	43
	二、认证或标准
	

	44
	三、配置情况
	

	45
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	
	...
	

	
	...
	

	
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（八）心电图机

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	显示屏规格尺寸
	高清彩色LCD液晶触摸屏≥    英寸；显示像素：    ，可显示≥    心电波形

	3
	是否支持十二导联同步采集
	□是  □否，  按实际说明  

	4
	产品尺寸、重量
	

	5
	是否支持采用数字信号处理技术
	□是  □否，  按实际说明  

	6
	是否具有前十秒打印功能
	□是  □否，  按实际说明  

	7
	是否具有延长打印功能
	□是  □否，  按实际说明  

	8
	是否具有冻结功能
	□是  □否，  按实际说明  

	9
	是否具有心脏起搏信号检测功能
	□是  □否，  按实际说明  

	10
	工作模式
	□手动

□自动

□RR分析

□其他，       

	11
	采样模式
	□预采样

□实时采样

□周期采样

□触发采样

□其他，       

	12
	是否具有交直流两用
	□是，其中内置的可充电锂电池电池容量≥       mAh

□否，  按实际说明  

	13
	是否具有自动打印模式
	□是，       种，分别为：       
□否，  按实际说明  

	14
	增益选择
	至少有       种增益选择，分别为：       

	15
	耐极化电压
	

	16
	频率响应
	

	17
	AD采样
	具有       位AD采样，采样率≥       KHz

	18
	输入阻抗
	≥       MΩ

	19
	系统噪声
	≤       μVp-p

	20
	时间常数
	≥       S

	21
	是否配备高分辨率热敏点阵打印系统
	□是  □否，  按实际说明  

	22
	是否支持通过USB接口外接USB打印机、条码扫描器、磁卡读卡器等
	□是  □否，  按实际说明  

	23
	是否具备远程诊断功能
	□是  □否，  按实际说明  

	24
	是否具有电池电量不足、缺纸及导联脱落指示提示功能
	□是  □否，  按实际说明  

	25
	存储功能
	

	26
	外接通讯
	

	27
	二、认证或标准
	

	28
	三、配置情况
	

	29
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	
	...
	

	
	...
	

	
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（九）输液泵

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	输液模式
	□流速模式

□滴速模式

□时间模式

□体重模式

□剂量模式

□间断给药模式

□梯度模式

□切换模式

□编程模式
□微量模式
□混合模式
□药物库
□其他，       

	3
	适用输液器
	

	4
	输液精度
	

	5
	输液速度
	       ml/h，最小步进       

	6
	滴速速度
	       d/min，最小步进       

	7
	预置量
	       ml，最小步进       

	8
	累积量
	       ml

	9
	KVO速度
	       ml/h，最小步进       

	10
	BOLUS流速
	       ml/h，最小步进       

	11
	BOLUS预置量
	       ml，最小步进       

	12
	气泡检测
	       档，分别为       

	13
	阻塞压力
	

	14
	动态压力
	

	15
	日志
	

	16
	声光报警
	

	17
	性能
	

	18
	选配功能
	

	19
	夜间模式
	

	20
	联网功能
	

	21
	电气分类
	

	22
	防水等级
	

	23
	功率
	

	24
	尺寸
	

	25
	净重
	

	26
	电源
	

	27
	电池
	

	28
	环境条件
	

	29
	大气压力
	

	30
	二、认证或标准
	

	31
	三、配置情况
	

	32
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	
	...
	

	
	...
	

	
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十）注射泵

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	注射模式
	□流速模式

□时间模式

□体重模式

□剂量模式

□切换模式

□序列模式

□间断模式

□微量模式

□梯度模式

□其他，       

	3
	适用注射器
	自动识别       ml注射器。预置多种常用注射器品牌，可根据需求自定义       种注射器品牌

	4
	注射精度
	

	5
	注射速度
	

	6
	预置量
	       ml，最小步进       

	7
	累积量
	       ml

	8
	KVO速度
	       ml/h，最小步进       

	9
	BOLUS速度
	

	10
	冲洗速度
	

	11
	阻塞压力
	

	12
	日志
	≥       条历史记录

	13
	声光报警
	

	14
	装夹方式
	

	15
	联网功能
	

	16
	性能
	

	17
	组合功能
	

	18
	选配功能
	

	19
	电气分类
	

	20
	防水等级
	

	21
	功率
	

	22
	尺寸
	

	23
	净重
	

	24
	电源
	交流电源：

直流电源：

	25
	电池
	

	26
	环境条件
	环境温度：

相对湿度：

	27
	大气压力
	

	28
	二、认证或标准
	

	29
	三、配置情况
	

	30
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	31
	...
	

	32
	...
	

	33
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十一）血压计

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	测量范围
	

	3
	测量准确度
	

	4
	存储容量
	

	5
	电源
	

	6
	使用温湿度
	

	7
	运输和贮存温湿度
	

	8
	运行大气压力
	

	9
	运输和贮存大气压力
	

	10
	外形尺寸
	

	11
	电击保护
	

	12
	主机重量
	

	13
	适用臂周范围
	

	14
	二、认证或标准
	

	15
	三、配置情况
	

	16
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	17
	...
	

	18
	...
	

	19
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十二）吸痰机

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	是否采用负压泵作负压源
	□是  □否，  按实际说明  

	3
	供电方式
	

	4
	是否采用恒压限流充电，可间断累加充电
	□是  □否，  按实际说明  

	5
	是否支持通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值
	□是  □否，  按实际说明  

	6
	极限负压值
	

	7
	负压调节范围
	

	8
	抽气速率
	

	9
	噪声
	

	10
	贮液瓶
	

	11
	电源
	

	12
	输入功率
	

	13
	毛重
	

	14
	外包装尺寸
	

	15
	二、认证或标准
	

	16
	三、配置情况
	

	17
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	18
	...
	

	19
	...
	

	20
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十三）空气消毒机

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	主机参数、功能
	

	3
	是否具有微电脑程序控制
	□是  □否，  按实际说明  

	4
	是否具有触感式控制面板
	□是  □否，  按实际说明  

	5
	是否具有中文液晶显示屏
	□是  □否，  按实际说明  

	6
	是否具有紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示
	□是  □否，  按实际说明  

	7
	是否具有紫外线加强消毒和自动检测
	□是  □否，  按实际说明  

	8
	是否具有整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能
	□是  □否，  按实际说明  

	9
	是否具有主管失效备管自动支援功能
	□是  □否，  按实际说明  

	10
	是否具有微电脑、高精度实时时钟芯片控制
	□是  □否，  按实际说明  

	11
	消毒运行
	□自动

□遥控

□触感式手控

□其他，       

	12
	是否可选风速档位
	□是  □否，  按实际说明  

	13
	是否具有下进上出风结构
	□是  □否，  按实际说明  

	14
	是否具有全翻盖式机壳
	□是  □否，  按实际说明  

	15
	是否具有带活性炭网及光触媒网辅助消毒
	□是  □否，  按实际说明  

	16
	是否具有遥控器设计具有防丢失功能
	□是  □否，  按实际说明  

	17
	适用体积
	

	18
	外形
	

	19
	外观尺寸
	

	20
	循环消毒风量
	

	21
	整机紫外线强度（开机60min测试距离10mm）
	≥       μW/cm2

	22
	消毒功率
	≤       VA

	23
	紫外线管寿命
	≥       h

	24
	紫外线泄漏量
	＜       μW/cm2

	25
	消毒时空气中臭氧量
	≤       mg/m3

	26
	负离子发生量
	≥       个/cm3

	27
	额定电压
	

	28
	额定频率
	

	29
	二、认证或标准
	

	30
	三、配置情况
	

	31
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	32
	...
	

	33
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十四）治疗车

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	规格
	

	3
	外形尺寸
	

	4
	二、认证或标准
	

	5
	三、配置情况
	

	6
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	7
	...
	

	8
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十五）病历车

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	外形尺寸
	

	3
	格数配置
	

	4
	主体材质
	

	5
	脚轮
	

	6
	病历夹规格
	尺寸标准：

外形尺寸：

容量要求：单夹可容纳≥       页 70gA4 打印纸（或等效厚度病历资料），多层设计时需保证每层独立容纳≥       页

重量控制：

	7
	封面/封底材质
	

	8
	内页夹页
	配备≥       组不锈钢活页夹（孔径标准，适配 A4 装订孔），单组夹页可承受≥       kg

	9
	边缘处理
	

	10
	二、认证或标准
	

	11
	三、配置情况
	

	12
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	13
	...
	

	14
	...
	

	15
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十六）抢救车

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、基本参数
	

	2
	车体尺寸
	

	3
	是否适用于医护人员对病人急救护理换药等
	

	4
	主体结构组成
	

	5
	台面工艺、组成
	

	6
	正面配备
	

	7
	背面配备
	

	8
	左侧配备
	

	9
	右侧配备
	

	10
	脚轮
	

	11
	抽屉规格尺寸
	

	12
	二、认证或标准
	

	13
	三、配置情况
	

	14
	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	15
	...
	

	16
	...
	

	17
	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十七）血透管理软件及HIS系统接口升级

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、项目概况

潮州市湘桥区人民医院预计设置血透机床位22张。随着透析标准越来越严格，需根据医院特性开发配套建设医院血透科室的信息化管理系统。
	

	2
	二、建设目标

严格按照《血液净化标准操作规程（2021版）》，结合《JCI医院评审标准（第四版）》、《等级医院评审标准》、《电子病历等级评审标准》，以病人为中心，对血液净化中心的医生、护士、设备、药品、耗材等各类资源进行全面管理，实现与医院信息管理系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）等系统的数据充分共享与交换。通过物联网技术，实现与血透机、体重计、血压计、水处理设备等仪器设备的连接，紧紧围绕着透析业务的特点和难点，打造“数智化”血液净化科室。

通过项目建设，将主要实现：

改善就医环境：实现候诊区大屏显示、呼叫在透当班病人整个透析过程状态；

节省人力成本：实现病人上下机称重、量血压自助进行，无需人员干预；

方便医生查房：实现医生无纸化查房、透析病历可随时打印；

提高护士效率：实现智能化的透析护理应用、血透机治疗数据自动采集自动填充；

提升管理决策：实现数据的统计分析功能、自动完成质控数据上报。
	

	3
	三、建设内容：

第一部分：基础软件开发

序号

产品名称

说明

1

血透管理软件

血透管理信息系统

包括病人管理、排班管理、透析管理、科室管理、设备管理、血透病历管理、统计分析管理、质控上报；

2

病人自助接诊系统

病人自助刷卡称重并完成接诊，可自助采集体重、血压；

3

大屏显示呼叫系统

显示病人当天床位安排信息，全程实时显示透析进程，呼叫陪护；

4

移动护理系统

通过平板应用、透析过程核对、病人评估、生命体征录入、医嘱执行、复核、双签、耗材、费用核对功能；

5

医生查房系统

医生移动查房，实现透析处方查房调整、用药记录、化验检查明细的查看，与护理形成信息互通、提醒核对的全闭环业务操作。实与无纸化查房。

6

质控上报系统

完成与质控数据的上报接口，能自动生成上报所需的数据并直接上报到省质控平台；

含上报数据自动校验完整性功能；

支持国家质控平台的一键上传；

7

统计查询

支持固定统计分析报表、支持自定义统计分析；

8

血管通路随访

对血透患者血管通路状态的全周期跟踪管理，及时发现通路异常，降低并发症风险，延长血管通路使用寿命

9

血透机数据采集系统

支持医院具备联机条件的22台血透机治疗数据自动采集；采集内容包含：（静脉压、动脉压、血流量设置值、血流量、超滤率、超滤量设置值、超滤量、剩余时间、已透时间、收缩压、舒张压、平均压、心率、置换量设置值、置换量等）。

10

自助查询系统

通过平板应用、透析过程核对、病人评估、生命体征录入、医嘱执行、复核、双签、耗材费用核对功能。

11

耗材管理系统

与医院耗材系统对接，完成扫描入库；根据病人排班、透析开始自动生成本次耗材使用清单，透析结束确认扣减数量，形成耗材管理报表。

12

透析质控、统计系统
提供丰富的统计报表和查询功能，如：透析病人统计、病人性别统计、透析龄统计、透析人次统计、新增患者统计、病人转归统计、透析疾病统计、年龄分区统计、传染病统计、血管通路统计、评估数据统计、透析相关数据查询等大量多角度、多维度的各类报表。

第二部分：HIS系统接口对接（必备）
13

基本信息

关联HIS中血透病人的基础信息，根据身份证、病案号等HIS唯一号从HIS中获取病人的基本信息。

14

检验报告

从检验系统（LIS）/HIS系统/平台同步血透病人的检验报告信息。

15

检查报告

从HIS系统/平台同步血透病人的检查报告信息

16

质控上报

将质控数据上传到省平台（或国家平台）

第三部分：配套硬件设备
序号

名称

数量视医院具体情况而定

用途

17

大屏电视

1台

候诊区排班显示、语音呼叫、宣教；

建议网络大屏电视带安卓系统、70寸；

位置候诊区，要求电源插座、网络口各一个；

18

体重称

1台

可联网的国产称

19

自助接诊机

1台

与体重秤联接，需要电源口、网络口；

20

读卡器

1台

读卡器用于病人入科制卡使用

21

血透机采集盒子

22台

用于血透机数据自动采集

22

血透卡

400张

用于接诊时识别患者身份

23

平板（wifi版）

4台

每个当班护理区域1台；治疗护理管理、处方核对、评估、医嘱执行等应用；

第四部分：网络配套

序号

产品名称

数量

说明

24

吸顶AP
5台

阴性透析一区3个，阳性区1个，候诊区1个
25

面板AP

7台

阳性区单人房间，接诊室、抢救室、治疗准备室、医生办公室、护士值班室、医生值班室各1个
26

单口面板
22个

22个床位

27

双口面板

12个

候诊区、护士站、抢救室、治疗准备室、医生办公室、护士值班室、医生值班室、湿库，干库、集中供液间各1个，接诊室2个（桌面跟体重称）
28

单口电话面板

6个

护士站、医生办公室等固话使用

29

16口千兆POE交换机
1台

AP使用

30

48口接入千兆交换机
1台

局域网络使用

31

六类网线
3200米

局域网络使用

32

2芯电话线

360米

护士站、医生办公室等固话使用

33

PVC线槽
120米

100mm*50mm，壁厚1.8mm
34

PVC线槽
280米

39mm*19mm，壁厚1.8mm
35

辅材
1项

1.86底盒
2.水晶头
3.黑胶布
4.机柜螺丝
5.扎带
6.铁钉等

布线使用

36

技术服务
1项

按要求完成设备上电、上线并调试入网
第五部分：视频监控

序号

产品名称
数量

说明

37

六类网线

1340米

23个监控点位，8口交换机、录像机连接网线

38

辅材
1项
1.水晶头
2.黑胶布
3.机柜螺丝
4.扎带
5.铁钉
6.电视支架
等

39

技术服务
1项
按要求完成设备上电、上线并调试入网
第六部分：系统集成
序号

产品名称
数量

说明

40

系统集成

1项

系统集成、整体联调、培训
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	四、采购标的汇总表

序号

标的内容

数量

1

血透管理软件

血透管理信息系统

1套

2

血透机数据采集系统

1套

3

系统接口升级

HIS接口

1项

4

EMR接口

1项

5

LIS接口

1项

6

配套硬件设备
大屏电视

1个

7

体重称

1个

8

自助接诊机

1台

9

平板

4台

10

血透感应卡

400张

11

读卡器

1个

12

血透机采集盒子

22个

13

网络配套、视频监控

网络覆盖

1项

14

视频监控

1项

15

系统集成

1项
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	五、服务工作目标、内容及方案

可按要求递交完整的方案设计，说明各分项计划，图表、文字说明书等资料，并涵盖如下内容：

1）产品资料（包含但不限于产品的证书、生产厂家三证、产品彩图、技术参数及配置清单等）

2）对同类项目的理解（目标、服务范围、用户的义务及配合条件）

3）针对本项目的运作流程及管理计划（管理计划包括单位内部岗位责任制、管理运作制度和管理人员考核制度）

4）进度计划和保证项目完成的具体措施（包含但不限于工作细则、响应时间、各人员的工作明细时间、工作量、考核要求等）

5）工作人员培训及岗位职责制度

6）质量保证措施

7）应急支持及应急服务方案

8) 提出合理化的建议

9）投标人认为必要的其它内容（服务承诺、增值服务等）。
	请提供相关方案


（二）价格及参数调研

供应商根据自身及医院实际情况给出以下明细报价及响应。

说明：（1）供应商需根据自身产品实际情况如实填写“供应商响应产品/服务具体参数”栏，列明提供产品或服务的具体参数及内容

（2）投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在下表中进行相应说明，再另页应答。

	序号
	标的内容
	单位
	数量
	采用系统/产品厂家品牌/版本号
	供应商响应产品/服务具体参数
	金额
（万元）
	备注

	1
	血透管理软件
	血透管理信息系统
	
	
	
	
	
	

	2
	
	血透机数据采集系统
	
	
	
	
	
	

	3
	系统接口升级
	HIS接口
	
	
	
	
	
	

	4
	
	EMR接口
	
	
	
	
	
	

	5
	
	LIS接口
	
	
	
	
	
	

	6
	配套硬件设备
	大屏电视
	
	
	
	
	
	

	7
	
	体重称
	
	
	
	
	
	

	8
	
	自助接诊机
	
	
	
	
	
	

	9
	
	平板
	
	
	
	
	
	

	10
	
	血透感应卡
	
	
	
	
	
	

	11
	
	读卡器
	
	
	
	
	
	

	12
	
	血透机采集盒子
	
	
	
	
	
	

	13
	网络配套、视频监控
	网络覆盖
	
	
	
	
	
	

	14
	
	视频监控
	
	
	
	
	
	

	15
	
	系统集成
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币       元


四、市场需求情况

	产业发展状况
	（包括但不限于：产品的技术路线、工艺水平、兼容性、安全要求、行业发展历程及行业现状等）

	市场供给情况
	（包括但不限于：潜在供应商的数量及市场占比情况、市场价格构成、市场竞争程度、履约能力及售后服务能力）

	资质要求
	（包括但不限于：可能涉及的企业资质、产品资质及人员资质）

	涉及的相关标准和规范
	

	运行维护
	

	升级更新
	

	备品备件方案
	

	风险管理措施
	（包括设备购置及后期安装维护过程中可能出现的风险情况及风险管控措施）

	其他有关事项
	


五、设备销售情况（如参与多个设备调查，需各设备分别列表填写）
提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	序号
	医院名称
	设备名称
	项目名称及编号
	业绩时间
	成交价格（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


六、中小企业声明函（针对制造商的实际情况填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

七、产品授权书、厂家售后服务承诺书

（需提供体现履约及售后服务能力的具体内容，格式自拟）

八、产品彩页、白皮书或说明书

销售公司证照

（营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证）
十、厂家证照

（营业执照、医疗器械生产许可证）
十一、医用耗材报价函（如有）

	序号
	交易平台产品编码
	耗材名称（以医疗注册证为准）
	商品名
	注册证规格
	注册证型号
	产品

规格
	产品

型号
	生产

企业
	包装

规格
	最小计量单位
	最小计量单位单价
	项目单价（人份）
	耗材功能需求

	
	省
	市
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、如设备不需配套耗材或试剂，请提供不需耗材的说明函。

2、如需要使用配套耗材或试剂，请按要求填写设备配套耗材，
十二、设备维修零配件报价表（如有）

	名称
	制造商
	规格型号
	优惠报价
	使用寿命
	是否需匹配原厂配件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证。
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