调研附件
项目名称：饶平县所城卫生院医疗设备采购项目

设备序号：
设备名称:

联系人：

联系电话：

供应商名称：                

日期：     年     月     日
备注：

1.为提高采购人的调研效率，供应商对于采购清单中的全部设备一并提交调研资料。

2.如参与设备的调研，需填写相应设备的信息，并提供所参与调研设备的有效授权！

一、项目概况

根据饶平县所城卫生院业务需要，近期需对饶平县所城卫生院医疗设备采购项目进行市场调研咨询，欢迎符合条件的供应商报名参与。
（一）交货地点

饶平县所城卫生院指定地点

（二）采购标的汇总表
	序号
	设备名称
	数量
	是否允许进口

	1
	医用红外热成像仪
	1台
	否

	2
	电针治疗仪
	8台
	否

	3
	子午流注低频治疗仪
	1台
	否

	4
	体外冲击波治疗仪
	1台
	否

	5
	超声波治疗仪
	1台
	否

	6
	红外偏振光治疗仪
	1台
	否

	7
	激光磁场理疗仪
	1台
	否

	8
	红光治疗仪
	1台
	否

	9
	低频脉冲痉挛肌治疗仪
	1台
	否

	10
	神经肌肉低频电刺激仪
	1台
	否

	11
	电脑中频治疗仪
	2台
	否

	12
	立体动态干扰电治疗仪（逮台车）
	2台
	否

	13
	极超短波治疗机
	1台
	否

	14
	颈腰椎治疗多功能牵引床
	2张
	否

	15
	可穿戴式中频治疗仪
	1台
	否

	16
	深层肌肉刺激仪
	1台
	否

	17
	手功能热电治疗仪
	1台
	否

	18
	OT桌(可调式)
	1张
	否

	19
	OT综合训练工作台
	1台
	否

	20
	多体位医用诊疗床
	15张
	否

	21
	按摩床
	2张
	否

	22
	红外光灸疗机
	3台
	否

	23
	中药封包湿（蒸）热烫敷装置
	1套
	否

	24
	电脑恒温电蜡疗仪
	1台
	否

	25
	熏蒸治疗机
	2台
	否

	26
	PT凳(医用诊疗椅)
	2张
	否

	27
	医用诊疗床
	2张
	否


二、产品基本信息（如参与多个设备调查，每个设备需单独填写）
	序号
	

	设备名称
	

	医疗注册/备案证名称

（如有，证书附后页）
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产地
	

	生产厂家
	

	
	属于（□中型企业  □小型企业  □微型企业）

	品牌
	

	型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币  万元

	总价报价
	人民币  万元

	免费维保期
	      年


三、产品基本信息

（一）医用红外热成像仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.探测器类型
	

	2.视场
	

	3.分辨率
	

	4.热灵敏度
	

	5.波段
	

	6.测温准确度
	

	7.瞬时视场
	

	8.帧频
	

	9.测温范围
	

	10.温度测量重复性
	

	11.对焦情况
	□自动   □手动

	12.是否支持千兆网高清传输
	

	13.是否支持可自由操作云台旋转
	□多角度  □上下左右  □其他：按实际填写

	14.是否支持可自由控制测温设备取景高度
	

	15.档案管理
	

	16.红外测温
	

	17.层析功能
	

	18.是否包含标点温度曲线图和层析功能，是否可直接勾选图例到诊断结果
	

	19.是否具有评估报告功能
	

	20.是否支持自定义添加/编辑图例、从报告列表中添加图例
	

	21.是否支持主题颜色、字体大小、环境信息设置和设备信息显示等系统设置
	

	22.支持更新的情况
	□自动更新  □离线更新  □同时具有自动更新和离线更新

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（二）电针治疗仪
（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.输出通道
	

	2.输出波形
	

	3.连续波
	

	4.断续波
	

	5.疏密波
	

	6.输出模式
	

	7.是否具有毫针和皮肤电极线误用提示功能
	

	8.毫针电极输出强度
	

	9.皮肤电极输出强度
	

	10.加强电极输出强度
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（三）子午流注低频治疗仪
（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1．液晶显示屏是否具备操作显示+旋钮调节
	

	2．输出通道
	

	3.主机尺寸
	

	4．电极片
	□自粘圆形电极   □自粘方形电极
□吸附电极   □圆形电极
□其他：按实际填写

	5.输出波形
	

	6.波形模式
	

	7.脉冲频率
	

	8.脉冲周期
	

	9.输出幅度
	

	10.输出电流
	

	11.治疗时间
	

	12.是否具有吸附功能
	

	13.是否具有压强调节范围
	

	14.功能模块
	□病症功能  □开穴  □治疗功能  □知识库

□处方  □患者管理  □其他：按实际填写

	15．是否具有远程系统更新功能
	

	16．是否具有对所选治疗穴位自动进行通道配对功能。
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（四）体外冲击波治疗仪
（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.工作压力
	

	2.最大能量密度及最大输出能量
	

	3.频率
	

	4.冲击次数
	

	5.是否具有智能化管理系统
	

	6.是否具有单次冲击模式和连续冲击模式
	

	7.是否具有三通道冲击治疗
	

	8.冲击波治疗枪是否具有减振功能
	

	9.配备冲击治疗头数量
	

	10.治疗头是否支持高温高压消毒，可达多少
	□是，最高温度   ℃

□否

	11.治疗探头是否通过生物相容性检测
	

	12.是否具有按摩治疗功能
	

	13.按摩治疗头数量
	

	14.触摸屏
	    英寸，分辨率      

	15.是否具有带语音播报功能
	

	16.输出压力波脉宽
	

	17.是否具有双重过压安全装置
	

	18.是否带有人体治疗部位选择图
	

	19.是否配备台车
	

	20.是否具有机器软件背景颜色切换的功能
	□是，    种
□否

	21.是否具有气压不足的提示功能
	

	22.是否具有保养提示功能
	

	23.是否具有自动排水功能
	

	24.是否具有无线联网功能
	

	25.是否具有状态声音提示功能
	

	25.治疗模式
	具有    种

	26.脉冲模式
	具有    种

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（五）超声波治疗仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.输出通道
	

	2.显示方式
	   英寸液晶屏；

是否支持一键飞梭：□是  □否

	3.工作频率
	

	4.输出模式
	   种

	5.有效声强
	

	6.定时范围
	

	7.最大输出功率
	

	8.有效辐射面积
	

	9.波束不均匀性系数
	

	10.波束类型
	

	11.是否具有超温保护功能
	

	12.是否具有治疗头脱落检测功能
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（六）红外偏振光治疗仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 输出通道
	

	2. 输出波长
	点状偏振光波长：

面状红光波长：

	3. 偏振光连续输出
	

	4. 定时时间
	

	5. 工作模式
	

	6. 距点状辐射头   cm范围内，输出光斑直径    cm
	

	7. 治疗仪是否配有钥匙开关，顺时针方向旋转   °，启动治疗仪
	

	8. 治疗仪是否配有紧急理疗终止器，当需要立即停止输出时，马上按下终止器按钮，就可终止光源输出。
	

	9. 是否配备万向脚轮并具有锁止功能
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（七）激光磁场理疗仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.额定输入功率
	

	2.激光性能
	激光波长：
激光输出功率：

激光输出方式： 

激光时间：

	3.低频交变磁场性能
	最大磁感应强度：

刺激强度：

输出频率：

脉冲宽度： 

磁疗时间：

	4.液冷系统
	

	5.治疗模式
	

	6.是否具备万向脚轮有刹车功能
	

	7.是否配有紧急终止器，按下终止器按钮就可终止输出
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（八）红光治疗仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.光源类型
	

	2.灯珠数量及排列方式
	

	3.治疗时间
	

	4.是否具备智能化时间记忆功能
	

	5.能量调节方式及档次
	

	6.波长范围
	

	7.光功率密度
	

	8.有效辐照面积
	

	9.触摸屏
	     英寸；是否具有智能触控操作：□是  □否

	10.有效红光辐照度的均匀性
	

	11.是否具备内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音。
	

	12.是否具备支臂，可根据灯头重力无级调节支撑力度
	

	13.支臂活动范围
	

	14.是否具备双通道输出，能同时治疗两个病人
	

	15.是否具备防倾倒设计，倾倒自动断电
	

	16. 是否具有自动漏电保护功能
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（九）低频脉冲痉挛肌治疗仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 输出通道
	

	2. 输出波形
	

	3. 输出脉冲周期
	

	4. 输出脉冲宽度
	

	5. 延时时间
	

	6. 治疗定时
	

	7. 处方
	   个

	8. 是否具有具有开/短路保护功能，对应通道有声光提示并停止输出。
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十）神经肌肉低频电刺激仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 额定输入功率
	

	2. 操作显示
	

	3. 输出通道
	

	4. 输出波形
	

	5. 单个脉冲能量
	

	6. 治疗模式
	

	7. 完全失神经
	输出脉冲频率：

脉冲宽度：

	8. 部分失神经 
	输出脉冲频率：

脉冲宽度：

	9. 刺激仪在500Ω的负载电阻下
	幅值最大   V

	10. 治疗时间
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十一）电脑中频治疗仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.显示方式
	   英寸；是否液晶触摸显示：□是  □否

	2.输出通道
	

	3.中频频率
	

	4.调制频率
	

	5.中频载波波形
	

	6.调制波形
	    种

	7.调制方式
	    种

	8.中频调幅度
	

	9.干扰电性能
	工作频率： 

调制频率： 

差频频率范围：

调幅度： 

差频变化周期：

动态节律：

	10.固定处方
	   个

	11.电极板温度
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十二）立体动态干扰电治疗仪（逮台车）

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.输出通道
	

	2.治疗仪工作频率
	

	3.输出波形
	   种

	4.干涉波差频频率
	

	5.调幅度
	

	6.调制频率
	

	7.负压装置
	

	8.处方模式
	   种；□干扰电疗法  □调制中频电疗法

	9.治疗模式
	   种

	10.动态节律
	

	11.差频周期
	

	12.定时设置
	

	13.处方
	   个

	14. 是否具备一键飞梭旋钮，是否具有旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作。
	□一键飞梭旋钮
□旋钮自动锁定功能
□其他，按实际填写

	15.是否具备治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗
	

	16.是否具有多重安全保护
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十三）极超短波治疗机

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.输出通道
	

	2.辐射器规格
	

	3.辐射器是否具有实时输出提示功能
	

	4.辐射面积
	

	5.治疗时间
	

	6.输出方式
	

	7.显示方式
	

	8.辐射器驻波比
	

	9.是否推车式
	

	10.工作频率
	

	11.输出功率
	

	12.是否具有预热功能
	

	13.机器运行时治疗功率是否可自动锁定
	

	14.是否具有超温报警功能、空载保护功能、过压、过流、闭锁等保护功能
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十四）颈腰椎治疗多功能牵引床

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 额定输入功率
	

	2. 腰椎牵引行程
	

	3. 腰椎牵引总时间
	

	4. 腰椎牵引力
	

	5. 牵引时间
	

	6. 间歇时间
	

	7. 颈椎牵引力
	

	8. 颈椎牵引行程
	

	9. 颈椎牵引总时间
	

	10. 成角动作范围
	

	11. 旋转动作范围
	

	12. 腰部热疗加热温度为多少℃
	

	13. 牵引模式
	□三维立体牵引
□平面纵向牵引
□上成角牵引
□下成角牵引
□自动旋转侧扳牵引
□其他：按实际填写

	14. 腰椎牵引
	有   种模式，是否具有自动补偿功能：□是  □否

	15. 治疗处方
	   种

	16. 是否具备颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引
	

	17. 安全设计
	    种

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十五）可穿戴式中频治疗仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 工作频率
	

	2. 载波波形
	

	3. 脉冲宽度
	

	4. 调制频率
	

	5. 调制波形
	

	6. 调幅度
	

	7. 输出电流
	

	8. 治疗处方
	   个

	9. 是否具有蓝牙连接APP功能
	

	10.是否具有盲文按键
	

	11. 是否能进行语音输入控制下的参数设置
	

	12. 是否可播放处方、强度、启/停及功能设置
	

	13. 治疗时间
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十六）深层肌肉刺激仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 显示方式
	

	2. 电源
	

	3. 电压
	

	4. 电池容量
	

	5. 续航时间
	

	6. 振动幅度
	

	7. 转速
	

	8. 最高振动频率
	

	9. 工作时间
	

	10. 噪声
	

	11. 按摩头
	   种

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十七）手功能热电治疗仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 是否具有电刺激、透热、分指功能，可同时电刺激5根手指
	

	2. 操作显示
	   英寸液晶触摸屏

	3. 电疗治疗处方
	   个

	4. 工作频率
	

	5. 电疗载波波形
	

	6. 电疗载波脉冲宽度
	

	7. 调制频率
	

	8. 调制波形
	

	9. 调幅度
	

	10. 最大输出电流
	

	11. 治疗时间
	

	12. 透热温度
	

	13. 是否具有两路独立的温度保护设置
	

	14. 治疗模式
	

	15. 是否具有分指功能训练，支持左右手切换使用。配备拇指外侧电极片、外侧分指块电极片、中间分指块电极片
	

	16. 是否包含滑块调节功能
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十八）OT桌(可调式)

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 桌面升降范围
	

	2. 桌面额定载荷
	

	3. 桌面尺寸
	

	4. 外形尺寸
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（十九）OT综合训练工作台

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 规格
	

	2. 左右操作面板
	

	3. 后操作面板
	

	4. 操作面板调节范围
	

	5. 组件
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（二十）多体位医用诊疗床

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.床体尺寸
	

	2.是否具有肩孔、海绵扶手
	

	3.是否配有患者呼吸孔及海绵堵头
	

	4.床体最大承载重量
	

	5.呼吸孔下方是否配备支撑垫
	

	6.床体是否配备调节地脚
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（二十一）按摩床

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 额定输入功率
	

	2. 最大起升重量
	

	3. 床体尺寸
	

	4. 床体升降范围
	

	5. 头部段面调节角度
	

	6. 腰胸段面调节角度
	

	7. 左右双下肢段面调节角度
	

	8. 是否配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关，可进行点动升降诊疗床面。
	

	9. 是否具备四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。
	

	10. 是否配有患者呼吸孔及海绵堵头
	

	11. 床体头部、腿部段位活动是否由气弹簧控制
	

	12. 臀部段位是否由推杆电机电动控制升降
	

	13. 推杆电机最大推力
	     N

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（二十二）红外光灸疗机

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.额定输入功率
	

	2.输出通道
	

	3.支架高度是否可调节
	

	4.治疗头是否具有三维旋转，具有磁吸装置
	

	5.是否具备艾灸能量裙
	

	6.红外光波长范围
	

	7.输出光功率
	

	8.光疗档位
	

	9.光疗频率
	

	10.艾灸加热温度
	

	11.是否具有双重独立的温度保护装置
	

	12.红光和艾灸是否可单独或同时使用
	

	13.是否具备防倾倒保护功能
	

	14.是否无烟灸疗，自动控温
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（二十三）中药封包湿（蒸）热烫敷装置

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.温控范围
	

	2.屏幕显示
	    英寸触摸屏

	3.消毒方式
	

	4.消毒方式是否具有超过压力自动排气泄压功能
	

	5.是否具有安全保护功能
	

	6.箱体容积
	

	7.故障报警是否显示相应故障代码、声光提示功能，工作完成提示功能
	

	8.是否具有自动开关机功能，蒸药、恒温、关机设定后，长期保存，且设备按照设定参数自动工作。
	

	9.是否设有液位检测装置，使恒温箱内水位始终保持在合适状态
	

	10.是否设有开关门检测装置，开门停止加热，关门自动工作
	

	12.是否恒温箱及恒温箱门上设有冷凝水回收装置
	

	13.是否具有防水保温功能
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（二十四）电脑恒温电蜡疗仪

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.蜡饼数
	

	2.温度设定范围
	

	3.恒温箱（制饼箱）温度范围
	

	4.是否具有双重软件温度保护功能
	

	5.熔蜡箱
	

	6.是否具备三组独立出蜡系统
	

	7.制饼时间
	

	8.是否具备断电记忆功能
	

	9.制蜡工作程序
	   种

	10.是否具有自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存
	

	11.是否具有蜡液过滤装置
	

	12.饼厚度
	

	13.制蜡工作模式
	   种

	14.是否具有自动消毒模式
	□紫外线
□高温
□其他，按实际填写

	15.操作显示
	   英寸液晶触摸屏

是否具有锁屏功能：□是 □否；

是否具有语音播报功能：□是 □否；

	16.恒温箱内是否设有照明和观察窗
	□照明  □观察窗

	17.是否具备故障自检报警功能，并附有错误代码提示，声光报警功能
	

	18.是否具备一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵功能
	

	19.是否具有薄膜切割功能
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（二十五）熏蒸治疗机

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.是否具备双锅双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人
	

	2.额定输入功率
	

	3.操作显示
	   英寸液晶触摸屏

	4.预加热时间
	

	5.功率调节
	

	6.治疗时间
	

	7.预热温度
	

	8.是否具备散热系统
	    通道

	9.加液总容量
	

	10.是否具备自动控制废液排放功能
	

	11.是否具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）
	

	12.是否具有红外测温，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度
	

	13.加热锅是否具有安全保护装置
	

	14.是否具有泄压调节
	

	15.是否具备吸水装置，防止喷头滴水
	

	16.是否配有专门的蒸汽凝结水回收盒
	

	17.是否具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能
	

	18.是否具有双重超温保护功能
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（二十六）PT凳(医用诊疗椅)

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1. 规格尺寸
	

	2. 升降功能
	

	3. 椅面载荷
	

	4. 功能适用
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

（二十七）医用诊疗床

（一）统一参数格式（请按表格格式填写）

	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	一、基本参数
	

	1.外形尺寸（长宽高）
	

	2.额定负载
	

	3.床面材质
	

	二、认证或标准
	

	三、配置情况
	

	四、其他功能或参数（请根据实际情况填写）
	

	...
	

	...
	

	...
	


（二）供应商产品技术参数（根据产品实际情况，提供产品参数规格）

四、市场需求情况

	产业发展状况
	（包括但不限于：产品的技术路线、工艺水平、兼容性、安全要求、行业发展历程及行业现状等）

	市场供给情况
	（包括但不限于：潜在供应商的数量及市场占比情况、市场价格构成、市场竞争程度、履约能力及售后服务能力）

	资质要求
	（包括但不限于：可能涉及的企业资质、产品资质及人员资质）

	涉及的相关标准和规范
	

	运行维护
	

	升级更新
	

	备品备件方案
	

	风险管理措施
	（包括设备购置及后期安装维护过程中可能出现的风险情况及风险管控措施）

	其他有关事项
	


五、设备销售情况（如参与多个设备调查，需各设备分别列表填写）
提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	序号
	医院名称
	设备名称
	项目名称及编号
	业绩时间
	成交价格（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


六、中小企业声明函（针对制造商的实际情况填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

七、产品授权书、厂家售后服务承诺书

（需提供体现履约及售后服务能力的具体内容，格式自拟）

八、产品彩页、白皮书或说明书

销售公司证照

（营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证）
十、厂家证照

（营业执照、医疗器械生产许可证）
十一、医用耗材报价函（如有）

	序号
	交易平台产品编码
	耗材名称（以医疗注册证为准）
	商品名
	注册证规格
	注册证型号
	产品

规格
	产品

型号
	生产

企业
	包装

规格
	最小计量单位
	最小计量单位单价
	项目单价（人份）
	耗材功能需求

	
	省
	市
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、如设备不需配套耗材或试剂，请提供不需耗材的说明函。

2、如需要使用配套耗材或试剂，请按要求填写设备配套耗材，
十二、设备维修零配件报价表（如有）

	名称
	制造商
	规格型号
	优惠报价
	使用寿命
	是否需匹配原厂配件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证。
1

