# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440401-2026-00668

#### 采购项目编号：0724-2610ZH420958

#### 项目名称：珠海市中西医结合医院耳鼻喉科配套设备采购项目

#### 采购人：珠海市中西医结合医院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受珠海市中西医结合医院的委托，采用公开招标方式组织采购珠海市中西医结合医院耳鼻喉科配套设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：珠海市中西医结合医院耳鼻喉科配套设备采购项目

采购计划编号：440401-2026-00668

采购项目编号：0724-2610ZH420958

采购方式：公开招标

预算金额：2,050,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(等离子体低温消融手术系统):

采购包预算金额：500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 手术室设备及附件 | 等离子体低温消融手术系统 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包2(耳鼻喉动力系统):

采购包预算金额：500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 手术室设备及附件 | 耳鼻喉动力系统 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包3(睡眠呼吸监测仪):

采购包预算金额：500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 睡眠呼吸监测仪 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包4(电子鼻咽喉镜):

采购包预算金额：550,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 医用内窥镜 | 电子鼻咽喉镜 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《资格条件承诺函》。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（等离子体低温消融手术系统）：本采购属于专门面向中小微企业采购的项目，投标文件中需提供《中小企业声明函》或者属于监狱企业的证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》。（本项目采购标的所属行业：“工业”）

采购包2（耳鼻喉动力系统）：本采购属于专门面向中小微企业采购的项目，投标文件中需提供《中小企业声明函》或者属于监狱企业的证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》。（本项目采购标的所属行业：“工业”）

采购包3（睡眠呼吸监测仪）：本采购属于专门面向中小微企业采购的项目，投标文件中需提供《中小企业声明函》或者属于监狱企业的证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》。（本项目采购标的所属行业：“工业”）

采购包4（电子鼻咽喉镜）：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。（本项目采购标的所属行业：“工业”）

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（等离子体低温消融手术系统）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。代理机构于投标截止当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（投标人出具投标函）

3)供应商属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（适用第二类、第三类医疗器械）；若供应商不属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械），第二类医疗器械经营备案凭证或出具中标（成交）后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（适用第二类医疗器械）。若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章。

4)已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。

5)本项目不接受联合体投标，不允许中标后转包、分包项目

采购包2（耳鼻喉动力系统）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。代理机构于投标截止当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（投标人出具投标函）

3)供应商属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（适用第二类、第三类医疗器械）；若供应商不属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械），第二类医疗器械经营备案凭证或出具中标（成交）后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（适用第二类医疗器械）。若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章。

4)已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。

5)本项目不接受联合体投标，不允许中标后转包、分包项目

采购包3（睡眠呼吸监测仪）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。代理机构于投标截止当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（投标人出具投标函）

3)供应商属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（适用第二类、第三类医疗器械）；若供应商不属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械），第二类医疗器械经营备案凭证或出具中标（成交）后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（适用第二类医疗器械）。若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章。

4)已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。

5)本项目不接受联合体投标，不允许中标后转包、分包项目

采购包4（电子鼻咽喉镜）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。代理机构于投标截止当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（投标人出具投标函）

3)供应商属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（适用第二类、第三类医疗器械）；若供应商不属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械），第二类医疗器械经营备案凭证或出具中标（成交）后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（适用第二类医疗器械）。若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章。

4)已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。

5)本项目不接受联合体投标，不允许中标后转包、分包项目

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：珠海市中西医结合医院

地址：拱北粤华路208号

联系方式：0756-8136637

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦1402至1403室

联系方式：0756-2620022

#### 3.项目联系方式

项目联系人：郑双茵、余力、陈敏娜、邓锦英

电话：0756-2620022

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）项目标的及采购限价

| 包号 | 采购标的 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 最高单价上限（元） | 最高总价上限（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子体低温消融手术系统 | 1（套） | ¥500,000.00 | ¥500,000.00 | ¥196,000.00 | ¥196,000.00 |
| 2 | 耳鼻喉动力系统 | 1（套） | ¥500,000.00 | ¥500,000.00 | ¥303,300.00 | ¥303,300.00 |
| 3 | 睡眠呼吸监测仪 | 2（套） | ¥250,000.00 | ¥500,000.00 | ¥174,150.00 | ¥348,300.00 |
| 4 | 电子鼻咽喉镜 | 1（套） | ¥550,000.00 | ¥550,000.00 | ¥440,000.00 | ¥440,000.00 |

注：

1）投标供应商应对所有采购标的物（包号）进行报价，不允许只对部分采购标的物进行报价，否则按投标无效处理。

2）投标供应商递交的报价不得高于招标文件中规定的最高限价，否则按投标无效处理。

（二）主要商务要求响应要求：

1）对于“主要商务要求”中条款响应，投标（响应）文件中须提供《商务条件响应表》并加盖投标（响应）供应商公章，如果“主要商务要求”中要求提供证明材料的，还应提供相应证明材料，否则视为不满足采购文件要求。

2）投标（响应）供应商应当依据“主要商务要求”逐项填写《商务条件响应表》，如有缺失视为不满足采购文件要求。

（三）技术（参数）要求响应要求：

1）投标（响应）供应商应对“具体技术（参数）要求”中的“★”条款逐条进行响应，若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将视为非实质性响应采购文件要求，导致投标（响应）无效。

2）投标（响应）供应商应对“具体技术（参数）要求”中的“▲”条款逐条进行响应，应尽可能全部满足，若有部分“▲”条款未响应或不满足则会被扣分，但不会导致投标（响应）无效。

3）投标（响应）供应商应对“具体技术（参数）要求”中的非“★、▲”一般条款逐条进行响应，应尽可能全部满足，若有部分非“★、▲”一般条款未响应或不满足则会被扣分，但不会导致投标（响应）无效。

4）对于“具体技术（参数）要求”中条款响应，投标（响应）文件中须提供“采购需求”中所需资料或标的物生产厂家对外公开发行的彩页或白皮书或第三方出具的检测报告或生产厂家盖章的技术资料证明函作为响应依据，否则视作不满足要求。（若响应依据为英文版，请同时提供中文版，且以中文文本为准）。

5）投标（响应）供应商应当依据“具体技术（参数）要求”逐项填写《技术和服务要求响应表》，如有缺失视为不满足采购文件要求。

6）投标（响应）供应商须对“具体技术（参数）要求”响应依据的真实性承担法律责任。

（四）合同分包要求：本项目不得转包及分包。

（五）落实政策：

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号；

4）中标（成交）后货物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，货物的包装是否符合上述标准作为本项目验收标准之一，若中标（成交）供应商不履行的，采购人有权拒绝验收，并追究中标（成交）供应商的违约责任。

5）节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。投标（响应）产品涉及到节能产品的，投标（响应）供应商必须在投标（响应）文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。若标的物属于强制采购产品类别的，投标（响应）供应商不按要求提供节能产品认证证书的，按投标无效处理。

6）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号），环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及环境标志产品的，投标供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

7）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。投标供应商提供的标的物符合本国产品标准的，应当在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）项目属性：货物项目

采购包1（等离子体低温消融手术系统）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后，中标人应在30个日历日内完成所有货物的供货、安装、调试，并交付给采购人正常使用，货物交付正常使用6个月后，中标人应向采购人书面申请组织验收。中标人应在货物交付运输前5个日历日内书面通知采购人到货日期。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 珠海市中西医结合医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%,合同签订后，中标供应商向采购人提供合法有效的全额发票，采购人收到发票后15日内向中标供应商支付合同总额的50%作为预付款（以财政资金支付要求或上级支付要求为准）； 2期：支付比例30%,中标供应商完成供货安装调试、配置齐全、培训完成，且该设备正常使用6个月后由中标供应商向采购人申请组织验收，验收合格后中标供应商应按照采购人要求提供采购人书面认可的安装验收报告以及其他结算材料向采购人申请结算，采购人自收到结算材料并确认结算金额后15日内向中标供应商支付合同总额的30%； 3期：支付比例20%,1.采购人书面确认验收合格12个月后，设备无重大质量问题，采购人向中标供应商支付合同总额20%的剩余货款。 （实际按照财政批复或财政资金安排进度支付。以财政资金支付方式为准。采购人在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付） 2.支付条件：（1）验收合格。（2）中标人应当于采购人支付价款前提供相应金额的合法收款发票，否则，采购人有权拒绝支付且不承担任何责任。 3.中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的完税发票； （3）验收调试报告（加盖采购人公章）； （4）成交通知书（复印件加盖中标人公章）。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.验收标准：按本合同的有关规定和采购文件要求进行验收，验收标准不得低于中华人民共和国国家标准、环保标准、行业标准、地方标准、货物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术。 2.验收方式：货物安装调试完毕后应将货物交付给采购人正常使用，货物经采购人正常使用6个月后，中标人应向采购人申请组织验收，采购人在一个月内组织各部门进行验收。正常使用期间若未能正常使用，中标人应无条件进行更换、维修，正常使用期应重新计算。验收内容包括但不限于货物功能、性能及各项技术参数指标。（具体验收条款详见合同） |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 采购标的物资质要求 | 投标（响应）供应商提供的标的物属于第二类、第三类医疗器械的，必须在投标（响应）文件中提供《医疗器械注册证》；若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章，否则视为投标（响应）无效。（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码: 页） |
|  | 2 | 包装与运输、保险要求 | （1）设备的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。 （2）设备的包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，中标供应商充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。 （3）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。 （4）包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。 （5）标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。 （6）包装费、运费、二次搬运已包含在投标总价内。 （7）设备到达现场后的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕交付采购人。 （8）设备在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 （9）标的物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行。 |
|  | 3 | 售后服务 | （1）整机原厂质量保证期≥3年，自货物经采购人验收合格并签字确认之日起计。若国家对本项目所涉及的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家的规定执行。货物在质量保证期内中标供应商提供相应的培训服务、包换、包退、包修服务、升级及检修服务并提供终身服务。 （2）中标供应商在合同签订前应针对本项目的中标设备与厂家签订质保协议，质量保证期不少于投标文件的承诺，质保协议作为合同附件。中标供应商中标后不按要求与厂家签订质保协议的，视为自动放弃中标权利。 （3）中标供应商提供质量保证期内的售后服务，如使用过程中发现问题，中标供应商及时予以维修、更新或者更换。中标供应商应在接到采购人的故障通知后2小时内予以响应，24小时内到达现场维修，并保证在48小时内排除故障；48小时内不能及时排除故障的，中标供应商应立即向采购人提供应急处置方案或在10个日历天内向采购人提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复为止，由此产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费等全部费用由中标供应商承担。 （4）中标供应商应负责提供货物质量保证期内的升级及检修服务，中标供应商应当每3个月到采购人现场对产品进行维护。 （5）售后服务保障方案：投标人应有售后服务保障方案，包括但不限于质保期内及质保期满后的售后服务方案、零配件供应方案、紧急响应方案等内容。 （6）软件质量保证期内提供升级，保证数据的安全性；费用包含在本项目报价内。 （7）提供技术培训，包含但不限于现场技术培训、操作应用培训等；保证使用人员正常操作设备的各种功能，培训时间不限于新装机环节，同时质保期内安排使用科室操作人员、医学工程部工程师各一名人员每年不少于1次(每次时长不少于3个工作日)的培训，培训地点需是厂家培训基地或有同型号设备的医院；培训时间视采购人安排确定；相关费用包含在本项目报价内。 （8）日常使用期间，即使无故障，中标供应商也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。 （9）根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备中标人需提供计量检定机构出具的有效校准证书。 （10）中标人承担连接医院现有信息端口费用。 （11）货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。中标人应向采购人提供本合同所涉货物合法来源的证明。 （12）国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则采购人有权拒收并令中标人按要求进行更换，中标人承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由中标人承担。 |
|  | 4 | 供货安装、调试、试运行要求 | （1）设备的供货培训安排：投标人应有供货培训方案，包括但不限于货物的调配、人员组织安排、人员培训安排等内容。 （2）中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件技术标准向采购人提供全新的、未曾使用过的（包括零配件）货物。如中标供应商不按照招标文件和中标供应商投标文件向采购人提供货物，导致采购人损失，中标供应商应予以赔偿。如因中标供应商货物质量原因，导致采购人或他人损失，中标供应商应予以赔偿。货物整体验收交付采购人之日起至采购人使用期间，中标供应商均不能免除因设备自身的缺陷所应负的责任。 （3）中标供应商必须自行将设备运送至采购人指定的地点，并按本采购文件技术规格、技术规范的要求负责设备的安装、调试、试运行。提交符合验收办法和技术指标的现场调试数据，以作为设备验收的依据，并将设备调整到最佳状态。 （4）中标供应商负责提供现场操作及维修保养的培训。设备到场后，中标供应商负责处理设备质量和数量短缺等问题。中标供应商组织调试所需费用（包括安全保险、劳务支出、住勤等一切费用）均由中标供应商负责。安装调试完毕后，中标供应商负责清理相关垃圾。 |
|  | 5 | 报价要求 | （1）报价包括但不限于设备购置费（含设备原价、备品备件、运费和装卸费、包装费、设备供销部门手续费、采购与仓库保管费等）、专用工具费、商检费、保险费、安装调试费、人员培训费、软件升级费、管理费、利润、税费、合同风险、质量保证期内的售后维护服务费等。除此之外采购人不再另付其他任何费用。 （2）中标供应商负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输（含现场二次运输）、保管、安装调试、验收、售后服务等。 |
|  | 6 | 其他要求 | （1）产品交付到采购人时，需保证采购人可直接使用，采购人无需再进行其他工作，如设备与院内信息系统端口连接、与设备使用相关的场地改造等，费用包含在本项目投标报价内。 （2）如产品有耗材采购，需配合采购人线上采购工作。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 手术室设备及附件 | 等离子体低温消融手术系统 | 套 | 1.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：等离子体低温消融手术系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数： |
|  | 2 | 1、所有刀头均为一体化设计，手术过程中无须额外接入工作介质输入管道； |
|  | 3 | 2、设备匹配不同型号刀头, 可完成扁桃体、腺样体冷消融、喉部肿物冷消融、软腭和舌根冷消融、鼻甲肥大治疗等手术（投标文件中提供产品彩页或其他证明材料）；（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码:页） |
|  | 4 | 3、腺样体、扁桃体无血冷消融时必须同时具备低温止血和吸引功能； |
|  | 5 | 4、兼容自动恒量灌注泵，灌注泵档位可调； |
|  | 6 | 5、主机具备自动识别刀头功能，并默认最优档位，刀头与连接电缆为一体化设计； |
|  | 7 | 6、主机具备双屏双显功能，分别可以显示消融切割档位及热凝止血档位；消融切割档位可调范围≥9档，热凝止血可调范围≥5档； |
|  | 8 | 7、具备≥3功能脚踏开关，通过脚踏控制消融、止血；同时可调节消融能量档位，电缆长度≥4.5米； |
| ▲ | 9 | ▲8、主机工作频率为100KHz，误差≤±10KHz（投标文件中提供说明书扫描件或技术白皮书或第三方检测报告扫描件证明）；（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码:页） |
|  | 10 | 9、工作温度：40-70度；热损伤深度100-200微米； |
|  | 11 | 10、主机具备区别报警功能；出现电源限制或过载时、与连接错误时发出不同的报警； |
| ▲ | 12 | ▲11、使用范围适用于耳鼻喉科手术中软组织的低温消融、切除和凝固以及血管的止血，且是等离子体技术注册。 |
|  | 13 | 12、主机具备BF级别防电标志，即设备应用部分浮地隔离,可安全用于体外和体内手术； |
|  | 14 | 13、刀头工作最大电流≤3.5A，切割温度≤55°，止血温度≤70°； |
|  | 15 | 14、喉部肿瘤和声带息肉刀头：消融电极为单根丝状，有效工作长度≤190mm, 前端直径≤3.0mm，距离手柄3cm处成≥50度弯曲，以满足手术的精细化操作； |
| ▲ | 16 | ▲15、鼻甲消融刀头：增强型平片工作电极，楔形刃面设计，长度≥105mm，刀头直径≤2.9mm，刀头一体化设计具备生理盐水灌注功能和负压吸引通道，利于穿刺并建立鼻甲囊袋，刀头表面有纵向定位线标识，工作电极与纵向线在同一水平面，刀头具备工作深度标识线； |
|  | 17 | 16、按对进液的防护程度分：脚踏开关≥IPX8（投标文件中提供说明书扫描件或技术白皮书或第三方检测报告扫描件证明）；（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码:页） |
|  | 18 | 17、具备对防除颤放电效应的防护作用（投标文件中提供说明书或白皮书扫描件）（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码:页） |
|  | 19 | 18、设备有效使用期限≥10年（投标文件中提供产品铭牌照片为证明材料）（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码:页） |
|  | 20 | 二、配置需求： |
|  | 21 | 1、等离子体手术系统主机：1台 |
|  | 22 | 2、流量控制阀：1套 |
|  | 23 | 3、流量控制线：1根 |
|  | 24 | 4、脚踏开关：1个 |
|  | 25 | 5、电源线（220V）：1根 |
|  | 26 | 6、用户手册：1套 |
|  | 27 | 7、扁桃体腺样体消融电极刀头：≥10人份 |
|  | 28 | 8、鼻咽部消融电极刀头：≥5人份 |
|  | 29 | 9、耳科消融电极刀头：≥5人份 |
|  | 30 | 10、耳内镜配套灌洗装置（含灌注泵镜鞘管路）：2套 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（耳鼻喉动力系统）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后，中标人应在30个日历日内完成所有货物的供货、安装、调试，并交付给采购人正常使用，货物交付正常使用6个月后，中标人应向采购人书面申请组织验收。中标人应在货物交付运输前5个日历日内书面通知采购人到货日期。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 珠海市中西医结合医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%,合同签订后，中标供应商向采购人提供合法有效的全额发票，采购人收到发票后15日内向中标供应商支付合同总额的50%作为预付款（以财政资金支付要求或上级支付要求为准）； 2期：支付比例30%,中标供应商完成供货安装调试、配置齐全、培训完成，且该设备正常使用6个月后由中标供应商向采购人申请组织验收，验收合格后中标供应商应按照采购人要求提供采购人书面认可的安装验收报告以及其他结算材料向采购人申请结算，采购人自收到结算材料并确认结算金额后15日内向中标供应商支付合同总额的30%； 3期：支付比例20%,1.采购人书面确认验收合格12个月后，设备无重大质量问题，采购人向中标供应商支付合同总额20%的剩余货款。 （实际按照财政批复或财政资金安排进度支付。以财政资金支付方式为准。采购人在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付） 2.支付条件：（1）验收合格。（2）中标人应当于采购人支付价款前提供相应金额的合法收款发票，否则，采购人有权拒绝支付且不承担任何责任。 3.中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的完税发票； （3）验收调试报告（加盖采购人公章）； （4）成交通知书（复印件加盖中标人公章）。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.验收标准：按本合同的有关规定和采购文件要求进行验收，验收标准不得低于中华人民共和国国家标准、环保标准、行业标准、地方标准、货物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术。 2.验收方式：货物安装调试完毕后应将货物交付给采购人正常使用，货物经采购人正常使用6个月后，中标人应向采购人申请组织验收，采购人在一个月内组织各部门进行验收。正常使用期间若未能正常使用，中标人应无条件进行更换、维修，正常使用期应重新计算。验收内容包括但不限于货物功能、性能及各项技术参数指标。（具体验收条款详见合同） |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 采购标的物资质要求 | 投标（响应）供应商提供的标的物属于第二类、第三类医疗器械的，必须在投标（响应）文件中提供《医疗器械注册证》；若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章，否则视为投标（响应）无效。（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码: 页） |
|  | 2 | 包装与运输、保险要求 | （1）设备的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。 （2）设备的包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，中标供应商充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。 （3）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。 （4）包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。 （5）标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。 （6）包装费、运费、二次搬运已包含在投标总价内。 （7）设备到达现场后的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕交付采购人。 （8）设备在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 （9）标的物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行。 |
|  | 3 | 售后服务 | （1）整机原厂质量保证期≥3年，自货物经采购人验收合格并签字确认之日起计。若国家对本项目所涉及的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家的规定执行。货物在质量保证期内中标供应商提供相应的培训服务、包换、包退、包修服务、升级及检修服务并提供终身服务。 （2）中标供应商在合同签订前应针对本项目的中标设备与厂家签订质保协议，质量保证期不少于投标文件的承诺，质保协议作为合同附件。中标供应商中标后不按要求与厂家签订质保协议的，视为自动放弃中标权利。 （3）中标供应商提供质量保证期内的售后服务，如使用过程中发现问题，中标供应商及时予以维修、更新或者更换。中标供应商应在接到采购人的故障通知后2小时内予以响应，24小时内到达现场维修，并保证在48小时内排除故障；48小时内不能及时排除故障的，中标供应商应立即向采购人提供应急处置方案或在10个日历天内向采购人提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复为止，由此产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费等全部费用由中标供应商承担。 （4）中标供应商应负责提供货物质量保证期内的升级及检修服务，中标供应商应当每3个月到采购人现场对产品进行维护。 （5）售后服务保障方案：投标人应有售后服务保障方案，包括但不限于质保期内及质保期满后的售后服务方案、零配件供应方案、紧急响应方案等内容。 （6）软件质量保证期内提供升级，保证数据的安全性；费用包含在本项目报价内。 （7）提供技术培训，包含但不限于现场技术培训、操作应用培训等；保证使用人员正常操作设备的各种功能，培训时间不限于新装机环节，同时质保期内安排使用科室操作人员、医学工程部工程师各一名人员每年不少于1次(每次时长不少于3个工作日)的培训，培训地点需是厂家培训基地或有同型号设备的医院；培训时间视采购人安排确定；相关费用包含在本项目报价内。 （8）日常使用期间，即使无故障，中标供应商也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。 （9）根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备中标人需提供计量检定机构出具的有效校准证书。 （10）中标人承担连接医院现有信息端口费用。 （11）货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。中标人应向采购人提供本合同所涉货物合法来源的证明。 （12）国.产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则采购人有权拒收并令中标人按要求进行更换，中标人承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由中标人承担。 |
|  | 4 | 供货安装、调试、试运行要求 | （1）设备的供货培训安排：投标人应有供货培训方案，包括但不限于货物的调配、人员组织安排、人员培训安排等内容。 （2）中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件技术标准向采购人提供全新的、未曾使用过的（包括零配件）货物。如中标供应商不按照招标文件和中标供应商投标文件向采购人提供货物，导致采购人损失，中标供应商应予以赔偿。如因中标供应商货物质量原因，导致采购人或他人损失，中标供应商应予以赔偿。货物整体验收交付采购人之日起至采购人使用期间，中标供应商均不能免除因设备自身的缺陷所应负的责任。 （3）中标供应商必须自行将设备运送至采购人指定的地点，并按本采购文件技术规格、技术规范的要求负责设备的安装、调试、试运行。提交符合验收办法和技术指标的现场调试数据，以作为设备验收的依据，并将设备调整到最佳状态。 （4）中标供应商负责提供现场操作及维修保养的培训。设备到场后，中标供应商负责处理设备质量和数量短缺等问题。中标供应商组织调试所需费用（包括安全保险、劳务支出、住勤等一切费用）均由中标供应商负责。安装调试完毕后，中标供应商负责清理相关垃圾。 |
|  | 5 | 报价要求 | （1）报价包括但不限于设备购置费（含设备原价、备品备件、运费和装卸费、包装费、设备供销部门手续费、采购与仓库保管费等）、专用工具费、商检费、保险费、安装调试费、人员培训费、软件升级费、管理费、利润、税费、合同风险、质量保证期内的售后维护服务费等。除此之外采购人不再另付其他任何费用。 （2）中标供应商负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输（含现场二次运输）、保管、安装调试、验收、售后服务等。 |
|  | 6 | 其他要求 | （1）产品交付到采购人时，需保证采购人可直接使用，采购人无需再进行其他工作，如设备与院内信息系统端口连接、与设备使用相关的场地改造等，费用包含在本项目投标报价内。 （2）如产品有耗材采购，需配合采购人线上采购工作。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 手术室设备及附件 | 耳鼻喉动力系统 | 套 | 1.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：耳鼻喉动力系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数： |
|  | 2 | （一）手术动力系统 |
|  | 3 | 产品适用范围：适用于耳鼻喉科、神经外科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理。 |
|  | 4 | 1.主机 |
|  | 5 | 1.1运行模式：连续运行。 |
|  | 6 | 1.2移动式铝合金机箱，轻便耐用 |
|  | 7 | 1.3进液的防护等级：≥IPX1。 |
|  | 8 | 1.4≥7英寸高清全彩色液晶触摸屏，具有手柄型号识别与显示、转速显示、手柄运行方向的显示、泵流量显示等功能。 |
|  | 9 | 1.5屏幕具有触摸设置功能，对手柄、转速、手柄运行方向、泵流量等功能可进行触摸设置。 |
|  | 10 | 1.6后台参数设置：操作用户可以进行转速设置、运行模式的设置、手柄选择；系统设置，语言、按钮发声、默认模式；冷却/冲洗泵的开关和流量调节。手柄转速可通过脚踏开关在标称范围内无级调速。 |
|  | 11 | 1.7主机同一手柄接口可接不同手柄（不区分刨削手柄或高速手柄），具备接入附件识别功能，能识别连接的是否为有效附件，并能识别类型，并根据不同附件类型匹配相应的控制参数。 |
| ▲ | 12 | ▲1.8具备单泵，可为手术提供持续灌注和冷却功能，流量可调节。 |
|  | 13 | 1.9预置多种模式，可通过屏幕、脚踏开关等多种方式进行选择切换。 |
|  | 14 | 1.10系统具有自检和错误提示功能，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。 |
|  | 15 | 1.11设备有效使用期限≥10年（投标文件中提供产品铭牌照片为证明材料）（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码:页） |
|  | 16 | 2.多功能脚踏开关 |
|  | 17 | 2.1脚踏开关防水等级 ≥IPX8。 |
|  | 18 | 2.2脚踏开关具有启停、无极调速功能。 |
|  | 19 | 2.3脚踏开关具有手柄切换功能：可通过脚踏开关快速切换当前活动手柄。 |
|  | 20 | 2.4脚踏开关具有正向模式、往复模式切换功能 |
|  | 21 | 2.5脚踏开关具有防误踩装置。 |
|  | 22 | （二）刨削手柄 |
|  | 23 | 1.手柄重量≤200克 |
| ▲ | 24 | ▲2.防水电缆接头，刨削手柄可水洗、可高温高压灭菌。 |
|  | 25 | 3.微型超轻设计，人体工程学设计，握持舒适，利于长时间手术。 |
|  | 26 | 4.采用无刷电机 |
|  | 27 | 5.支持多种旋转模式，转速可调，最大转速≥12000 r/min。 |
|  | 28 | 6.往复频次可调，50-300次/min。 |
|  | 29 | 7.手柄具有过负载保护功能 |
|  | 30 | （三）刨削刀 |
| ▲ | 31 | ▲1.刨削刀可重复消毒使用 |
|  | 32 | 2.刨削刀材质：高强度不锈钢材料，硬度≥420HV1.0 |
|  | 33 | 3.多种不同刃口形状、不同直径、角度的刨削刀具，满足不同手术需求。 |
|  | 34 | 4.刨削刀可注水和吸引。 |
|  | 35 | （四）耳显微手柄 |
|  | 36 | 1.手柄重量≤100克 |
|  | 37 | 2.防水电缆接头，可高温高压灭菌。 |
|  | 38 | 3.微型超轻设计，外形纤细，便于执笔式握持。 |
| ▲ | 39 | ▲4.采用无刷电机 |
|  | 40 | 5.ISO-E类标准接口，接插方便快捷； |
|  | 41 | 6.正反转模式自由切换，转速可调，最大转速≥80000 r/min。 |
|  | 42 | 7.高速手柄具有过负载保护功能。 |
|  | 43 | （五）耳显微磨钻头 |
|  | 44 | 1.具有金刚砂、开刃等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头 |
|  | 45 | 2.刃部切削刃口的硬度应≥400 HV1.0; |
|  | 46 | 3.正反转模式自由切换，转速可调，最大转速80000 r/min。 |
|  | 47 | （六）颅底钻手柄 |
|  | 48 | 1.手柄重量≤120克 |
| ▲ | 49 | ▲2.防水电缆接头，可水洗、可高温高压灭菌。 |
|  | 50 | 3.微型超轻设计，外形纤细，便于执笔式握持。 |
|  | 51 | 4.采用无刷电机 |
| ▲ | 52 | ▲5.正反转模式自由切换，转速可调，电机输出转速≥60000 r/min。 |
|  | 53 | 6.手柄具有过负载保护功能。 |
|  | 54 | 7.内置循环式水冷式设计。 |
|  | 55 | （七）颅底钻磨钻头 |
|  | 56 | 1.具有金刚砂、开刃等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头 |
| ▲ | 57 | ▲2. 刃部切削刃口的硬度应≥400 HV1.0; |
|  | 58 | 3.磨头具有内置冲水冷却通道 |
|  | 59 | 4.磨头带外护鞘 |
|  | 60 | （八）耳内镜手柄 |
|  | 61 | 1.手柄重量≤100克 |
|  | 62 | 2.防水电缆接头，可水洗、可高温高压灭菌。 |
|  | 63 | 3.微型超轻设计，外形纤细，便于执笔式握持。 |
|  | 64 | 4.采用无刷电机 |
|  | 65 | 5.正反转模式自由切换，转速可调 |
|  | 66 | 6.手柄具有过负载保护功能。 |
| ▲ | 67 | ▲7.循环式水冷式设计。 |
|  | 68 | （九）耳内镜钻 |
|  | 69 | 1.具有金刚砂、开刃等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头 |
|  | 70 | 2.刃部切削刃口的硬度应≥400 HV1.0； |
|  | 71 | 3.磨头一体设计，无需通过夹头，可直接与手柄连接。 |
|  | 72 | 4.磨头具有内置冲水冷却通道。 |
|  | 73 | 5.磨头带护鞘 |
|  | 74 | 6.钻杆直径可选范围1.8mm-3.5mm |
|  | 75 | 7.钻头直径可选范围至少包含0.5mm、0.8mm、1mm、2mm、3mm、4mm |
|  | 76 | 二、配置需求： |
|  | 77 | 1、主机：1台 |
|  | 78 | 2、脚踏开关：1个 |
|  | 79 | 3、刨削手柄：1个 |
|  | 80 | 4、高速手柄（颅底钻手柄）：1个 |
|  | 81 | 5、高速手柄（显微镜耳钻手柄）：1个 |
|  | 82 | 6、高速手柄（耳内镜耳钻手柄）：1个 |
|  | 83 | 7、夹头（直）：1个 |
|  | 84 | 8、夹头（弯）：1个 |
|  | 85 | 9、注水管：8个 |
|  | 86 | 10、电源线：1根 |
|  | 87 | 11、磨钻头：16支（至少含刨削刀头4支、显微耳钻4支、耳内镜钻4支、颅底钻4支） |
|  | 88 | 12、灭菌器械盒：1个 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包3（睡眠呼吸监测仪）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后，中标人应在30个日历日内完成所有货物的供货、安装、调试，并交付给采购人正常使用，货物交付正常使用6个月后，中标人应向采购人书面申请组织验收。中标人应在货物交付运输前5个日历日内书面通知采购人到货日期。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 珠海市中西医结合医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%,合同签订后，中标供应商向采购人提供合法有效的全额发票，采购人收到发票后15日内向中标供应商支付合同总额的50%作为预付款（以财政资金支付要求或上级支付要求为准）； 2期：支付比例30%,中标供应商完成供货安装调试、配置齐全、培训完成，且该设备正常使用6个月后由中标供应商向采购人申请组织验收，验收合格后中标供应商应按照采购人要求提供采购人书面认可的安装验收报告以及其他结算材料向采购人申请结算，采购人自收到结算材料并确认结算金额后15日内向中标供应商支付合同总额的30%； 3期：支付比例20%,1.采购人书面确认验收合格12个月后，设备无重大质量问题，采购人向中标供应商支付合同总额20%的剩余货款。 （实际按照财政批复或财政资金安排进度支付。以财政资金支付方式为准。采购人在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付） 2.支付条件：（1）验收合格。（2）中标人应当于采购人支付价款前提供相应金额的合法收款发票，否则，采购人有权拒绝支付且不承担任何责任。 3.中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的完税发票； （3）验收调试报告（加盖采购人公章）； （4）成交通知书（复印件加盖中标人公章）。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.验收标准：按本合同的有关规定和采购文件要求进行验收，验收标准不得低于中华人民共和国国家标准、环保标准、行业标准、地方标准、货物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术。 2.验收方式：货物安装调试完毕后应将货物交付给采购人正常使用，货物经采购人正常使用6个月后，中标人应向采购人申请组织验收，采购人在一个月内组织各部门进行验收。正常使用期间若未能正常使用，中标人应无条件进行更换、维修，正常使用期应重新计算。验收内容包括但不限于货物功能、性能及各项技术参数指标。（具体验收条款详见合同） |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 采购标的物资质要求 | 投标（响应）供应商提供的标的物属于第二类、第三类医疗器械的，必须在投标（响应）文件中提供《医疗器械注册证》；若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章，否则视为投标（响应）无效。（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码: 页） |
|  | 2 | 包装与运输、保险要求 | （1）设备的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。 （2）设备的包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，中标供应商充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。 （3）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。 （4）包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。 （5）标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。 （6）包装费、运费、二次搬运已包含在投标总价内。 （7）设备到达现场后的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕交付采购人。 （8）设备在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 （9）标的物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行。 |
|  | 3 | 售后服务 | （1）整机原厂质量保证期≥3年，自货物经采购人验收合格并签字确认之日起计。若国家对本项目所涉及的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家的规定执行。货物在质量保证期内中标供应商提供相应的培训服务、包换、包退、包修服务、升级及检修服务并提供终身服务。 （2）中标供应商在合同签订前应针对本项目的中标设备与厂家签订质保协议，质量保证期不少于投标文件的承诺，质保协议作为合同附件。中标供应商中标后不按要求与厂家签订质保协议的，视为自动放弃中标权利。 （3）中标供应商提供质量保证期内的售后服务，如使用过程中发现问题，中标供应商及时予以维修、更新或者更换。中标供应商应在接到采购人的故障通知后2小时内予以响应，24小时内到达现场维修，并保证在48小时内排除故障；48小时内不能及时排除故障的，中标供应商应立即向采购人提供应急处置方案或在10个日历天内向采购人提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复为止，由此产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费等全部费用由中标供应商承担。 （4）中标供应商应负责提供货物质量保证期内的升级及检修服务，中标供应商应当每3个月到采购人现场对产品进行维护。 （5）售后服务保障方案：投标人应有售后服务保障方案，包括但不限于质保期内及质保期满后的售后服务方案、零配件供应方案、紧急响应方案等内容。 （6）软件质量保证期内提供升级，保证数据的安全性；费用包含在本项目报价内。 （7）提供技术培训，包含但不限于现场技术培训、操作应用培训等；保证使用人员正常操作设备的各种功能，培训时间不限于新装机环节，同时质保期内安排使用科室操作人员、医学工程部工程师各一名人员每年不少于1次(每次时长不少于3个工作日)的培训，培训地点需是厂家培训基地或有同型号设备的医院；培训时间视采购人安排确定；相关费用包含在本项目报价内。 （8）日常使用期间，即使无故障，中标供应商也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。 （9）根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备中标人需提供计量检定机构出具的有效校准证书。 （10）中标人承担连接医院现有信息端口费用。 （11）货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。中标人应向采购人提供本合同所涉货物合法来源的证明。 （12）国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则采购人有权拒收并令中标人按要求进行更换，中标人承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由中标人承担。 |
|  | 4 | 供货安装、调试、试运行要求 | （1）设备的供货培训安排：投标人应有供货培训方案，包括但不限于货物的调配、人员组织安排、人员培训安排等内容。 （2）中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件技术标准向采购人提供全新的、未曾使用过的（包括零配件）货物。如中标供应商不按照招标文件和中标供应商投标文件向采购人提供货物，导致采购人损失，中标供应商应予以赔偿。如因中标供应商货物质量原因，导致采购人或他人损失，中标供应商应予以赔偿。货物整体验收交付采购人之日起至采购人使用期间，中标供应商均不能免除因设备自身的缺陷所应负的责任。 （3）中标供应商必须自行将设备运送至采购人指定的地点，并按本采购文件技术规格、技术规范的要求负责设备的安装、调试、试运行。提交符合验收办法和技术指标的现场调试数据，以作为设备验收的依据，并将设备调整到最佳状态。 （4）中标供应商负责提供现场操作及维修保养的培训。设备到场后，中标供应商负责处理设备质量和数量短缺等问题。中标供应商组织调试所需费用（包括安全保险、劳务支出、住勤等一切费用）均由中标供应商负责。安装调试完毕后，中标供应商负责清理相关垃圾。 |
|  | 5 | 报价要求 | （1）报价包括但不限于设备购置费（含设备原价、备品备件、运费和装卸费、包装费、设备供销部门手续费、采购与仓库保管费等）、专用工具费、商检费、保险费、安装调试费、人员培训费、软件升级费、管理费、利润、税费、合同风险、质量保证期内的售后维护服务费等。除此之外采购人不再另付其他任何费用。 （2）中标供应商负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输（含现场二次运输）、保管、安装调试、验收、售后服务等。 |
|  | 6 | 其他要求 | （1）产品交付到采购人时，需保证采购人可直接使用，采购人无需再进行其他工作，如设备与院内信息系统端口连接、与设备使用相关的场地改造等，费用包含在本项目投标报价内。 （2）如产品有耗材采购，需配合采购人线上采购工作。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 睡眠呼吸监测仪 | 套 | 2.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：睡眠呼吸监测仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数： |
|  | 2 | 1.设备具有丰富的测量通道如呼吸、血氧、脉率、体动等。并对睡眠呼吸事件、睡眠分期、血氧、脉率等进行分析； |
| ▲ | 3 | ▲2.非接触式睡眠监测技术，无线穿戴； |
| ▲ | 4 | ▲3.呼吸和体动传感器，无线连接，支持实时数据传输和存储； |
| ▲ | 5 | ▲4.脉搏血氧传感器可穿戴指环形态，有多种规格尺寸，可适配不同手指尺寸的使用者； |
|  | 6 | 5.脉搏血氧传感器，内置锂电池，可使用充电转接头使用usb充电，也可使用多功能充电盒充电； |
|  | 7 | 6.可设定自动开始及停止记录的时间； |
|  | 8 | 7.血氧信号采集波： |
|  | 9 | 7.1红光波长≥660nm。 |
|  | 10 | 7.2红外光波长≥900nm。 |
|  | 11 | 8.血氧饱和度测量范围：至少包含70%～100%； |
|  | 12 | 9.脉率测量范围：至少包含30bpm～240bpm； |
|  | 13 | 10.呼吸测量范围：至少包含15次/分～20次/分； |
|  | 14 | 11.支持实时数据传输和存储，可配套睡眠管理系统使用； |
| ▲ | 15 | ▲12.整机无耗材； |
|  | 16 | 13.睡眠监测软件功能： |
|  | 17 | 13.1中文操作界面，中文报告生成系统； |
| ▲ | 18 | ▲13.2具备儿童、成人等模式； |
|  | 19 | 13.3采集分析并自动出具睡眠报告，包括睡眠结构、脉率、血氧饱和度、呼吸、体动等睡眠数据，可支持远程出具报告； |
|  | 20 | 13.4具备数据智能化管理平台，监测数据通科自动上传并生成报告； |
|  | 21 | 13.5自动分析应包含呼吸事件分析、血氧浓度分析、脉搏分析、事件检索等。具备整晚趋势图、事件统计等功能； |
|  | 22 | 14.可与医院公众号报告系统对接，以方便病人查看报告。 |
|  | 23 | 15.设备有效使用期限≥10年（投标文件中提供产品铭牌照片为证明材料）（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码:页） |
|  | 24 | 二、整体配置（共两套）： |
|  | 25 | 1.主机：2台 |
|  | 26 | 2.适配器和支架：2个 |
|  | 27 | 3.脉搏血氧传感器：2个（18mm） |
|  | 28 | 4.脉搏血氧传感器：2个（20mm） |
|  | 29 | 5.充电盒：4盒 |
|  | 30 | 6.充电转接头：4个 |
|  | 31 | 7.智能数据终端：2台 |
|  | 32 | 8.一体化包装：2套 |
|  | 33 | 9.睡眠监测管理平台：3套 |
|  | 34 | 10.睡眠呼吸初筛系统：2套 |
|  | 35 | 11.医用脉搏血氧仪：4套 |
|  | 36 | 12.平板终端：2台 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包4（电子鼻咽喉镜）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后，中标人应在30个日历日内完成所有货物的供货、安装、调试，并交付给采购人正常使用，货物交付正常使用6个月后，中标人应向采购人书面申请组织验收。中标人应在货物交付运输前5个日历日内书面通知采购人到货日期。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 珠海市中西医结合医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%,合同签订后，中标供应商向采购人提供合法有效的全额发票，采购人收到发票后15日内向中标供应商支付合同总额的50%作为预付款（以财政资金支付要求或上级支付要求为准）； 2期：支付比例30%,中标供应商完成供货安装调试、配置齐全、培训完成，且该设备正常使用6个月后由中标供应商向采购人申请组织验收，验收合格后中标供应商应按照采购人要求提供采购人书面认可的安装验收报告以及其他结算材料向采购人申请结算，采购人自收到结算材料并确认结算金额后15日内向中标供应商支付合同总额的30%； 3期：支付比例20%,1.采购人书面确认验收合格12个月后，设备无重大质量问题，采购人向中标供应商支付合同总额20%的剩余货款。 （实际按照财政批复或财政资金安排进度支付。以财政资金支付方式为准。采购人在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付） 2.支付条件：（1）验收合格。（2）中标人应当于采购人支付价款前提供相应金额的合法收款发票，否则，采购人有权拒绝支付且不承担任何责任。 3.中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的完税发票； （3）验收调试报告（加盖采购人公章）； （4）成交通知书（复印件加盖中标人公章）。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.验收标准：按本合同的有关规定和采购文件要求进行验收，验收标准不得低于中华人民共和国国家标准、环保标准、行业标准、地方标准、货物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术。 2.验收方式：货物安装调试完毕后应将货物交付给采购人正常使用，货物经采购人正常使用6个月后，中标人应向采购人申请组织验收，采购人在一个月内组织各部门进行验收。正常使用期间若未能正常使用，中标人应无条件进行更换、维修，正常使用期应重新计算。验收内容包括但不限于货物功能、性能及各项技术参数指标。（具体验收条款详见合同） |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 采购标的物资质要求 | 投标（响应）供应商提供的标的物属于第二类、第三类医疗器械的，必须在投标（响应）文件中提供《医疗器械注册证》；若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章，否则视为投标（响应）无效。（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码: 页） |
|  | 2 | 包装与运输、保险要求 | （1）设备的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。 （2）设备的包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，中标供应商充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。 （3）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。 （4）包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。 （5）标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。 （6）包装费、运费、二次搬运已包含在投标总价内。 （7）设备到达现场后的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕交付采购人。 （8）设备在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 （9）标的物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行。 |
|  | 3 | 售后服务 | （1）整机原厂质量保证期≥3年，自货物经采购人验收合格并签字确认之日起计。若国家对本项目所涉及的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家的规定执行。货物在质量保证期内中标供应商提供相应的培训服务、包换、包退、包修服务、升级及检修服务并提供终身服务。 （2）中标供应商在合同签订前应针对本项目的中标设备与厂家签订质保协议，质量保证期不少于投标文件的承诺，质保协议作为合同附件。中标供应商中标后不按要求与厂家签订质保协议的，视为自动放弃中标权利。 （3）中标供应商提供质量保证期内的售后服务，如使用过程中发现问题，中标供应商及时予以维修、更新或者更换。中标供应商应在接到采购人的故障通知后2小时内予以响应，24小时内到达现场维修，并保证在48小时内排除故障；48小时内不能及时排除故障的，中标供应商应立即向采购人提供应急处置方案或在10个日历天内向采购人提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复为止，由此产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费等全部费用由中标供应商承担。 （4）中标供应商应负责提供货物质量保证期内的升级及检修服务，中标供应商应当每3个月到采购人现场对产品进行维护。 （5）售后服务保障方案：投标人应有售后服务保障方案，包括但不限于质保期内及质保期满后的售后服务方案、零配件供应方案、紧急响应方案等内容。 （6）软件质量保证期内提供升级，保证数据的安全性；费用包含在本项目报价内。 （7）提供技术培训，包含但不限于现场技术培训、操作应用培训等；保证使用人员正常操作设备的各种功能，培训时间不限于新装机环节，同时质保期内安排使用科室操作人员、医学工程部工程师各一名人员每年不少于1次(每次时长不少于3个工作日)的培训，培训地点需是厂家培训基地或有同型号设备的医院；培训时间视采购人安排确定；相关费用包含在本项目报价内。 （8）日常使用期间，即使无故障，中标供应商也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。 （9）根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备中标人需提供计量检定机构出具的有效校准证书。 （10）中标人承担连接医院现有信息端口费用。 （11）货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。中标人应向采购人提供本合同所涉货物合法来源的证明。 （12）国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则采购人有权拒收并令中标人按要求进行更换，中标人承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由中标人承担。 |
|  | 4 | 供货安装、调试、试运行要求 | （1）设备的供货培训安排：投标人应有供货培训方案，包括但不限于货物的调配、人员组织安排、人员培训安排等内容。 （2）中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件技术标准向采购人提供全新的、未曾使用过的（包括零配件）货物。如中标供应商不按照招标文件和中标供应商投标文件向采购人提供货物，导致采购人损失，中标供应商应予以赔偿。如因中标供应商货物质量原因，导致采购人或他人损失，中标供应商应予以赔偿。货物整体验收交付采购人之日起至采购人使用期间，中标供应商均不能免除因设备自身的缺陷所应负的责任。 （3）中标供应商必须自行将设备运送至采购人指定的地点，并按本采购文件技术规格、技术规范的要求负责设备的安装、调试、试运行。提交符合验收办法和技术指标的现场调试数据，以作为设备验收的依据，并将设备调整到最佳状态。 （4）中标供应商负责提供现场操作及维修保养的培训。设备到场后，中标供应商负责处理设备质量和数量短缺等问题。中标供应商组织调试所需费用（包括安全保险、劳务支出、住勤等一切费用）均由中标供应商负责。安装调试完毕后，中标供应商负责清理相关垃圾。 |
|  | 5 | 报价要求 | （1）报价包括但不限于设备购置费（含设备原价、备品备件、运费和装卸费、包装费、设备供销部门手续费、采购与仓库保管费等）、专用工具费、商检费、保险费、安装调试费、人员培训费、软件升级费、管理费、利润、税费、合同风险、质量保证期内的售后维护服务费等。除此之外采购人不再另付其他任何费用。 （2）中标供应商负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输（含现场二次运输）、保管、安装调试、验收、售后服务等。 |
|  | 6 | 其他要求 | （1）产品交付到采购人时，需保证采购人可直接使用，采购人无需再进行其他工作，如设备与院内信息系统端口连接、与设备使用相关的场地改造等，费用包含在本项目投标报价内。 （2）如产品有耗材采购，需配合采购人线上采购工作。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 医用内窥镜 | 电子鼻咽喉镜 | 套 | 1.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：电子鼻咽喉镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数： |
|  | 2 | （一）电子图像处理器 |
|  | 3 | 1.主机可输出1920*1080图像分辨率 |
| ▲ | 4 | 2.▲具备窄带光功能，可识别黏膜层病变范围和凸显黏膜结构 |
|  | 5 | 3.具备结构强化功能≥4档：强调内镜下的结构形态 |
|  | 6 | 4.具备轮廓强化功能≥4档，强调内镜下的边缘及轮廓 |
| ▲ | 7 | 5.▲具备血液强化功能，可以凸显黏膜毛细血管形态。 |
|  | 8 | 6.色彩调节：具备红色、绿色、蓝色调节： |
|  | 9 | 7.亮度调节：可以调整图像亮度 |
|  | 10 | 8.可冻结实时图像，自动冻结清晰图像，并可对冻结的图像回放 |
|  | 11 | 9.具备平均测光、峰值测光模式、全自动测光≥3种模式 |
|  | 12 | 10.具有自动白平衡调节功能 |
|  | 13 | 11.可兼容电子胃镜、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜 |
|  | 14 | 12.热插拔保护功能：可支持内窥镜连接线热插拔保护功能 |
|  | 15 | 13.设备有效使用期限≥10年（投标文件中提供产品铭牌照片为证明材料）（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码:页） |
|  | 16 | （二）内窥镜冷光源 |
|  | 17 | 1.具有LED灯内窥镜冷光源，可实现白光模式及特殊光染色模式 |
|  | 18 | 2.光通量：≥60 lm |
|  | 19 | 3.灯泡寿命：≥10000h |
|  | 20 | 4.色温：3000K～7000K |
|  | 21 | 5.显色指数：≥90 |
|  | 22 | 6.气泵压力：40-90kPa |
| ▲ | 23 | ▲7.具有自动调光和手动调光功能：手动调光≥12档可调（投标文件中提供相关证明材料）（请在投标文件中标识该条款证明文件所在页码:页） |
|  | 24 | （三）电子鼻咽喉镜 |
|  | 25 | 1．采用CMOS 图像传感器成像 |
|  | 26 | 2．工作长度≥300mm |
|  | 27 | 3．视场角≥120° |
|  | 28 | 4．景深范围至少包含：3-100mm |
|  | 29 | 5．头端部外径≤2.8mm |
|  | 30 | 6．主软管外径≤2.8mm |
|  | 31 | 7．弯曲角度上≥130°下≥130° |
|  | 32 | 8．兼容高频电装置治疗 |
|  | 33 | 9．兼容激光装置 |
|  | 34 | 10．操作部手柄具有自定义功能按钮 |
|  | 35 | （四）治疗型电子鼻咽喉镜 |
|  | 36 | 1．采用CMOS 图像传感器成像 |
|  | 37 | 2．工作长度≥360mm |
|  | 38 | 3．视场角≥120° |
|  | 39 | 4．景深范围至少包含：3-100mm |
|  | 40 | 5．头端部外径≤4.9mm |
| ▲ | 41 | ▲6．钳道内径≥2.2mm |
|  | 42 | 7．弯曲角度上≥130°下≥130° |
|  | 43 | 8．兼容高频电装置治疗 |
|  | 44 | 9．兼容激光装置 |
| ▲ | 45 | ▲10.操作部手柄具有自定义功能按钮 |
|  | 46 | 二、整体配置（共一套）： |
|  | 47 | 1、电子鼻咽喉镜（细）：2条 |
|  | 48 | 2、治疗型电子鼻咽喉镜：1条 |
|  | 49 | 3、内窥镜图像处理器：1条 |
|  | 50 | 4、≥17寸医用显示器：1条 |
|  | 51 | 5、专用台车：1套 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指珠海市中西医结合医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共4个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 采购包4：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 采购包2：2家 采购包3：2家 采购包4：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 采购包3：1家 采购包4：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。以《中标（成交）通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数，在基准服务费基础上按80%收取招标代理服务费，不足5000元按5000元收取。招标代理服务费由中标人在领取中标（成交）通知书前一次性向采购代理机构交纳。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，本项目的评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家共5人组成，其中采购人代表 1人，专家4人。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为评标委员会成员。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留 采购包3：面向中小企业，采购包专门预留 采购包4：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：37860699

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市东风东路726号9楼903室（质疑受理部）

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：珠海市财政局

地 址：珠海市香洲区银桦路102号珠海优特科技大厦B座715室

电 话：0756-2602073、2602079

邮 编：519000

传 真：0756-2602075

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(等离子体低温消融手术系统)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(耳鼻喉动力系统)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(睡眠呼吸监测仪)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包4(电子鼻咽喉镜)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（等离子体低温消融手术系统）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格调整，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（耳鼻喉动力系统）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格调整，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包3（睡眠呼吸监测仪）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格调整，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包4（电子鼻咽喉镜）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格调整C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格调整，当企业属性重复时，不重复价格调整。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格调整，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（等离子体低温消融手术系统）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《资格条件承诺函》。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。代理机构于投标截止当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。） |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（投标人出具投标函） |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（适用第二类、第三类医疗器械）；若供应商不属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械），第二类医疗器械经营备案凭证或出具中标（成交）后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（适用第二类医疗器械）。若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章。 |
| 9 | 特定资格要求 | 已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。 |
| 10 | 特定资格要求 | 本项目不接受联合体投标，不允许中标后转包、分包项目 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购属于专门面向中小微企业采购的项目，投标文件中需提供《中小企业声明函》或者属于监狱企业的证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》。（本项目采购标的所属行业：“工业”） |

采购包2（耳鼻喉动力系统）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《资格条件承诺函》。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。代理机构于投标截止当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。） |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（投标人出具投标函） |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（适用第二类、第三类医疗器械）；若供应商不属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械），第二类医疗器械经营备案凭证或出具中标（成交）后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（适用第二类医疗器械）。若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章。 |
| 9 | 特定资格要求 | 已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。 |
| 10 | 特定资格要求 | 本项目不接受联合体投标，不允许中标后转包、分包项目 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购属于专门面向中小微企业采购的项目，投标文件中需提供《中小企业声明函》或者属于监狱企业的证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》。（本项目采购标的所属行业：“工业”） |

采购包3（睡眠呼吸监测仪）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《资格条件承诺函》。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。代理机构于投标截止当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。） |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（投标人出具投标函） |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（适用第二类、第三类医疗器械）；若供应商不属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械），第二类医疗器械经营备案凭证或出具中标（成交）后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（适用第二类医疗器械）。若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章。 |
| 9 | 特定资格要求 | 已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。 |
| 10 | 特定资格要求 | 本项目不接受联合体投标，不允许中标后转包、分包项目 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购属于专门面向中小微企业采购的项目，投标文件中需提供《中小企业声明函》或者属于监狱企业的证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》。（本项目采购标的所属行业：“工业”） |

采购包4（电子鼻咽喉镜）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《资格条件承诺函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《资格条件承诺函》。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。代理机构于投标截止当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。） |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（投标人出具投标函） |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（适用第二类、第三类医疗器械）；若供应商不属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械），第二类医疗器械经营备案凭证或出具中标（成交）后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（适用第二类医疗器械）。若提供的标的物不属于上述情况的，则提供声明函（格式自拟）加盖公章。 |
| 9 | 特定资格要求 | 已登录广东政府采购智慧云平台申领并获取本项目采购文件。 |
| 10 | 特定资格要求 | 本项目不接受联合体投标，不允许中标后转包、分包项目 |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。（本项目采购标的所属行业：“工业”） |

表二符合性审查表：

采购包1（等离子体低温消融手术系统）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目内最高限价 2）对本项目（所投包号内）全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期满足招标文件要求。 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。 |
| 6 | 附件条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 异常低价审查 | 出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； （三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 8 | 所投产品 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。 |
| 9 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

采购包2（耳鼻喉动力系统）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目内最高限价 2）对本项目（所投包号内）全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期满足招标文件要求。 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。 |
| 6 | 附件条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 异常低价审查 | 出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； （三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 8 | 所投产品 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。 |
| 9 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

采购包3（睡眠呼吸监测仪）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目内最高限价 2）对本项目（所投包号内）全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期满足招标文件要求。 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。 |
| 6 | 附件条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 异常低价审查 | 出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； （三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 8 | 所投产品 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。 |
| 9 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

采购包4（电子鼻咽喉镜）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目内最高限价 2）对本项目（所投包号内）全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期满足招标文件要求。 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。 |
| 6 | 附件条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 异常低价审查 | 出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； （三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 8 | 所投产品 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。 |
| 9 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(等离子体低温消融手术系统):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分31.0分 技术部分39.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要技术参数响应 (16.5分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”的“技术标准与要求”附表一中的重要参数条款（带“▲”参数）（本项目共3个带▲号的重要技术参数）的响应程度进行评分：全部响应得16.5分，每有一项条款未响应或不满足的扣5.5分。 注：提供《技术和服务要求响应表》，投标（响应）文件中须提供“采购需求”中所需资料或标的物生产厂家对公开发行的彩页或白皮书或第三方检测报告或生产厂家盖章的技术资料证明函作为响应依据，响应依据每一项技术条款必须采用显著且易于识别的标识框进行突出显示（若响应依据为英文版，请同时提供中文版，且以中文文本为准）；若要求提供其他证明材料，则按要求提供证明材料。 |
|  |  | 一般技术参数响应 (12.5分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”的“技术标准与要求”附表一中的一般参数条款（非“★、▲”参数）（其中：技术参数要求15项，配置要求10项，共计25项）的响应程度进行评分：全部响应得12.5分，每有一项条款未响应或不满足的扣0.5分。 注：提供《技术和服务要求响应表》，投标（响应）文件中须提供“采购需求”中所需资料或标的物生产厂家对公开发行的彩页或白皮书或第三方检测报告或生产厂家盖章的技术资料证明函作为响应依据，响应依据每一项技术条款必须采用显著且易于识别的标识框进行突出显示（若响应依据为英文版，请同时提供中文版，且以中文文本为准）；若要求提供其他证明材料，则按要求提供证明材料。 |
|  |  | 供货方案 (10.0分) | 据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“包装运输、保险要求”及“供货安装、调试、试运行要求”提供供货方案(包括但不限于①包装与运输、保险情况；②供货安装、调试、试运行情况等内容)进行评审： 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“包装运输、保险要求”及“供货安装、调试、试运行要求”提供供货方案(包括但不限于①包装与运输、保险情况；②供货安装、调试、试运行情况等内容)进行评审： 1）方案内容完整，对于方案内容均有详细的介绍，内容清晰，完全满足采购需求的，得10分； 2）方案内容比较完整，对于方案内容均有较详细的介绍，内容较清晰，满足采购需求的，得7分； 3）方案内容比较完善，对于方案内容均有介绍，内容不够清晰，基本满足采购需求的，得4分； 4）方案内容不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供供货方案，得0分。 |
| 商务部分 |  | 质量保证期 (4.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（1）点的响应进行评审： 在招标文件要求的整机原厂质量保证期（3年）基础上，每增加12个月得2分，本项最高得4分，增加量不到12个月的不计分。 注：投标（响应）文件中提供质量保证期承诺函（格式自拟），加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后服务保障方案 (10.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（3）-（5）点的要求提供售后服务保障方案（包括但不限于质保期内及质保期满后的服务保障内容、应急处置措施、售后人员配备、技术支持等内容）进行评审： 1）售后服务保障方案全面详细，服务保障内容、应急处置措施、售后人员配备有详细的介绍，与技术支持充分完备的，得10分； 2）售后服务保障方案完整，服务保障内容合理、应急处置措施、售后人员配备有较为详细的介绍，技术支持较完备的，得7分； 3）售后服务保障方案基本完整，服务保障内容、应急处置措、售后人员配备有基本的介绍，技术支持基本完备的，得4分； 4）售后服务保障方案不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供售后服务保障方案的，得0分。 |
|  |  | 培训方案 (10.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（7）点的响应进行评审： 技术培训方案（包括设备操作、基本故障排除、培训人员安排及培训周期（次数）等内容）进行评审： 1）培训方案内容全面，涵盖操作规范、常见问题处理等所有关键培训内容；培训计划和流程完善，培训时间规划科学，环节设置合理，从基础理论到实践操作过渡自然流畅，得10分； 2）培训方案内容较全面，覆盖大部分重要培训内容，仅可能在个别细节上有所欠缺；培训计划和流程较完善，时间安排和环节设置较为合理，能保证培训有序开展，得7分； 3）培训方案内容仅覆盖了部分关键要点，有部分内容未涉及；培训计划和流程有欠缺，时间和环节安排不够完善，得4分； 4）培训方案内容不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供培训方案的，得0分。 |
|  |  | 供货业绩 (2.0分) | 投标人自2023年1月1日至投标截止日前同类项目业绩（同类项目指至少包含“等离子体低温消融手术系统”的项目，且是投标人与设备使用单位签订的合同项目），每提供一个得1分，满分得2分。时间以合同签订时间为准。 备注：需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评审证明资料。同一客户的不同业绩不重复计分。 |
|  |  | 诚信记录 (5.0分) | 按照《关于加强珠海市政府采购供应商诚信管理有关事项的通知》（珠财采通〔2022〕20号）要求，对供应商诚信进行评分：供应商本项得分=诚信记录得分×5%。 说明：1.“诚信记录得分”由采购代理机构在开标前于广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和珠海市财政局网站“信用财政”栏查询供应商诚信状况，提供给评审委员会，由评审委员会按照上述公式计算得分。 2.上述网站查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商的诚信记录得分为100分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(耳鼻喉动力系统):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分33.0分 技术部分37.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要技术参数响应 (13.6分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”的“技术标准与要求”附表一中的重要参数条款（带“▲”参数）（本项目共8个带▲号的重要技术参数）的响应程度进行评分：全部响应得13.6分，每有一项条款未响应或不满足的扣1.7分。 注：提供《技术和服务要求响应表》，投标（响应）文件中须提供“采购需求”中所需资料或标的物生产厂家对公开发行的彩页或白皮书或第三方检测报告或生产厂家盖章的技术资料证明函作为响应依据，响应依据每一项技术条款必须采用显著且易于识别的标识框进行突出显示（若响应依据为英文版，请同时提供中文版，且以中文文本为准）；若要求提供其他证明材料，则按要求提供证明材料。 |
|  |  | 一般技术参数响应 (13.4分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”的“技术标准与要求”附表一中的一般参数条款（非“★、▲”参数）（其中：技术参数要求55项，配置要求12项，共计67项）的响应程度进行评分：全部响应得13.4分，每有一项条款未响应或不满足的扣0.2分。 注：提供《技术和服务要求响应表》，投标（响应）文件中须提供“采购需求”中所需资料或标的物生产厂家对公开发行的彩页或白皮书或第三方检测报告或生产厂家盖章的技术资料证明函作为响应依据，响应依据每一项技术条款必须采用显著且易于识别的标识框进行突出显示（若响应依据为英文版，请同时提供中文版，且以中文文本为准）；若要求提供其他证明材料，则按要求提供证明材料。 |
|  |  | 供货方案 (10.0分) | 据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“包装运输、保险要求”及“供货安装、调试、试运行要求”提供供货方案(包括但不限于①包装与运输、保险情况；②供货安装、调试、试运行情况等内容)进行评审： 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“包装运输、保险要求”及“供货安装、调试、试运行要求”提供供货方案(包括但不限于①包装与运输、保险情况；②供货安装、调试、试运行情况等内容)进行评审： 1）方案内容完整，对于方案内容均有详细的介绍，内容清晰，完全满足采购需求的，得10分； 2）方案内容比较完整，对于方案内容均有较详细的介绍，内容较清晰，满足采购需求的，得7分； 3）方案内容比较完善，对于方案内容均有介绍，内容不够清晰，基本满足采购需求的，得4分； 4）方案内容不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供供货方案，得0分。 |
| 商务部分 |  | 质量保证期 (4.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（1）点的响应进行评审： 在招标文件要求的整机原厂质量保证期（3年）基础上，每增加12个月得2分，本项最高得4分，增加量不到12个月的不计分。 注：投标（响应）文件中提供质量保证期承诺函（格式自拟），加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后服务保障方案 (10.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（3）-（5）点的要求提供售后服务保障方案（包括但不限于质保期内及质保期满后的服务保障内容、应急处置措施、售后人员配备、技术支持等内容）进行评审： 1）售后服务保障方案全面详细，服务保障内容、应急处置措施、售后人员配备有详细的介绍，与技术支持充分完备的，得10分； 2）售后服务保障方案完整，服务保障内容合理、应急处置措施、售后人员配备有较为详细的介绍，技术支持较完备的，得7分； 3）售后服务保障方案基本完整，服务保障内容、应急处置措、售后人员配备有基本的介绍，技术支持基本完备的，得4分； 4）售后服务保障方案不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供售后服务保障方案的，得0分。 |
|  |  | 培训方案 (10.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（7）点的响应进行评审： 技术培训方案（包括设备操作、基本故障排除、培训人员安排及培训周期（次数）等内容）进行评审： 1）培训方案内容全面，涵盖操作规范、常见问题处理等所有关键培训内容；培训计划和流程完善，培训时间规划科学，环节设置合理，从基础理论到实践操作过渡自然流畅，得10分； 2）培训方案内容较全面，覆盖大部分重要培训内容，仅可能在个别细节上有所欠缺；培训计划和流程较完善，时间安排和环节设置较为合理，能保证培训有序开展，得7分； 3）培训方案内容仅覆盖了部分关键要点，有部分内容未涉及；培训计划和流程有欠缺，时间和环节安排不够完善，得4分； 4）培训方案内容不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供培训方案的，得0分。 |
|  |  | 供货业绩 (4.0分) | 投标人自2023年1月1日至投标截止日前同类项目业绩（同类项目指至少包含“耳鼻喉动力系统”的项目，且是投标人与设备使用单位签订的合同项目），每提供一个得2分，满分得4分。时间以合同签订时间为准。 备注：需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评审证明资料。同一客户的不同业绩不重复计分。 |
|  |  | 诚信记录 (5.0分) | 按照《关于加强珠海市政府采购供应商诚信管理有关事项的通知》（珠财采通〔2022〕20号）要求，对供应商诚信进行评分：供应商本项得分=诚信记录得分×5%。 说明：1.“诚信记录得分”由采购代理机构在开标前于广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和珠海市财政局网站“信用财政”栏查询供应商诚信状况，提供给评审委员会，由评审委员会按照上述公式计算得分。 2.上述网站查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商的诚信记录得分为100分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包3(睡眠呼吸监测仪):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分32.0分 技术部分38.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要技术参数响应 (14.5分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”的“技术标准与要求”附表一中的重要参数条款（带“▲”参数）（本项目共5个带▲号的重要技术参数）的响应程度进行评分：全部响应得14.5分，每有一项条款未响应或不满足的扣2.9分。 注：提供《技术和服务要求响应表》，投标（响应）文件中须提供“采购需求”中所需资料或标的物生产厂家对公开发行的彩页或白皮书或第三方检测报告或生产厂家盖章的技术资料证明函作为响应依据，响应依据每一项技术条款必须采用显著且易于识别的标识框进行突出显示（若响应依据为英文版，请同时提供中文版，且以中文文本为准）；若要求提供其他证明材料，则按要求提供证明材料。 |
|  |  | 一般技术参数响应 (13.5分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”的“技术标准与要求”附表一中的一般参数条款（非“★、▲”参数）（其中：技术参数要求15项，配置要求12项，共计27项）的响应程度进行评分：全部响应得13.5分，每有一项条款未响应或不满足的扣0.5分。 注：提供《技术和服务要求响应表》，投标（响应）文件中须提供“采购需求”中所需资料或标的物生产厂家对公开发行的彩页或白皮书或第三方检测报告或生产厂家盖章的技术资料证明函作为响应依据，响应依据每一项技术条款必须采用显著且易于识别的标识框进行突出显示（若响应依据为英文版，请同时提供中文版，且以中文文本为准）；若要求提供其他证明材料，则按要求提供证明材料。 |
|  |  | 供货方案 (10.0分) | 据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“包装运输、保险要求”及“供货安装、调试、试运行要求”提供供货方案(包括但不限于①包装与运输、保险情况；②供货安装、调试、试运行情况等内容)进行评审： 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“包装运输、保险要求”及“供货安装、调试、试运行要求”提供供货方案(包括但不限于①包装与运输、保险情况；②供货安装、调试、试运行情况等内容)进行评审： 1）方案内容完整，对于方案内容均有详细的介绍，内容清晰，完全满足采购需求的，得10分； 2）方案内容比较完整，对于方案内容均有较详细的介绍，内容较清晰，满足采购需求的，得7分； 3）方案内容比较完善，对于方案内容均有介绍，内容不够清晰，基本满足采购需求的，得4分； 4）方案内容不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供供货方案，得0分。 |
| 商务部分 |  | 质量保证期 (4.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（1）点的响应进行评审： 在招标文件要求的整机原厂质量保证期（3年）基础上，每增加12个月得2分，本项最高得4分，增加量不到12个月的不计分。 注：投标（响应）文件中提供质量保证期承诺函（格式自拟），加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后服务保障方案 (10.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（3）-（5）点的要求提供售后服务保障方案（包括但不限于质保期内及质保期满后的服务保障内容、应急处置措施、售后人员配备、技术支持等内容）进行评审： 1）售后服务保障方案全面详细，服务保障内容、应急处置措施、售后人员配备有详细的介绍，与技术支持充分完备的，得10分； 2）售后服务保障方案完整，服务保障内容合理、应急处置措施、售后人员配备有较为详细的介绍，技术支持较完备的，得7分； 3）售后服务保障方案基本完整，服务保障内容、应急处置措、售后人员配备有基本的介绍，技术支持基本完备的，得4分； 4）售后服务保障方案不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供售后服务保障方案的，得0分。 |
|  |  | 培训方案 (10.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（7）点的响应进行评审： 技术培训方案（包括设备操作、基本故障排除、培训人员安排及培训周期（次数）等内容）进行评审： 1）培训方案内容全面，涵盖操作规范、常见问题处理等所有关键培训内容；培训计划和流程完善，培训时间规划科学，环节设置合理，从基础理论到实践操作过渡自然流畅，得10分； 2）培训方案内容较全面，覆盖大部分重要培训内容，仅可能在个别细节上有所欠缺；培训计划和流程较完善，时间安排和环节设置较为合理，能保证培训有序开展，得7分； 3）培训方案内容仅覆盖了部分关键要点，有部分内容未涉及；培训计划和流程有欠缺，时间和环节安排不够完善，得4分； 4）培训方案内容不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供培训方案的，得0分。 |
|  |  | 供货业绩 (3.0分) | 投标人自2023年1月1日至投标截止日前同类项目业绩（同类项目指至少包含“睡眠呼吸监测仪”的项目，且是投标人与设备使用单位签订的合同项目），每提供一个得1.5分，满分得3分。时间以合同签订时间为准。 备注：需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评审证明资料。同一客户的不同业绩不重复计分。 |
|  |  | 诚信记录 (5.0分) | 按照《关于加强珠海市政府采购供应商诚信管理有关事项的通知》（珠财采通〔2022〕20号）要求，对供应商诚信进行评分：供应商本项得分=诚信记录得分×5%。 说明：1.“诚信记录得分”由采购代理机构在开标前于广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和珠海市财政局网站“信用财政”栏查询供应商诚信状况，提供给评审委员会，由评审委员会按照上述公式计算得分。 2.上述网站查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商的诚信记录得分为100分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包4(电子鼻咽喉镜):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分32.0分 技术部分38.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要技术参数响应 (20.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”的“技术标准与要求”附表一中的重要参数条款（带“▲”参数）（本项目共5个带▲号的重要技术参数）的响应程度进行评分：全部响应得20分，每有一项条款未响应或不满足的扣4分。 注：提供《技术和服务要求响应表》，投标（响应）文件中须提供“采购需求”中所需资料或标的物生产厂家对公开发行的彩页或白皮书或第三方检测报告或生产厂家盖章的技术资料证明函作为响应依据，响应依据每一项技术条款必须采用显著且易于识别的标识框进行突出显示（若响应依据为英文版，请同时提供中文版，且以中文文本为准）；若要求提供其他证明材料，则按要求提供证明材料。 |
|  |  | 一般技术参数响应 (8.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”的“技术标准与要求”附表一中的一般参数条款（非“★、▲”参数）（其中：技术参数要求35项，配置要求5项，共计40项）的响应程度进行评分：全部响应得8分，每有一项条款未响应或不满足的扣0.2分。 注：提供《技术和服务要求响应表》，投标（响应）文件中须提供“采购需求”中所需资料或标的物生产厂家对公开发行的彩页或白皮书或第三方检测报告或生产厂家盖章的技术资料证明函作为响应依据，响应依据每一项技术条款必须采用显著且易于识别的标识框进行突出显示（若响应依据为英文版，请同时提供中文版，且以中文文本为准）；若要求提供其他证明材料，则按要求提供证明材料。 |
|  |  | 供货方案 (10.0分) | 据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“包装运输、保险要求”及“供货安装、调试、试运行要求”提供供货方案(包括但不限于①包装与运输、保险情况；②供货安装、调试、试运行情况等内容)进行评审： 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“包装运输、保险要求”及“供货安装、调试、试运行要求”提供供货方案(包括但不限于①包装与运输、保险情况；②供货安装、调试、试运行情况等内容)进行评审： 1）方案内容完整，对于方案内容均有详细的介绍，内容清晰，完全满足采购需求的，得10分； 2）方案内容比较完整，对于方案内容均有较详细的介绍，内容较清晰，满足采购需求的，得7分； 3）方案内容比较完善，对于方案内容均有介绍，内容不够清晰，基本满足采购需求的，得4分； 4）方案内容不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供供货方案，得0分。 |
| 商务部分 |  | 质量保证期 (4.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（1）点的响应进行评审： 在招标文件要求的整机原厂质量保证期（3年）基础上，每增加12个月得2分，本项最高得4分，增加量不到12个月的不计分。 注：投标（响应）文件中提供质量保证期承诺函（格式自拟），加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后服务保障方案 (10.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（3）-（5）点的要求提供售后服务保障方案（包括但不限于质保期内及质保期满后的服务保障内容、应急处置措施、售后人员配备、技术支持等内容）进行评审： 1）售后服务保障方案全面详细，服务保障内容、应急处置措施、售后人员配备有详细的介绍，与技术支持充分完备的，得10分； 2）售后服务保障方案完整，服务保障内容合理、应急处置措施、售后人员配备有较为详细的介绍，技术支持较完备的，得7分； 3）售后服务保障方案基本完整，服务保障内容、应急处置措、售后人员配备有基本的介绍，技术支持基本完备的，得4分； 4）售后服务保障方案不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供售后服务保障方案的，得0分。 |
|  |  | 培训方案 (10.0分) | 根据各投标人对招标文件“第二章 采购需求”中“售后服务”第（7）点的响应进行评审： 技术培训方案（包括设备操作、基本故障排除、培训人员安排及培训周期（次数）等内容）进行评审： 1）培训方案内容全面，涵盖操作规范、常见问题处理等所有关键培训内容；培训计划和流程完善，培训时间规划科学，环节设置合理，从基础理论到实践操作过渡自然流畅，得10分； 2）培训方案内容较全面，覆盖大部分重要培训内容，仅可能在个别细节上有所欠缺；培训计划和流程较完善，时间安排和环节设置较为合理，能保证培训有序开展，得7分； 3）培训方案内容仅覆盖了部分关键要点，有部分内容未涉及；培训计划和流程有欠缺，时间和环节安排不够完善，得4分； 4）培训方案内容不完整，描述简单，不满足项目需求的，得1分； 5）未提供培训方案的，得0分。 |
|  |  | 供货业绩 (3.0分) | 投标人自2023年1月1日至投标截止日前同类项目业绩（同类项目指至少包含“电子鼻咽喉镜”的项目，且是投标人与设备使用单位签订的合同项目），每提供一个得1.5分，满分得3分。时间以合同签订时间为准。 备注：需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评审证明资料。同一客户的不同业绩不重复计分。 |
|  |  | 诚信记录 (5.0分) | 按照《关于加强珠海市政府采购供应商诚信管理有关事项的通知》（珠财采通〔2022〕20号）要求，对供应商诚信进行评分：供应商本项得分=诚信记录得分×5%。 说明：1.“诚信记录得分”由采购代理机构在开标前于广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和珠海市财政局网站“信用财政”栏查询供应商诚信状况，提供给评审委员会，由评审委员会按照上述公式计算得分。 2.上述网站查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商的诚信记录得分为100分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。 2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

采购包2：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。 2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

采购包3：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。 2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

采购包4：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。 2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

珠海市中西医结合医院

采购合同

（通用货物类）

合同编号：

合同名称：珠海市中西医结合医院采购项目合同

甲   方：珠海市中西医结合医院

乙   方：

签署地点：珠海市香洲区

合同使用指引

一、 本合同为珠海市中西医结合医院使用的通用货物采购合同示范文本，建议合同当事人参照使用。

二、 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“甲方”、“乙方”项下（增页）分别排列为共同甲方或共同乙方。

三、 当事人使用本合同书时，应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。有关内容由双方根据实际情况填写，所列数字、百分比、期间均为参考值。合同双方可对参考值进行调整，对有关条款进行补充，也可根据实际需要，增加或减少定义、附件等。约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样，或删去该条款。

四、 合同中约定的实施内容应尽可能细化，项目工作的推进、款项支付进度等应与实施计划相适应，以监控项目的具体实施。本合同书原则上不得随意修改、删减，如有特殊约定可增加补充条款，但所补充条款不得与已有条款相冲突。

五、 若乙方在履行本合同的过程中提供了货物样品，请务必注意保留相应样品，以用于货物验收或质量异议。

六、 合同文本要求按规定格式打印，大小为 A4 幅面，正文内容所用字型应不小于 5 号字；合同正本中所指定附件备齐后，应与合同装订在一起，其规格大小应与合同书一致。

七、 本合同须经签约双方法人（委托代理人）签署、盖章后，需交合同原件一份至【档案室】备案。

| 甲方（买受人）： | 珠海市中西医结合医院 |
| --- | --- |
| 地址： | 珠海市香洲区拱北粤华路208号 |
| 法定代表人： | 黄东晖 |
| 指定联系人： | 乔淑琴 |
| 联系电话： | 0756-8308508 |
| 通讯地址： | 珠海市香洲区拱北珠平路25号 |
| 电子邮箱： | zxyzal@zhuhai.gov.cn |
| 传真： | 无 |
| 乙方（出卖人）： |  |
| 地址： |  |
| 法定代表人： |  |
| 指定联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 通讯地址： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 传真： |  |

根据《中华人民共和国民法典》及珠海市中西医结合医院（项目编号：）的采购结果，甲乙双方经平等协商一致并签订本合同，由双方共同恪守。

##### 1.货物明细（ 配置清单按附件格式附表 ）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 制造商 (全称) | 产地 | 数量 | 单位 | 币种 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 总金额(大写)元整（币种:人民币） [小写：¥（币种:人民币）] 此价格为含税费用且包含标书中所有配件在内。 产品注册证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 1.1上述合同价款为包干总价，该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买货物的费用、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、培训费用、售后服务费用、接口费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。上述合同价款等各项内容在本合同履行过程中保持不变，经甲乙双方协商一致以书面形式予以变更的除外。

##### 1.2在实际合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的包干价中扣除。

##### 2.货物质量要求

##### 2.1乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家标准、环保标准、行业标准、地方标准、货物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术规范，符合产品说明书表明的质量状况和使用性能。

##### 2.2乙方提供的货物必须是全新产品（包括零部件产品）、表面无划损、破损、无任何缺陷及隐患、无侵权行为，必须具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

##### 2.3乙方提供的货物应达到以下技术指标和参数要求：符合采购文件、产品说明书及合同附件等各项要求。

##### 2.4备品备件要求：运行至少10年所需备品备件。

##### 2.5乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有简体中文说明。

##### 3.货物交付及验收

##### 3.1交货地点（具体）及交货方式：乙方以 送货上门方式向珠海市中西医结合医院指定地点送达本合同约定货物。

##### 3.2交货日期：合同签订后，乙方应在 30 个日历日内完成所有货物的供货、安装、调试，并交付给甲方正常使用，货物交付正常使用6个月后，乙方应向甲方书面申请组织验收。乙方应在货物交付运输前5个日历日内书面通知甲方到货日期。

##### 3.3乙方应在交货的同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的出厂合格证、技术资料、使用操作及安全须知、产品信息资料、保修手册、配备件、随机工具等材料，上述书面材料必须以简体中文书写。

##### 3.4乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不会受到锈蚀、损坏、浸水、灼烧或灭失等情况。

##### 3.5乙方负责将货物运输至约定的交货地点并交付予甲方，并支付因运输货物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。卸货、吊装、就位的人员、费用、安全、风险均由乙方负责。

##### 3.6货物到货开箱时，甲方应对货物进行核对，由甲方签署国内货物开箱验货情况表。核对内容包括但不限于：（1）型号、数量及外观；（2）货物所附技术资料；（3）货物组件及配置。双方确认，甲方签署国内货物开箱验货情况表并不视为对货物的最终验收，货物因运输导致损坏、瑕疵、灭失等情况，应由乙方承担赔偿责任，乙方须无条件进行退换、维修。

##### 3.7乙方应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持，调试正常且甲方初步验收合格后签收才视为交货。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方。

##### 3.8货物安装调试完毕后应将货物交付给甲方正常使用，货物经甲方正常使用6个月后，乙方应向甲方书面申请组织验收，甲方在一个月内组织各部门进行验收。正常使用期间若未能正常使用，乙方应无条件进行更换、维修，正常使用期应重新计算。验收内容包括但不限于货物功能、性能及各项技术参数指标。

##### 3.9验收标准：按本合同的有关规定和采购文件要求进行验收，验收标准不得低于中华人民共和国国家标准、环保标准、行业标准、地方标准、货物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术。

##### 3.10甲方所购货物全部通过验收，经甲方书面确认并出具验收合格证明，视为验收合格。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，相关验收费用由甲方承担。对于首次验收不合格，重新验收产生的费用，由过错方承担。因货物质量问题发生争议时，由珠海市的质量技术监督部门鉴定，货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

##### 3.11甲方在开箱验货或验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物及拒绝签署验收合格证明，经各方确认后签署拒绝收货书；乙方应于20个日历日内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。对于数量不足的，乙方应当在本合同要求的时间内无偿补足。交货前货物锈蚀、损坏、浸水、灼烧、毁坏、灭失等风险由乙方承担。送货时的费用、包装费、保险费用由乙方负担；卸货、吊装、就位的人员、费用、安全、风险均由乙方负责。

##### 3.12如乙方对验收结果有异议，由甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

##### 3.13根据《中华人民共和国计量法》及相关法律法规，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

##### 3.14乙方须与本项目装修施工单位共同协商、配合完成布线和设备的安装等工程建设工作，并且承担全部装修和改建的费用。

##### 4. 付款及结算方式

##### 4.1付款方式：

##### 合同签订后，乙方向甲方提供合法有效的全额发票，甲方收到发票后15日内向乙方支付合同总额的50%作为预付款(以财政资金支付要求或上级支付要求为准)；乙方完成供货安装调试、配置齐全、培训完成，且该设备正常使用6个月后由乙方向甲方申请组织验收，验收合格后乙方应按照甲方要求提供甲方书面认可的安装验收报告以及其他结算材料向采购人申请结算，甲方自收到结算材料并确认结算金额后15日内向乙方支付合同总额的30%；甲方书面确认验收合格12个月后，设备无重大质量问题，向乙方支付合同总额20%的剩余货款。

##### 实际按照财政批复或财政资金安排进度支付。以财政资金支付方式为准。甲方在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付

##### 4.2乙方确认，上述全部合同款项均需乙方向甲方提交书面申请、该申请经甲方审批通过且甲方收到乙方开具等额、有效、完税的增值税发票后，甲方方可按上述期限支付乙方合同款项，否则，甲方有权顺延申请付款且不承担违约责任。

##### 4.3支付条件：(1)验收合格。(2）中标人应当于采购人支付价款前提供相应金额的合法收款发票，否则，采购人有权拒绝支付且不承担任何责任。

##### 4.4乙方凭以下有效文件与甲方结算：

##### 4.4.1合同；

##### 4.4.2乙方开具的完税发票；

##### 4.4.3验收调试报告（加盖甲方公章）；

##### 4.4.4成交通知书（复印件加盖乙方公章）。

##### 乙方向甲方开具发票的信息：

| 单位名称 | 珠海市中西医结合医院 |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 | 12440400455927160L |
| 地址 | 广东省珠海市香洲区拱北粤华路208号 |
| 开户行 | 中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行 |
| 开户行账号 | 44350401040015717 |

##### 4.7结算方式

##### 乙方指定银行转账方式结算，且指定以下账户为唯一收款账户：

##### 账户名称：

##### 开户银行：

##### 银行账号：

##### 统一社会信用代码：

##### 甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

##### 5.质保期及售后服务要求

##### 5.1保修期为整机原厂保修不少于  年，该保修期从甲方签订验收合格报告且出具验收合格证明之日算起。若国家或产品制造商对本项目所涉及的质量保证期的规定高于本项目要求，应按国家或产品制造商规定执行。非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责保修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。如合同设备在一个月内同一部件出现两次同一故障，或非人为原因而出现的产品质量问题，维修三次后仍然有故障，乙方应负责无偿更换整机或功能模块。乙方不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

##### 5.2乙方提供技术培训，包含但不限于现场技术培训、操作应用培训等，保证使用人员可正常操作设备的各种功能。培训不限于新装机环节。

##### 5.3乙方按照《售后服务承诺书》执行售后服务，《售后服务承诺书》附后作为合同的组成部分。若乙方承诺高于本合同内容的期限和要求，按照乙方承诺执行；若低于本合同内容的期限和要求，按照本合同内容执行。如乙方未能履行本合同的约定，甲方有权扣除乙方质保金（合同总价的5%）作为维修费用，质保金不足抵扣维修费用的，不足部分仍由乙方承担，且乙方仍需承担保修义务。

##### 5.4乙方负责完成双向通讯接入医院系统。如涉及有配套软件，乙方提供软件升级服务；乙方为甲方信息系统提供数据采集与传输接口，并配合甲方信息系统的改造作相应调整；以上所有甲方信息系统接口接入费用由乙方承担。

##### 5.5保修方式：对甲方的报修通知，乙方应接收到甲方通知后 2 小时内响应， 24 小时内到达现场并维修处理， 48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方应立即向甲方提供应急处置方案或在10个日历天内向甲方提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复为止，由此产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费等全部费用由乙方承担。乙方应当每 3 个月到采购人现场对产品进行维护。其他条款以采购文件承诺的为准。

##### 5.6无偿保修期届满后，如需更换零配件，乙方只向甲方收取零配件的成本费；乙方应对该设备承担终身维修义务。

##### 6.甲方的权利和义务

##### 6.1甲方承诺具有签署与履行本合同的合法权利、资质与能力。

##### 6.2甲方应按本合同约定支付款项。

##### 6.3甲方有权对乙方履行合同的行为进行监督管理，甲方提出整改意见的，乙方应予以配合并按甲方要求履行。

##### 7.乙方的权利和义务

##### 7.1乙方承诺具有签署与履行本合同的合法权利、资质与能力。

##### 7.2乙方保证其对交付的货物拥有完全、合法的所有权与处置权，保证甲方免受任何第三方主张任何权利，否则由此产生的一切责任均由乙方自行承担。

##### 7.3乙方保证其交付的货物无任何质量缺陷或瑕疵，无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，不会侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘.密、商业秘.密或其他任何权益，否则由此产生的一切责任均由乙方自行承担。

##### 7.4乙方保证其交付的货物符合现行适用的相关法律法规和规定以及相应的国家标准、行业标准、地方标准或在政府部门备案的企业标准。

##### 8.保密责任

##### 双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘.密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。任何一方违反上述约定的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款不因合同终止、解除而终止。

##### 9.风险承担

##### 9.1货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后，因甲方自身原因造成的由甲方承担，否则由乙方承担。

##### 9.2甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

##### 9.3货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行其他合同义务。不符合约定的，甲方有权要求其承担违约责任。

##### 9.4由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于20天内重新提供符合合同规定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

##### 9.5由甲方承担货物毁损、灭失风险的，则甲方不能免除给付货款的义务。

##### 10.违约责任

##### 10.1除另有约定外，因乙方原因未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价0.3‰的数额向甲方支付违约金。

##### 10.2乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同及法律、法规、规章规定的，甲方有权拒收并单方解除本合同，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

##### 10.3甲方无正当理由拒收货物/接受服务的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。

##### 10.4甲方因自身原因逾期付款，从逾期之日起每日按应付未付款的0.3‰向乙方偿付违约金，累计违约金总额不超过应付未付款金额的5%。

##### 10.5因乙方产品质量问题或安装时所导致的甲方人员、乙方人员或其他第三方人员的人身损害与财产损失，乙方应当承担全部责任，甲方有权向乙方进行追偿。

##### 10.6乙方同意：对于因乙方违反合同约定而产生的费用、违约金以及赔偿金等款项，甲方均有权从应支付的费用中直接扣除，不足部分仍由乙方继续向甲方支付。

##### 10.7因乙方的任何违约或违法行为所产生纠纷的，甲方为处理纠纷而支出的合理开支（包括但不限于律师费、诉讼费、保函费、差旅费、调查取证费、公证费、鉴定费、保全费等一切费用）均由乙方承担。

##### 10.8甲方自收到合法、等额、完税且满足甲方要求的发票后按约将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

##### 10.9如乙方开具的发票有假，应按甲方要求立即补开合格发票，按发票金额的25%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此所受损失，甲方同时有权单方终止与乙方的合同。

##### 10.10若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担赔偿。

##### 10.11其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

##### 11.有以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等一切费用）的，乙方应另行赔偿，具体情形如下：

##### 11.1乙方交付货物存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘.密、商业秘.密或其他任何权益的；

##### 11.2乙方履行义务不符合约定，经甲方提出整改意见后在合理期限内仍未改正的；

##### 11.3未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

##### 11.4乙方逾期交货逾期半个月以上的；

##### 11.5法律规定的其他合同解除情形。

##### 12.不可抗力

##### 一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，并在不可抗力事件影响消除之日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

##### 13.适用法律与争议解决

##### 13.1本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

##### 13.2如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。双方通过协商不能解决争议，则各方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费、保全费、保全保险费等一切费用由败诉方承担。

##### 13.3诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

##### 14.通知与送达

##### 一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等；均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

##### 15.税费

##### 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

##### 16.廉政要求

##### 为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构采购行为，有效防范商业贿赂行为营造公平交易、诚实守信的购销环境，甲方、乙方应共同遵守：

##### 16.1甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回.扣,不得将接受捐赠资助与合作项目挂钩，甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物应给予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

##### 16.2乙方不得以回.扣、宴请等方式影响甲方工作人员的合作行为，不得在业务活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

##### 16.3乙方洽谈业务必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

##### 16.4乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权单方终止合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

##### 17.其它

##### 17.1本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

##### 17.2 附件为本合同不可分割的有效组成部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

##### 17.3 本合同经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位印章后生效。

##### 17.4 合同一式肆份，均具有同等的法律效力。甲方执叁份，乙方执壹份。

##### （以下无正文）

##### 附件1：配置清单

##### 附件2：售后服务承诺书

| 甲方（盖章）：珠海市中西医结合医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440401-2026-00668

#### 采购项目编号：0724-2610ZH420958

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“珠海市中西医结合医院耳鼻喉科配套设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2610ZH420958]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“珠海市中西医结合医院耳鼻喉科配套设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“珠海市中西医结合医院耳鼻喉科配套设备采购项目”项目采购[采购项目编号为0724-2610ZH420958]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：珠海市中西医结合医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的珠海市中西医结合医院耳鼻喉科配套设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2610ZH420958），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“珠海市中西医结合医院耳鼻喉科配套设备采购项目”项目（采购项目编号：0724-2610ZH420958 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日