# 广东省政府采购

# 竞 争 性 磋 商 文 件

#### 采购计划编号：440001-2025-36852

#### 采购项目编号：0724-2531Z3505536

#### 项目名称：广东省妇幼保健院驻场医疗设备维保与运维服务项目

#### 采购人：广东省妇幼保健院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章 磋商邀请

国义招标股份有限公司 受广东省妇幼保健院的委托，采用竞争性磋商方式组织采购广东省妇幼保健院驻场医疗设备维保与运维服务项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

采购项目名称：广东省妇幼保健院驻场医疗设备维保与运维服务项目

采购计划编号：440001-2025-36852

采购项目编号：0724-2531Z3505536

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3,960,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(驻场医疗设备维保与运维服务):

采购包预算金额：3,960,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医疗设备维修和保养服务 | 驻场医疗设备维保与运维服务 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体响应

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订后成交供应驻场服务开始算起至合同内容全部履约结束。

### 二.供应商的资格要求

#### 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）； 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2022年至2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明（格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相 关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（驻场医疗设备维保与运维服务）：本项目非专门面向中小企业（本项目采购货物所属行业为其他未列明行业）；需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（驻场医疗设备维保与运维服务）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 (投标人出具声明函) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函)

3)供应商只允许为独立法人，不接受联合投标体投标。

4)已领购本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)

### 三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广东省妇幼保健院

地址：广州市番禺区兴南大道521号

联系方式：020-39151800

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

联系方式：020-37861056/1053/0542

#### 3.项目联系方式

项目联系人：罗佳琳、姜伟、陈光

电话：020-37861056/1053/0542

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

一、项目编号：0724-2531Z3505536

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院驻场医疗设备维保与运维服务项目

三、项目资金性质/预算金额：财政性资金/人民币3,960,000.00元

四、最高限价：人民币3,960,000.00元

五、采购内容：

1.项目内容

| 包组号 | 合同包名称 | 采购内容 | 服务期 | 预算金额(人民币) | 最高限价(人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场医疗设备维保与运维服务 | 驻场医疗设备维保与运维服务 | 3年,期间(一年一签) | 本项目概算总金额为1188万元，预算金额为396万元/首年。 | 396万元/首年 | 本项目总服务期三年，该招标项目为第一年服务期，合同一年一签。本项目采取费用包干制，具体费用结算由采购人据实调配。 |

详细技术规范请参阅磋商文件中的用户需求书。供应商必须对全部内容进行报价，如有缺漏或总报价超出对应的最高限价，将导致响应无效。本项目均采购本国货物。

2.服务时间：自合同签订后成交供应商驻场服务开始算起3年,期间合同一年一签。

3.服务地点：广东省妇幼保健院（采购人指定地点）。

4.项目属性：服务

5.需要落实的政府采购政策：本项目非专门面向中小企业（本项目采购货物所属行业为其他未列明行业）；需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

★6.响应报价说明：

本项目报价共分两部分组成，其中包含①配件费用报价下浮率和②人工费用（人工技术服务费用）响应报价，本项目总预算为396万元，其中人工技术服务最高限价为180万元。

因采购文件中的格式为自动生成格式，与实际报价需求不符。为保证响应报价清晰合理，现请各供应商的《分项报价表》以此格式为准。

| 采购内容 | 服务期限 | 响应报价 |
| --- | --- | --- |
| 驻场医疗设备 维保与运维服务 | 自合同签订后成交供应商驻场服务开始算起3年，期间合同一年一签。 | ①配件费用下浮率报价：__________% |
|  |  | ②人工费用（人工技术服务费用/单价）： 人民币__________元/人/月 |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.响应报价包含的内容及要求见第二章采购需求的“响应报价要求”。

3.本项目报价共分两部分组成，其中包含①配件费用下浮率报价和②人工费用（人工技术服务费用）单价报价（人民币元/人/月），共计两项分项报价内容。其中报价下浮率必须是固定且唯一的，在0%-100%之间取值，不可为负数；例如：基准价为10元，投标拟优惠2元，那么报价下浮率为：2.00/10.00*100%=20.00%。人工费用总报价不可超过其最高限价180万元（人工费用（人工技术服务费用/单价）不可超过人民币15,000.00元/人/月）。

供应商名称（盖公章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

采购包1（驻场医疗设备维保与运维服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订后成交供应商驻场服务开始算起3年,期间合同一年一签。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东省妇幼保健院（采购人指定地点） |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1期：支付比例100%,★1.合同签订后，采用先服务，后付费的方式进行结算，每月结算一次。 ★2.供应商需在合同签订的1个月内建立设备管理系统，该软件系统能为采购人提供医疗设备从采购入院、合同管理、巡检、保养、维修、计量质控、使用记录、资产盘点、不良事件上报、设备借用、报废等全方位系统化的全生命周期管理，协助采购人进行医疗设备固定资产盘点、汇总、核定整体维保的设备清单。服务过程中软件可以根据采购人管理要求进行免费升级改造。供应商还应提供系统产品端的接口及对接。系统经采购人验收未通过的，供应商应在5日内修改调整系统并再次提交采购人验收。如仍未能通过采购人验收的，采购人有权终止合同，拒付任何款项，并有权要求供应商支付当月服务费30%的违约金。供应商未按时建立设备管理系统视为根本违约，每逾期一日按合同总额0.5%支付违约金。★3.采购人每月对供应商进行一次服务质量评价，供应商合格分为80分。合同期内，供应商低于80分的，采购人可给予供应商一次整改机会，供应商需作出书面整改报告提交给采购人，整改后由采购人使用科室重新打分，若仍达不到80分（即评分在70-79分的），采购人按5%的比例扣罚该月维保费。整改后若仍有低于80分情况的，采购人有权终止合同，拒付未付款项，并有权要求供应商支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的供应商还应继续承担赔偿责任。合同期内供应商如有低于70分情形的，采购人有权直接终止合同，拒付任何款项，并有权要求供应商支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的供应商还应继续承担赔偿责任。 ★4.供应商须凭上月服务报告等相关资料向采购人申请支付维保款，采购人在收到资料审核无误后的30日内支付上月的维保款，采购人有权直接从未付款中扣减供应商被扣罚的款项。5.供应商凭以下资料与采购人结算： （1）成交结果通知书、（2）合同、（3）维保记录、（4）增值税发票、（5）维保季度服务报告 ，供应商未及时提供相应材料导致采购人迟延付款的，采购人不承担任何责任。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：按国家标准和采购需求进行验收 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★响应报价要求，★报价包含对全院所有医疗设备（约1.1万台，原值约10亿元）提供人工技术保服务（含故障诊断、基础检修、技术指导等）及附件1清单设备配件更换服务（包括损耗性配件）。本项目预算总金额为人民币396万元，最高限价为人民币396万元，其中人工技术服务限价180万元。本项目报价共分两部分组成，其中包含①配件费用下浮率报价和②人工费用（人工技术服务费用）单价报价（人民币 元/人/月），共计两项分项报价内容。其中报价下浮率必须是固定且唯一的，在0%-100%之间取值，不可为负数。例如：基准价为10元，投标拟优惠2元，那么报价下浮率为：2.00/10.00*100%=20.00%。人工费用总报价不可超过其最高限价180万元。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维修和保养服务 | 驻场医疗设备维保与运维服务 | 项 | 1.00 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：驻场医疗设备维保与运维服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概述 1.项目名称 项目名称：驻场医疗设备维保与运维服务项目 2.项目目标 提供全院医疗设备全生命周期管理服务，保障我院医疗设备的使用维护安全，提高设备的开机率，延长设备的使用寿命，提高医疗设备综合管理水平，更好地为临床服务。 3.院区所属地点： 番禺院区：广州市番禺区南村镇兴南大道521、523号 越秀院区：广州市越秀区广园西路13号 天河院区：广州市天河区沙太路163号 |
|  | 2 | 二、项目内容 （一）项目背景 广东省妇幼保健院创建于1944年，是广东省卫生健康委直属的大型三级甲等妇幼保健医疗机构，始终坚持社会公益性、行业引领性，历经80年的发展，已经成为了一所集保健、医疗、教学、科研、培训及技术指导于一体的大型三级甲等医院，2013年经上级主管部门批准，增挂广东省妇产医院、广东省儿童医院牌子，目前是暨南大学、广州医科大学等多所部、省属高校的教学医院，并与哈佛大学医学院波士顿儿童医院建立了战略合作伙伴关系。2025年4月医院挂牌南方科技大学附属妇女儿童医院，成为南方科技大学非直属附属医院。 目前拥有全国产前诊断技术师资和骨干培训中心、国家级妇科内镜诊疗技术培训基地、国家级宫颈癌防控技术培训基地、全国乳腺癌筛查与防治培训基地、全国出生缺陷防治人才培训项目培训基地、国家级住院医师规范化培训基地（含妇产科、儿科、麻醉科、医学遗传科、儿外科、检验医学科、放射科、超声医学科、口腔全科等10个专业基地）、国家专科医师规范化培训基地（新生儿围产期医学专培基地）、国家级儿童早期发展示范基地、全国出生缺陷干预救助示范基地、全国儿童生长发育评估与健康教育项目示范基地、国家出生缺陷防控耳聋基因检测实验示范基地、国家儿科内镜专业培训基地、中国妇幼保健协会专科助产士临床培训基地等12个国家级专项技术培训基地（中心），通过国家药物临床试验机构（GCP）资格认定及国家辅助生殖技术PGD、AID项目认证，获评全国人流后关爱（PAC）区域示范医院。设立广东省新生儿ICU医疗质量控制中心、广东省新生儿护理抢救中心、广东省地中海贫血诊断中心、广东省妇幼安康工程产前诊断技术指导中心、广东省产前筛查与诊断质量控制中心、广东省出生缺陷综合干预中心、广东省专科医师培训基地、广东省重症孕产妇救治中心、广东省儿童重症救治培训基地、广东省新生儿专科护士培训基地、广东省儿童早期发展示范基地等10余个省级技术培训中心（基地）。博士研究生导师14人，硕士研究生导师126人,任职国家级、省级学术机构专业委员会主委、副主委职务 100多人次，逐步形成了一支知识化、年轻化、专业化的高素质人力资源团队。作为全省妇幼保健业务指导中心，承担全省妇女儿童医疗、保健、健康教育、培训、妇幼卫生信息、科研、教学任务，妇幼危重症救治网络覆盖全省。 提供全院医疗设备全生命周期管理服务，保障我院医疗设备的使用维护安全，提高设备的开机率，延长设备的使用寿命，提高医疗设备综合管理水平，更好地为临床服务 |
|  | 3 | （二）项目总体要求 |
|  | 4 | 1.对全院所有医疗设备（约1.1万台，原值约10亿元）提供人工技术保服务（含故障诊断、基础检修、技术指导等）及附表1清单设备配件更换服务（包括损耗性配件）。预算金额：人民币3,960,000.00元，最高限价：人民币3,960,000.00元，其中人工技术服务限价180万元。本项目总服务期三年，该招标项目为第一年服务期，合同一年一签。本项目采取费用包干制，具体费用结算由采购人据实调配。如成交供应商在服务期间未达到合同的要求，采购人有权终止合同。 |
|  | 5 | 2.响应供应商承担附表1清单范围内的医疗设备日常维修保养相关的配件（包括损耗性配件）更换费用，响应供应商承担的总维护配件费用不超过约定的配件总费用（按每个合同周期计），未用完额度随合同期结束清零不累加至下一个合同期，每次维护完成的配件费用需采购方确认。经双方确认，非合同范围内的配件（包括损耗性配件），由采购单位购买或采购单位委托响应供应商购买，或从响应供应商购买，响应供应商予以配合协助安装调试。 |
|  | 6 | 3.根据采购人的需求，响应供应商需提供驻场服务，投入服务团队人数为10名（其中人员数量如有需要变化，可按采购人要求增减，增减人员单价不变，采购人据实支付），根据需要设置项目主管人员、项目驻场工程师等。现场服务人员服务周期内需要遵守采购人各项工作制度、流程、规定。 |
|  | 7 | 4.本项目涉及维保设备概况：院区设备总台数约为1.1万台（维保设备数量跟随资产具体数量动态变化），详情如下： |
| ▲ | 8 | ▲4.1.在全院设备人工保（含响应供应商自身无法检测故障需要邀请其他第三方或者厂家检修费用）基础上，为附表1清单设备提供配件更换等服务（含维修配件、导联线、探头、袖带、传感器、过滤器等设备损耗件），配件费用不超过约定的配件总费用： （1）科室全部医疗设备：麻醉科手术室、新生儿科（NICU）、PICU、MICU、心脏中心（CCU）、新生儿外科、急诊科、供应室、口腔科、康复科、产科、超声科； （2）全院医疗设备：放射科部分设备（移动 DR 等）、超声设备、婴儿培养箱、 辐射保暖台、高频电刀、腔镜设备、胃肠镜、支气管镜等各类镜子设备、生物安全柜、离心机、PCR、冰箱、听力设备、二氧化碳培养箱、三气培养箱、桌面培养箱、吊塔、无影灯、鹅颈灯、妇检灯、排痰机、空气波压力治疗仪、病人监护设备、输液泵、注射泵、呼吸机、麻醉机、除颤仪、心电图机、吸引器等生命支持类及急救类设备及超声类设备、承载类器械（含各类病床、转移床、妇检床、产床等）、医院1000元及以下医疗设备（特定电磁波（TDP）、电子针疗仪等）。 |
|  | 9 | 5.提供应急维修响应预案，包括但不限于提供备用设备及配件，呼吸机提供3台以上、除颤仪提供3台以上、监护仪提供3台以上、注射泵提供5台以上、输液泵提供5台以上、超声设备提供2台以上的备用数量，供调配使用。具体调配根据实际情况动态调整，应急备用设备应在故障发生后24小时内调配到指定科室。采购人有权根据实际医疗需求随时调整备用设备的种类和数量，供应商应在采购人通知后24小时内完成调配，确保医疗服务不受影响。备用设备不足或未及时到位，采购人有权扣减当月服务费用并要求供应商赔偿损失。 |
|  | 10 | 6.响应供应商委派的服务团队，与采购人工程师共同组成项目团队，在采购人设备管理部门的统一管理下，开展全院范围内医疗设备的日常管理维护工作，服务内容包括但不限于：设备的应急维修、预防性维护、安全管理、质量控制、安装验收、档案管理、计量检测、医学装备部门交办的其他工作等。 |
|  | 11 | 7.保（密）要求： 7.1响应供应商不得擅自翻阅、复制、提供、传播、泄露所接触到的用户资料或数据（无论是书面的还是电子的）。 7.2响应供应商及其驻场工作人员在上岗前与采购人签署保（密）协议书，保证项目实施期间及离职后不向外泄露用户设备数据或用作其他用途。 7.3响应供应商若违约，应承担相应法律责任，并对采购人造成的一切损失进行赔偿，该损失包括但不限于：采购人的实际损失、取得的商业利益及其他因响应供应商擅自使用、披露或许可他人使用上述保（密）信息而产生的损失、法院诉讼的费用、律师费用等。 7.4上述保（密）条款永久有效。响应供应商如违反保（密）义务，采购人有权单方解除合同，响应供应商每次泄密须向采购人支付合同总价10%的违约金，并赔偿采购人因此遭受的全部实际损失。 |
|  | 12 | 8.知识产权要求：响应供应商根据采购人的需求进行设备管理信息功能模块开发，本项目采购的软件系统和院方利用软件系统数据进行二次开发取得的成果，所有权归采购单位所有；响应供应商应保证提供给采购人使用的所有医疗设备软件，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。响应供应商保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由响应供应商承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
|  | 13 | （三）服务要求 1.具体要求 1.1要求响应供应商在合同期内提供每周7×24小时服务，非工作时间和节假日根据采购人要求安排现场值班以及电话值班。 |
|  | 14 | 1.2响应供应商须承诺所有服务由响应供应商独立完成，严禁任何形式的分包或转包。特殊医疗设备如需第三方协助，须经采购人书面同意，且响应供应商需对第三方行为承担全部连带责任。响应供应商如擅自分包，视为根本违约，采购人可立即解除合同并索赔合同总额30%的违约金。 |
|  | 15 | 1.3响应供应商须承诺中标后不能发生拖欠员工工资、不依法为员工购买社会保险等违反劳动法律法规的问题，一经发现，采购人有权解除（或中止）合同。 |
|  | 16 | 1.4响应供应商承诺在服务期内不得弄虚作假，不得向外部供货商、维修商、生产厂家等透露采购人设备管理信息、索要财物，不得偷盗诈骗、故意毁坏、蓄意伤人等行为，情况恶劣的交公安机关处理。 |
|  | 17 | 1.5服务期内服务团队应遵守采购人安全生产管理相关规定，不得使人员或财物受损。因响应供应商的现场服务人员维修、保养、管理医疗设备质量不达标导致的不良事件、医疗事故、医疗纠纷、考评检查未通过，采购人有权向响应供应商追索相应的赔偿。 |
|  | 18 | 1.6采购合同由响应供应商与采购人双方签订。 |
|  | 19 | 1.7响应供应商驻场工作人员在从事本项目的相关工作时必须佩戴工作证，工作人员及工作证必须报采购人有关部门备案。 |
|  | 20 | 1.8响应供应商驻场工作人员应严格遵守国家法律法规和采购人的管理制度及管理要求，服从采购人的管理。 |
|  | 21 | 1.9响应供应商负责承担各类维修仪器设备的更换、添置、计量检定等费用以及维护保养所需的其他费用，并承担办公场地所发生的水电费用。 |
|  | 22 | 1.10响应供应商负责驻场人员工资、绩效、劳务费、劳保费、保险费、各种税务费等所有费用。 |
|  | 23 | 2.项目进度安排 合同签订后，响应供应商组织项目推进各项事宜，进场实施准备工作不超过一个月，主要包括以下工作： |
|  | 24 | 2.1组织人员进场：响应供应商组织服务团队与院方人员接洽，配备设备维保专业工具，确认工作地点、配件仓库及工作开展相关事宜。 |
|  | 25 | 2.2服务团队与医院各科室人员接触，建立临时报修服务流程。 |
|  | 26 | 2.3设备现状情况统计和处理：现场服务工程师团队对医院各科室设备现状进行统计，确认待修任务状况，制定维修保养计划，优先处理紧急和生命支持类设备。 |
|  | 27 | 2.4现场服务要求：在服务期限内，成交供应商根据实际情况自行解决办公场所、零备件仓库场地等供现场服务人员使用，采购人予以协助。成交供应商负责提供医疗设备维护保养服务所需仪器、工具、工作服并负责办公场所的装修。 |
|  | 28 | 2.5成交供应商如需完成办公场地、库房、维修间的装修改造工作，相关费用由成交供应商自行承担解决，装修改造方案须经采购人同意后实施。 |
|  | 29 | 3.项目实施要求 |
|  | 30 | 3.1实施本项目时必须符合《医疗机构管理条例》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》《医疗器械临床使用管理办法》《事业单位国有资产管理办法》《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》《中华人民共和国特种设备安全法》等国家相关的最新政策法规和标准规范要求。 |
|  | 31 | 3.2实施本项目时需制定设备各种管理制度、操作规程的标准流程。成交供应商对采购人的医疗设备管理的各项服务均应有详细记录和存档，并按月向采购人提交设备维修维保、质控检测等相关报表。 |
|  | 32 | 3.3合同履行期内，因托管维保产生的有害垃圾，响应供应商应在采购人的指导、监督下，自行或委托有《危险废物经营许可证》资质的危险废物处理专业机构进行处理。 |
|  | 33 | （四）服务内容 （1）驻场工程师要求 |
|  | 34 | 1.1根据管理的医疗设备数量和规模情况，需配备驻场服务团队为10人，其中项目主管1人、驻场工程师9名（其中人员数量如有需要变化，可按采购人要求增减，增减人员单价不变，采购人据实支付）。 |
|  | 35 | 1.2项目主管需具有本科或以上学历（专业要求：生物医学工程、医疗器械维修、医用电子、机械电子工程等相关专业）和5年或以上相关项目管理经验。（提供学历证书及项目管理证明（合同及驻场证明）等证明材料） |
|  | 36 | 1.3响应供应商派驻的工程师中至少有一名工程师具有市场监督管理局颁发的特种设备操作证书（R1（压力容器作业））（提供学历证书+R1证书扫描件等证明材料）。 |
|  | 37 | 1.4响应供应商派驻的其他工程师要求大专或以上学历（专业要求：生物医学工程、医疗器械维修、医用电子、机械电子工程等相关专业），要求2年或以上医疗设备维修经验≥5人。（提供学历证书及项目管理证明（合同及驻场证明）等证明材料） |
| ▲ | 38 | ▲1.5响应供应商给采购人配置相应要求的项目驻场人员，须经采购人面试并试用考核通过后形成驻场人员花名册，考核不通过人员按采购人要求更换。 |
|  | 39 | 1.6非必要情况下响应供应商不得随意调换常驻工程师，如需调换工程师，须经采购方同意方可。 |
|  | 40 | 1.7工程师在院在岗期间服从医院管理，遵守医院规章制度，不得饮酒吸烟，同时注意用电安全。 |
|  | 41 | 1.8常驻工程师应全面了解医院的仪器原理、使用性能、维护保养，并在人身及仪器安全情况下进行维修，如爬高或测试跟仪器相关联的配电柜有没有电等特殊情况一定要不少于两个常驻工程师同时在场，各类工作证件齐全。 |
|  | 42 | 1.9对待医护人员及患者的态度要文明礼貌，沟通要及时。 |
|  | 43 | （2）在院内成立服务中心 |
|  | 44 | 2.1成交供应商自行解决办公及维修场地，采购人予以协助。 |
|  | 45 | 2.2响应供应商需自行提供驻场服务所需的维修工具及消耗用品等。 |
|  | 46 | 2.3响应供应商需提供报修手机号码、移动端扫码报修、维修报修群以及24小时服务热线，要求24小时接听及响应。 |
| ▲ | 47 | ▲2.4当医疗设备出现故障时，应在收到通知后及时响应，工程师即时响应（工作时间15分钟内，非工作时间30分钟内）。到达服务现场（服务时间：全天候24小时，包含周末和节假日），并对故障类型分类记录，及时排除及修复故障；服务时间内紧急停机故障和紧急事件应不超过10分钟到达现场。 |
|  | 48 | （3）全院医疗设备综合管理服务要求 |
|  | 49 | 3.1 医疗设备验收管理 |
|  | 50 | 3.1.1协助医院完成设备安装前计划及安装后验收及培训工作。 |
|  | 51 | 3.1.2建立并执行医疗器械进货查验制度，真实、完整、准确地记录查验情况。 |
|  | 52 | 3.1.3建立新设备装机验收档案，并对相关技术资料（如用户操作手册，电路图），进行分类、归档。 |
|  | 53 | 3.1.4档案记录保存时间不低于法规要求，对医疗设备进行档案管理。 |
|  | 54 | 3.1.5按三级甲等医院进行服务记录档案管理：整理归档维修记录、整理归档保养记录、整理归档巡检记录、整理归档计量检定记录、协助不良事件上报及处理。 |
|  | 55 | 3.2医疗设备维修维护管理 项目实施过程中，响应供应商需派出工作人员驻点医院实施现场办公，负责设备维修保养及预防性维护、日常管理等各项服务工作；协助设备管理部门按照医院的相关管理规定做好各项工作，建立医疗设备日常维护的相关资料和预防性维护保养记录，帮助医院建立医疗设备运营质量控制体系和实现医疗设备信息化管理系统。 |
| ▲ | 56 | ▲3.2.1对于全院所有医疗设备，响应供应商提供维修维护服务，保修期内的医疗设备响应供应商要督促履约方按照合同做好维护维修，保修期外的附表1清单设备提供配件更换等服务（含维修配件、导联线、探头、袖带、传感器、过滤器等设备损耗件），配件费用不超过约定的配件总费用，其他设备提供人工技术保服务（含响应供应商自身无法检测故障需要邀请其他第三方检修费用）。 |
|  | 57 | 3.2.2响应供应商需为医疗设备正常运行提供有效的技术支持，对不符合设备正常运行或有可能造成医疗事故隐患的，应给予书面的解决改进方案。 |
|  | 58 | 3.2.3除传统电话报修模式外，医院工作人员还可以使用微信小程序、PC端等多种方式进行设备报修。响应供应商收到报修后，将第一时间联系现场服务工程师进行后续维修工作，同时包括现场服务工程师到场、离场、备件使用、维修结果、服务评价等多项内容也将会在系统中进行记录。 |
|  | 59 | 3.2.4维修完成后，要清理现场，保持场地干净，场地要保持6S规范。 |
|  | 60 | 3.3医疗设备预防性维护管理 |
|  | 61 | 3.3.1响应供应商针对各医疗设备的安全性、重要性、使用率、故障率，结合设备维修保养手册的要求，按保养等级科学合理安排保养周期并组织实施，建立设备PM档案，对各类设备按照医疗设备行业标准（外观检查、性能检查、保养调校、风险评估、仪器现状等）进行PM检测，填写PM报告单（设备操作流程、日常保养手册、养护维修手册），可根据采购人的要求调整PM频次。 |
|  | 62 | 3.3.2为了确保医疗设备的正常使用，根据医疗设备的性能要求，对医疗设备进行定期除尘和清洁，并进行性能检测，及时检查和更换易损部件，检查设备的稳压状况和接地情况是否良好等。维护保养内容应包括： A.外观检查：外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。 B.清洁保养：是对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。 C.更换易损件：对已达到使用寿命及性能下降，不符合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的配件要进行及时更换，排除设备明显的和潜在的各种故障，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障。 D.功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。 E.性能测试校准：测试各直流电源的稳压值、电路中主要测试点电压值或波形并根据说明书的要求进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。 F.电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内； G.机械安全检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。 |
|  | 63 | 3.3.3医疗设备在服务期内按计划进行定期现场维护和保养服务，并提供完善的书面维护保养报告： A.维护保养报告：详细记录维护保养内容及日期，科室人员及工程师签名； B.维护保养报告均录入设备信息化系统。 |
|  | 64 | 3.4.医疗设备安全巡检管理 |
|  | 65 | 3.4.1巡查周期：安排驻场工程师每月对急救类、生命支持类、特种设备类、特殊设备类、超声设备巡查，其他设备按照每季度，同时节假日前对所服务的医疗设备进行全面巡查，如发现隐患及时解决。 |
|  | 66 | 3.4.2巡查要求：工程师对所服务的医疗设备的运行环境（防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等问题），水电气路进行巡检，对设备的运行情况、磨损程度进行检查校验，及时发现潜在问题，提出改进方案，有针对性地做好检修前的各项准备工作，以提高检修质量，缩短修理时间。 |
|  | 67 | 3.5医疗设备风险评估服务：根据设备使用年限、维修次数（故障频率）和更换配件的统计，相关计量检测和校准结果等方面的安全检测报告，综合评判设备使用的风险程度，作为采购人更新和淘汰设备的参考依据，所有医疗设备每年进行一次风险评估工作。 |
|  | 68 | 3.6医疗设备的计量管理 驻场服务团队应在采购人计量监督管理负责人的领导下协助完成需计量的医疗设备计量工作，保障该类设备在有效的检定合格期内。 |
|  | 69 | 3.6.1制定计划：依据计量台账，制定计量计划。 |
|  | 70 | 3.6.2制定计量台账：依据国家强检目录，结合医院现有设备，把计量器具汇总编制计量台账，并核实证书有效期。 |
|  | 71 | 3.6.3执行计划：在计量器具有效期前40天启动计划，保证器具能在有效期内完成计量。需要送检到指定地点的设备，由响应供应商负责送检（送检产生的路途及运输费用含在本项目报价内）。 |
|  | 72 | 3.6.4计量结束：计量完成取得证书后，及时更新计量台账信息及做好计量报告的存储。 |
|  | 73 | 3.6.5计量费用：计量费用由采购单位承担。 |
|  | 74 | 3.7医疗设备的质控检测管理 |
|  | 75 | 3.7.1急救生命支持类设备、大型设备、特种设备、射线设备等医疗设备，利用专业的质量检测设备定期对其性能进行检测，保障该类设备的各项功能、数值达到行业标准，从而保障临床使用安全。 |
|  | 76 | 3.7.2响应供应商配置质量检测设备，提供必要的医疗设备检测服务。 |
|  | 77 | 3.7.3根据国家相关管理规定要求，定期对按规定需质控的设备，如急救生命支持类设备、大型设备、特种设备、射线设备等进行质控，制定合理质控方案，协助医院对相关设备进行质控管理及质控复查，并形成规范的质控记录报告。（所产生的全部费用均包含在本项目费用中）。 |
| ▲ | 78 | ▲3.7.4急救、生命支持类医疗设备要按照每年一次的周期进行质量控制检测，以保障设备运行正常。需进行质量控制检测的急救、生命支持类设备包括：除颤仪、婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、心肺复苏器、T-组合复苏器、复苏囊、喉镜、洗胃机、负压吸引器、体外循环设备、ECMO、呼吸机、监护仪、输液泵、注射泵等。 |
|  | 79 | 3.7.5质控检测报告需进行归档及录入设备信息化管理系统。 |
|  | 80 | 3.7.6响应供应商需要提供包括但不限于以下质控设备：电气安全分析仪、生命体征模拟仪、除颤起搏分析仪、气流分析仪、医用注射泵和输液泵检测仪、超声体膜等，要求提供购买凭证及有效期内的检测合格证书。 |
|  | 81 | 3.8医疗设备的信息化管理 |
| ▲ | 82 | ▲响应供应商提供医疗设备管理软件一套，该软件系统能为用户提供医疗设备从采购入院、合同管理、巡检、保养、维修、计量质控、使用记录、资产盘点、不良事件上报、设备借用、报废等全方位系统化的全生命周期管理（提供软件相关功能界面截图）。在服务过程中软件可以根据医院管理要求进行升级改造（费用已含在此次报价中，采购人不再另行支付）。响应供应商产品端的接口及对接所产生的费用由响应供应商承担（即免费开放医疗设备信息化管理软件端接口），采购人不额外支付合同总价之外的一切费用。 |
|  | 83 | 3.8.1设备基础信息管理：记录设备基本信息如型号、序列号、生产厂家等，记录设备从采购、安装、维护到报废的全过程。 |
|  | 84 | 3.8.2设备管理：医疗设备标贴二维码，方便设备扫码报修以及实时设备的动态线上管理，如转科管理、报废申请、资料查询、不良事件上报等。 |
|  | 85 | 3.8.3信息提示：具备根据既定条件自动产生巡检、计量、保养等信息并及时提醒。 |
|  | 86 | 3.8.4检测管理：具备医疗设备检测前自动产生预警，为设备检测提供全面实时管理，设备台账、检测状态、检测证书等实时可查。 |
|  | 87 | 3.8.5维修管理：实现从报修到维修完毕全过程管理。可按轻重缓急对维修事件分类，并记录设备维修中的各类信息，包括故障情况、维修备件、时间节点等，并可通过系统对维修效率，服务满意度等进行分析评价。 |
|  | 88 | 3.8.6维修商管理（在保设备）：管理维修商的资质、实现维修商的维修情况分析和评估，实现对维修商在维修、保养过程的监管。 |
|  | 89 | 3.8.7设备巡检：实现设备日常巡检管理，并能产生相应的提示和报表分析。 |
|  | 90 | 3.8.8监控中心：能通过监控中心大屏，监控医疗设备运行情况。 |
|  | 91 | 3.8.9设备管理移动终端化：实现设备管理移动终端化，包括：资产查询、设备维修、设备保养、设备巡检、扫码报修、报废申请、转科申请、不良事件上报、共享设备申请、设备验收申请、维修满意度评价等，并提供移动终端的信息推送。 |
|  | 92 | 3.8.10响应供应商提供有效的医疗设备管理系统软件，协助采购人完成医疗设备全生命周期数据的收集及管理，并根据采购人的需求不断修改及完善，如果提供的软件系统不能满足采购人的需求，需将所有信息对接到采购人在用的医疗设备管理软件系统，供采购人使用（该费用应包含在响应报价中）。 |
|  | 93 | 3.9协助完成各类评审工作 |
|  | 94 | 3.9.1按照相关规定及要求做好医院等级评审及其他各类评审、检查、督导工作，提供设备维修记录、历史维修汇总分析、巡检保养执行及汇总分析、科室培训及考核监管、应急事件及应急调配处理及预案等维保资料，现场及工作环境符合6S相关规定，能提供相应项目能力证明。 |
|  | 95 | 3.9.2协助医院按照《医院评审标准实施细则》相关条款解读内容，做好支撑资料的整理，以PDCA为准线做好维修、巡检、保养、计量、考核、培训、风险管理、应急调配、事故预案及演练、三级安全教育等支撑资料的完善及整理。 |
|  | 96 | 3.10综合管理能力要求 |
|  | 97 | 3.10.1服务质量整体上应达到“及时、到位、可靠、保证和满意”的效果，维护方案满足医院需求、合理优化，应急处理方案合理，符合国家、省、市、区等各级组织规定，符合医院有关部门和科室的工作时间和工作要求。 |
|  | 98 | 3.10.2协助采购人对还在保修期内的医疗设备的维保合同进行履约监督，且应配合设备厂家技术人员或第三方维保公司尽快解决故障，并按维保范围内设备同等的各项要求管理。 |
|  | 99 | 3.10.3协助采购人开展设备安装、验收、建档、不良事件上报、资产清查、资产报废等工作，并根据诚实信用原则，为医院提供医疗设备技术咨询。 |
|  | 100 | 3.10.4响应供应商定期对医院的设备操作人员进行技术操作培训，制订培训计划，经医院相关部门审查后，认真执行。 |
|  | 101 | 3.10.5负责应急设备调配，每季度对调配情况进行汇总分析并有改进措施。 |
|  | 102 | 3.10.6编制医疗设备巡检报告，编写并提供医院医疗设备的维修保养流程图。 |
|  | 103 | 3.10.7每月向医院递交分析报告，对医疗设备的使用、保养和维护进行分析、评价，提出整改建议，并对问题整改情况进行追踪。每季度上报医疗设备检修和故障分析报告，并提出整改建议。 |
|  | 104 | 3.10.8响应供应商围绕医院设备维修制定的各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报院方审定备案后方可实施。 |
|  | 105 | 3.10.9协助设备管理部门管理辐射安全许可证，办理以上证件的增项、注销、更新的资料收集和证件办理工作。 |
| ▲ | 106 | ▲3.10.10协助设备管理部门完成医疗设备计量服务和建标工作。 |
|  | 107 | 3.10.11协助设备管理部门完成相关行政管理部门要求的年度检测、年度评估报告、日常抽检、填报调查表等常规任务。 |
|  | 108 | 3.10.12参与并协助完成采购人的操作规程以及其他规范化管理文件资料的编制以及相关等工作。 |
|  | 109 | 3.10.13协助完成采购人交办的其他工作。 |
|  | 110 | 3.11服务质量监督评价 响应供应商需协助设备管理工程师建立服务的监督和评价机制，设备管理工程师每月对现场服务团队的服务进行监督和评价，切实保障医院的利益和设备的使用安全。 |
|  | 111 | 3.11.1日常抽检：设备管理部门进行日常抽检，特别是针对日常性的维修、保养等服务内容进行抽检。 |
|  | 112 | 3.12.2阶段性监督评估：设备管理部门和临床科室按照月度、季度等对响应供应商服务进行阶段性监督评估，监督评估的内容是以阶段性时间内的服务来评估响应供应商的服务质量是否有提升，是否达到既定的服务要求和标准，如响应时间、开机率等，同时也会进行临床科室满意度打分。 |
|  | 113 | 3.13.3季度、年度考评：设备管理部门和临床科室对成交供应商进行工作考评。考评的内容包括三个方面，一是工作是否达到既定的工作目标及要求；二是工作是否符合合同中既定的服务目标及要求；三是各项管理水平方面是否有提升，包括总体管理能力、业务执行能力、资产管理能力、培训管理能力、维修维护管理能力、技术支持管理能力等。 采购人每月对供应商进行一次服务质量评价，供应商合格分为80分。合同期内，供应商低于80分的，采购人可给予供应商一次整改机会，供应商需作出书面整改报告提交给采购人，整改后由采购人使用科室重新打分，若仍达不到80分（即评分在70-79分的），采购人按5%的比例扣罚该月维保费。整改后若仍有低于80分情况的，采购人有权终止合同，拒付未付款项，并有权要求供应商支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的供应商还应继续承担赔偿责任。合同期内供应商如有低于70分情形的，采购人有权直接终止合同，拒付任何款项，并有权要求供应商支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的供应商还应继续承担赔偿责任。 |
|  | 114 | 4.附表 |
|  | 115 | 附表1：纳入更换配件的设备清单 序号; 设备名称; 数量; 原值（人民币/元）. 1; 超声诊断仪; 96; 155884764. 2; 呼吸机; 105; 42734160. 3; 监护仪; 703; 33673804.96. 4; 麻醉机; 39; 13646900. 5; 婴儿培养箱; 175; 11793140. 6; 高清电子胃肠镜系统; 3; 7546950. 7; 电子支气管镜系统; 3; 6593600. 8; 移动式数字摄影X线系统; 4; 6274600. 9; 电子宫腔镜系统; 6; 6267500. 10; 注射泵; 648; 5942199. 11; 脑电图机; 15; 5843800. 12; 婴儿辐射保暖台; 187; 5115520. 13; 胎儿监护仪; 149; 4873800. 14; 一体化产床; 18; 4765400. 15; 电子腹腔镜系统; 4; 4488100. 16; 高清宫腔镜腹腔镜系统; 1; 4298000. 17; 高清腹腔镜系统; 4; 4193800. 18; 高清小儿腹腔镜系统; 2; 4146000. 19; 医用冰箱; 99; 3774900. 20; 连续性血液净化装置; 5; 3352600. 21; 医用X线摄影系统(DR); 1; 3336000. 22; 荧光定量PCR仪; 7; 3327500. 23; 电动手术床; 18; 3166490. 24; 高频电外科工作站; 4; 3095000. 25; 3D电子腹腔镜系统; 1; 3030000. 26; 超声探头; 28; 3016600. 27; 胎儿宫内诊疗系统; 1; 2979900. 28; 全高清电子腹腔镜系统; 2; 2950000. 29; 产床; 25; 2875750. 30; 输液泵; 298; 2818800.46. 31; 除颤仪; 41; 2726900. 32; 体外循环系统; 1; 2698000. 33; 三气培养箱; 25; 2669600. 34; 转运式婴儿培养箱; 8; 2240440. 35; 妇科检查床; 52; 2216744. 36; 等离子宫腔镜电切系统; 1; 2180000. 37; 体外膜肺氧合系统(ECMO); 1; 1949500. 38; 超高清腹腔镜系统; 1; 1920000. 39; 手术显微镜系统; 3; 1874000. 40; 婴儿正压呼吸治疗系统(CPAP); 36; 1859600. 41; 全高清腹腔镜系统; 1; 1788600. 42; 宫腔镜镜头; 135; 1711700. 43; 高清宫腔电切镜系统; 2; 1698000. 44; 电子鼻咽喉镜; 6; 1638000. 45; 宫内刨削系统; 2; 1597000. 46; 牙科综合治疗台; 17; 1543400. 47; 光电一体阴道镜; 4; 1406000. 48; 硬性纤维乳腺内窥镜(乳管镜系统); 2; 1397500. 49; 腹腔镜镜头; 38; 1375000. 50; 空气质量控制成套装置; 1; 1360000. 51; 生物安全柜; 26; 1334000. 52; 脉动真空灭菌器; 3; 1320000. 53; 经皮氧/二氧化碳分压监测仪; 3; 1304000. 54; 空氧混合器; 45; 1285600. 55; 高频电刀; 26; 1280360. 56; 电子支气管镜主机; 1; 1198000. 57; 黄疸治疗仪; 154; 1124976. 58; 环氧乙烷灭菌器; 3; 1115000. 59; 大型多功能清洗消毒器; 1; 1100000. 60; 便携式监护仪; 44; 1064120. 61; 多舱全自动清洗消毒器; 1; 1050000. 62; 高清胸腔镜系统; 1; 1034500. 63; 手术辅助照明灯(LED无影灯); 33; 1008400. 64; 心电图机; 20; 990700. 65; 困难气道车系统; 2; 978000. 66; 自体血液回收机; 3; 977500. 67; 宫腔镜电切系统; 2; 967120. 68; 转运床; 71; 956200. 69; 麻醉深度监护仪; 3; 946000. 70; 宫腔电切镜; 4; 924890. 71; 胎儿镜手术系统; 1; 900000. 72; 电子内窥镜系统; 1; 899800. 73; 一氧化氮治疗仪; 8; 898100. 74; 输尿管肾镜及尿道膀胱镜; 1; 897600. 75; 输血输液加压器; 18; 878400. 76; 客观听力测试仪; 9; 876500. 77; 高清宫腔镜系统; 1; 859000. 78; 双极等离子电切镜; 1; 839000. 79; 胎儿监护仪(单胎); 40; 836200. 80; 高清电子胃镜; 2; 831000. 81; 30°高清电子腹腔镜; 2; 819360. 82; 胎儿中央监护系统; 6; 793000. 83; 软性喉镜(可视喉镜); 5; 788400. 84; 纯水机; 11; 764000. 85; 二氧化碳培养箱; 13; 756000. 86; 光纤喉镜; 142; 752450. 87; 血液加温仪; 8; 747800. 88; 宫腹腔镜手术器械; 1; 747000. 89; 电子鼻咽喉镜系统; 2; 720750. 90; 脑电双频谱指数测量仪; 3; 720000. 91; 脉搏血氧仪; 74; 711322.72. 92; 气相色谱质谱联用仪; 1; 699500. 93; 电动手术床(骨科专用); 1; 698000. 94; 实验室监控系统; 1; 693000. 95; 电动病床; 24; 692200. 96; 脉动蒸汽灭菌器; 2; 686000. 97; 0°高清电子腹腔镜; 2; 660000. 98; 内窥镜系统; 3; 653500. 99; 高清摄像头; 3; 644020. 100; 负极板回路垫; 15; 634400. 101; 婴儿转运担架车; 5; 626000. 102; 动态血压监护仪; 26; 620502. 103; 听力筛查仪; 5; 608800. 104; 妇产科电脑综合治疗仪; 13; 605500. 105; 高频手术系统; 1; 600000. 106; 百克钳; 12; 581000. 107; 电子结肠镜; 1; 580000. 108; 体外振动排痰机; 23; 551000. 109; 一体膀胱镜; 1; 539610. 110; LED手术无影灯; 23; 531200. 111; 儿童重症电动病床; 9; 529200. 112; 超声刀系统(超声高频外科集成系统); 4; 492000. 113; 全自动电子血压计; 24; 486300. 114; 动脉硬化检测仪; 2; 476000. 115; 经皮胆红素测量仪; 27; 451800. 116; 呼吸湿化器; 28; 446200. 117; 超声经颅多普勒血流分析仪; 2; 444000. 118; 空气过滤塔; 3; 435000. 119; 动力系统; 1; 430000. 120; 多功能清洗消毒中心; 1; 430000. 121; 鼻内镜; 15; 426794. 122; 肌电诱发电位系统; 1; 425000. 123; 超声多普勒胎音仪; 140; 424333.1. 124; 移液器; 178; 415152. 125; 输液工作站; 3; 414000. 126; 内窥镜用摄像头; 1; 406000. 127; 电子注射器; 3; 404980. 128; 病床; 98; 401670. 129; 手术无影灯; 9; 401600. 130; 医用控温仪系统; 1; 399800. 131; 脉动真空清洗消毒器; 1; 399000. 132; 耳内镜; 24; 395686. 133; 空气消毒机; 97; 393620. 134; 全自动清洗消毒器; 1; 390000. 135; 妇科手术B超引导仪(彩超可视人流诊疗); 3; 388000. 136; 高效液相色谱仪; 1; 380653. 137; 经颅磁治疗仪; 5; 370500. 138; 超纯水系统; 5; 369600. 139; 内镜一体化清洗消毒系统; 3; 363000. 140; 外排式生物安全柜; 5; 360500. 141; 胎儿监护仪(双胎); 13; 351000. 142; 输尿管肾镜系统; 1; 350000. 143; 胎儿脐血流检测仪; 6; 348000. 144; 超声波清洗机; 8; 331670. 145; 全自动软式内镜清洗消毒器; 4; 328000. 146; 高速笔式电钻; 1; 327800. 147; 高频电刀(LEEP刀); 4; 327000. 148; T组合复苏器; 22; 326300. 149; 内镜清洗消毒工作站; 4; 325800. 150; 小骨笔式电钻; 1; 324300. 151; 负压吸引器; 121; 317307.62. 152; 显微操作仪; 1; 315000. 153; 正负压系统; 1; 298500. 154; 手术动力系统; 1; 298000. 155; 中耳分析仪(阻抗听力计); 3; 292500. 156; 恒温箱; 13; 287600. 157; 大骨枪式电钻; 1; 281400. 158; 临时起搏器; 6; 279500. 159; 电脑验光仪; 3; 279300. 160; 手术器械一批; 2; 278470. 161; 婴儿床; 112; 277560. 162; 生物刺激反馈仪; 4; 272850. 163; 胎儿腹腔内窥镜; 1; 269500. 164; 电动密封下送车; 6; 267000. 165; 麻醉视频喉镜(可视喉镜); 7; 255800. 166; 蒸汽发生器; 3; 255000. 167; 电子婴儿秤; 74; 250022. 168; 矢状锯; 1; 250000. 169; 台式高压蒸汽灭菌器; 2; 250000. 170; 脑电监测TCI注射泵; 1; 249000. 171; 输尿管肾镜; 2; 249000. 172; 百克钳手柄+钳芯; 4; 242000. 173; 无管道通风柜; 5; 240000. 174; 血气分析仪; 5; 238000. 175; 空气波压力治疗仪; 10; 237250. 176; 血凝分析仪; 3; 234000. 177; 血液保存箱; 4; 231000. 178; 可视化产程监测系统(平板超声); 1; 230000. 179; 输血输液加温器; 21; 226900. 180; 亚低温治疗仪; 4; 219000. 181; 宫腔镜摄像头; 1; 208000. 182; 患者升温系统(温毯机); 5; 203000. 183; 中心供应室配套设备一批; 1; 202000. 184; 腹腔镜手术器械; 1; 200000. 185; 纤维支气管内窥镜(可视喉镜); 1; 200000. 186; 输液监护管理系统; 10; 199930. 187; 桌面培养箱; 1; 199800. 188; 听性脑干反应测试仪; 1; 197000. 189; 纯音测听仪(听力计); 1; 196000. 190; 成人电动病床; 3; 192000. 191; 0°高清腹腔镜镜头; 2; 191600. 192; 中央监护系统; 3; 188400. 193; 电子阴道镜; 1; 187000. 194; 电子血压计; 108; 184402. 195; 牙科超声治疗仪; 3; 183000. 196; 动态心电图记录盒; 10; 180000. 197; 电动子宫粉碎器; 2; 170000. 198; 精密手术器械一批; 1; 170000. 199; 自助测量设备; 5; 169000. 200; 血气监测组件; 1; 168000. 201; 视频气管插管镜(可视喉镜); 2; 167000. 202; 手持裂隙灯; 8; 166800. 203; 尿道膀胱镜; 2; 166392. 204; 耳鼻喉科综合治疗台; 3; 164600. 205; 胎儿心电图机; 2; 159860. 206; 儿童病床; 36; 156550. 207; 凸阵探头; 1; 150000. 208; 注射泵(双道); 23; 147400. 209; LED医用头灯; 19; 147000. 210; 靶控泵; 6; 144000. 211; 电动儿童病床; 9; 144000. 212; 器械检查包装台; 6; 144000. 213; 心电工作站; 2; 144000. 214; 纤维鼻咽喉镜; 2; 143600. 215; 充气升温装置; 5; 143000. 216; 医用防褥疮垫; 6; 142800. 217; 电子立柱秤; 39; 140565. 218; 摆动锯; 1; 138000. 219; 胸骨锯; 2; 137000. 220; 连续血气监测仪; 1; 136000. 221; 血小板恒温振荡保存箱; 4; 133800. 222; 持针钳; 9; 122000. 223; 屈光筛查仪; 1; 120000. 224; 医用防褥疮垫(医用控温毯); 5; 120000. 225; 高压蒸汽快速生物培养锅; 2; 118000. 226; 马丁钳; 3; 114000. 227; 温毯机; 2; 108000. 228; 膨宫加压器; 8; 102500. 229; 八道移液器; 13; 99996. 230; 人流超声可视仪; 1; 99000. 231; 移动空气消毒机; 20; 98471. 232; 生物阅读器(环氧乙烷); 2; 98000. 233; 手术影像处理系统; 1; 97000. 234; 手持式眼底照相机; 1; 96800. 235; 非接触式眼压计; 1; 96327. 236; 子宫切除器; 3; 96000. 237; 水处理系统; 1; 95000. 238; 冷库; 2; 94975. 239; 视力筛查仪; 1; 92000. 240; 电热蒸汽发生器; 1; 90000. 241; 集中供液系统; 1; 90000. 242; 可视喉镜; 1; 90000. 243; 马丁钳钳芯; 5; 90000. 244; EVITA4新生儿模块; 3; 88500. 245; 根管预备机; 8; 87430. 246; 内窥镜冷光源; 1; 85000. 247; 医用干燥柜; 1; 85000. 248; BFW头灯; 1; 82000. 249; 膀胱容量测定仪(便携式); 1; 80000. 250; 超声扫描治疗仪; 1; 80000. 251; 臭氧治疗仪; 1; 80000. 252; 支气管内窥镜; 1; 80000. 253; 腹腔镜医用高清监视器; 1; 79000. 254; 立式灭菌器; 3; 78500. 255; 内镜储存柜; 5; 78000. 256; 气压弹道碎石机; 1; 78000. 257; 负压调节器; 1; 68000. 258; 环境浓度检测探头; 3; 66000. 259; 医用头灯; 1; 64500. 260; 手持自动验光仪; 1; 64000. 261; 胎儿监护仪(三胎); 2; 64000. 262; 抓钳; 5; 63040. 263; 根尖定位仪; 8; 60180. 264; 多功能电疗综合治疗仪; 1; 60000. 265; 经颅磁刺激仪; 1; 59500. 266; 手术辅助照明头灯; 1; 59000. 267; 负压泵; 1; 58000. 268; 无线皿式液滴测温仪; 1; 58000. 269; 牙科动力系统; 1; 58000. 270; 快速生物阅读器(蒸汽); 1; 57000. 271; 聚焦超声治疗探头; 1; 56000. 272; 氧浓度监测仪; 2; 56000. 273; 洁净工作台; 4; 54800. 274; 诊疗床; 3; 54550. 275; 新生儿模块; 2; 54000. 276; 牙科治疗仪; 2; 54000. 277; 空气压缩机; 4; 52300. 278; 呼吸湿化治疗仪; 1; 52000. 279; 洁牙机; 7; 51200. 280; 耳声发射听力筛查仪; 1; 51000. 281; 分离钳; 4; 50720. 282; 牙科种植机; 1; 50000. 283; 麻醉机呼吸机回路消毒机; 1; 49800. 284; LED无影灯; 1; 49000. 285; 母乳分析仪; 1; 49000. 286; 医用封口机; 1; 49000. 287; 无影灯; 4; 48950. 288; 腹腔镜器械一批; 1; 48600. 289; 儿童水疗机; 1; 48000. 290; 外周神经丛刺激器; 1; 48000. 291; 医用器械干燥柜; 1; 48000. 292; 绝缘检测仪; 2; 46000. 293; 核磁室专用监视系统; 1; 45000. 294; 射线防护屏风; 6; 43700. 295; 快速阅读器; 1; 42000. 296; 吞咽功能障碍治疗仪; 1; 42000. 297; 医用手术放大镜; 1; 42000. 298; 电动吸乳器; 1; 40000. 299; 电热煮沸消毒器; 1; 40000. 300; 医用加压器(灌耳); 1; 40000. 301; 牙科高频电刀; 3; 39800. 302; 二氧化碳监测仪; 1; 39000. 303; 腹腔内窥镜; 4; 38600. 304; 生物显微镜; 1; 38500. 305; 特定电磁波治疗仪(TDP); 71; 36190. 306; 结扎钳; 6; 34800. 307; 斜视镜; 1; 34800. 308; 牙科手机; 29; 34220. 309; 超声波身高体重秤; 4; 33600. 310; 医用灌注吸引系统; 1; 32000. 311; 负压隔离仓; 1; 31800. 312; 单孔检查无影灯; 26; 30286. 313; 内窥镜用施夹钳; 2; 29680. 314; 连续血气监测系统静脉探头; 1; 29000. 315; 食道镜及配套手术器械; 1; 28000. 316; 视觉强化辅助听力测试仪; 1; 28000. 317; 电子灸治疗仪; 6; 27000. 318; 剪刀; 2; 25360. 319; 牙根管长度测定仪; 3; 24200. 320; 电动移液器; 6; 22760. 321; 床单位消毒器; 2; 21050. 322; 急救箱; 3; 21000. 323; 电脑气压止血器; 1; 20000. 324; 手术头灯; 1; 20000. 325; 恒温干燥箱; 1; 19710. 326; 全自动洗胃机; 2; 19650. 327; 检耳镜; 11; 19520. 328; 根管马达手柄; 5; 19000. 329; 支撑喉镜; 1; 19000. 330; 医用体位胶垫; 3; 18580. 331; 动态心电工作站; 2; 18000. 332; 腹腔镜用施夹钳; 1; 18000. 333; 光固化机; 14; 17900. 334; 导光束; 2; 17200. 335; 电动检查床; 1; 17200. 336; 移动无影灯; 4; 16825. 337; 温度监控设备; 1; 16800. 338; 湿化罐; 1; 16500. 339; 超声电导仪; 2; 16000. 340; 单道可调量程移液器; 10; 16000. 341; 通风柜; 2; 16000. 342; 皮肤检查灯; 2; 15900. 343; 百克钳钳芯; 1; 15000. 344; 口腔内窥镜; 4; 14000. 345; 牙科手机(弯机); 10; 13000. 346; 医用自动更换铺单诊断床; 2; 12400. 347; 手动中控双摇床; 3; 11490. 348; 脉冲针灸治疗仪; 15; 10800. 349; 牙科手机(快机); 8; 10400. 350; 便携式牙科治疗机; 1; 9900. 351; 手动连续分液器; 3; 9900. 352; 内镜转运车; 3; 9800. 353; 正畸喷砂枪; 1; 9680. 354; 烘干机; 1; 9500. 355; 气压止血带; 1; 9500. 356; 手术护理床; 4; 9100. 357; 冲吸管; 5; 9000. 358; 牙科反角手机; 2; 9000. 359; 婴幼儿智能体检仪; 1; 9000. 360; 高速涡轮手机; 2; 8800. 361; 口腔正畸点焊机; 1; 8700. 362; 直接检眼镜; 6; 8520. 363; 手动病床(骨科病床); 1; 7850. 364; 高压吹干机; 1; 7800. 365; 根管治疗微型马达反角手机; 2; 7600. 366; 手动病床(骨科牵引床架); 6; 7500. 367; 观片灯; 3; 7410. 368; 电子体温计; 46; 7000. 369; 无线听诊器; 2; 6600. 370; 脑脊液测压仪; 1; 6500. 371; 牙科手机(直机); 5; 6500. 372; 药品保存箱; 1; 6500. 373; 变温水毯; 2; 6400. 374; 热熔牙胶充填系统; 1; 6400. 375; 麻醉型急救箱; 1; 6000. 376; 医用放大镜; 1; 6000. 377; 电子台秤; 2; 5960. 378; 离心灯; 1; 5700. 379; 医用高压气泵及气枪; 1; 5500. 380; 清洗喷枪; 1; 5400. 381; 超声治疗仪; 1; 5000. 382; 印模材料搅拌机; 1; 5000. 383; 婴幼儿量床; 2; 4780. 384; 宫腔镜活检钳; 2; 4600. 385; 鼓风干燥机; 1; 4500. 386; 过床板; 1; 4500. 387; 微电脑采液控制器; 1; 4500. 388; 低频电针仪; 6; 4320. 389; 手动连续连续分液器; 1; 3800. 390; 针灸治疗仪; 5; 3600. 391; 电子柱秤; 1; 3500. 392; 电子针疗仪; 8; 3398.88. 393; 艾烟净化器; 1; 3350. 394; 灌肠床; 1; 3100. 395; 高压水枪; 2; 3000. 396; 灌模振荡器; 1; 3000. 397; 牙髓活力测试仪; 1; 2000. 398; 量高尺; 2; 1900. 399; 成人体重秤; 2; 1552. 400; 轮椅; 1; 1550. 401; 集光灯; 1; 1520. 402; 内镜双动直剪刀; 1; 1440. 403; 儿童电子体重秤; 1; 1250. 404; 电子秤; 1; 1227.05. 405; 检眼镜; 1; 1200. 406; X线胶片观察灯; 1; 1060. 407; 无影灯(检查灯); 1; 960. 408; 电子肛温计; 5; 480. 409; 电子血压计(手腕); 1; 380. 410; 总计; 6153; 492270407.8. |
|  | 116 | 附表2：常见医疗设备配件报价限价（见单文件） 备注：此表仅为配件参考报价，非包含在本项目报价中。 |
|  | 117 | 附表3：驻场工程师考核表 一级指标; 二级指标; 评分标准; 分值; 得分. 一、资质合规性 (10分）; 1.1 学历专业认证; 大专及以上学历证书原件查验，且专业符合招标要求（生物医学工程/医疗器械维修等相关专业）; 5. 1.2 证书有效性; 持有市场监管总局颁发的R1特种设备操作证书或者人社厅颁发的职称证书; 5. 二、专业技能 (45分）; 2.1 设备操作熟练度; 独立操作医疗设备流程规范度（现场操作测试）; 10. 2.2 故障诊断能力; 对常见医疗设备故障能准确定位原因; 10. 2.3 维修能力; 对常见医疗设备能有效修复; 15. 2.4维修效率; 完成常见医疗设备的预防性维护或故障修复的时效性（≤2小时/项）; 10. 三、工作规范（25分）; 3.1 安全操作执行; 遵守电离辐射防护、电气安全规程（现场观察维保过程）; 10. 3.2 文档记录完整性; 维修工单、保养记录填写完整度（抽查记录）; 8. 3.3 工作纪律; 遵守医院工作安排; 7. 四、职业素养（20分）; 4.1 应急响应时效; 接到报修通知后10分钟内抵达现场（模拟紧急呼叫测试）; 10. 4.2 临床沟通能力; 与临床有效沟通; 6. 4.3 团队协作表现; 与项目主管、其他工程师协作完成任务的配合度; 4. 总分; 100. |
|  | 118 | 附表4：项目考核评分表 临床科室考核评分表 一级指标; 二级指标; 评分标准; 分值; 得分. 一、服务响应 (30分）; 1.1 紧急报修抵达时效; 工程师接到通知后≤10分钟到场（每超时1次扣3分，扣完为止）; 15. 1.2 非紧急工单处理周期; 普通故障修复≤4小时（每超时1例扣2分，需购买配件的不计入）; 10. 1.3 夜间/节假日处理; 有备案值班人员且能及时响应（每出现一次未响应扣2分，扣完为止）; 5. 二、技术能力 (35分）; 2.1 首次修复率; 同一设备7天内无重复报修（每复发1例扣3分）; 15. 2.2 维护专业性; 工程师维护保养设备后，设备未出现故障（每出现一次扣5分）; 10. 2.3 应急方案有效性; 设备故障时提供备用机/替代方案（未提供致诊疗中断1次即扣5分）; 10. 三、服务体验 (35分）; 3.1 服务态度; 无投诉（投诉1次扣3分，扣完为止）; 15. 3.2 设备清洁消毒; 维保后设备无污渍/血渍残留（发现1次扣2分，扣完为止）; 10. 3.3 沟通主动性; 主动告知预防性维护计划及风险提示（未告知1次扣2分，扣完为止）; 10. 总分; 100. 备注：医院可根据实际调整考核内容 临床科室一票否决项 （1）因维保失误导致医疗事故； （2）季度内出现2次及以上诊疗中断。 设备管理部门考核评分表 一级指标; 二级指标; 评分标准; 分值; 得分. 一、团队合规 (25分）; 1.1 人员配置达标; 人员配置符合合同要求，可以满足工作需求；员工着装良好，佩戴工作证，人员不存在无报批的临时变动。（工作人员不能满足工作需求扣2分，如有人员变动未提前报批扣3分，其他情况酌情扣分，扣完为止）; 15. 1.2 人员出勤率; 具有严格考勤制度，按医院要求按时上下班，无特殊情况不允许离岗，每月按时提交考勤表及次月排班表。（迟到、早退、上班期间离岗等每发现一人次扣1分；未能在规定时间提交考勤表、次月排班表每项扣1分。）; 10. 二、成本控制 (25分）; 2.1 成本节约率; 通过维护维保，医疗设备实际年度维修维保费用得到节约控制（每上涨1%扣1分，扣完为止）; 15. 2.2 备件周转率; 紧急备件储备满足48小时需求（缺货导致停机1次扣2分，扣完为止）; 10. 三、质量控制 (30分）; 3.1 预防性维护完成率; 月度PM计划100%完成（每低1%扣1分）; 10. 3.2 设备完好率; 核心设备完好率≥98%（每低0.5%扣3分）; 12. 3.3 巡检完成率; 在评价周期内实际完成的巡检数量占计划完成巡检数量的比例（完成率每低于1%，扣1分，扣完为止。）; 8. 四、管理效能 (20分）; 4.1 数据报告时效; 未按医院要求提供相关数据报告（延迟1次扣4分，扣完为止）; 8. 4.2 持续改进; 针对故障分析制定改进措施（未落实1项扣4分，扣完为止）; 7. 4.3 应急演练; 参与设备故障应急演练且达标（缺席1次扣5分，扣完为止）; 5. 总分; 100. 备注：医院可根据实际调整考核内容 设备管理部门一票否决项 瞒报重大设备故障，导致诊疗中断。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指广东省妇幼保健院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 现场电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 不收取投标（响应）保证金 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：兼投兼中 |
| 14 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按人民币30,944.00元固定收取。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | 一、电子响应文件（必须提供）： （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)1份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。 非加密电子版响应文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本2份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

#### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

### 四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 五、响应要求

#### 1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

#### 2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

#### 4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

#### 5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

#### 6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开启时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

#### 7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

### 六、磋商、评审和结果确定

#### 1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860711/37860715 （工作日接收时间：8：30-17：00）

传真：37860699

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼监审部

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评审方法

采购包1(驻场医疗设备维保与运维服务)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

#### 7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

#### 8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

#### 9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（驻场医疗设备维保与运维服务）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（驻场医疗设备维保与运维服务）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）； 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2022年至2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明（格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相 关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 (投标人出具声明函) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函) |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商只允许为独立法人，不接受联合投标体投标。 |
| 9 | 特定资格要求 | 已领购本次采购文件。(具体方式详见本项目公告) |
| 10 | 本项目非专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业（本项目采购货物所属行业为其他未列明行业）；需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。 |

表二符合性审查表：

采购包1（驻场医疗设备维保与运维服务）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | ①报价未超过本项目所投内容最高限价②对本项目所投项目全部内容进行报价③报价是唯一确定的。 |
| 2 | 资格声明函 | 准入条件： （1）提供《磋商函》，报价有效期为报价截止日后的90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）提供营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）； （4）本项目不接受联合体磋商 （5）“供应商资格”要求提供的证明材料 |
| 3 | 授权委托书 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书 |
| 4 | 法人授权文件签署 | 按照磋商文件规定要求由法人代表或授权代表有效签署 |
| 5 | ★号条款响应 | 响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） |
| 6 | 其他实质性要求 | 符合磋商文件中规定的其他实质性要求 |
| 7 | 采购本国货物 | 本项目采购本国货物产品。 |

#### 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

#### 3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

#### 5.详细评审

采购包1(驻场医疗设备维保与运维服务):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分14.0分 技术部分66.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对采购需求中技术要求参数响应程度 (21.0分) | 完全满足采购需求中技术要求带▲号参数的，得满分 21分；其中，带▲号参数每负偏离 1 项或不响应扣3分，扣完为止。 注：对采购需求书技术要求参数中带“▲”号的条款，要求提供相关证明资料的，则响应文件须提供对应参数的证明资料，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以响应供应商的响应文件《技术和服务要求响应表》中的响应供应商填写的“偏离程度”为准，未填写的视为负偏离。 |
|  |  | 投入本项目的服务团队人员基本情况 (10.0分) | 响应供应商拟派满足项目要求的工程师（10人）中 ①其中项目主管具有本科或以上学历（专业要求：生物医学工程、医疗器械维修、医用电子、机械电子工程等相关专业任意一项有符合均可）和同时满足5年或以上相关项目管理经验。（需提供学历证书及项目管理证明（合同及驻场证明）等证明材料），提供得4分，不满足以上要求或不提供证明资料不得分。 ②响应供应商派驻的其他工程师具有大专或以上学历（专业要求：生物医学工程、医疗器械维修、医用电子、机械电子工程等相关专业），和同时满足2年或以上医疗设备维修经验5人，得3分，（需提供学历证书及项目管理证明（合同及驻场证明）等证明材料）。在此基础上每增加1人，得2分，此项最高不超过6分，少于5人不得分。 注：同一岗位人员不重复计算。须提供以上人员的学历证书复印件和在投标截止时间前6个月内任意一个月在本单位的社保证明，以及相关工作经验证明作为相关证明材料，并加盖响应供应商公章，缺项漏项或不提供不得分 |
|  |  | 投入本项目的服务团队人员技术服务能力 (8.0分) | 响应供应商拟派工程师中具有医疗设备管理维修经验并具有相关专业的职称，提供职称证书及本单位人员相关佐证材料复印件。 ①响应供应商拟派驻工程师中具备助理工程师或初级0.5分，中级1分，高级2分，同一人计一份证书，最高得3分。 ②响应供应商拟派驻工程师中具有超声设备（医疗设备制造厂商）颁发的医疗设备维修培训合格人员，提供一个得1分，未提供不得分。 ③响应供应商拟派驻工程师中具有呼吸设备（医疗设备制造厂商）颁发的医疗设备维修培训合格人员，提供一个得1分，未提供不得分。 ④响应供应商拟派驻工程师中具有腔镜设备（医疗设备制造厂商）颁发的医疗设备维修培训合格人员，提供一个得1分，未提供不得分。 ⑤响应供应商拟派驻工程师中具有检验或实验室设备（设备制造厂商）颁发的医疗设备维修培训合格人员，提供一个得1分，未提供不得分。 ⑥响应供应商拟派驻质控人员持有医疗设备计量技术规范检定/校准/质控技术培训证书的技术人员，提供任意一个得1分，未提供不得分。 注：响应供应商须提供相关证书及和在投标截止时间前6个月内任意一个月在本单位中的社保证明。如相关人员为退休人员，需提供劳动合同。不提供不得分。以上人员同一人不重复计分。 |
|  |  | 信息化管理服务能力 (2.0分) | 为保障医院医疗设备管理系统使用稳定、后续可定制化系统功能及设备信息安全，响应供应商需符合具有自主知识产权、符合信息安全要求，响应供应商需提供有效的医疗设备管理信息化系统软件著作权证明材料，本项最多得2分。以上材料需提供复印件加盖响应供应商公章。 |
|  |  | 质控检测能力 (8.0分) | 投标企业具备医疗设备安检质控能力，可提供至少包含监护仪、呼吸机、麻醉机、除颤仪、输液泵、注射泵、心电图机、婴儿暖箱、高频电刀、血液透析机等生命支持类设备的质量检测所需的质控设备： (1)电气安全分析仪 (2)生命体征模拟仪 (3)输液设备分析仪 (4)高频电刀分析仪 (5)婴儿培养箱分析仪 (6)除颤起搏分析仪 (7)血液透析机分析仪 (8)气流分析仪 评审依据：响应供应商提供的材料须为响应供应商所有（关联公司、其他公司所获得的不得分）。需要提供购买设备的发票以及检测设备具有法定检定机构出具的有效计量检定证书或校准证书，每提供一项设备完整有效的资料得1分（同一类设备提供多台的仅计一次），内容缺失或提供材料有缺陷的不得分，最高8分。 |
|  |  | 应急响应能力 (5.0分) | 提供应急维修响应预案，能提供备用设备及配件，呼吸机提供3台、除颤仪提供3台、监护仪提供3台、注射泵提供5台、输液泵提供5台、超声设备提供2台的备用数量，供调配使用，按上述数量要求提供的得3分，优于上述备用数量的，每增加1台可满足医院临床使用要求的加1分，无法提供或提供标准低于上述最低备用数量的不得分，最高不超过5分。 注：响应文件中需提供备用机清单（要求包含实物照片、数量、厂家、型号、生产年月、所在地址）及承诺24小时内可调配到位的承诺函，证明材料加盖响应供应商公章，不按要求提供不得分。 |
|  |  | 配件提供能力 (6.0分) | 根据响应供应商提供的常见医疗设备配件报价（响应供应商可参考附表2常见医疗设备配件报价限价）及保障方案进行综合评价：1、备件管理制度具体且完善、具有稳定的备件仓库，备件调配时效性强且备件价格低得6分；2、备件管理制度具体且完善、具有稳定的备件仓库及备件调配时效性强但配件价格高得4分；3、备件管理制度具体且完善、具有稳定的备件仓库及备件调配时效性一般但配件价格低3分；4、备件管理制度具体，但欠完善、稳定的备件仓库、备件调配时效性一般但备件价格高得2分；3、具有备件仓库，备件调配时效性差但备件价格高得1分；4、没有备件仓库或没有提供相关材料得0分。 |
|  |  | 服务方案 (6.0分) | 考察响应供应商对项目的整体理解，在满足本项目服务需求的前提下，针对本项目各项服务需求，制定详细的服务方案。包括但不限于：医疗设备采购及验收管理、医疗设备维护管理、医疗设备的计量及质控管理、医疗设备临床科室在用管理。 评委对各响应供应商提供的“服务方案”内容的完整性、全面性、针对性、合理性等方面进行独立评审，本项最多得6分： （1）完整、全面、详细、合理、针对性强，得6分。 （2）完整、合理、有针对性，得3分。 （3）较完整、较合理、得2分。 （4）不提供不得分。 |
| 商务部分 |  | 企业认证 (4.0分) | 响应供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得4分。 注：需企业自有，响应文件中须提供上述认证证书复印件（加盖公章）和上述认证证书通过国家认监委官方网站（http://www.cnca.gov.cn/)查询的认证结果截图并加盖公章，查询截图中证书编号及获证组织名称（即响应供应商名称）须与所提供的认证证书一致，未按要求提供的不得分。因响应供应商成立时间不足3个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。 |
|  |  | 响应供应商同类项目业绩情况 (10.0分) | 响应供应商自2021年1月1日以来承接的同类医疗设备整包项目（包括全院及多科室医疗设备的驻场维保服务）服务合同，同一客户单位具有多个业绩只能计算一项，每个客户得1分。总分最高得10分。注：1、提供有效的合同复印件，不提供不得分，日期以合同签订日期为准；2、单种类设备、单科室或技术咨询合同均不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (20.0分) | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的各响应报价（指修正、扣除后的响应报价）中取最低的为评标基准价，其价格分为满分。 本项目价格分共分2部分组成，其中①配件费用报价下浮率占价格权重50.00%；②人工费用（人工技术服务费用）响应单价（人民币 元/人/月）占价格权重50.00%，共计100.00%。具体计算方式如下： 响应报价总得分为设为A，A=B+C，其中 ①配件费用价格分计算方法： 响应报价得分为设为B，满足采购文件要求且下浮率报价最大的响应报价（指修正后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分B=（1-评标基准价）／（1-响应报价）×10 ②人工费用价格分计算方法： 响应报价（单价）得分为设为C，价格分是以满足采购文件要求且投标价格最低的响应报价为评标基准价，其他响应供应商的价格分则按比例算出。 响应报价（单价）得分C＝（评标基准价/响应报价）×10 |

#### 6.汇总、排序

采购包1：

磋商小组根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商；得分次高的供应商为第二成交候选供应商；得分第三的供应商为第三成交候选供应商。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）响应报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。

#### 7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

第五章合同文本（仅供参考）

广东省妇幼保健院

驻场医疗设备维保与运维服务合同

合同编号：

甲方：广东省妇幼保健院

地址：广州市番禺区兴南大道521号

电话:                     传真：

乙方：

地址：

电话:                     传真：

根据                          项目（项目编号                         ）的采购结果，甲、乙双方经协商确定，达成以下驻场医疗设备维保与运维服务合同，双方依照自愿平等原则，签订本合同，共同遵守。合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。

1、纳入维保设备信息（以附件形式呈现）

| 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 厂家型号 | 机身序列号（S/N） | 资产档案号 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

乙方应为附件所列设备提供维保服务，如合同期内甲方增加设备的，也应由乙方免费负责提供维保服务。乙方不得以合同/招标文件未明确约定为由拒绝向甲方提供维保服务。

2、合同期及金额

1）合同服务期：     年   月   日 至    年    月    日。合同一年一签，甲方根据乙方服务质量考核确定是否续签，如甲方欲终止合同，应提前30天以书面形式通知乙方。

2）合同总额：人民币           元整（小写：￥          ）。其中人员总费用（人工技术服务费用）金额为（大写）：人民币_____________元（小写￥_________）；配件总费用金额为（大写）：人民币_____________元（小写：￥_________）。

该金额包括乙方提供本合同项下服务所涉及全部费用，包括但不限于故障诊断、基础检修、技术指导、附件1清单设备配件更换服务（包括损耗性配件）、医疗设备管理软件、各类评审协助、送检费用、应急保障、维修保养的人工、交通差旅、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规定费用、社保金等乙方为了履行本合同项下义务所有可预见及不可预见的全部相关费用。

3、服务总体要求

3.1对全院所有医疗设备（约1.1万台，原值约10亿元）提供人工技术保服务（含故障诊断、基础检修、技术指导等）及附表1清单设备配件更换服务（包括损耗性配件）。本项目总服务期三年，合同一年一签。本项目合同采取费用包干制，具体费用结算由甲方据实调配。如乙方在服务期间未达到合同的要求，甲方有权终止合同。
    3.2维保服务期限：自合同签订后乙方驻场服务开始算起3年,期间合同一年一签。

3.3项目实施地点：广东省妇幼保健院

3.4 根据甲方的需求，乙方需提供驻场服务，投入服务团队人数为10名（其中人员数量如有需要变化，可按甲方要求增减，增减人员单价不变，甲方据实支付），根据需要设置项目主管人员、项目驻场工程师等。现场服务人员服务周期内需要遵守甲方各项工作制度、流程、规定。

3.5本项目涉及维保设备概况：甲方院区设备总台数约为1.1万台（维保设备数量跟随资产具体数量动态变化），详情如下：

在甲方全院设备人工保（含乙方自身无法检测故障需要邀请其他第三方或者厂家检修费用）基础上，为附表1清单设备提供配件更换等服务（含维修配件、导联线、探头、袖带、传感器、过滤器等设备损耗件），配件费用不超过约定的配件总费用：

（1）科室全部医疗设备：麻醉科手术室、新生儿科（NICU）、PICU、MICU、心脏中心（CCU）、新生儿外科、急诊科、供应室、口腔科、康复科、产科、超声科；

（2）全院医疗设备：放射科部分设备（移动 DR 等）、超声设备、婴儿培养箱、 辐射保暖台、高频电刀、腔镜设备、胃肠镜、支气管镜等各类镜子设备、生物安全柜、离心机、PCR、冰箱、听力设备、二氧化碳培养箱、三气培养箱、桌面培养箱、吊塔、无影灯、鹅颈灯、妇检灯、排痰机、空气波压力治疗仪、病人监护设备、输液泵、注射泵、呼吸机、麻醉机、除颤仪、心电图机、吸引器等生命支持类及急救类设备及超声类设备、承载类器械（含各类病床、转移床、妇检床、产床等）、医院1000元及以下医疗设备（特定电磁波（TDP）、电子针疗仪等）。

3.6提供应急维修响应预案，包括但不限于提供备用设备及配件，呼吸机提供3台以上、除颤仪提供3台以上、监护仪提供3台以上、注射泵提供5台以上、输液泵提供5台以上、超声设备提供2台以上的备用数量，供调配使用。具体调配根据实际情况动态调整，应急备用设备应在故障发生后24小时内调配到指定科室。甲方有权根据实际医疗需求随时调整备用设备的种类和数量，乙方应在甲方通知后24小时内完成调配，确保医疗服务不受影响。备用设备不足或未及时到位，甲方有权扣减当月服务费用并要求乙方赔偿损失。

3.7乙方委派的服务团队，与甲方工程师共同组成项目团队，在甲方设备管理部门的统一管理下，开展全院范围内医疗设备的日常管理维护工作，服务内容包括但不限于：设备的应急维修、预防性维护、安全管理、质量控制、安装验收、档案管理、计量检测、医学装备部门交办的其他工作等。

3.8保密要求：

3.8.1乙方不得擅自翻阅、复制、提供、传播、泄露所接触到的用户资料或数据（无论是书面的还是电子的）。

3.8.2乙方及其驻场工作人员在上岗前与甲方签署保密协议书，保证项目实施期间及离职后不向外泄露甲方设备数据或用作其他用途。

3.8.4上述保密条款永久有效。乙方如违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方每次泄密须向甲方支付合同总价10%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部实际损失。

3.9.知识产权要求：乙方根据甲方的需求进行设备管理信息功能模块开发，本项目采购的软件系统和甲方利用软件系统数据进行二次开发取得的成果，所有权归甲方单位所有；乙方应保证提供给甲方使用的所有医疗设备软件，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。乙方保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与甲方无关。若因知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由乙方承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

3.10 驻场工程师要求

3.10.1根据管理的医疗设备数量和规模情况，需配备驻场服务团队为10人，其中项目主管1人、驻场工程师9名（其中人员数量如有需要变化，可按甲方要求增减，增减人员单价不变，甲方据实支付）。

3.10.2项目主管需具有本科或以上学历（专业要求：生物医学工程、医疗器械维修、医用电子、机械电子工程等相关专业）和5年或以上相关项目管理经验。

3.10.3乙方派驻的工程师中至少有一名工程师具有市场监督管理局颁发的特种设备操作证书（R1（压力容器作业））。

3.10.4乙方派驻的其他工程师要求大专或以上学历（专业要求：生物医学工程、医疗器械维修、医用电子、机械电子工程等相关专业），要求2年或以上医疗设备维修经验≥5人。

4、项目实施要求

4.1实施本项目时必须符合《医疗机构管理条例》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》《医疗器械临床使用管理办法》《事业单位国有资产管理办法》《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》《中华人民共和国特种设备安全法》等国家相关的最新政策法规和标准规范要求。

4.2实施本项目时需制定设备各种管理制度、操作规程的标准流程。乙方对甲方的医疗设备管理的各项服务均应有详细记录和存档，并按月向甲方提交设备维修维保、质控检测等相关报表。

4.3合同履行期内，因托管维保产生的有害垃圾，乙方应在甲方的指导、监督下，自行或委托有《危险废物经营许可证》资质的危险废物处理专业机构进行处理。

5、维修服务保障

5.1要求乙方在合同期内提供每周7×24小时服务，非工作时间和节假日根据甲方要求安排现场值班以及电话值班。

5.2乙方须承诺所有服务由乙方独立完成，严禁任何形式的分包或转包。特殊医疗设备如需第三方协助，须经甲方书面同意，且乙方需对第三方行为承担全部连带责任。乙方如擅自分包，视为根本违约，甲方可立即解除合同并索赔合同总额30%的违约金。

5.3乙方自行解决办公及维修场地，甲方予以协助。

5.4乙方需自行提供驻场服务所需的维修工具及消耗用品等。

5.5乙方需提供报修手机号码、移动端扫码报修、维修报修群以及24小时服务热线，要求24小时接听及响应。

5.6当医疗设备出现故障时，应在收到通知后及时响应，工程师即时响应（工作时间15分钟内，非工作时间30分钟内）。到达服务现场（服务时间：全天候24小时，包含周末和节假日），并对故障类型分类记录，及时排除及修复故障；服务时间内紧急停机故障和紧急事件应不超过10分钟到达现场。

6、付款办法

6.1合同签订后，采用先服务，后付费的方式进行结算，每月结算一次。

6.2乙方需在合同签订的1个月内建立设备管理系统，该软件系统能为甲方提供医疗设备从采购入院、合同管理、巡检、保养、维修、计量质控、使用记录、资产盘点、不良事件上报、设备借用、报废等全方位系统化的全生命周期管理，协助甲方进行医疗设备固定资产盘点、汇总、核定整体维保的设备清单。服务过程中软件可以根据甲方管理要求进行免费升级改造。乙方还应提供系统产品端的接口及对接。系统经甲方验收未通过的，乙方应在5日内修改调整系统并再次提交甲方验收。如仍未能通过甲方验收的，甲方有权终止合同，拒付任何款项，并有权要求乙方支付当月服务费30%的违约金。乙方未按时建立设备管理系统视为根本违约，每逾期一日按合同总额0.5%支付违约金。

6.3甲方每月对乙方进行一次服务质量评价，乙方合格分为80分。合同期内，乙方低于80分的，甲方可给予乙方一次整改机会，乙方需作出书面整改报告提交给甲方，整改后由甲方使用科室重新打分，若仍达不到80分（即评分在70-79分的），甲方按5%的比例扣罚该月维保费。整改后若仍有低于80分情况的，甲方有权终止合同，拒付未付款项，并有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的乙方还应继续承担赔偿责任。合同期内乙方如有低于70分情形的，甲方有权直接终止合同，拒付任何款项，并有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的乙方还应继续承担赔偿责任。

6.4乙方须凭上月服务报告等相关资料向甲方申请支付维保款，甲方在收到资料审核无误后的30日内支付上月的维保款，甲方有权直接从未付款中扣减乙方被扣罚的款项。

6.5乙方凭以下资料与甲方结算：

（1）成交结果通知书

（2）合同

（3）维保记录

（4）增值税发票

（5）维保季度服务报告

乙方未及时提供相应材料导致甲方迟延付款的，甲方不承担任何责任。

# 7、服务质量监督评价

乙方需协助设备管理工程师建立服务的监督和评价机制，设备管理工程师每月对现场服务团队的服务进行监督和评价，切实保障医院的利益和设备的使用安全。

7.1日常抽检：设备管理部门进行日常抽检，特别是针对日常性的维修、保养等服务内容进行抽检。

7.2阶段性监督评估：设备管理部门和临床科室按照月度、季度等对乙方服务进行阶段性监督评估，监督评估的内容是以阶段性时间内的服务来评估乙方的服务质量是否有提升，是否达到既定的服务要求和标准，如响应时间、开机率等，同时也会进行临床科室满意度打分。

7.3季度、年度考评：设备管理部门和临床科室对乙方进行工作考评。考评的内容包括三个方面，一是工作是否达到既定的工作目标及要求；二是工作是否符合合同中既定的服务目标及要求；三是各项管理水平方面是否有提升，包括总体管理能力、业务执行能力、资产管理能力、培训管理能力、维修维护管理能力、技术支持管理能力等。

8、甲方权利与义务

8.1甲方应按机器使用手册的要求进行操作及日常维护，并提供设备正常运行及必需的基本条件与工作环境，保证机器所需电源、气源的正常供应及开启和关闭。由于甲方过错造成设备不能正常运转或无法提供维修，乙方不承担保修责任。

8.2甲方发现设备有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

8.3乙方的所有维修工作应在甲方工程师参与的情况下进行，甲方为乙方提供必要的协调帮助，维修完毕后，甲方及时派人进行验收，验收通过的，乙方应在维修结束后提供维修工作报告壹份。

8.4甲方对乙方的维修过程、维修质量及维修结果可以提出要求，乙方应及时予以回复，作出合理解释或修正。

8.5甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付维修服务费用。

8.6乙方在本合同约定的时间内不能按时提供有效维保服务的，甲方有权另行聘请第三方进行维修，由此发生的费用由乙方双倍承担。甲方另行聘请第三方维修的费用，可从应付乙方的合同款项中直接扣除，不足部分乙方应在接到甲方通知后5个工作日内补足。

9、乙方权利与义务

9.1每次维修完成后，须现场向甲方提供详细的维修工作报告。

9.2乙方必须保证提供的配件是设备制造商原厂全新、测试合格的产品。并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。若乙方使用非原厂全新配件，需按当次维修费用的十倍向甲方赔偿。

9.3维修完成后乙方必须培训甲方操作人员，培训内容包括不限于使用注意事项及软件更新的使用等。

9.4乙方维修服务期间，必须遵守相关规章制度和安全、环保等各项规定。服务期间，因乙方原因造成甲方或第三人人身损害或财产损失的，相关责任与损失均由乙方承担。

10、合同变更及转让

10.1本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

10.2本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求另一方给予损害赔偿、支付应付款项、追究另一方违约责任的权利。

11、信息安全与保密

11.1甲乙双方对涉及本合同价格、服务或产品的详细配置信息以及涉及乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

11.2乙方在提供维保服务过程中所获知的甲方或甲方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内。在未取得甲方书面同意的情况下，乙方不得公开、复印、复制或以任何其他方式让任何第三方，包括自然人、公司、企业或实体获知上述信息。维修需要用到的数据等信息范围由设备使用科室书面与乙方确认，并在过程中及时监督，因乙方泄密产生的一切责任由乙方承担。

12、违约责任

12.1任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。（不可抗力包括地震、水灾、台风等重大自然灾害，战争、重大国家政策变动等因素，以及其他不能预见、不能避免且不能克服等因素。）

12.2除不可抗力或乙方不可能控制的因素导致的情形外，乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权要求乙方每次按照本合同总价5%支付违约金，并赔偿由此对甲方造成的实际经济损失(其中包括但不限于因索赔而产生的差旅费、复印费、诉讼费、律师代理费等费用)。如乙方严重违约并导致甲方订立合同时的目的无法实现，则甲方有权单方解除合同、拒付未付款项，且乙方仍需向甲方承担包括支付违约金在内的违约责任。如本条约定的违约金与合同其他条款约定不一致的，甲方有权自由选择适用，乙方不得因此提出异议。

12.3如乙方未能按招标文件、投标文件或本合同规定的时间提供服务的，从逾期之日起，每逾期1日，乙方按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，同时因乙方逾期履行给甲方造成的经济损失的，由乙方按甲方的实际经济损失(其中包括但不限于因索赔而产生的差旅费、复印费、诉讼费、律师代理费等费用)承担赔偿责任。

12.4由于乙方原因导致甲方所保设备损坏的，乙方须在  个工作日内（特殊情况由双方另行协商，并签署书面协议）无偿修复至可正常运行且达到设备生产商的运行质量标准。若该修复无法达到本项要求，甲方有权要求乙方更换新机或按照设备购买价格予以赔偿；同时甲方有权单方面解除合同且不须承担任何违约责任，甲方有权从未付款项中直接扣除设备相应费用。若非因乙方单方过错导致甲方所保设备损坏的，乙方不须承担任何责任。

12.5如果甲方因为合理原因需要取消或修改合同的，必须以书面形式提前告知乙方，对修改生效日之前乙方已提供的服务，甲方仍有义务支付相应款项；若取消合同，甲方仍有义务支付取消合同之日前已发生的相应款项，但无需向乙方支付违约金。

13、合同争议及解决

13.1当双方在合同履行的过程中发生争议，双方应本着友好合作的态度协商解决。

13.2如无法协商解决，向甲方所在地人民法院提请诉讼。

13.3本合同适用中华人民共和国法律。

14、其它

14.1乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则本合同自动解除，乙方需向甲方返还未提供维修保养服务时间部分的合同款项，并向甲方支付合同总金额20%的违约金，因此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

14.2合同及附件；补充协议；中标/成交结果通知书；招标文件或采购文件；投标文件或响应文件均是合同的组成部分，对双方有约束力。如上述文件和合同条款存在不一致或歧义的，以对甲方更有利的条款为准。

14.3签约代表为法人或法人授权人(须提交授权书)。合同自盖章签字之日起生效。正本叁份，具同等法律效力，甲方执贰份，乙方执壹份。甲乙双方同意任何手写或改动均无效。

甲方：广东省妇幼保健院(盖章)       乙方：                  (盖章)

签约代表: (签字)                        签约代表: (签字)

签订日期:     年  月  日             签订日期:     年  月  日

附件1：成交供应商营业执照

附件2：法定代表人及负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

致：广东省妇幼保健院

兹授权            同志，作为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述                       项目的合同签署，提供与签署确认一切文书资料及履行合同。

| 授权单位： | (盖章) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照号码： |  |  |  |
| 主营： |  |  |  |
| 附：代理人性别： 手机： | 年龄： 职务： | 身份证号码： |  |
| 有效期限：至本合同期满 |  |  |  |
| 法定代表人： | (签名或盖私章) |  |  |
| 签发日期： |  |  |  |

说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

黏贴代理人身份证正反面复印件

附表1：纳入更换配件的设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 原值（人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪 | 96 | 155884764 |
| 2 | 呼吸机 | 105 | 42734160 |
| 3 | 监护仪 | 703 | 33673804.96 |
| 4 | 麻醉机 | 39 | 13646900 |
| 5 | 婴儿培养箱 | 175 | 11793140 |
| 6 | 高清电子胃肠镜系统 | 3 | 7546950 |
| 7 | 电子支气管镜系统 | 3 | 6593600 |
| 8 | 移动式数字摄影X线系统 | 4 | 6274600 |
| 9 | 电子宫腔镜系统 | 6 | 6267500 |
| 10 | 注射泵 | 648 | 5942199 |
| 11 | 脑电图机 | 15 | 5843800 |
| 12 | 婴儿辐射保暖台 | 187 | 5115520 |
| 13 | 胎儿监护仪 | 149 | 4873800 |
| 14 | 一体化产床 | 18 | 4765400 |
| 15 | 电子腹腔镜系统 | 4 | 4488100 |
| 16 | 高清宫腔镜腹腔镜系统 | 1 | 4298000 |
| 17 | 高清腹腔镜系统 | 4 | 4193800 |
| 18 | 高清小儿腹腔镜系统 | 2 | 4146000 |
| 19 | 医用冰箱 | 99 | 3774900 |
| 20 | 连续性血液净化装置 | 5 | 3352600 |
| 21 | 医用X线摄影系统(DR) | 1 | 3336000 |
| 22 | 荧光定量PCR仪 | 7 | 3327500 |
| 23 | 电动手术床 | 18 | 3166490 |
| 24 | 高频电外科工作站 | 4 | 3095000 |
| 25 | 3D电子腹腔镜系统 | 1 | 3030000 |
| 26 | 超声探头 | 28 | 3016600 |
| 27 | 胎儿宫内诊疗系统 | 1 | 2979900 |
| 28 | 全高清电子腹腔镜系统 | 2 | 2950000 |
| 29 | 产床 | 25 | 2875750 |
| 30 | 输液泵 | 298 | 2818800.46 |
| 31 | 除颤仪 | 41 | 2726900 |
| 32 | 体外循环系统 | 1 | 2698000 |
| 33 | 三气培养箱 | 25 | 2669600 |
| 34 | 转运式婴儿培养箱 | 8 | 2240440 |
| 35 | 妇科检查床 | 52 | 2216744 |
| 36 | 等离子宫腔镜电切系统 | 1 | 2180000 |
| 37 | 体外膜肺氧合系统(ECMO) | 1 | 1949500 |
| 38 | 超高清腹腔镜系统 | 1 | 1920000 |
| 39 | 手术显微镜系统 | 3 | 1874000 |
| 40 | 婴儿正压呼吸治疗系统(CPAP) | 36 | 1859600 |
| 41 | 全高清腹腔镜系统 | 1 | 1788600 |
| 42 | 宫腔镜镜头 | 135 | 1711700 |
| 43 | 高清宫腔电切镜系统 | 2 | 1698000 |
| 44 | 电子鼻咽喉镜 | 6 | 1638000 |
| 45 | 宫内刨削系统 | 2 | 1597000 |
| 46 | 牙科综合治疗台 | 17 | 1543400 |
| 47 | 光电一体阴道镜 | 4 | 1406000 |
| 48 | 硬性纤维乳腺内窥镜(乳管镜系统) | 2 | 1397500 |
| 49 | 腹腔镜镜头 | 38 | 1375000 |
| 50 | 空气质量控制成套装置 | 1 | 1360000 |
| 51 | 生物安全柜 | 26 | 1334000 |
| 52 | 脉动真空灭菌器 | 3 | 1320000 |
| 53 | 经皮氧/二氧化碳分压监测仪 | 3 | 1304000 |
| 54 | 空氧混合器 | 45 | 1285600 |
| 55 | 高频电刀 | 26 | 1280360 |
| 56 | 电子支气管镜主机 | 1 | 1198000 |
| 57 | 黄疸治疗仪 | 154 | 1124976 |
| 58 | 环氧乙烷灭菌器 | 3 | 1115000 |
| 59 | 大型多功能清洗消毒器 | 1 | 1100000 |
| 60 | 便携式监护仪 | 44 | 1064120 |
| 61 | 多舱全自动清洗消毒器 | 1 | 1050000 |
| 62 | 高清胸腔镜系统 | 1 | 1034500 |
| 63 | 手术辅助照明灯(LED无影灯) | 33 | 1008400 |
| 64 | 心电图机 | 20 | 990700 |
| 65 | 困难气道车系统 | 2 | 978000 |
| 66 | 自体血液回收机 | 3 | 977500 |
| 67 | 宫腔镜电切系统 | 2 | 967120 |
| 68 | 转运床 | 71 | 956200 |
| 69 | 麻醉深度监护仪 | 3 | 946000 |
| 70 | 宫腔电切镜 | 4 | 924890 |
| 71 | 胎儿镜手术系统 | 1 | 900000 |
| 72 | 电子内窥镜系统 | 1 | 899800 |
| 73 | 一氧化氮治疗仪 | 8 | 898100 |
| 74 | 输尿管肾镜及尿道膀胱镜 | 1 | 897600 |
| 75 | 输血输液加压器 | 18 | 878400 |
| 76 | 客观听力测试仪 | 9 | 876500 |
| 77 | 高清宫腔镜系统 | 1 | 859000 |
| 78 | 双极等离子电切镜 | 1 | 839000 |
| 79 | 胎儿监护仪(单胎) | 40 | 836200 |
| 80 | 高清电子胃镜 | 2 | 831000 |
| 81 | 30°高清电子腹腔镜 | 2 | 819360 |
| 82 | 胎儿中央监护系统 | 6 | 793000 |
| 83 | 软性喉镜(可视喉镜) | 5 | 788400 |
| 84 | 纯水机 | 11 | 764000 |
| 85 | 二氧化碳培养箱 | 13 | 756000 |
| 86 | 光纤喉镜 | 142 | 752450 |
| 87 | 血液加温仪 | 8 | 747800 |
| 88 | 宫腹腔镜手术器械 | 1 | 747000 |
| 89 | 电子鼻咽喉镜系统 | 2 | 720750 |
| 90 | 脑电双频谱指数测量仪 | 3 | 720000 |
| 91 | 脉搏血氧仪 | 74 | 711322.72 |
| 92 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 699500 |
| 93 | 电动手术床(骨科专用) | 1 | 698000 |
| 94 | 实验室监控系统 | 1 | 693000 |
| 95 | 电动病床 | 24 | 692200 |
| 96 | 脉动蒸汽灭菌器 | 2 | 686000 |
| 97 | 0°高清电子腹腔镜 | 2 | 660000 |
| 98 | 内窥镜系统 | 3 | 653500 |
| 99 | 高清摄像头 | 3 | 644020 |
| 100 | 负极板回路垫 | 15 | 634400 |
| 101 | 婴儿转运担架车 | 5 | 626000 |
| 102 | 动态血压监护仪 | 26 | 620502 |
| 103 | 听力筛查仪 | 5 | 608800 |
| 104 | 妇产科电脑综合治疗仪 | 13 | 605500 |
| 105 | 高频手术系统 | 1 | 600000 |
| 106 | 百克钳 | 12 | 581000 |
| 107 | 电子结肠镜 | 1 | 580000 |
| 108 | 体外振动排痰机 | 23 | 551000 |
| 109 | 一体膀胱镜 | 1 | 539610 |
| 110 | LED手术无影灯 | 23 | 531200 |
| 111 | 儿童重症电动病床 | 9 | 529200 |
| 112 | 超声刀系统(超声高频外科集成系统) | 4 | 492000 |
| 113 | 全自动电子血压计 | 24 | 486300 |
| 114 | 动脉硬化检测仪 | 2 | 476000 |
| 115 | 经皮胆红素测量仪 | 27 | 451800 |
| 116 | 呼吸湿化器 | 28 | 446200 |
| 117 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 2 | 444000 |
| 118 | 空气过滤塔 | 3 | 435000 |
| 119 | 动力系统 | 1 | 430000 |
| 120 | 多功能清洗消毒中心 | 1 | 430000 |
| 121 | 鼻内镜 | 15 | 426794 |
| 122 | 肌电诱发电位系统 | 1 | 425000 |
| 123 | 超声多普勒胎音仪 | 140 | 424333.1 |
| 124 | 移液器 | 178 | 415152 |
| 125 | 输液工作站 | 3 | 414000 |
| 126 | 内窥镜用摄像头 | 1 | 406000 |
| 127 | 电子注射器 | 3 | 404980 |
| 128 | 病床 | 98 | 401670 |
| 129 | 手术无影灯 | 9 | 401600 |
| 130 | 医用控温仪系统 | 1 | 399800 |
| 131 | 脉动真空清洗消毒器 | 1 | 399000 |
| 132 | 耳内镜 | 24 | 395686 |
| 133 | 空气消毒机 | 97 | 393620 |
| 134 | 全自动清洗消毒器 | 1 | 390000 |
| 135 | 妇科手术B超引导仪(彩超可视人流诊疗) | 3 | 388000 |
| 136 | 高效液相色谱仪 | 1 | 380653 |
| 137 | 经颅磁治疗仪 | 5 | 370500 |
| 138 | 超纯水系统 | 5 | 369600 |
| 139 | 内镜一体化清洗消毒系统 | 3 | 363000 |
| 140 | 外排式生物安全柜 | 5 | 360500 |
| 141 | 胎儿监护仪(双胎) | 13 | 351000 |
| 142 | 输尿管肾镜系统 | 1 | 350000 |
| 143 | 胎儿脐血流检测仪 | 6 | 348000 |
| 144 | 超声波清洗机 | 8 | 331670 |
| 145 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 4 | 328000 |
| 146 | 高速笔式电钻 | 1 | 327800 |
| 147 | 高频电刀(LEEP刀) | 4 | 327000 |
| 148 | T组合复苏器 | 22 | 326300 |
| 149 | 内镜清洗消毒工作站 | 4 | 325800 |
| 150 | 小骨笔式电钻 | 1 | 324300 |
| 151 | 负压吸引器 | 121 | 317307.62 |
| 152 | 显微操作仪 | 1 | 315000 |
| 153 | 正负压系统 | 1 | 298500 |
| 154 | 手术动力系统 | 1 | 298000 |
| 155 | 中耳分析仪(阻抗听力计) | 3 | 292500 |
| 156 | 恒温箱 | 13 | 287600 |
| 157 | 大骨枪式电钻 | 1 | 281400 |
| 158 | 临时起搏器 | 6 | 279500 |
| 159 | 电脑验光仪 | 3 | 279300 |
| 160 | 手术器械一批 | 2 | 278470 |
| 161 | 婴儿床 | 112 | 277560 |
| 162 | 生物刺激反馈仪 | 4 | 272850 |
| 163 | 胎儿腹腔内窥镜 | 1 | 269500 |
| 164 | 电动密封下送车 | 6 | 267000 |
| 165 | 麻醉视频喉镜(可视喉镜) | 7 | 255800 |
| 166 | 蒸汽发生器 | 3 | 255000 |
| 167 | 电子婴儿秤 | 74 | 250022 |
| 168 | 矢状锯 | 1 | 250000 |
| 169 | 台式高压蒸汽灭菌器 | 2 | 250000 |
| 170 | 脑电监测TCI注射泵 | 1 | 249000 |
| 171 | 输尿管肾镜 | 2 | 249000 |
| 172 | 百克钳手柄+钳芯 | 4 | 242000 |
| 173 | 无管道通风柜 | 5 | 240000 |
| 174 | 血气分析仪 | 5 | 238000 |
| 175 | 空气波压力治疗仪 | 10 | 237250 |
| 176 | 血凝分析仪 | 3 | 234000 |
| 177 | 血液保存箱 | 4 | 231000 |
| 178 | 可视化产程监测系统(平板超声) | 1 | 230000 |
| 179 | 输血输液加温器 | 21 | 226900 |
| 180 | 亚低温治疗仪 | 4 | 219000 |
| 181 | 宫腔镜摄像头 | 1 | 208000 |
| 182 | 患者升温系统(温毯机) | 5 | 203000 |
| 183 | 中心供应室配套设备一批 | 1 | 202000 |
| 184 | 腹腔镜手术器械 | 1 | 200000 |
| 185 | 纤维支气管内窥镜(可视喉镜) | 1 | 200000 |
| 186 | 输液监护管理系统 | 10 | 199930 |
| 187 | 桌面培养箱 | 1 | 199800 |
| 188 | 听性脑干反应测试仪 | 1 | 197000 |
| 189 | 纯音测听仪(听力计) | 1 | 196000 |
| 190 | 成人电动病床 | 3 | 192000 |
| 191 | 0°高清腹腔镜镜头 | 2 | 191600 |
| 192 | 中央监护系统 | 3 | 188400 |
| 193 | 电子阴道镜 | 1 | 187000 |
| 194 | 电子血压计 | 108 | 184402 |
| 195 | 牙科超声治疗仪 | 3 | 183000 |
| 196 | 动态心电图记录盒 | 10 | 180000 |
| 197 | 电动子宫粉碎器 | 2 | 170000 |
| 198 | 精密手术器械一批 | 1 | 170000 |
| 199 | 自助测量设备 | 5 | 169000 |
| 200 | 血气监测组件 | 1 | 168000 |
| 201 | 视频气管插管镜(可视喉镜) | 2 | 167000 |
| 202 | 手持裂隙灯 | 8 | 166800 |
| 203 | 尿道膀胱镜 | 2 | 166392 |
| 204 | 耳鼻喉科综合治疗台 | 3 | 164600 |
| 205 | 胎儿心电图机 | 2 | 159860 |
| 206 | 儿童病床 | 36 | 156550 |
| 207 | 凸阵探头 | 1 | 150000 |
| 208 | 注射泵(双道) | 23 | 147400 |
| 209 | LED医用头灯 | 19 | 147000 |
| 210 | 靶控泵 | 6 | 144000 |
| 211 | 电动儿童病床 | 9 | 144000 |
| 212 | 器械检查包装台 | 6 | 144000 |
| 213 | 心电工作站 | 2 | 144000 |
| 214 | 纤维鼻咽喉镜 | 2 | 143600 |
| 215 | 充气升温装置 | 5 | 143000 |
| 216 | 医用防褥疮垫 | 6 | 142800 |
| 217 | 电子立柱秤 | 39 | 140565 |
| 218 | 摆动锯 | 1 | 138000 |
| 219 | 胸骨锯 | 2 | 137000 |
| 220 | 连续血气监测仪 | 1 | 136000 |
| 221 | 血小板恒温振荡保存箱 | 4 | 133800 |
| 222 | 持针钳 | 9 | 122000 |
| 223 | 屈光筛查仪 | 1 | 120000 |
| 224 | 医用防褥疮垫(医用控温毯) | 5 | 120000 |
| 225 | 高压蒸汽快速生物培养锅 | 2 | 118000 |
| 226 | 马丁钳 | 3 | 114000 |
| 227 | 温毯机 | 2 | 108000 |
| 228 | 膨宫加压器 | 8 | 102500 |
| 229 | 八道移液器 | 13 | 99996 |
| 230 | 人流超声可视仪 | 1 | 99000 |
| 231 | 移动空气消毒机 | 20 | 98471 |
| 232 | 生物阅读器(环氧乙烷) | 2 | 98000 |
| 233 | 手术影像处理系统 | 1 | 97000 |
| 234 | 手持式眼底照相机 | 1 | 96800 |
| 235 | 非接触式眼压计 | 1 | 96327 |
| 236 | 子宫切除器 | 3 | 96000 |
| 237 | 水处理系统 | 1 | 95000 |
| 238 | 冷库 | 2 | 94975 |
| 239 | 视力筛查仪 | 1 | 92000 |
| 240 | 电热蒸汽发生器 | 1 | 90000 |
| 241 | 集中供液系统 | 1 | 90000 |
| 242 | 可视喉镜 | 1 | 90000 |
| 243 | 马丁钳钳芯 | 5 | 90000 |
| 244 | EVITA4新生儿模块 | 3 | 88500 |
| 245 | 根管预备机 | 8 | 87430 |
| 246 | 内窥镜冷光源 | 1 | 85000 |
| 247 | 医用干燥柜 | 1 | 85000 |
| 248 | BFW头灯 | 1 | 82000 |
| 249 | 膀胱容量测定仪(便携式) | 1 | 80000 |
| 250 | 超声扫描治疗仪 | 1 | 80000 |
| 251 | 臭氧治疗仪 | 1 | 80000 |
| 252 | 支气管内窥镜 | 1 | 80000 |
| 253 | 腹腔镜医用高清监视器 | 1 | 79000 |
| 254 | 立式灭菌器 | 3 | 78500 |
| 255 | 内镜储存柜 | 5 | 78000 |
| 256 | 气压弹道碎石机 | 1 | 78000 |
| 257 | 负压调节器 | 1 | 68000 |
| 258 | 环境浓度检测探头 | 3 | 66000 |
| 259 | 医用头灯 | 1 | 64500 |
| 260 | 手持自动验光仪 | 1 | 64000 |
| 261 | 胎儿监护仪(三胎) | 2 | 64000 |
| 262 | 抓钳 | 5 | 63040 |
| 263 | 根尖定位仪 | 8 | 60180 |
| 264 | 多功能电疗综合治疗仪 | 1 | 60000 |
| 265 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 59500 |
| 266 | 手术辅助照明头灯 | 1 | 59000 |
| 267 | 负压泵 | 1 | 58000 |
| 268 | 无线皿式液滴测温仪 | 1 | 58000 |
| 269 | 牙科动力系统 | 1 | 58000 |
| 270 | 快速生物阅读器(蒸汽) | 1 | 57000 |
| 271 | 聚焦超声治疗探头 | 1 | 56000 |
| 272 | 氧浓度监测仪 | 2 | 56000 |
| 273 | 洁净工作台 | 4 | 54800 |
| 274 | 诊疗床 | 3 | 54550 |
| 275 | 新生儿模块 | 2 | 54000 |
| 276 | 牙科治疗仪 | 2 | 54000 |
| 277 | 空气压缩机 | 4 | 52300 |
| 278 | 呼吸湿化治疗仪 | 1 | 52000 |
| 279 | 洁牙机 | 7 | 51200 |
| 280 | 耳声发射听力筛查仪 | 1 | 51000 |
| 281 | 分离钳 | 4 | 50720 |
| 282 | 牙科种植机 | 1 | 50000 |
| 283 | 麻醉机呼吸机回路消毒机 | 1 | 49800 |
| 284 | LED无影灯 | 1 | 49000 |
| 285 | 母乳分析仪 | 1 | 49000 |
| 286 | 医用封口机 | 1 | 49000 |
| 287 | 无影灯 | 4 | 48950 |
| 288 | 腹腔镜器械一批 | 1 | 48600 |
| 289 | 儿童水疗机 | 1 | 48000 |
| 290 | 外周神经丛刺激器 | 1 | 48000 |
| 291 | 医用器械干燥柜 | 1 | 48000 |
| 292 | 绝缘检测仪 | 2 | 46000 |
| 293 | 核磁室专用监视系统 | 1 | 45000 |
| 294 | 射线防护屏风 | 6 | 43700 |
| 295 | 快速阅读器 | 1 | 42000 |
| 296 | 吞咽功能障碍治疗仪 | 1 | 42000 |
| 297 | 医用手术放大镜 | 1 | 42000 |
| 298 | 电动吸乳器 | 1 | 40000 |
| 299 | 电热煮沸消毒器 | 1 | 40000 |
| 300 | 医用加压器(灌耳) | 1 | 40000 |
| 301 | 牙科高频电刀 | 3 | 39800 |
| 302 | 二氧化碳监测仪 | 1 | 39000 |
| 303 | 腹腔内窥镜 | 4 | 38600 |
| 304 | 生物显微镜 | 1 | 38500 |
| 305 | 特定电磁波治疗仪(TDP) | 71 | 36190 |
| 306 | 结扎钳 | 6 | 34800 |
| 307 | 斜视镜 | 1 | 34800 |
| 308 | 牙科手机 | 29 | 34220 |
| 309 | 超声波身高体重秤 | 4 | 33600 |
| 310 | 医用灌注吸引系统 | 1 | 32000 |
| 311 | 负压隔离仓 | 1 | 31800 |
| 312 | 单孔检查无影灯 | 26 | 30286 |
| 313 | 内窥镜用施夹钳 | 2 | 29680 |
| 314 | 连续血气监测系统静脉探头 | 1 | 29000 |
| 315 | 食道镜及配套手术器械 | 1 | 28000 |
| 316 | 视觉强化辅助听力测试仪 | 1 | 28000 |
| 317 | 电子灸治疗仪 | 6 | 27000 |
| 318 | 剪刀 | 2 | 25360 |
| 319 | 牙根管长度测定仪 | 3 | 24200 |
| 320 | 电动移液器 | 6 | 22760 |
| 321 | 床单位消毒器 | 2 | 21050 |
| 322 | 急救箱 | 3 | 21000 |
| 323 | 电脑气压止血器 | 1 | 20000 |
| 324 | 手术头灯 | 1 | 20000 |
| 325 | 恒温干燥箱 | 1 | 19710 |
| 326 | 全自动洗胃机 | 2 | 19650 |
| 327 | 检耳镜 | 11 | 19520 |
| 328 | 根管马达手柄 | 5 | 19000 |
| 329 | 支撑喉镜 | 1 | 19000 |
| 330 | 医用体位胶垫 | 3 | 18580 |
| 331 | 动态心电工作站 | 2 | 18000 |
| 332 | 腹腔镜用施夹钳 | 1 | 18000 |
| 333 | 光固化机 | 14 | 17900 |
| 334 | 导光束 | 2 | 17200 |
| 335 | 电动检查床 | 1 | 17200 |
| 336 | 移动无影灯 | 4 | 16825 |
| 337 | 温度监控设备 | 1 | 16800 |
| 338 | 湿化罐 | 1 | 16500 |
| 339 | 超声电导仪 | 2 | 16000 |
| 340 | 单道可调量程移液器 | 10 | 16000 |
| 341 | 通风柜 | 2 | 16000 |
| 342 | 皮肤检查灯 | 2 | 15900 |
| 343 | 百克钳钳芯 | 1 | 15000 |
| 344 | 口腔内窥镜 | 4 | 14000 |
| 345 | 牙科手机(弯机) | 10 | 13000 |
| 346 | 医用自动更换铺单诊断床 | 2 | 12400 |
| 347 | 手动中控双摇床 | 3 | 11490 |
| 348 | 脉冲针灸治疗仪 | 15 | 10800 |
| 349 | 牙科手机(快机) | 8 | 10400 |
| 350 | 便携式牙科治疗机 | 1 | 9900 |
| 351 | 手动连续分液器 | 3 | 9900 |
| 352 | 内镜转运车 | 3 | 9800 |
| 353 | 正畸喷砂枪 | 1 | 9680 |
| 354 | 烘干机 | 1 | 9500 |
| 355 | 气压止血带 | 1 | 9500 |
| 356 | 手术护理床 | 4 | 9100 |
| 357 | 冲吸管 | 5 | 9000 |
| 358 | 牙科反角手机 | 2 | 9000 |
| 359 | 婴幼儿智能体检仪 | 1 | 9000 |
| 360 | 高速涡轮手机 | 2 | 8800 |
| 361 | 口腔正畸点焊机 | 1 | 8700 |
| 362 | 直接检眼镜 | 6 | 8520 |
| 363 | 手动病床(骨科病床) | 1 | 7850 |
| 364 | 高压吹干机 | 1 | 7800 |
| 365 | 根管治疗微型马达反角手机 | 2 | 7600 |
| 366 | 手动病床(骨科牵引床架) | 6 | 7500 |
| 367 | 观片灯 | 3 | 7410 |
| 368 | 电子体温计 | 46 | 7000 |
| 369 | 无线听诊器 | 2 | 6600 |
| 370 | 脑脊液测压仪 | 1 | 6500 |
| 371 | 牙科手机(直机) | 5 | 6500 |
| 372 | 药品保存箱 | 1 | 6500 |
| 373 | 变温水毯 | 2 | 6400 |
| 374 | 热熔牙胶充填系统 | 1 | 6400 |
| 375 | 麻醉型急救箱 | 1 | 6000 |
| 376 | 医用放大镜 | 1 | 6000 |
| 377 | 电子台秤 | 2 | 5960 |
| 378 | 离心灯 | 1 | 5700 |
| 379 | 医用高压气泵及气枪 | 1 | 5500 |
| 380 | 清洗喷枪 | 1 | 5400 |
| 381 | 超声治疗仪 | 1 | 5000 |
| 382 | 印模材料搅拌机 | 1 | 5000 |
| 383 | 婴幼儿量床 | 2 | 4780 |
| 384 | 宫腔镜活检钳 | 2 | 4600 |
| 385 | 鼓风干燥机 | 1 | 4500 |
| 386 | 过床板 | 1 | 4500 |
| 387 | 微电脑采液控制器 | 1 | 4500 |
| 388 | 低频电针仪 | 6 | 4320 |
| 389 | 手动连续分液器 | 1 | 3800 |
| 390 | 针灸治疗仪 | 5 | 3600 |
| 391 | 电子柱秤 | 1 | 3500 |
| 392 | 电子针疗仪 | 8 | 3398.88 |
| 393 | 艾烟净化器 | 1 | 3350 |
| 394 | 灌肠床 | 1 | 3100 |
| 395 | 高压水枪 | 2 | 3000 |
| 396 | 灌模振荡器 | 1 | 3000 |
| 397 | 牙髓活力测试仪 | 1 | 2000 |
| 398 | 量高尺 | 2 | 1900 |
| 399 | 成人体重秤 | 2 | 1552 |
| 400 | 轮椅 | 1 | 1550 |
| 401 | 集光灯 | 1 | 1520 |
| 402 | 内镜双动直剪刀 | 1 | 1440 |
| 403 | 儿童电子体重秤 | 1 | 1250 |
| 404 | 电子秤 | 1 | 1227.05 |
| 405 | 检眼镜 | 1 | 1200 |
| 406 | X线胶片观察灯 | 1 | 1060 |
| 407 | 无影灯(检查灯) | 1 | 960 |
| 408 | 电子肛温计 | 5 | 480 |
| 409 | 电子血压计(手腕) | 1 | 380 |
| 410 | 总计 | 6153 | 492270407.8 |

附表2：常见医疗设备配件报价限价（见单文件）

备注：此表仅为配件参考报价，非包含在本合同价款中。

附表3：驻场工程师考核表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资质合规性 (10分） | 1.1 学历专业认证 | 大专及以上学历证书原件查验，且专业符合招标要求（生物医学工程/医疗器械维修等相关专业） | 5 |  |
|  | 1.2 证书有效性 | 持有市场监管总局颁发的R1特种设备操作证书或者人社厅颁发的职称证书 | 5 |  |
| 二、专业技能 (45分） | 2.1 设备操作熟练度 | 独立操作医疗设备流程规范度（现场操作测试） | 10 |  |
|  | 2.2 故障诊断能力 | 对常见医疗设备故障能准确定位原因 | 10 |  |
|  | 2.3 维修能力 | 对常见医疗设备能有效修复 | 15 |  |
|  | 2.4维修效率 | 完成常见医疗设备的预防性维护或故障修复的时效性（≤2小时/项） | 10 |  |
| 三、工作规范（25分） | 3.1 安全操作执行 | 遵守电离辐射防护、电气安全规程（现场观察维保过程） | 10 |  |
|  | 3.2 文档记录完整性 | 维修工单、保养记录填写完整度（抽查记录） | 8 |  |
|  | 3.3 工作纪律 | 遵守医院工作安排 | 7 |  |
| 四、职业素养（20分） | 4.1 应急响应时效 | 接到报修通知后10分钟内抵达现场（模拟紧急呼叫测试） | 10 |  |
|  | 4.2 临床沟通能力 | 与临床有效沟通 | 6 |  |
|  | 4.3 团队协作表现 | 与项目主管、其他工程师协作完成任务的配合度 | 4 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

附表4：项目考核评分表

临床科室考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务响应 (30分） | 1.1 紧急报修抵达时效 | 工程师接到通知后≤10分钟到场（每超时1次扣3分，扣完为止） | 15 |  |
|  | 1.2 非紧急工单处理周期 | 普通故障修复≤4小时（每超时1例扣2分，需购买配件的不计入） | 10 |  |
|  | 1.3 夜间/节假日处理 | 有备案值班人员且能及时响应（每出现一次未响应扣2分，扣完为止） | 5 |  |
| 二、技术能力 (35分） | 2.1 首次修复率 | 同一设备7天内无重复报修（每复发1例扣3分） | 15 |  |
|  | 2.2 维护专业性 | 工程师维护保养设备后，设备未出现故障（每出现一次扣5分） | 10 |  |
|  | 2.3 应急方案有效性 | 设备故障时提供备用机/替代方案（未提供致诊疗中断1次即扣5分） | 10 |  |
| 三、服务体验 (35分） | 3.1 服务态度 | 无投诉（投诉1次扣3分，扣完为止） | 15 |  |
|  | 3.2 设备清洁消毒 | 维保后设备无污渍/血渍残留（发现1次扣2分，扣完为止） | 10 |  |
|  | 3.3 沟通主动性 | 主动告知预防性维护计划及风险提示（未告知1次扣2分，扣完为止） | 10 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

备注：甲方可根据实际调整考核内容

临床科室一票否决项

（1）因维保失误导致医疗事故；

（2）季度内出现2次及以上诊疗中断。

设备管理部门考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、团队合规 (25分） | 1.1 人员配置达标 | 人员配置符合合同要求，可以满足工作需求；员工着装良好，佩戴工作证，人员不存在无报批的临时变动。（工作人员不能满足工作需求扣2分，如有人员变动未提前报批扣3分，其他情况酌情扣分，扣完为止） | 15 |  |
|  | 1.2 人员出勤率 | 具有严格考勤制度，按甲方要求按时上下班，无特殊情况不允许离岗，每月按时提交考勤表及次月排班表。（迟到、早退、上班期间离岗等每发现一人次扣1分；未能在规定时间提交考勤表、次月排班表每项扣1分。） | 10 |  |
| 二、成本控制 (25分） | 2.1 成本节约率 | 通过维护维保，医疗设备实际年度维修维保费用得到节约控制（每上涨1%扣1分，扣完为止） | 15 |  |
|  | 2.2 备件周转率 | 紧急备件储备满足48小时需求（缺货导致停机1次扣2分，扣完为止） | 10 |  |
| 三、质量控制 (30分） | 3.1 预防性维护完成率 | 月度PM计划100%完成（每低1%扣1分） | 10 |  |
|  | 3.2 设备完好率 | 核心设备完好率≥98%（每低0.5%扣3分） | 12 |  |
|  | 3.3 巡检完成率 | 在评价周期内实际完成的巡检数量占计划完成巡检数量的比例（完成率每低于1%，扣1分，扣完为止。） | 8 |  |
| 四、管理效能 (20分） | 4.1 数据报告时效 | 未按甲方要求提供相关数据报告（延迟1次扣4分，扣完为止） | 8 |  |
|  | 4.2 持续改进 | 针对故障分析制定改进措施（未落实1项扣4分，扣完为止） | 7 |  |
|  | 4.3 应急演练 | 参与设备故障应急演练且达标（缺席1次扣5分，扣完为止） | 5 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

备注：甲方可根据实际调整考核内容

设备管理部门一票否决项

1、瞒报重大设备故障，导致诊疗中断。

## 第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

# 响应文件封面

# （项目名称）

# 响应文件封面

#### （正本/副本）

#### 采购计划编号：440001-2025-36852

#### 采购项目编号：0724-2531Z3505536

#### 所响应采购包：第 包

#### （供应商名称）

#### 年 月 日

#### 响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、响应保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同响应协议书

十五、供应商业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 响 应 承 诺 函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“广东省妇幼保健院驻场医疗设备维保与运维服务项目”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：0724-2531Z3505536]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“广东省妇幼保健院驻场医疗设备维保与运维服务项目”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________，电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

### 格式二：

#### 首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

### 格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广东省妇幼保健院驻场医疗设备维保与运维服务项目”项目采购[采购项目编号为0724-2531Z3505536]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式七：

#### 响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广东省妇幼保健院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

#### 代理服务费缴纳承诺函

致：国义招标股份有限公司

我单位参加贵公司组织的广东省妇幼保健院驻场医疗设备维保与运维服务项目（采购项目编号：0724-2531Z3505536），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“广东省妇幼保健院驻场医疗设备维保与运维服务项目”项目（采购项目编号：0724-2531Z3505536 ）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日  期：__________________

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日