# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440606-2025-00093

#### 采购项目编号：JF2025（SD）WZ0021

#### 项目名称：医疗设备采购项目（医院发展专项经费设备）

#### 采购人：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）的委托，采用公开招标方式组织采购医疗设备采购项目（医院发展专项经费设备）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：医疗设备采购项目（医院发展专项经费设备）

采购计划编号：440606-2025-00093

采购项目编号：JF2025（SD）WZ0021

采购方式：公开招标

预算金额：23,362,800.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(电外科能量平台等设备):

采购包预算金额：7,380,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 手术室设备及附件 | 电外科能量平台 | 2(套) | 详见第二章 | 是 |
| 1-2 | 手术室设备及附件 | 电刀 | 2(套) | 详见第二章 | 是 |
| 1-3 | 医用内窥镜 | 4K高清腹腔镜系统 | 2(套) | 详见第二章 | 是 |
| 1-4 | 医用内窥镜 | 3D腹腔镜 | 1(套) | 详见第二章 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同完成签订，采购人通知后90个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。

采购包2(无影灯等设备):

采购包预算金额：4,170,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 手术室设备及附件 | 无影灯 | 5(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-2 | 手术室设备及附件 | 电刀 | 5(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-3 | 医用光学仪器 | 手术显微镜 | 1(套) | 详见第二章 | 是 |
| 2-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多功能监护仪 | 5(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心率变异性检测仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同完成签订，采购人通知后90个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。

采购包3(血液回收机等设备):

采购包预算金额：3,909,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 体外循环设备 | 血液回收机 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 3-2 | 医用内窥镜 | 4K高清腹腔镜系统 | 3(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同完成签订，采购人通知后30个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。

采购包4(移动式C形臂X射线机等设备):

采购包预算金额：3,315,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 医用 X 线诊断设备 | 移动式C形臂X射线机 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 4-2 | 病房护理及医院设备 | 吊塔 | 5(套) | 详见第二章 | 否 |
| 4-3 | 病房护理及医院设备 | 三通道靶控泵 | 5(套) | 详见第二章 | 否 |
| 4-4 | 急救和生命支持设备 | 麻醉工作站 | 5(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同完成签订，采购人通知后30个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。

采购包5(宫腔镜刨削系统等设备):

采购包预算金额：4,588,800.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 手术室设备及附件 | 宫腔镜刨削系统 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 5-2 | 手术室设备及附件 | 宫腔镜电切镜 | 3(套) | 详见第二章 | 否 |
| 5-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 无创心排量监测仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 5-4 | 手术室设备及附件 | 骨科导航 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 5-5 | 手术室设备及附件 | 智能手术烟雾净化系统 | 3(套) | 详见第二章 | 否 |
| 5-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 体检一体机 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 5-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 气压治疗仪（AICU) | 1(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同完成签订，采购人通知后30个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料及依法缴纳社会保险凭据（如依法免税或不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供2022年至2023年度内任意一年的年度财务报表(新成立不足一年的单位提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（电外科能量平台等设备）：不属于为专门面向中小企业采购的采购包。

采购包2（无影灯等设备）：不属于为专门面向中小企业采购的采购包。

采购包3（血液回收机等设备）：为专门面向中小企业采购的采购包，即提供货物的制造商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，货物的制造商属于中型、小型或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

采购包4（移动式C形臂X射线机等设备）：为专门面向中小企业采购的采购包，即提供货物的制造商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，货物的制造商属于中型、小型或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

采购包5（宫腔镜刨削系统等设备）：为专门面向中小企业采购的采购包，即提供货物的制造商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，货物的制造商属于中型、小型或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（电外科能量平台等设备）：

1)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明)

3)已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。

4)本项目不接受联合体投标。

5)具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。

采购包2（无影灯等设备）：

1)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明)

3)已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。

4)本项目不接受联合体投标。

5)具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。

采购包3（血液回收机等设备）：

1)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明)

3)已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。

4)本项目不接受联合体投标。

5)具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。

采购包4（移动式C形臂X射线机等设备）：

1)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明)

3)已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。

4)本项目不接受联合体投标。

5)具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。

6)具备有效的辐射安全许可证。

采购包5（宫腔镜刨削系统等设备）：

1)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明)

3)已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。

4)本项目不接受联合体投标。

5)具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

地址：佛山市顺德区伦教街道甲子路1号

联系方式：0757-22819727

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号19楼

联系方式：020-37860569/020-37860563

#### 3.项目联系方式

项目联系人：章艳娇、刘志丰

电话：020-37860569/020-37860563

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1．项目标的及采购限价

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 是否允许 进口产品 | 预算金额（万元） | 分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电外科能量平台 | 2 | 是 | 106 | 1 |
| 2 | 电刀 | 2 | 是 | 21 |  |
| 3 | 4K高清腹腔镜系统 | 2 | 是 | 336 |  |
| 4 | 3D腹腔镜 | 1 | 是 | 275 |  |
| 5 | 无影灯 | 5 | 否 | 39.5 | 2 |
| 6 | 电刀 | 5 | 否 | 52.5 |  |
| 7 | 手术显微镜 | 1 | 是 | 207 |  |
| 8 | 多功能监护仪 | 5 | 否 | 93 |  |
| 9 | 心率变异性检测仪 | 1 | 否 | 25 |  |
| 10 | 血液回收机 | 1 | 否 | 27.9 | 3 |
| 11 | 4K高清腹腔镜系统 | 3 | 否 | 363 |  |
| 12 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 否 | 70 | 4 |
| 13 | 吊塔 | 5 | 否 | 39 |  |
| 14 | 三通道靶控泵 | 5 | 否 | 30 |  |
| 15 | 麻醉工作站 | 5 | 否 | 192.5 |  |
| 16 | 宫腔镜刨削系统 | 1 | 否 | 115.5 | 5 |
| 17 | 宫腔镜电切镜 | 3 | 否 | 96 |  |
| 18 | 无创心排量监测仪 | 1 | 否 | 29.8 |  |
| 19 | 骨科导航 | 1 | 否 | 179 |  |
| 20 | 智能手术烟雾净化系统 | 3 | 否 | 26.7 |  |
| 21 | 体检一体机 | 2 | 否 | 10.78 |  |
| 22 | 气压治疗仪（AICU) | 1 | 否 | 1.1 |  |

2.总体要求：

(1)投标人必须对本项目（所投包号内）的所有内容进行投标。

(2)投标人漏报的单价或每单价投标中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在投标中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

(3)投标文件对采购需求的符合性：投标文件按“第二章 采购需求”-“2.技术标准与要求”附表中的条款一一填写投标货物及配套服务的实际数据，填写符合情况。

(4)投标人的技术方案：投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：所投产品制造商执行的制造标准、检验标准；设备的生产或经销计划；设备的性能、功能的具体特点，在本项目临床应用的预期效果；设备的选型配置，考虑安全稳定、节能高效。

(5)投标人的供货保障：投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供供货保障方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：及时供货的保障措施；供货渠道的稳定性、充足性。

(6)投标人的售后服务：投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：包装、运输、装卸、投保等计划；安装、调试计划；技术培训、技术支持计划；质量保证、维护保养计划；应急服务预案。

(7)投标人的同类项目经验：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备与本项目同类供应设备项目经验。

注意：请供应商特别注意，供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标或者成交后无正当理由拒绝与采购人签订合同的行为均属于违法行为，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.用户需求书：

注：

以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标人结合自身情况编制投标方案。

以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。

除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。

以下有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。

★投标人所投医疗器械必须具备医疗器械注册/备案证明,包括药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证。

★投标人必须承诺，对于所投医疗器械，投标文件中响应的内容以及提供的技术证明，必须以药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准，涉及医疗器械名称、适用范围、作用机理或者结构及组成等内容的，不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。投标人必须承诺，如中标后发现投标文件响应的内容或提供的技术证明超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围的，视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

★投标人为代理商的，中标后必须依照《医疗器械监督管理条例》办理第二类医疗器械经营备案。

★若投标人所投产品为进口产品，则其投标文件必须提供由该进口产品制造商出具的授权文件。其中，若上述授权文件并非由制造商直接授予投标人，则投标文件必须依次附上各级授权文件，并确保授权链条的连续性和完整性。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其中，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

注：

除另有说明外，有要求证明材料的，提供复印件/扫描件即可；清晰可辨，否则不予认可；供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，属于违法行为，将报监管部门依法处理。

对于用户需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

可通过“粤省事”“粤商通”等系统获取相关信息的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况。

本项目有要求有关证明材料的，如无法及时取得并在投标文件中提供的，投标人可以在投标文件中书面承诺相应符合情况；承诺如中标，将在项目实施前提供原件核对，且符合或优于投标文件承诺。

虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

采购包1（电外科能量平台等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同完成签订，采购人通知后90个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例30%，★（1）签订合同后，收到申请审核无误后10个工作日内（中小企业中标的：5个工作日内）支付合同总价的30%。。 第2期为(进度款)：支付比例70%，（2）设备到货安装运调试正常，验收通过后，采购人收到发票等资料，核实无误后10个工作日内向中标人支付合同总价的70%。（3）中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：★合同货物安装完成正常工作后 30 个工作日内中标人提出验收建议（特殊情况由采购人中标人双方协商确定），7日内验收应在采购人中标人双方共同参加下进行，验收需填写《南方医科大学顺德医院设备验收报告》。如果中标货物属于《中华人民共和国计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由中标人负责。因中标人原因导致设备无法验收的，采购人有权解除合同并要求中标人承担违约责任。如属放（辐）射诊疗设备的，中标人还必须负责代理采购人从委托国家认可的第三方检测机构进行检测开始，到办理完成放射诊疗许可证和辐射安全许可证的全过程工作，所发生的费用由中标人负责。取得放射诊疗许可证和辐射安全许可证后方可进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1.报价要求，1)报价不得超出采购包采购预算及最高限价，投标总价中应包含质保期费用。2)投标报价应为货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于设备、零配件的购置、包装、仓储、运输、安装、与信息系统软硬件相关的对接费用、验收合格之前及质保期与备品备件更换、保险、伴随服务、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及本项目发生的所有含税费用以及代理服务费；投标人报价时需考虑：如果医院需要将设备接入医院信息网络，由投标人负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接口费由投标人承担）。 2.完全理解并接受合同条款要求，包括：合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等，详见第五章 合同文本。 3.真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 4.招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 质保期 | 需在投标文件中提供设备的详细售后服务承诺。自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。如无特别注明均为整机质保，质保期内免费更换零配件。 |
|  | 2 | 售后服务 | 提供7×24小时电话维护响应服务，2小时内维修响应，24小时内到达现场，保证系统的正常运行。质保期内，维修时间超过5天，提供备用机；或按维修延误时间的1:5延长质保期。计量器具要求检定合格后，才能进入验收流程。计量器具包括强制检定器具、以及非强制检定器具，检定依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则等法律法规执行。 |
|  | 3 | 配置清单 | 配置清单要求如无特别说明则为每套设备所需配置，包含但不仅仅限于配置清单需求，要求到货安装后，在不增加其他配置的情况下，能方便地使用设备的所有功能，否则，由中标人补齐所欠缺的配置。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手术室设备及附件 | 电外科能量平台 | 套 | 2.00 | 530,000.00 | 1,060,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 手术室设备及附件 | 电刀 | 套 | 2.00 | 105,000.00 | 210,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 医用内窥镜 | 4K高清腹腔镜系统 | 套 | 2.00 | 1,680,000.00 | 3,360,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 | △ | 医用内窥镜 | 3D腹腔镜 | 套 | 1.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 工业 | 详见附表四 |

附表一：电外科能量平台进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、该设备用于组织的切割与闭合，能闭合≥7mm血管。 ▲2、设备具有单双极电切电凝模式、大血管闭合功能、双极智能边凝边切功能以及盐水下双极等离子等功能，能进行氩气刀、水刀、抽吸冲洗模块、智能手术烟雾净化系统等功能升级。 3、主机采用模块化设计，器械能自动识别，即插即用，操作简单，具备软硬件升级功能，器械插入后自动设置功率，也可以手动调整功率输出；具备组织感应技术，监测组织阻抗，实时调整输出，实时调控。 4、具有医用彩色液晶显示屏，触摸式操作中文界面，集中显示当前使用器械的参数。 5、具有中性电极安全系统。负极板回路电极监控系统技术具有自适应性病人质量检测系统，在提示报警的同时，主机立刻停止功率输出； ▲6、整机采用微处理器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织需要自动调节输出功率。切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供额外功率支持。 7、具有程序存储功能，可存储≥198个以上临床经验操作程序。 8、单极切割模式：具备自动切割、高能切割、无血切割；所有单极切割模式峰值电压均低于1500Vp。 9、单极电凝具有≥4种模式，包括柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、快速电凝等模式，所有单极电凝模式峰值电压均低于4500Vp。 10、双极电切模式：具有≥8档的效果调节。 11、双极电凝模式：双极模式≥3种，至少包括具有双极柔和电凝、双极强力电凝、带自动停止的双极柔和电凝等，电凝效果≥6档。采用低电压设计，峰值电压低于200Vp，防止器械与组织粘连，并减少炭化，有自动启动和自动停止功能。 ▲12、大血管闭合模式：具有NMPA认证，可安全闭合7mm及以下血管。具有即插即用，器械自动识别功能，自动调节功率输出，并具有自动停止功能。 13、闭合动脉最高抗破裂压≥740mmHg. 14、盐水下双极等离子模式：兼容各大品牌电切镜，具有≥8档效果调节。 15、电切最大输出功率：0～300W可调。 16、电凝最大输出功率：0～200W可调。 17、电气安全：医用设备电气安全CF-1类。 18、大血管闭合钳（含开放及腔镜器械） 18.1可以安全闭合7mm及以下血管，有NMPA等认证，保证闭合的安全。 18.2腔镜用大血管闭合钳可提供包括开窗型、马里兰型等多种形状钳口选择，钳口包括光滑和带防滑纹两种，可提供360°旋转手柄供选择。手持器械：与主机同一品牌； 18.3器械自动识别，即插即用，并具有自动停止功能。 18.4器械可高温灭菌，重复使用。 18.5具备记录使用次数功能，可在连接主机时显示，仅仅作为记录方便管理维护，不作为其他任何功能及服务方面的限制使用。 二、配置要求（每套）： 序号; 主要配置; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 中性电极; 50片. 3; 中性电极连线; 1根. 4; 单脚踏开关; 1个. 5; 双脚踏开关（带遥控）; 1个. 6; 配套专用血管闭合软件; 1套. 7; 腔镜用弯头血管闭合器械; 1把. 8; 负极片; 100片. 9; 台车; 1台. ★三、质保期:整机5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：电刀进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、用途：用于手术中对人体组织进行切割和凝血。 2、医用彩色液晶屏显示,中文操作界面。 3、具有集中显示，人机交互对话方式，功率和效果参数可以直接通过上下键设置。 4、满足外科手术的需要，和所有品牌内窥镜兼容使用，可与膀胱镜、腹腔镜、宫腔镜等内窥镜连接。 ▲5、多种智能调节技术：电压调节、电弧调节、输出调节等。 6、全数字智能化、模块化设计，可独立的更换模块。 ▲7、具备单极电凝、单极电切、双极电凝、双极电切等功能，软硬件升级功能，可升级内镜电切、双路输出模式和氩气模式。可连接氩气刀、烟雾清除系统、扩展模块等。 ▲8、微处理器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织需要自动调节输出功率，切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。 9、功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供额外功率支持。 10、两个单极模块，可同时进行电凝。 11、单极模式≥8种，包括自动电切、无血电切、高能电切、柔和电凝、强力电凝、快速电凝、喷射电凝、双路电凝等。其中电切≥6档，电凝≥2档。 12、双极模式≥3种，包括双极电切、双极柔和电凝、双极柔和电凝带自动停止功能等。电切和电凝均≥6档。 13、低电压设计，单极电切的自动电切、高能电切、无血电切等所有切割模式峰值电压均≤1500Vp。单极电凝的柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、快速电凝等所有单极电凝模式峰值电压均≤4500Vp。 14、双极电凝模式：低电压设计，峰值电压≤200Vp，防止器械与组织粘连，降低炭化，可进行精细的≥6档电凝效果调节，具有自动启动和自动停止功能。可设定脚踏启动和自动启动两种启动方式。 15、能连接使用双极电切电凝剪器械，满足腔镜下边凝边切使用,术中无需更换器械。 16、中性电极安全系统，可设置不同安全级别，包括：单片式、单/双片兼容、双片式、动态监测模式等，其中动态监测模式对皮肤阻抗低的病人提高安全级别。具有新生儿监控模式，当电流超过300mA时自动报警并停止输出。 17、具有程序存储功能，可以存储≥10组程序。可设置存储的程序参数包括：电切和电凝效果、电切和电凝功率极限、脚踏开关分配、自动启动功能、自动停止功能等。 18、脚踏开关连接：具有≥2个脚踏开关接口，可同时提供单脚踏和双脚踏连接，且每个接口可自由分配连接单脚踏或双脚踏。 19、功率输出：电切最大输出功率≥300W，电凝最大功率≥200W。 20、最大输出时功率：≥500W/920VA。 21、工作频率：300KHz～370KHz。 22、工作输出电压：≤4700V。 24、电气安全：医用设备电气安全CF-1类。 二、配置要求（每套）： 序号; 主要配置; 数量. 1; 电刀主机; 1套. 2; 一次性负极片; 100片. 3; 负极片连接线; 1条. 4; 双脚踏开关; 1套. 5; 单脚踏开关; 1套. 6; 台车; 1台. ★三、质保期:整机4年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：4K高清腹腔镜系统进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、内窥镜摄像系统 1、主机支持两种输出分辨率：≥3840×2160或≥1920×1080，逐行扫描；图像色域范围支持BT.2020、BT.709； 2、主机可输出≥3840×2160分辨率的二维或三维立体图像信号； 3、可根据手术实时需要，通过摄像头按键动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光以及进行拍照、录像和缩放等调节功能； 4、至少2种腔镜光谱分析处理模式，通过图像增益功能可提高对血管及组织的辨识度； 5、主机可同时处理两路图像信号，标准白光画面与图像增强画面进行同屏对比显示； ▲6、摄像主机可连接至少两种摄像功能模组，如光学镜摄像模组和电子软镜摄像模组。（提供证明材料）； ▲7、影像连接模块接口可连接光学镜摄像头或3D电子镜； 8、具有LED近红外光波段成像功能，至少可显示4种荧光成像模式； 9、主机支持多种显示模式：包括白光模式、荧光模式和图像增强模式显示，实现不同画面快速切换； 10、可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式； 11、手术画面亮度至少5级可调； 12、手术画面≥2倍电子放大功能，至少5级可调； 13、具备自适应缩放功能，可识别内窥镜影像范围进行自动数字变焦； 14、具有纤维镜图像去网格优化功能； 15、手术画面可实现上下、左右及180°翻转功能； 16、可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数； 17、通过摄像头按键可操控同品牌具备集总控制功能的手术设备，如气腹机和电子调光冷光源的调节； 18、主机至少3个USB接口，原生自带图像刻录功能，可进行全高清（分辨率≥1920×1080分辨率）录像和4K超高清（分辨率≥3840×2160分辨率）照片拍照； 19、信号输出端口：DP数字端口≥2个，12G-SDI数字端口≥1个， DVI-D数字端口≥1个； 20、电气安全：医用设备电气安全CF-1类 ； 21、设备使用年限≥8年； 二、摄像头 1、采集像素：摄像头像素≥3840×2160； 2、图像传感器≥1/2.3″ ； 3、摄像头图像采集比例16：9，焦距≥18mm； 4、重量不超过210g，采用人体工程学防误触设计，精巧轻便，减少握持压力； 5、摄像头按键可控制同品牌具有集总控制功能的气腹机，冷光源； 6、摄像头≥2个按键可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度和色彩增益等； 7、电气安全：医用设备电气安全CF-1类； 三、冷光源 1、色温6000K； 2、LED灯泡，寿命≥30000小时； 3、具有集成控制功能，可实现光源亮度自动调节； 4、具有待机键，可一键开启或关闭照明； 5、触摸面板设计，方便显示与控制； 6、重量：≤9kg； 7、电源：100-240VAC，50/ 60Hz。 8、电气安全：医用设备电气安全CF-1类 ； 9、设备使用年限≥10年； 10、与内窥镜主机同品牌； 四、气腹机 1、高流量模式压力设置1～30 mmHg； 2、小儿模式压力设置1～15 mmHg； 3、压力单位:可选mmHg/hPa； 4、高流量模式气体流量0～50 升/分钟； 5、小儿模式气体流量0.1～15 升/分钟； 6、每次调节单位：0.1～2 升/分钟：0.1 升/分钟；2～10 升/分钟：0.5 升/分钟；12～15 升/分钟：1 升/分钟； 7、气体类型：医用二氧化碳； 8、供气方式：中央供气/钢瓶； 9、两种模式：小儿或高流量； 10、医用显示≥7寸触摸屏； 11、可应用于对气体压力非常敏感的手术，最高流量可≥50 升/分钟，触摸屏控制，配置集总控制功能模块，压保护安全系统； 12、带气体加热功能，可重复使用加热气腹管； 13、电气安全：医用设备电气安全CF-1类； 14、设备使用年限≥10年； 15、与内窥镜主机同品牌； 五、10mm腹腔镜/5mm腹腔镜 1、30°内镜，超广角，光学硬镜； 2、镜体直径≤10 mm,工作长度≥31 cm，视场角≥80°（提供证明文件）； 3、镜体直径≤5mm,工作长度≥29 cm，视场角≥68°（提供证明文件）； 4、可高温高压消毒； ▲5、分辨率≥9.36lp/mm（提供证明文件）； 6、视场中心角分辨率≤2.0C/(°)-10%（提供证明文件）； 7、有效景深范围≥3mm且≤100mm（提供证明文件）； 8、与内窥镜主机同品牌； 9、电气安全：医用设备电气安全CF-1类； 六、扩展配置 （一）、鼻内镜 1、0°直视镜，直径4mm，工作长度≥180cm，柱状镜体，平面图像，图像无扭曲； 2、可高温高压消毒和低温等离子等方式灭菌； 3、视场角≥75°； 4、分辨率≥9.3lp/mm；有效景深≥3mm且≤100mm； 5、与内窥镜摄像系统同品牌； （二）、耳内镜 1、0°直视镜，直径3mm，工作长度≥140cm，柱状镜体，平面图像，图像无扭曲； 2、可高温高压消毒和低温等离子等方式灭菌； 3、视场角≥75°； 4、分辨率≥9.3lp/mm；有效景深≥3mm且≤100mm； 5、与内窥镜摄像系统同品牌； ★七、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 一、单套设备的配置. 1; 内窥镜摄像设备（主机模块）; 1; 台. 2; 内窥镜摄像设备（连接主机模块）; 1; 台. 3; 4K摄像头; 1; 个. 4; 10mm腹腔内窥镜; 3; 根. 5; 5mm腹腔内窥镜; 1; 根. 6; 纤维导光束; 4; 根. 7; 内窥镜用LED灯冷光源; 1; 套. 8; ≥50升气腹机 （含过滤器×1、低压套件×1、气腹管×2）; 1; 套. 9; 4K监视器; 1; 台. 10; 消毒盒; 4; 个. 11; 台车; 1; 台. 12; 4K图文工作平台; 1; 套. 二、本项目扩展的配置. 1; 鼻内镜; 1; 根. 2; 耳内镜; 1; 根. ★八、质保期：≥3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：3D腹腔镜进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 （一）内窥镜摄像系统（主机） 1、主机支持两种输出分辨率：≥3840×2160、≥1920×1080，逐行扫描；图像色域范围支持BT.2020、BT.709； 2、主机可输出≥3840×2160分辨率的二维或三维立体图像信号； 3、可根据手术实时需要，通过摄像头按键动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光以及进行拍照、录像和缩放等调节功能； 4、腔镜光谱分析处理模式≥2种，通过图像增益功能提高对血管及组织的辨识度； 5、可同时处理两路图像信号，标准白光画面与图像增强画面进行同屏对比显示； ▲6、摄像主机可连接至少两种摄像功能模组，如光学镜摄像模组和电子软镜摄像模组。（提供证明材料）； ▲7、影像连接模块接口可连接光学镜摄像头或3D电子镜； 8、具备近红外光波段成像功能，可显示荧光成像模式≥4种； 9、支持多种显示模式：包括白光模式、荧光模式和图像增强模式显示，实现不同画面快速切换； 10、通过画中画功能实现同屏显示模式≥4种； 11、手术画面亮度可调≥5级； 12、手术画面电子放大功能，放大倍数≥2倍，≥5级可调； 13、具备自适应缩放功能，可识别内窥镜影像范围进行自动数字变焦； 14、具备纤维镜图像去网格优化功能； 15、手术画面可实现上下、左右及180°翻转功能； 16、用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数； 17、通过摄像头按键可操控同品牌具备集总控制功能的手术设备，如气腹机和电子调光冷光源的调节； 18、主机USB接口≥3个，原生自带图像刻录功能，可进行全高清（分辨率≥1920×1080）录像和4K超高清（分辨率≥3840×2160）照片拍照； 19、信号输出端口：DP数字端口≥2个，12G-SDI数字端口≥1个， DVI-D数字端口≥1个； 20、电气安全：医用设备电气安全CF-1类； 21、设备使用年限≥8年； （二）3D电子镜 1、3D 4K荧光三合一电子镜，晶片前置，具有头端防雾功能； 2、采集像素：电子镜像素为≥3840×2160，双路4K采集，逐行扫描； 3、电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌； 4、3D/2D旋转模式，可360°旋转，具备180°自动翻转功能，支持自动水平校准； 5、显影模式≥5种：重叠荧光模式（绿/蓝可选）、黑白荧光模式、强度导航模式等； 6、电子放大≥5级； 7、重量≤450g，导光束与镜子连接可拆分式设计； 8、免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现； 9、可通过摄像头按键控制气腹机，冷光源； 10、摄像头≥3个按键可设置≥4种快捷方式，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、FI模式、FI开关等； 11、电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备； （三）摄像头 1、采集像素：摄像头像素≥3840×2160； 2、白光和荧光独立图像传感器CMOS芯片，确保荧光图像传输质量；图像传感器≥1/2.5″； 3、摄像头图像采集比例:16：9； 4、重量≤260g，采用人体工程学防误触设计； 5、摄像头按键可控制同品牌具有集总控制功能的气腹机，冷光源； 6、摄像头≥2个按键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度和色彩增益等； 7、电气安全：医用设备电气安全CF-1类； （四）腹腔镜 1、30°内镜，超广角，光学硬镜； 2、直径≤10mm,长度≥31cm； 3、视场角≥80°（提供证明文件）； 4、可高温高压消毒； 5、可配合吲哚菁绿使用； 6、镜身有颜色标志，方便使用区分角度； 7、分辨率≥9.36lp/mm（提供证明文件）； 8、有效景深范围≥3mm且≤150mm（提供证明文件）； 9、视场中心角分辨力≤2.0C/(°)-10%（提供证明文件）； 10、和系统同品牌； 11、电气安全：医用设备电气安全CF-1类； （五）冷光源 ▲1、内置两种光源，分别为LED白光光源和LED近红外光光源； 2、两种光源可独立或共同工作； 3、LED灯泡色温≤6000K，寿命≥30000小时； 4、具有集总控制功能，可实现光源亮度自动调节； 5、触摸面板设计，可控制冷光源激发或待机、调节白光亮度等；具有待机键，可一键开启或关闭照明； 6、可切换白光亮度为自动或手动调节模式，白光自动调节下亮度多级可调，手动调节下亮度每5%为一档进行调节； 7、近红外光显示功能可通过脚踏控制； 8、防触电保护等级：Ⅰ型；保护程度：CF型，对电击防护程度高，漏电流控制严格； 9、纤维导光束，有效直径≥4.8mm，支持长度≥3000mm，可同时传输可见光及近红外光； 10、电气安全：医用设备电气安全CF-1类； 11、和系统为同品牌 （六）气腹机 1、高流量模式压力设置 1～30 mmHg； 2、小儿模式压力设置 1～15 mmHg； 3、压力单位 可选 mmHg/hPa； 4、高流量模式气体流量 0～50 升/分钟； 5、小儿模式气体流量0.1～15 升/分钟； 6、每次调节单位:0.1～2 升/分钟：0.1 升/分钟，2～10 升/分钟：0.5 升/分钟，12～15 升/分钟：1 升/分钟； 7、气体类型：医用二氧化碳； 8、供气方式 中央供气/钢瓶； 9、两种模式：小儿或高流量； 10、医用触摸屏≥7寸； 11、可应用于对气体压力非常敏感的手术，最高流量≥50 升/分钟，触摸屏控制，配置集总控制功能模块，稳定气腹压力过压保护安全系统； 12、带气体加热功能，可重复使用加热气腹管； 13、电气安全：医用设备电气安全CF-1类； 14、和系统为同品牌 （七）监视器 1、能提供高分辨率的3D与2D图像； 2、分辨率≥3840×2160，宽高比16：9；色域：BT.2020/BT.709；视角：178°/178°； 3、监视器信号输入端口包含：DP、12G-SDI、DVI；信号输出端口包含：12G-SDI、DP、DVI； （八）图文工作平台 1、医用显示器≥24寸； 2、不低于英特尔I7或同等级处理器； 3、运行内存≥16GB; 4、储存硬盘≥1TB； 5、移动硬盘≥1TB 6、固态系统盘≥128GB； 7、彩色图文输出设备； ★二、配置要求： 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 内窥镜摄像设备; 1; 套. 2; 连接主机模块; 1; 套. 3; 4K摄像头; 1; 套. 4; 腹腔内窥镜; 1; 根. 5; 电子内窥镜; 1; 根. 6; 纤维导光束; 2; 根. 7; 内窥镜用LED灯冷光源（含脚踏）; 1; 套. 8; 气腹机（含气体过滤器、低压套件）; 1; 套. 9; 可加热气腹管; 2; 条. 10; 监视器; 1; 台. 11; 眼镜; 10; 个. 12; 腹腔内窥镜消毒盒; 1; 个. 13; 消毒盒（电子镜专用）; 1; 个. 14; 台车; 1; 台. 15; 3D4K图文工作平台; 1; 套. ★三、质保期：3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（无影灯等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同完成签订，采购人通知后90个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例30%，★（1）签订合同后，收到申请审核无误后10个工作日内（中小企业中标的：5个工作日内）支付合同总价的30%。。 第2期为(进度款)：支付比例70%，（2）设备到货安装运调试正常，验收通过后，采购人收到发票等资料，核实无误后10个工作日内向中标人支付合同总价的70%。（3）中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：★合同货物安装完成正常工作后 30 个工作日内中标人提出验收建议（特殊情况由采购人中标人双方协商确定），7日内验收应在采购人中标人双方共同参加下进行，验收需填写《南方医科大学顺德医院设备验收报告》。如果中标货物属于《中华人民共和国计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由中标人负责。因中标人原因导致设备无法验收的，采购人有权解除合同并要求中标人承担违约责任。如属放（辐）射诊疗设备的，中标人还必须负责代理采购人从委托国家认可的第三方检测机构进行检测开始，到办理完成放射诊疗许可证和辐射安全许可证的全过程工作，所发生的费用由中标人负责。取得放射诊疗许可证和辐射安全许可证后方可进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1.报价要求，1)报价不得超出采购包采购预算及最高限价，投标总价中应包含质保期费用。2)投标报价应为货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于设备、零配件的购置、包装、仓储、运输、安装、与信息系统软硬件相关的对接费用、验收合格之前及质保期与备品备件更换、保险、伴随服务、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及本项目发生的所有含税费用以及代理服务费；投标人报价时需考虑：如果医院需要将设备接入医院信息网络，由投标人负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接口费由投标人承担）。 2.完全理解并接受合同条款要求，包括：合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等，详见第五章 合同文本。 3.真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 4.招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 质保期 | 需在投标文件中提供设备的详细售后服务承诺。自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。如无特别注明均为整机质保，质保期内免费更换零配件。 |
|  | 2 | 售后服务 | 提供7×24小时电话维护响应服务，2小时内维修响应，24小时内到达现场，保证系统的正常运行。质保期内，维修时间超过5天，提供备用机；或按维修延误时间的1:5延长质保期。计量器具要求检定合格后，才能进入验收流程。计量器具包括强制检定器具、以及非强制检定器具，检定依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则等法律法规执行。 |
|  | 3 | 配置清单 | 配置清单要求如无特别说明则为每套设备所需配置，包含但不仅仅限于配置清单需求，要求到货安装后，在不增加其他配置的情况下，能方便地使用设备的所有功能，否则，由中标人补齐所欠缺的配置。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手术室设备及附件 | 无影灯 | 套 | 5.00 | 79,000.00 | 395,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 手术室设备及附件 | 电刀 | 套 | 5.00 | 105,000.00 | 525,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 | △ | 医用光学仪器 | 手术显微镜 | 套 | 1.00 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多功能监护仪 | 套 | 5.00 | 186,000.00 | 930,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心率变异性检测仪 | 套 | 1.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 工业 | 详见附表五 |

附表一：无影灯

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2、手术灯采用超薄型灯头设计，灯头直径≥60cm，厚度≤6cm； 3、灯头具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求，扰流指数≤20%。 4、灯头采用一体化无螺钉设计，同时灯头操作扶手与灯头一体成型，中间无缝隙，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。 5、手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。 6、手术灯中心照度≥160,000Lux。 7、▲光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤150mm，最大≥260mm 8、照明深度≥1300mm 9、光斑均匀性：d50/d10≥50%。 10、▲手术灯偏置单遮板+深腔无影率≥65%，同时满足双遮板深腔无影率≥50%。（提供国家认可的第三方检测报告） 11、显色指数Ra≥99，R9≥97 12、无影灯照度≥10级可调节，同时具备一键腔镜模式。 13、无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。 14、具备照度稳定技术，保证手术灯≥10年寿命周期内照度稳定。 15、手术灯具备抗频闪功能，使用PWM调光技术，非DC调光方式。 16、基础架平缓施加荷载至≥10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.8° 二、配置要求（每套）： 序号; 主要配置; 数量. 1; 悬吊系统; 1套. 2; 装饰罩; 1套. 3; 灯头及弹簧臂; 2套. 4; 消毒手柄; 4个. ★三、质保期:整机5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：电刀

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数 （一）系统/主机性能 ▲1.1、可同时连接不少于2把单极器械、1把双极器械、1把超声刀头。 1.2主机显示屏：具备清晰，高广角分辨率，医用全彩LCD触摸屏，显示≥四种不同的工作模式，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测，操作简易。 1.3所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。 1.4所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。 （二）主机技术 ▲2.1具备智能组织感应技术，实时侦测组织特性，根据组织特性及时准确调控能量，保证切割不同组织的效果同一性。具备能量补偿功能，精确补偿损耗，保证施加于组织上的能量始终与设定值一致。 2.2具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。 2.3报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。 ▲2.4具备报警确认键，按此键可关闭报警音。 2.5具备一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置。 2.6可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称，在选择配置界面可选择已保存的参数配置。 （三）功能及模式要求 3.1单极功能 3.1.1单极切割模式：单极切割模式可设置为纯切、混切。 3.1.2单极凝血模式：单极凝血模式可设置为软凝、电灼、喷凝。 ▲3.1.3单极切割、凝血模式的工作频率≥434kHz。 3.1.4支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。 3.1.5具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。 3.2双极功能 3.2.1双极凝血模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。 3.2.2双极凝血模式精确、标准、宏的工作频率≥434kHz，双极柔和电凝的工作频率≥350kHz. 3.3、超声刀功能 3.3.1、可切割和凝闭直径≤5mm 的血管或其它软组织。 ▲3.3.2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全。具备增强凝血功能：基于刀头所夹持的血管状态精准输出能量。通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。 3.3.3、输出功率≥60W，输出频率30kHz～80kHz（典型值 55.5kHz）。 3.3.4、MIN 模式的档位可设置为 1～5 档， MAX 模式的档位固定为5。 （四）功率要求 4.1电切功率 4.1.1纯切模式功率0～300W可调 4.1.2混切模式功率0～200W可调 4.2电凝功率 4.2.1软凝模式功率0～120W可调 4.2.2电灼模式功率0～120W可调 4.2.3喷凝模式功率0～120W可调 4.3双极功率 4.3.1精确模式功率0～70W可调 4.3.2标准模式功率0～70W可调 4.3.3宏模式功率0～70W可调 4.3.4双极柔和电凝模式功率0～70W可调 （五）其他功能要求 5.1支持75% 乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。 5.2输入功率 ≤ 800VA，额定输出功率≥300W。 5.3有多种语言进行选择，可以设置中文菜单。 5.4具备USB 接口，连接 USB 存储设备进行系统升级。 5.5具备以太网接口，支持数据传输功能。 5.6具备CAN接口，支持与其他设备互联，协同工作。 5.7具备专用台车，方便转运。 5.8具备负极板接触质量监控系统，监测中性电极回路，避免患者烧伤风险，如发生中性电极撕脱，主机发出警报音并在显示屏提示报错，同时停止能量输出。 二、配置要求（每套）： 序号; 主要配置; 数量. 1; 主机及附件; 1套. ★三、质保期:整机4年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：手术显微镜进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、主镜 1.1无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2×，最大放大倍率≥16×（12.5倍目镜下）； ▲1.2单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm； 1.3广角目镜，屈光补偿+5D/-6D，眼杯高度可调； 1.4 12.5×双目镜筒，0～180 可调； 1.5全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：调焦、变倍、亮度等； 1.6变焦变倍关联：自动将聚焦速度与放大倍率相匹配，在较高放大倍率时，将自动降低预选的聚焦速度。 2、助手镜 2.1 助手镜目镜具备可按压开关的锁控功能，360°旋转可调至对手镜位置； 2.2 悬浮助手镜：助手镜不跟随主刀旋转而旋转； 2.3 助手镜接口内置于镜头中，不用叠加分光器。 3、照明系统 3.1支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜； 3.2照明光源：使用LED照明； 3.3照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动； 3.4设备触摸屏控制照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能； 3.5自动调节亮度：根据工作距离和放大倍率调整照明亮度，自动调整光场直径，保持目镜中图片亮度的稳定。 4、支架系统 4.1落地式电磁锁支架，显微镜图像显示，显微镜控制面板集成在≥24寸医用全触摸屏上； 4.2显微镜支架底盘尺寸≥830mm×830mm； 4.3防震颤支架：支架采用智能感应减震马达，使支架快速减震停摆； ▲4.4过顶设计，支架最大高度≥2370mm，有效臂展（立柱中心轴至光学系统中心轴之间的距离）≥1600mm； 4.5内置自动抽真空功能：支架可通过触摸屏触发抽真空系统，智能识别消毒套，将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险； 5、摄像系统 ▲5.1镜体内完全内置全高清摄像头，分辨率≥1920×1080，无外接线缆、分光器和视频适配器，便于线缆管理； 5.2配置原厂≥24英寸医用高清触摸屏监视器，并配高清影像工作平台。 6、冠状动脉搭桥术手术器械： 6.1 显微持针钳（2把）：钻石粉末涂层钳口直头，弹簧圆柄把带锁扣，长度210mm，可持针5-0 6.2 显微持针钳（2把）：钻石粉末涂层钳口直头，弹簧圆柄把带锁扣，长度230mm，可持针5-0 6.3 显微持针钳（2把）：钻石粉末涂层钳口直头，弹簧圆柄把带锁扣，长度210mm，可持针7-0 6.4 显微持针钳（2把）：钻石粉末涂层钳口，弹簧圆柄把，带锁扣，长度250mm，重型，可持针2-0 6.5 持针钳（1把）：钻石粉末涂层钳口，环柄把，长度200mm，推荐针5-0 6.6 显微剪（1把）：笔式圆柄显微角度剪刀，长度180mm，刃长10mm，角度45° 6.7 显微剪（1把）：笔式圆柄显微角度剪刀，长度180mm，刃长10mm，角度60° 6.8 显微剪（1把）：笔式圆柄显微角度剪刀，长度180mm，刃长10mm，角度125° 6.9 显微组织镊（1把）：钻石粉末涂层钳口直头圈镊，头端φ1.2mm，圆柄把，长度210mm 6.10 显微组织镊（1把）：笔式圆柄Debakey镊，长度210mm，头端1.2mm 6.11 显微组织镊（1把）：笔式圆柄平台镊，碳化钨粉未涂钳口，长度210mm，头端0.7mm 6.12 显微组织镊（1把）：Debakey扁柄无损伤直镊，头端1.1mm，长度200mm 6.13 探条（1把）：忆合金，头端1.0mm，长度150mm 6.14 探条（1把）：记忆合金，头端1.5mm，长度150mm 6.15 探条（1把）：记忆合金，头端2.0mm，长度150mm 6.16 显微止血夹（3个）：哈巴狗，Debakey齿直钳口，长度56/12mm，≤80g 6.17 显微止血夹（3个）：哈巴狗，Debakey齿弯钳口，长度54/12mm，≤80g 6.18 止血钳（2把）：Debakey齿侧壁钳，长度200mm 6.19 止血钳（1把）：Debakey1x2齿阻断钳，长度270mm，齿长70mm 6.20 止血钳（1把）：Debakey2x3齿阻断钳，长度320mm，齿长100mm 6.21 组织拉钩（1把）：神经拉钩，长度200mm，角度90° 6.22 吸引管（1根）：肝素针头,头端2.0mm，长度45mm，椭圆针头 6.23 吸引管（1根）：肝素针头,头端3.0mm，长度45mm，椭圆针头 6.24 医用剪（1把）：超锋利环柄剪刀，长度180mm，弯 6.25 医用剪（1把）：超锋利环柄剪刀，长度200mm，弯 6.26 医用剪（1把）：超锋利环柄窄头剪刀，长度180mm，弯 6.27 冠脉刀柄（1把）：长度18cm 6.28 血管打孔器（1把）：直径4.0mm 6.29 钛夹钳（1把）：红钉，小号，长度19cm 6.30 钛夹钳（1把）：蓝钉，中号，长度19cm 6.31 钢丝剪（1把）：长度18cm 6.32 心外膜牵开器（金螃蟹）（1个）：小号，尖28mm 6.33 外科牵开器（2个）：开创器，双关节，165mm，3×4尖齿，17×19mm ▲6.34 医用放大镜（1个）：放大倍数2.5倍； 镜片：天文光学玻璃材质，精密光学涂层，传输≥99.5%的光进入放大镜，增强景深的同时增加耐磨特性；可依据个人自身度数矫正近视，远视，散光，老花；镜架材质：合金材质，表面不反射光线，各种镜框可选；景深：在16英寸（40.6厘米）的工作距离下为（7～8）厘米；景宽：在16英寸（40.6厘米）的工作距离下为（7～8）厘米。工作距离：可按照使用场景需求定制，可达60厘米以上；长方形视野镜头。 ▲6.35 头灯（1个）：可固定于手术放大眼镜上或便携头戴，光照输出：≥55000LUX，光照范围≥57mm，色温≥5800K，重量≤15克，满电工作时间≥17小时。 ★二、配置要求： 序号; 主要配置; 数量. 1; 主镜头; 1套. 2; LED光源; 1套. 3; 防尘套; 1个. 4; 落地式电磁锁支架; 1套. 5; 0-180度翻转主镜; 1个. 6; 插入式目镜; 2个. 7; 助手镜; 1套. 8; 连续变焦物镜; 1套. 9; 多功能手柄; 2个. 10; 内置全高清摄像头; 1个. 11; 抽真空系统; 1套. 12; 一体化≥24寸医用全触摸屏监视器; 1台. 13; 高清影像工作平台; 1套. 14; 冠状动脉搭桥术手术器械; 35种48件. ★三、质保期:整机3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：多功能监护仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）技术参数 1.硬件： 1.1.一体化全插件式设计； 1.2.低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置； 1.3.医用专业显示器：彩色触摸屏≥15英寸，WXGA TFT显示屏，分辨率≥1280×768； 1.4.屏幕为电阻屏，可用棉签操作屏幕； 1.5.整合式电源，无需电源适配器； 1.6.三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，可远距离观察； 1.7.▲具备床旁数据采集模块，可连接呼吸机、麻醉机等第三方设备，并将设备参数及波形连接至监护仪进行显示，可连接不同类型的设备及型号数量≥100种（提供可连接设备清单）。 1.8. ▲心电监测时用≤6个电极获得12导联心电。血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术，并提供原厂技术的附件 2.测量模块设计： 2.1.主插件槽兼容单/多参数插件模块，可支持≥13种功能同时监测，6个基本参数+IBP+EtCO2等 2.2.监测模块, 可直接接入到任意一台同品牌插件式监护仪上使用 3.用户界面： 3.1.可自定显示界面≥10种 3.2.波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警； 3.3.动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示 3.4.支持任意床边机上显示同一网络内其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形和数值 3.5.屏幕上可设置“重叠波形显示区域”，在此区域内，可选择不同波形进行重叠显示。便于临床工作人将各种参数波形进行比较，可更方便地发现并定位各类临床事件发生的先后顺序 4.测量参数：5/12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、可选有创血压、体温、呼吸末CO2等 4.1.心电监测： 4.1.1.心电监测算法采用公认的ST/AR ECG、 Marquette 12SL ECG和Mortara ECG三种金标准心电算法之一，并提供原厂技术的附件。 4.1.2.具备多导联心律失常分析软件(≥25种心律失常)。 4.1.3.十二导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。 4.1.4.十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位。 4.1.5.具备多导联高级心律失常分析软件，有房颤分析功能。 4.1.6.具备连续的QT/QTc测量，非间断测量, 并可显示ΔQT和ΔQTc数值。 4.1.7.除颤后波形恢复时间≤2s。 4.2.无创血压 4.2.1.双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法 4.2.2.监测模式≥4种：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式等（根据患者的病情设定测量次数与时间）。 4.3.脉搏血氧饱和度 4.3.1.具备防运动和抗低灌注干扰； 4.3.2.具备灌注指数Perf、信号质量指示器评估患者末梢灌注； 4.3.3.可同时提供灌注指示和智能延迟报警。 4.4.有创压力 4.4.1.测压范围：-40～360mmHg， 4.4.2.在测定IBP时，可同时获得脉搏压力变异值（PPV），用于指导容量管理 4.4.3.具备测量所有有创压力功能，并能以相应的标识分别注明，包含：肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）压力标名 4.5.体温 4.5.1.可升级一次性和可重复使用体温探头 4.5.2.根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等) 4.6.呼气末二氧化碳 4.6.1.▲主路与旁路一体化设计，二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式 4.6.2.主路监测潮气末二氧化碳,无须耗材 4.6.3.测量范围：0～150 mmHg 5.具有≥48小时表格与图形趋势。 6.报警：采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，所有报警均可回顾。 7.临床决策支持 7.1.目标导向性治疗决策支持 7.1.1.可设置各个参数的治疗目标值 7.1.2.可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度 7.1.3.可用箭头方式显示监测参数变化趋势，方便进行前瞻性风险评估 7.2.ST环形图 7.2.1.可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，以图形的方式帮助识别ST段改变, 7.2.2.可创建并使用参照基线，方便观察干预措施是否取得了理想的效果 7.2.3.可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化 7.3.直方图统计工具 7.3.1.直方图采样精度可达每秒1次，可统计≥24小时实时数据（提供图片截图） 7.3.2.样本取值范围，可根据临床需求随时调整并实时统计。 7.3.3.可使用直方图方式统计各种生命体征参数如HR/SPO2/RR/ABP等 7.3.4.可打印直方图统计报告（含采样起止时间，采样频率，参数统计百分比及柱状图） 二、配置要求（每套）： 序号; 主要配置; 数量. 1; 插件式监护仪主机; 1台. 2; 多功能测量模块; 1套. 3; 12导心电监测功能及附件; 1套. 4; 血氧饱和度监测功能及附件; 1套. 5; 无创血压监测功能及附件; 1套. 6; 双有创血压测量功能; 1套. 7; 体温测量功能; 1套. 8; 主路呼气末二氧化碳测量功能及附件; 1套. 9; 水平趋势图、直方图等临床决策支持工具; 1套. 10; 第三方设备数据采集模块; 1套. ★三、质保期:整机3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：心率变异性检测仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1.用于测量患者的心率变异性。 ▲2.数据采集模块：信号采集指标包含心电(ECG)信号。 3.检测模式≥3种，包括心率变异(HRV)健康评估、量表评估、ECG评估等多种模式可供选择。测试过程有语音提示功能，测量完成可以通过详情分类浏览相关测试结果。 4.基于心电信号提供标准的心率变异分析:对受试者的身体压力指数(PSI),心理压力指数(MSI), 抗压能力，心脏稳定性，自主神经平衡等指标进行评估,基于报告内容给予辅助的诊断意见，同时使用者可对辅助诊断意见进行修改和提交。 5.ECG分析:根据对心电波形的分析，可预测室性和室上性期前收缩及心律不齐出现的次数，可回放测试过程的心电图和查看相关分析结果，并生成ECG分析报告。 6.一体机:一体机具备数据分析软件，以实现对患者的管理、测量记录的管理和系统的管理,运行的系统为WIN10或以上,荧幕尺寸≥21英寸。 7.数据采集模块的LCD屏尺寸≥10英寸,可通过锂电池供电。保证在外电源断电情况下设备正常使用。 8.高信能数据采集模块, 生理信号采样频率≥500Hz。 ▲9.QRS波幅度和间期范围：QRS波幅度范围0.5～5mV，±0.1mV，QRS间期范围70～120ms，±2ms。 10.心率测量范围不窄于30bpm～250 bpm,其测量误差应为不超过±10%或5bpm，取较大者。 11.传输数据性能要求: 可采用有线或无线传输方式, 可实现一台主机连接数据采集模块的应用场景。实现对多人进行数据采集、分析、处理和生成评估结果。软件应可通过有线网口或WiFi在心率变异分析软件和数据采集软件之间进行传输（需附检验报告） 12.测试时间可选3/5/10/15分钟和手动模式进行心率变异性(HRV)健康评估, 方便临床根据实际情况选择检测时间。13.测试模式可选择成人、儿童模式, 提高信号采样的精确度。 14.HRV非线性分析指标:通过心率变异的散点图, 可以分析相邻心跳间期分布的短轴(SD1)、相邻心跳间期分布的长轴(SD2)和短轴与长轴的比值(SD1/SD2)。 15.量表评估:软件带有≥4种以上的评估量表,包含汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、疲劳量表(FS-14)、匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)｡ 16.数据管理:产品需采用HTTP服务形式提供接口, 数据编码格式为JSON格式, restful API接口,OAuth2.0鉴权保证安全。 17.数据回放和分析:可以对测试过程的心电数据进行手动和自动地回放，便于查看测试过程的细节，同时可以对心电数据进行频谱分析、直方图分析和散点图分析等。 二、配置要求： 序号; 主要配置; 数量. 1; 心率变异分析数据采集模块; 1套. 2; 配套专用心率变异分析软件; 1套. 3; 一体机; 1套. 4; ECG心电导联线; 1条. 5; 心电肢体夹; 1套. 6; 移动式台车; 1台. 7; 彩色图文输出设备; 1台. ★三、质保期:整机5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包3（血液回收机等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同完成签订，采购人通知后30个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例30%，★（1）签订合同后，收到申请审核无误后10个工作日内（中小企业中标的：5个工作日内）支付合同总价的30%。。 第2期为(进度款)：支付比例70%，（2）设备到货安装运调试正常，验收通过后，采购人收到发票等资料，核实无误后10个工作日内向中标人支付合同总价的70%。（3）中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：★合同货物安装完成正常工作后 30 个工作日内中标人提出验收建议（特殊情况由采购人中标人双方协商确定），7日内验收应在采购人中标人双方共同参加下进行，验收需填写《南方医科大学顺德医院设备验收报告》。如果中标货物属于《中华人民共和国计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由中标人负责。因中标人原因导致设备无法验收的，采购人有权解除合同并要求中标人承担违约责任。如属放（辐）射诊疗设备的，中标人还必须负责代理采购人从委托国家认可的第三方检测机构进行检测开始，到办理完成放射诊疗许可证和辐射安全许可证的全过程工作，所发生的费用由中标人负责。取得放射诊疗许可证和辐射安全许可证后方可进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1.报价要求，1)报价不得超出采购包采购预算及最高限价，投标总价中应包含质保期费用。2)投标报价应为货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于设备、零配件的购置、包装、仓储、运输、安装、与信息系统软硬件相关的对接费用、验收合格之前及质保期与备品备件更换、保险、伴随服务、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及本项目发生的所有含税费用以及代理服务费；投标人报价时需考虑：如果医院需要将设备接入医院信息网络，由投标人负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接口费由投标人承担）。 2.完全理解并接受合同条款要求，包括：合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等，详见第五章 合同文本。 3.真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 4.招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 质保期 | 需在投标文件中提供设备的详细售后服务承诺。自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。如无特别注明均为整机质保，质保期内免费更换零配件。 |
|  | 2 | 售后服务 | 提供7×24小时电话维护响应服务，2小时内维修响应，24小时内到达现场，保证系统的正常运行。质保期内，维修时间超过5天，提供备用机；或按维修延误时间的1:5延长质保期。计量器具要求检定合格后，才能进入验收流程。计量器具包括强制检定器具、以及非强制检定器具，检定依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则等法律法规执行。 |
|  | 3 | 配置清单 | 配置清单要求如无特别说明则为每套设备所需配置，包含但不仅仅限于配置清单需求，要求到货安装后，在不增加其他配置的情况下，能方便地使用设备的所有功能，否则，由中标人补齐所欠缺的配置。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 体外循环设备 | 血液回收机 | 套 | 1.00 | 279,000.00 | 279,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 医用内窥镜 | 4K高清腹腔镜系统 | 套 | 3.00 | 1,210,000.00 | 3,630,000.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：血液回收机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数 ▲1. 产品适应范围：用于临床自体红细胞回收、治疗性血浆置换和自体血小板分离。 2. 对血液回收技术有临床应用给予的安全性和有效性评估。 3. 一泵三夹结构（能更有效的避免清洗好的血液二次污染） 4. 液体滚压泵流量：（分级可调）20～1000毫升/分（分级可调）50～1000毫升/分，每档50毫升增减；20～200毫升/分，100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100～200毫升/分时，每档20毫升增减。 5. 抗凝泵流量：0.5～40毫升/分 6. 离心机转速：5600转/分；2400转/分 7.血液回收设备生产厂家可同时生产供应本设备的耗材 ▲8. ≥250ml回收罐内含有血液过滤器：自体血回输过程中，能有效滤除直径大于40微米的微聚体，如：退化的白细胞、血小板、红细胞碎片及其他细胞、脂蛋白、沉淀的不饱和蛋白等。 ▲9. 自体血液回输常规处理速度：处理回收250ml浓缩血细胞≤5分钟。 10. 血液回收处理方式：根据临床实际情况，有慢速、中速、快速和紧急大出血等多种处理方式，满足临床不同手术出血需要。 11. 总结功能：可自动统计出回收血量、清洗量等，便于临床总结。 12. 抗凝剂清除率：≥98% 13. 破碎细胞、炎性因子、游离血红蛋白等有害物质清除率：≥98% 14. 红细胞回收率：≥95% 15. 血液经回收机处理后红细胞压积：≥50% 16. 耗材价格不高于826元/套。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 套. 2; 电子秤; 1; 个. 3; 秤显示屏; 1; 个. 4; 挂钩; 1; 个. 5; 储血器托架组件; 1; 个. 6; 秤立杆; 1; 个. 7; 血液回收耗材; 12; 套. ★三、质保期:整机质保5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：4K高清腹腔镜系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、总体参数 1.1用途是与光学内窥镜及监视器配合使用，将内窥镜采集的光学信号转化为电子信号，并传输至监视器进行成像。 1.2产品组成由4K主机、4K采集摄像头等组成 2、4K摄像头 2.1感光器件为≥3CMOS； 2.2摄像头有效像素≥850 万； 2.3帧率≥60帧/秒； 2.4水平分辨率≥2400线； ▲2.5摄像头按键数量≥4个，可设置≥10个快捷操作功能，至少包含如下功能：一键开关光源、白平衡、拍照、录像、亮度、放大、冻结、180°翻转（提供厂家技术白皮书或者检测报告或者彩页等制造商盖章版证明文件）； ▲2.6配备光学变焦镜头，光学变焦倍数≥2，变焦范围不窄于15～31mm（提供厂家技术白皮书或者检测报告或者彩页等制造商盖章版证明文件）； 2.7安全等级和防护等级为I类、CF型，可应用于心脏诊疗中，摄像头防水密封设计，可低温等离子消毒； 3、4K主机 3.1触摸屏设置：电容触摸屏≥7英寸，可在触控屏上实现科室选择、亮度调整、录像、白平衡、图像增强、色调调节、保存图片、主动降噪、除烟去雾、放大、旋转、冻结、暗场增强、按键自定义、参数设置等功能； 3.2输出分辨率：可分别输出4K视频信号（≥3840×2160P和≥4096×2160P可选）和全高清视频信号（≥1920×1080P），逐行扫描，宽高比为16:9； ▲3.3主机输出端口：4K视频接口≥5组（至少包括4×12G SDI、1个HDMI），高清视频接口≥4组（至少包含2个SDI、2个DVI），输出端口为主机后面板自带，无需外接端口，支持多显示器同步显示，同步转播；（提供厂家技术白皮书或者检测报告或者彩页等制造商盖章版证明文件）； 3.4主机前置U盘接口，即插即用、方便数据存取； ▲3.5科室模式≥10种，用户可根据需求一键切换不同科室模式，包括但不限于：肝胆外科、妇科、甲乳外科、泌尿外科、普外科、儿科、神经外科、耳鼻喉科、骨科、自定义等科室（提供厂家技术白皮书或者检测报告或者彩页等制造商盖章版证明文件）； 3.6图像增强功能≥2级：白光模式下智能识别和突出显示组织、血管等精细结构； 3.7一键色调切换功能：标准色调、冷色调、暖色调一键切换，满足医生对色调的不同需求 3.8自动曝光控制算法，图像亮度实时自动调整； 3.9白平衡记忆：可自动记忆上一次白平衡结果，相同场景下无需再次做白平衡； 3.10图像处理：可通过操作对图像进行调节，≥4级放大，≥2级图像降噪，≥2级除烟去雾； 4、冷光源 4.1触控屏设计≥7英寸，可视化便捷操作，可在触控屏上实现光源开关、亮度调节； 4.2可见光为纯白LED，色温3000～7000K，连续光谱； 4.3可见光显色指数≥90，超高色彩还原度，图像更真； 4.4白光光通量≥1550lm； 4.5光纤联控不插光纤或者光纤松动时，自动保护功能开启，中断光源输出； 4.6光源全生命周期设计，寿命≥60000小时，终身无需更换； 4.7光源亮度调节：白光亮度可调：≥9档可调，支持快捷调节功能； 4.8 导光束规格长度≥300cm，通光孔径≥4.8mm； 4.9通用导光束接口，可兼容2～6.5mm直径导光束； 4.10提供医用脚踏开关操作接口； 5、气腹机 5.1主机≥提供7寸医用液晶触摸屏，中文操作界面，气腹机与主机同品牌； 5.2气腹机最高流量≥42 L/min； 5.3具备气体加热功能，气体输出口气体温度≤35℃； 5.4 充气模式≥2种，至少包括气腹针模式和大容量模式； 5.5容量模式≥3种，至少包括儿童模式、成人模式、肥胖模式； 5.6具备排烟功能，支持一键开启自动排烟功能； 5.7具备除雾功能，支持一键开启自动除雾功能； 6、腹腔镜 6.1、视野方向：0°、30°； 6.2、直径：≤5.5mm、≤10mm； 6.3、工作长度：300mm～461mm可供选择 ； ▲6.4、有效景深范围不小于7～210mm； 6.5、视场角≥80°； 6.6、具备高角分辨力，视场中心角分辨力≥10； 6.7、进液的防护程度≥IPX7防护级别； 6.8、可高温高压灭菌，≥360次压力蒸汽灭菌重复处理循环； 6.9、可低温等离子灭菌，≥360次低温等离子体灭菌重复处理循环； 7、耳内镜 7.1、镜体直径≥3mm； 7.2、视场角≥50°； 7.3、视向角≥0°； 7.4、视场中心角分辨力≥3.00 C/( °)； 7.5、有效景深范围：1～50mm ； 7.6、工作长度≥110mm； 7.7、照明镜体光效：ILer≥0.57； 7.8、颜色分辨能力：在A标准照明体下的显色指数Ra值≥88，在D65标准照明体下的显色指数Ra值≥88； 7.9、内窥镜镜体采用不锈钢材料，传像透镜采用柱状透镜加工技术，蓝宝石镜头； 8、鼻内镜 8.1、镜体直径≥4mm； 8.2、视场角≥60°； 8.3、视向角≥0º； 8.4、视场中心角分辨力：4.5 C/( °)； 8.5、镜体工作长度≥175mm； 8.6、有效景深范围：1～50mm； 8.7、有效光度率：1500cd/(m²,lm)； 8.8、颜色分辨能力：在A标准照明体下的显色指数Ra值≥90，在D65标准照明体下的显色指数Ra值≥90； 8.9、内窥镜镜体采用不锈钢材料、传像透镜采用柱状透镜加工技术，蓝宝石镜头； 9、关节镜 9.1、镜体外径≥4mm 9.2、视场角≥80° 9.3、视向角约30° 9.4、分辨率≥31.5Lp/mm 9.5、工作长度≥175mm 9.6、内窥镜采用优质不锈钢管、光学玻璃、光钎、光锥加工。 9.7、内窥镜传像透镜采用柱状透镜加工技术, 内窥镜带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损。 9.8、配套镜鞘可360°旋转，持续灌流循环，方便操作，保持手术视野清晰。 ★二、配置要求 一、单套设备的主要配置：. 序号; 名称; 数量. 1; 4K摄像主机; 1. 2; 4K摄像头; 1. 3; 冷光源; 1. 4; 高通量导光束; 1. 5; 气腹机; 1. 6; 4K医用监视器; 1. 7; 专业医用台车; 1. 8; 4K录像工作站; 1. 9; 10mm30°腹腔镜; 4. 二、本项目的扩展配置：. 1; 耳内镜; 1. 2; 鼻内镜; 1. 3; 关节镜; 1. 4; 10mm30°腹腔镜; 10. 5; 5.5mm0°腹腔镜; 3. ★三、质保期：5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包4（移动式C形臂X射线机等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同完成签订，采购人通知后30个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例30%，★（1）签订合同后，收到申请审核无误后10个工作日内（中小企业中标的：5个工作日内）支付合同总价的30%。。 第2期为(进度款)：支付比例70%，（2）设备到货安装运调试正常，验收通过后，采购人收到发票等资料，核实无误后10个工作日内向中标人支付合同总价的70%。（3）中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：★合同货物安装完成正常工作后 30 个工作日内中标人提出验收建议（特殊情况由采购人中标人双方协商确定），7日内验收应在采购人中标人双方共同参加下进行，验收需填写《南方医科大学顺德医院设备验收报告》。如果中标货物属于《中华人民共和国计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由中标人负责。因中标人原因导致设备无法验收的，采购人有权解除合同并要求中标人承担违约责任。如属放（辐）射诊疗设备的，中标人还必须负责代理采购人从委托国家认可的第三方检测机构进行检测开始，到办理完成放射诊疗许可证和辐射安全许可证的全过程工作，所发生的费用由中标人负责。取得放射诊疗许可证和辐射安全许可证后方可进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1.报价要求，1)报价不得超出采购包采购预算及最高限价，投标总价中应包含质保期费用。2)投标报价应为货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于设备、零配件的购置、包装、仓储、运输、安装、与信息系统软硬件相关的对接费用、验收合格之前及质保期与备品备件更换、保险、伴随服务、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及本项目发生的所有含税费用以及代理服务费；投标人报价时需考虑：如果医院需要将设备接入医院信息网络，由投标人负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接口费由投标人承担）。 2.完全理解并接受合同条款要求，包括：合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等，详见第五章 合同文本。 3.真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 4.招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 质保期 | 需在投标文件中提供设备的详细售后服务承诺。自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。如无特别注明均为整机质保，质保期内免费更换零配件。 |
|  | 2 | 售后服务 | 提供7×24小时电话维护响应服务，2小时内维修响应，24小时内到达现场，保证系统的正常运行。质保期内，维修时间超过5天，提供备用机；或按维修延误时间的1:5延长质保期。计量器具要求检定合格后，才能进入验收流程。计量器具包括强制检定器具、以及非强制检定器具，检定依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则等法律法规执行。 |
|  | 3 | 配置清单 | 配置清单要求如无特别说明则为每套设备所需配置，包含但不仅仅限于配置清单需求，要求到货安装后，在不增加其他配置的情况下，能方便地使用设备的所有功能，否则，由中标人补齐所欠缺的配置。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 医用 X 线诊断设备 | 移动式C形臂X射线机 | 套 | 1.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 病房护理及医院设备 | 吊塔 | 套 | 5.00 | 78,000.00 | 390,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 病房护理及医院设备 | 三通道靶控泵 | 套 | 5.00 | 60,000.00 | 300,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 急救和生命支持设备 | 麻醉工作站 | 套 | 5.00 | 385,000.00 | 1,925,000.00 | 工业 | 详见附表四 |

附表一：移动式C形臂X射线机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 ▲1.整机采用一体化整体设计（C臂和工作站一体化设计） 2.可待机转运，断电后持续转运时间≥15min （二）主要技术参数 1．高压发生器 ▲1.1功率≥5kW 1.2发生器频率≥40kHz 1.3透视最大KV值≥110kV 1.4透视最小KV值≤36kV 1.5脉冲透视最大mA值≥30mA 1.6具备数字点片模式 ▲1.7数字点片最大mA值≥60mA 2．球管 2.1双焦点 2.2焦点：小焦点≤0.6mm、大焦点≤1.4mm 2.3阳极热容量≥70kHU ▲2.4阳极散热率≥50kHU/min 3．平板探测器 ▲3.1平板探测器尺寸≥21cm×21cm 3.2采集矩阵≥1500×1500 3.3像素尺寸≤140μm 3.3最大分辨率≥2.4Lp/mm 3.5 可变三视野 4．C形臂机架 4.1 SID≥1000mm ▲4.2开口≥850mm ▲4.3弧深≥700mm 4.4左右摆角≥±12° 4.5 沿轨道滑转≥150° 4.6 轴向旋转角度≥±200° 4.7垂直升降≥420mm 4.8水平移动≥200mm 4.9 C臂最低水平位投照高度≤105cm 4.10 C臂与工作站之间无连接线缆 4.11 具备原厂无线手闸开关 5.医用显示器 5.1显示器≥27英寸 5.2最大分辨率≥3840×2160 6.医用触摸屏 ▲6.1触摸屏尺寸≥12英寸 6.2最大分辨率≥1280×800 7.数字采集处理系统 7.1具备患者信息管理 7.2具备金属矫正功能 7.3具备窗宽窗位调节 7.4具备边缘增强功能 7.5具备负片功能 7.6具备数字笔功能 7.7具备DICOM接口与USB接口 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 单位. 1; 移动式C形臂X射线机; 1; 套. 2; 动态平板探测器; 1; 套. 3; ≥27英寸4K医用高清液晶显示器; 1; 台. 4; 数字化影像采集与处理系统; 1; 套. 5; 基本DICOM功能; 1; 套. 6; 内置UPS断电保护系统; 1; 套. 7; 1T图像存储容量; 1; 套. 8; 无线曝光手闸; 1; 个. 9; 无线踏板; 1; 套. 10; 铅衣（成人,≥0.5mmPb）; 2; 套. 11; 铅衣（小童,≥0.5mmPb）; 1; 套. 12; 铅毯（≥80mm×120mm,≥0.5mmPb）; 1; 块. 13; 铅衣架; 1; 套. ★三、质保期:整机3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：吊塔

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1.产品生产企业具备ISO 13485医疗器械质量管理体系认证证书及ISO 9001质量管理体系认证证书；吊塔和气体终端需具有上述认证。（提供认证文件） 2.吊塔符合医用电气设备安全标准、医用吊塔质量标准、医用环境照明标准；气体终端符合医用气体管道系统终端设备标准。 ▲3.采用高强度铝镁合金材料，防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。吊塔主体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。吊塔操作定位准确，在外力及自然灾害影响下，结构稳定，不易漂移。吊塔和气体终端为同一品牌，原厂生产。 4.轴承的基本额定动载荷≥10000KG，基本额定静载荷≥60000KG。采用推力滚针轴承，其滚针硬度≥60HRC。 5.气体终端制式: 5.1与吊塔同品牌，压缩气体终端装置流速≥40L/min，负压终端装置≥25L/min。（提供原厂彩页资料说明） ▲5.2带三状态：通、断、拔，插座插头可保证≥5万次的插拔，带气可拆卸式正面维修。 5.3符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。 终端需具有六滚珠式设计，（提供六滚珠设计的图片或实物），具备防误插功能。 5.4三密封圈、弹片设计，确保各个部件均可拆卸并能正面维护。 6.吊塔内部气体软管采用EPDM橡胶材质，符合医用供气的低压软管组件安全标准（标准要求防腐蚀，抗高压，抗菌，防静电）。不得采用PVC材质，管路为原厂自主生产。 7.管线管理:所有输液支臂及监护仪显示屏支臂均配有管线槽设计。 8.吊塔最大旋转角度≥330度，具有良好的限位系统。 9.各关节配良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移，标配摩擦刹车； 10.托盘、抽屉及输液支臂在日常使用中可任意调节高度，适合不同设备尺寸，气电箱体上带有纵向承重导轨设计。 11.设备托盘为高压一次成型铝合金，非使用空心铁板或焊接制作；抽屉带阻尼保护，抽屉损伤及防止噪音托盘高硬度、抗静电、防褪色材质，表面防滑工业设计，带有防撞保护功能。抽屉带阻尼设计，防止意外夹伤。 12.气电分离:吊塔箱体底端须有氧气泻流孔，保证氧气意外泄漏的顺利排出，防止出现塔内氧气蓄积造成火灾意外； 13.具有由国家认可的检测机构出具的防撞测试、承重测试检测通过合格报告。（提供测试检测通过合格报告复印件，加盖生产厂家公章，原件备查） 14.吊塔满足中国国家医院建筑抗震规范要求。（提供地震测试检测通过合格报告复印件） 15.可选同品牌原厂氧气流量计，外壳坚固一体化成型，持久使用不会有氧气的泄漏,玻璃印刷工艺制作的流量管刻度，清晰显示设定流量。 16.可选同品牌原厂负压吸引装置，可以适应-40Kpa的负压精确安全释放临床适用负压，具有关闭阀可即插即用，可360度旋转的负压驱动器表头。 17.主要技术数据: 17.1.双臂，活动半径≥1500mm 17.2.净载重量≥120Kg，至少通过4倍承重测试 17.3.刹车系统：摩擦刹车 17.4.吊柱式设计，电、气插座纵向排列 17.5.设备托盘：2层（430×480毫米)，单层最大承载量≥40Kg，带侧面导轨，并带有抽屉一个，高硬度、抗静电、防褪色材质 17.6.气体出口 ：O2、Air、Vac、CO2等 17.7.电源插座：10A 17.8.通讯接口：RJ45 二、配置要求（每套）： 序号; 主要配置; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 天顶底座及预埋件; 1套. 3; 机械双臂,臂长1500mm; 1套. 4; 吊柱,长1000mm; 1个. 5; 托盘; 2个. 6; 抽屉; 1个. 7; 氧气气体终端; 2个. 8; 空气气体终端; 1个. 9; 负压气体终端; 2个. 10; 二氧化碳气体终端; 1个. 11; 麻醉废气排放终端; 1个. 12; 10A电源插座; 10. 13; RJ45通讯接口单口; 4个. 14; 等电位端子; 2个. 15; 双关节输液臂; 1个. 16; 输液架; 1个. ★三、质保期:整机5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：三通道靶控泵

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1、具有儿童模型：Kataria，Paedfusor（1～18岁）。 2、▲三个注射通道之间实现患者信息的实时共享。一键开机功能。三个注射通道可通过单键操作同时开机。具备速度异常（快、慢、停）、推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 3、靶控注射功能：血浆靶控模式（可选择阶梯诱导），效应室靶控模式。内置七种靶控注射的药物：丙泊酚、咪唑安定、依托米脂、氯胺酮、维库溴铵、阿曲库铵、罗库溴铵。 4、微量注射功能：恒速注射、诱导维持、简易时量推注模式、间断给药功能。 5、具有右美托咪定 Hannivoort 靶控模型。 6、具有“OTCI”优化靶控输注功能。 7、▲具备注射管路压力动态监测系统（DPS），实时监测注射管路内的压力。丙泊酚具备以下靶控模型，Marsh， Schnider，Kataria，Paedfusor，Eleveld。Eleveld靶控模型，为适用于肥胖（obese）患者靶控注射的模型。 8、具有压力释放功能，减小阻塞发生后的丸剂量。 9、彩色靶浓度曲线图。 10、可与麻醉信息系统连接，实现用药数据保存自动化、电子化。 11、可进行药库及模型的扩展。 12、注射器推柄正确安装检测功能。 13、可根据药代动力学模型，通过药物半衰期，预测病人苏醒时间。 14、历史数据存储及导出： 14.1 可存储≥17万条注射记录明细，且可根据需求进行扩展 14.2 U盘数据导出，直接通过机器内置的USB口将数据保存到U盘上。 14.3集成标准RS232串口，可用于实时导出输出当前用药信息及注射记录，也可将历史数据保存到电脑上。 15、高度集成的主板设计，多CPU，分别负责数据运算，运行控制，状态监测，告别落后的松散设计，确保长时间运行的稳定。 16、使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，一键式操作。 17、报警功能：交流掉电、电量将尽、电池电量不足、注射器脱落、注射器错误、注射器改变、药物将尽、药尽、推空、阻塞。 18、自检功能：能定期进行电机运行、注射精度及主板芯片等状况的自检，并将自检报告打印，作为设备运行状况的证明。 19、注射量误差：±2.0%，包含机械误差：±1.0% 20、注射器规格：内置≥24种品牌及自定义注射器的5ml、10ml、 20ml、30ml、 50ml注射器；注射器自动较准识别功能（适用所有品牌注射器） 21、注射速率范围： 5ml 注射器： 0.1ml/h～150ml/h； 10ml注射器： 0.1ml/h～300ml/h； 20ml注射器： 0.1ml/h～600ml/h； 30ml注射器： 0.1ml/h～900ml/h； 50ml注射器： 0.1ml/h～1200ml/h； 22、阻塞压力报警可以进行≥8级设置 L1：200mmHg, L2：300mmHg, L3：400mmHg L4：500mmHg, L5：600mmHg, L6：700mmHg， L7：800mmHg, L8：900mmHg; 23、快速推注bolus功能 24、数据保持功能：在不通电的情况下，存储的记录可以保存5年以上。 25、折叠式超大可视角度医用彩色液晶显示屏≥7.0英寸，分辨率≥800×480，分页式操作菜单。注射通道分区域显示，避免注射信息混淆。 26、A、B、C通道切换键，A、B、C各通道独立运行和报警指示灯，运行状态大字体显示。 27、交流供电，内置电池： 27.1、交流100V～240V，50/60Hz，宽电压适应； 27.2、可充电锂电池，具有电池容量显示，充满电可以持续工作≥2小时。 二、配置要求（每套）： 序号; 主要配置; 数量. 1; 主机及附件; 1套. ★三、质保期:整机5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：麻醉工作站

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1 工作条件 1.1具备蓄电池，充满电后使用时间≥90分钟 1.4 机架：带推车，前扶手，≥3个大抽屉，中央脚刹 1.5 工作台双层灯光，无极亮度可调（非档位调节），全金属台面 1.6 具备单宽度麻醉气体模块侧插槽 1.7 显示屏（非主机）标配RS232接口，≥两个USB接口，以太网络接口，投影仪分屏VGA接口 1.8 具备缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕 1.9 可选的折叠桌板，气管插管操作时打开，增加桌面置物面积，可折叠收起节省空间 2 气源 2.1 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警 2.2 具有空气气源及接口 2.3 快速充氧范围25～75L/min，±5L/min 3 流量计 3.1 电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕及数码管两种方式电子显示；流量范围不窄于0.1～15L/min 3.2 具备备用机械流量管，流量范围不窄于1～10L/min，保证在停电时正常工作 4 挥发罐 4.1 内置一体化双罐位，具有互锁功能，无需手动选择使用罐，标配一个柒氟醚挥发罐 4.2 可选配地氟醚挥发罐，地氟醚挥发罐在未通电时无法开启，避免药物泄露风险 4.3 ▲主机自带挥发罐专用照明灯（非移动灯源），灯光亮度可调，方便腔镜手术昏暗环境下精准调控挥发罐。开机自检流程中包含挥发罐自检单独功能，图文显示，自动识别罐位（提供麻醉机自检流程中的挥发罐自检截图证明） 5 呼吸回路 5.1 具备≤3.1L的回路容积（包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱），保障快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度，且手动皮囊不参与机械通气 5.2 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装 5.3 机控下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路（含流量传感器、风箱折叠皮囊，二氧化碳吸收罐，呼吸活瓣）可耐受134℃高温高压消毒，流量传感器、风箱折叠皮囊、二氧化碳吸收罐上均须具有134℃国际认证标识 5.4 二氧化碳吸收罐为双层结构，具备干湿分离功能，可重复使用 5.5内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换可重复使用的二氧化碳吸收罐，无需关停机械通气，可直接更换，不漏气 5.6 使用后备电池时回路仍可部分加热，解决回路积水问题 5.7 智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及二氧化碳吸收罐状态 5.8 采用水管理回路构造，智能引导水行进方向，保证回路不受积水影响 5.9 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 5.1 手动皮襄支架可不同角度及高度的调整，且不参与手动通气 6 呼吸机 6.1 气动电控呼吸机，支持中英文界面 6.2 应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气（提供注册证证明） 6.3 ≥15英寸彩色可180度平面旋转及可调节倾斜度的医用触摸显示屏幕（非第三方外置屏幕），可在同一屏幕上显示气道压力，气源信息，电池信息，且具备双分屏显示功能，当触屏失灵，手动可调 6.4 全自检或部分自检功能可选择使用，既能保证安全使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限制跳过自检 6.5具备辅助/控制/支持通气模式: VCV、PCV、PCV-VG、SIMV PCV、SIMV VCV、PSVpro、SIMV PCV-VG、CPAP+PSV、手动通气、电子PEEP等 6.6 具备VCV心脏旁路功能，并可在VCV模式下进行机械通气；容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警都暂停 6.7 开始心肺旁路之前，小于170 毫升的潮气量设置仍为设定的潮气量。开始心肺旁路之后，大于 170 毫升的潮气量自动调整为 170 毫升 6.8具备气流暂停功能，适用于机械通气，通过一键式操作即可实现暂停新鲜气流和报警，方便术中吸痰，管位调整等操作，且暂停1分钟之后会自动跳转原工作状态，避免忘记操作的风险 6.9具备两种以上肺复张解决方案，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，可自定义循环法台阶数，可选择2～7通气步骤，用户可以预设每个步骤的具体呼吸参数 6.10 具备目标氧浓度指针功能，可直接设定患者吸入气体中氧浓度的目标值（非设置新鲜气体中的氧浓度值）。呼吸机以旗标方式数值化精确显示目标氧浓度下的推荐氧流量值，以指导新鲜气流量和吸入氧浓度设定，节省新鲜气流量及麻醉药消耗量，所花费的吸入麻药金额，在呼吸机主屏实时柱状图及数字显示 6.11 潮气量范围:5～1500ml（VCV、SIMV PCV-VG模式下：20ml～1500ml，PCV模式下5ml～1500ml） 6.12 呼吸频率：4～100次/分钟 6.13 吸呼比：2:1～1:8 6.14 最大吸气流速：≥120L/min+新鲜气体流量 6.15 压力范围（压力模式）：5～60cmH2O 6.16 压力限制范围：12～100cmH2O 6.17 PEEP范围：关，4～30cmH2O 6.18 标配SIMV模式：流速触发，触发范围: 0.2～10L/min；触发窗范围: 关，5%～80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2～60次/分钟、吸气时间：0.2～5.0秒；压力支持：2～40cmH2O 6.19 标配具有窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换；吸气暂停：关，5%～60%时间；吸气终止水平：5%～75%；压力范围：0，2～40cmH2O；窒息发生后10～30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式；当患者触发的呼吸次数达到“退出后备”中设置的参数后，呼吸机将自动恢复 PSVPro 模式 6.20 触发退出后备通气模式的自主呼吸次数设置范围：关，1～5次 6.21 具备吸入端和呼出端双流量传感器；具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 6.22 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 6.23 具备≥3种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式 6.24 具备≥30分钟迷你趋势追踪，可以动态显示压力、分钟通气量、CO2等参数≥30分钟的变化，可与术中麻醉机其他参数同屏显示 6.25 标配被动排污系统，可选配内置主动排污系统 6.26回路呼吸活瓣为垂直放置 7 数字和波形监测 7.1 监测参数：吸入氧气、空气流量、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示 7.2 标配回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，并可与波形同屏显示；回路顺应性；气体流速 7.3 ▲可冻结≥6个呼吸环（不包括基础环），用于不同手术期间肺顺应性监测对比 7.4 报警：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息等 7.5 内置单宽度插件槽，可支持热插拔麻醉气体模块，无需关机重启，开机状态下即可更换，麻醉气体模块与监护仪和呼吸机均可互用 7.6 可选配单宽度气体模块升级近端流量监测（潮气量，气道压力，阻力）并提供原厂近端流量传感器，适用于新生儿等潮气量监测精度较高的麻醉通气 7.7 潮气量监测可提供两种监测数据来源（患者端和机器端） 7.8 智能报警限设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考，智能节约操作，提高效率 7.9 可选配监护仪屏幕+插件箱安装方案 ，支持监护仪显示器与垂直同侧安装或麻醉机顶部安装，方便麻醉医生快速浏览患者监测信息 7.10 可选配具备吸入麻醉剂用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示吸入麻醉剂使用量 7.11具备新鲜气体用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示新鲜气体使用量 8 传感器 8.1 流量传感器为金属膜片抗变型可变孔口压差式，具备自加热功能（非回路整体加热） 8.2 ▲非耗材式设计，可重复使用 8.3可以134℃高温高压消毒，须具有134℃国际认证标识 8.4 吸入和呼出端双高精度流量传感器，自动实时补偿流量，流量补偿范围：200ml/min～15L/min；保证SIMV、PSV功能的实施 8.5 可选配两种规格（成人和小儿）的近端流量传感器，位于患者口鼻端，可以精准检测患者吸入和呼出的潮气量，适用于新生儿或早产儿等潮气量监测精度较高的麻醉通气 二、配置要求（每套） 序号; 名称; 数量. 1; 麻醉机主机; 1台. 2; 中文操作手册; 1套. 3; 氧空双气源; 1套. 4; 氧气管路; 1套. 5; 空气管路; 1套. 6; 备用氧接口; 1套. 7; 隔离变压器; 1套. 8; 电源及电源插座; 1套. 9; 气体模块插槽; 1套. 10; 手动皮囊支臂; 1套. 11; 被动排污系统; 1套. 12; 钠石灰罐组件; 1套. 13; 柒氟醚挥发罐; 1套. 14; 通气套装（PCV-VG、PSVpro）; 1套. 15; 高级通气模式套装（SIMV PCV-VG、CPAP+PSV）; 1套. 16; 目标氧浓度指针; 1套. 17; 肺复张套装; 1套. ★三、质保期:整机5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包5（宫腔镜刨削系统等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同完成签订，采购人通知后30个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例30%，★（1）签订合同后，收到申请审核无误后10个工作日内（中小企业中标的：5个工作日内）支付合同总价的30%。。 第2期为(进度款)：支付比例70%，（2）设备到货安装运调试正常，验收通过后，采购人收到发票等资料，核实无误后10个工作日内向中标人支付合同总价的70%。（3）中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：★合同货物安装完成正常工作后 30 个工作日内中标人提出验收建议（特殊情况由采购人中标人双方协商确定），7日内验收应在采购人中标人双方共同参加下进行，验收需填写《南方医科大学顺德医院设备验收报告》。如果中标货物属于《中华人民共和国计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由中标人负责。因中标人原因导致设备无法验收的，采购人有权解除合同并要求中标人承担违约责任。如属放（辐）射诊疗设备的，中标人还必须负责代理采购人从委托国家认可的第三方检测机构进行检测开始，到办理完成放射诊疗许可证和辐射安全许可证的全过程工作，所发生的费用由中标人负责。取得放射诊疗许可证和辐射安全许可证后方可进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1.报价要求，1)报价不得超出采购包采购预算及最高限价，投标总价中应包含质保期费用。2)投标报价应为货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于设备、零配件的购置、包装、仓储、运输、安装、与信息系统软硬件相关的对接费用、验收合格之前及质保期与备品备件更换、保险、伴随服务、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及本项目发生的所有含税费用以及代理服务费；投标人报价时需考虑：如果医院需要将设备接入医院信息网络，由投标人负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接口费由投标人承担）。 2.完全理解并接受合同条款要求，包括：合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等，详见第五章 合同文本。 3.真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 4.招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 质保期 | 需在投标文件中提供设备的详细售后服务承诺。自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。如无特别注明均为整机质保，质保期内免费更换零配件。 |
|  | 2 | 售后服务 | 提供7×24小时电话维护响应服务，2小时内维修响应，24小时内到达现场，保证系统的正常运行。质保期内，维修时间超过5天，提供备用机；或按维修延误时间的1:5延长质保期。计量器具要求检定合格后，才能进入验收流程。计量器具包括强制检定器具、以及非强制检定器具，检定依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则等法律法规执行。 |
|  | 3 | 配置清单 | 配置清单要求如无特别说明则为每套设备所需配置，包含但不仅仅限于配置清单需求，要求到货安装后，在不增加其他配置的情况下，能方便地使用设备的所有功能，否则，由中标人补齐所欠缺的配置。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手术室设备及附件 | 宫腔镜刨削系统 | 套 | 1.00 | 1,155,000.00 | 1,155,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 手术室设备及附件 | 宫腔镜电切镜 | 套 | 3.00 | 320,000.00 | 960,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 无创心排量监测仪 | 套 | 1.00 | 298,000.00 | 298,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 | △ | 手术室设备及附件 | 骨科导航 | 套 | 1.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 手术室设备及附件 | 智能手术烟雾净化系统 | 套 | 3.00 | 89,000.00 | 267,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 体检一体机 | 套 | 2.00 | 53,900.00 | 107,800.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 气压治疗仪（AICU) | 套 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 工业 | 详见附表七 |

附表一：宫腔镜刨削系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 （一）总体要求 1.用于临床子宫腔内疾病的治疗，该系统可在各种条件下实现快速，高效，精准地宫腔内异常病变组织清除，如对宫腔粘连松解，妊娠残留清除，子宫肌瘤和息肉清除等。 （二）内窥镜手术动力（刨削）系统技术参数 1、主机通过电动手柄连接控制刀头，电动手柄和多功能脚踏都可连接在主机前面便于安装观察； ▲2、带触摸功能的大彩色液晶屏，可显示转速和切割模式，≥10种反复式旋转频率模式等功能，触摸开关和多功能脚踏开关都可以实现顺时针旋转，逆时针旋转，反复式切割三种模式切换； 3、主机面板可显示预设转速和实际转速，可以通过主机调节转速，控制刀头的切割速度；调节范围：500转/分钟～12000转/分钟； 4、屏幕可以显示最小转速，最大转速，设定速率，刀头的运动方向（顺时针，逆时针，反复）等； 5、具有电动手柄识别功能和记忆功能，手术中可记忆上一次的参数，适应不同术者的习惯和不同的病理情况；有效的防止误操作并缩短手术时间； 6、有全自动电磁阀控制吸引装置，可控制切割和吸引同步进行，保持宫腔内压力平衡； 7、多功能脚踏开关，具有三种切割模式可任意切换功能，转速可按照手术需要无级变速； 8、显示屏亮度可按场景需求通过触摸开关调节； 9、反复频率可通过触摸开关调节，调节范围1～10挡； 10、手柄符合人体工学设计，中通直排式大通道吸引通道设计不易被堵塞； 11、刨削刀头配有便捷式锁扣装置，可360°安装； 12、刨削刀头为钝性无创头端设计； 13、刨削刀头可重复使用，可降低临床科室使用成本； 14、直径≤4mm，长度≥32cm； 15、切割方向可360°旋转； 16、配备定位器，与切割窗口方向一致； 17、内，外切割刀管，可最小化拆卸符合内窥镜清洗消毒灭菌要求； 18、负压吸引器：高负压/高流量； 19、输入功率：≤200VA； 20、吸引泵：活塞泵； 21、极限负压值:≥0.06MPa； 22、负压调节范围:0.02MPa至极限负压值； 23、抽气速率:≥20L/min； 24、贮液瓶容量:约2500ml/只，2只一组； （三）宫腔镜技术参数 ▲1、Y字型宫腔镜，主体由钛合金制造，器械通道≥4mm，左右各有进水和出水通道，在使用外鞘时，有两路出水口，可在手术过程中持续灌注和冲洗，手术视野清晰，蓝宝石镜面，柱状晶体排列。 2、工作长度：≥205mm。 3、视向角约12°，视场角≥60°。 4、有效景深范围 3～100mm。 5、视场中心角分辨率≥2.52C/（°），单位相对畸变 Vu-z：≤4%。 6、显色指数 Ra：≥80。高透光度光纤，标准转换光缆接口。 7、目镜系统：标准目镜罩接口 Ø31.75±0.10mm，目镜和镜体呈 45 度角，连接摄像头后与器械操作区域有合理空间，操作时互不干扰。 8、最大插入部外径≤8.0mm，具备不带外鞘操作模式，自动磁片式阀体开关功能，独立直形环闭式器械通道，双重防漏密闭。 9、注液通道孔径≥1.0mm。 10、循环灌流功能：主镜体在不带外鞘的工作场景下具有独立循环灌流功能，配合外鞘根据不同手术场景可行多种循环灌流操作。 11、外鞘：工作长度≥185mm，最小器械孔道内径≤8.0mm，头端具有 ≥7 排侧孔，膨宫时能形成顺畅的循环灌流，可 360°旋转出水阀体，快速按式锁扣。 12、配合外鞘使用的专用闭孔器：工作长度≥220mm，最大插入部宽度≤8.2mm，头端流线型防损伤设计。 （四）基础器械部分 1、活检钳：能满足各种宫腔镜手术操作；器械最小化可三拆为（手柄、钳杆、钳芯），符合内窥镜清洗消毒灭菌要求，插入部分直径≥4.0mm，工作长度≥360mm，可360°旋转手柄，符合手术操作需要的功能性要求。 ▲2、5FR手术器械：器械包括5Fr剪刀、5Fr异物；手术器械可360度旋转，医生操作时更便捷，插入部分直径≤1.6mm，钳头最大张开幅度≥70°，工作长度≥400mm，钳杆带专用清洗通道，钳子手柄与钳杆可分拆硬性器械，损坏后可单独更换。 3、持针钳：规格φ4×420mm医用不锈钢材质制造，头部为碳钢材质制造。 4、推结器：规格φ4×420mm医用不锈钢材质制造。 5、配备专用器械消毒盒：可选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镜子及器械附件等。 （五）通用微创手术器械 1、瓣膜弯剪（1把）：瓣膜剪弯刀-70°完全弯曲的刀片，剪刀头尖端钝状，工作长度为220mm±10mm，不锈钢总长度245mm±10mm。 2、瓣膜弯剪（1把）：瓣膜剪弯刀-30°十分弯曲的刀片，剪刀头尖端钝状，工作长度为220mm±10mm，不锈钢总长度245mm±10mm。 3、微创手术针持（2把）：圆形挤压手柄，弯曲虎口钳W/TC镶嵌W/锁8mm，工作长度为170mm±10mm，不锈钢总长300mm±10mm。 4、微创手术针持（2把）：圆形挤压手柄，弯曲虎口钳W/TC镶嵌W/锁8mm，工作长度为250mm±10mm，不锈钢总长350mm±10mm。 5、上下腔过带钳（1把）：弯曲的分离器，锯齿虎口钳70mm±5mm，工作长度250mm±10mm，不锈钢总长340mm±10mm。 6、微创手术推结器（1把）：圆形挤压手柄，带锁，头部长度12mm±1mm，工作长度170mm±10mm，不锈钢总长300mm±10mm。 7、微创手术推结器（1把）：圆形挤压手柄，带锁，头部长度12mm±1mm，工作长度170mm±10mm，不锈钢总长350mm±10mm。 8、微创手术镊子（1把）：圆形挤压手柄，平直2mm±1mm，虎口钳12mm±1mm，工作长度为170mm±10mm，不锈钢总长300mm±10mm。 9、微创手术镊子（1把）：圆形挤压手柄，平直2mm±1mm，虎口钳12mm±1mm，工作长度为250mm±10mm，不锈钢总长355mm±10mm。 10、瓣叶腱索拉钩（1把）：用于勾腱索勾缝合线使用，工作长度260mm±10mm，不锈钢总长度350mm±10mm。 11、微创吸引头（1把）：用于微创外科手术时冲洗和吸引，工作长度210mm±10mm，不锈钢总长度350mm±10mm。 12、加长微创手术刀柄（1把）：手术刀柄工作长度210mm±10mm，不锈钢总长度280mm±10mm。 13、二尖瓣膜拉钩（1套）：用于手术时牵拉组织，通过胸壁固定，无需其他辅助工具，工作长度为200mm±10mm，配8套叶片（可开门式3片(35×70mm、35×60mm、35×50mm)，单页式3片(35×70mm、35×60mm、35×50mm),剪刀折叠式2片（10×60mm、10×50mm），剪刀式叶片最大张开角度120°，配叶片夹持钳长度235mm。 14、微创肋间+小切口牵开器（1套）：微创肋间小切口牵开器，带可调节角度拉钩，适用于单孔法术式，也适用于多瓣膜牵开手术，适用于微创搭桥手术。叶片规格规格35mm×55mm（±5mm）一对，35mm×40mm（±5mm）一对，18mm×55mm（±5mm）一对，18mm×40mm（±5mm）一对，掀开器长度160mm±10mm，最大牵开间距130mm±10mm。带可调角度房间隔拉钩。 15、缝线固定器（1个）：用于体外缝线固定，不锈钢。直径240mm±10mm 16、链式阻断钳（短直头，1把）：经胸腔，微创主动脉阻断，无需辅助工具，直型嵌胶钳头，钳头长度90mm±5mm，3节可伸缩滑套，铰链多角度可调，链长120mm±10mm，指圈手柄带锁。总长450mm±10mm 17、主动脉阻断钳（1把）：辅助胸腔镜手术，弯曲的分离器，锯齿虎口钳8mm±5mm，工作长度为285mm±10mm，不锈钢总长360mm±10mm。 ★二、配置要求 序号; 主要配置; 数量; 备注. 1; 多功能主机; 1台; 含负压吸引器、电源线. 2; 刨削手柄; 1个; 含连接线. 3; 刨削刀头; 5个. 4; 多功能脚踏开关; 1个. 5; 宫腔镜; 1条. 6; 宫腔镜外鞘; 1支. 7; 闭孔器; 1支. 8; 活检钳; 2把. 9; 消毒盒; 1个. 10; 5Fr剪刀（尖头）; 5把. 11; 5Fr钳子; 5把. 12; 器械消毒盒; 5个. 13; 台车; 1台. 14; 负压瓶; 1套. 15; 持针钳（弯）; 1把. 16; 持针钳（直）; 1把. 17; 推结器; 2把. 18; 通用微创手术器械; 19件; 17种. ★三、质保期:整机3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：宫腔镜电切镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 （一）等离子手术设备参数 1.具备切割消融模式模式，止血凝固模式； 2.一个治疗刀头可同时实现切割消融功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分切割消融模式和止血凝固模式的工作声音，避免踏错脚踏； 3.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认档位大小； 4.工作频率技术参数：工作频率100KHz±10KHz； 5.最大切割输出功率≤360W，最大凝血功率≤120W； 6.输出模式：等离子切割：≥10档可调；凝血≥10档可调； 7.具备液晶屏幕显示，全触摸控制； 8.刀头与主机导通阻抗值≤10欧姆，保证优良电气可靠性； 9.治疗仪应配有视觉输出指示装置，在输出电路被激励时应向操作者提供一可见指示信号； 10.刀头的工作端金属材料表面粗糙度Ra值不大于3.2um； 11.具备瞬时高能激发技术，能够在能量激发前瞬间输出最大能量，保证激发的顺畅； 12.具备精细功率控制技术，高精度控制激发时输出功率，使输出功率保持最低，降低组织热损伤，避免组织焦痂。 13.主机可同时连接多种能量器械，包括等离子电切镜、一体式等离子切割电凝钩、电凝棒等。 （二）电切镜参数 1、内窥镜镜头，视向角≤12°，镜头直径≤4mm，工作长度≤280mm； 2、手柄，被动式操作器； 3、内鞘：≤24Fr； 4、外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关； 5、▲镜头可高温高压灭菌； 6、电切镜具备防堵塞功能，具备狭窄宫腔环境下的持续水循环能力，保持视野清晰。 7、视场角≥65° 8、镜头有效景深范围3～100mm 9、镜头市场中心分辨力≥3.0 C/（°） 10、镜头综合镜体光效SLeR≥0.35 11、可提供与电切镜同一制造商生产的专用手术电极、至少有环形、针形和滚球三种规格，均可高温灭菌重复使用。（提供证明文件） （三）膨宫泵参数 1、≥7英寸医用压力触控屏（1080P），可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等） 2、可调节预设压力，调节范围15～150mmHg, 压力控制精确，最高压力域值≤400 mmHg 3、可调节预设流速为50～500 mL/min 4、实时显示液体泵入量 5、蠕动式泵头 6、具有自动提示功能及维修识别功能 7、▲具有器械校准功能 8、自带流速记忆功能 9、压力调节步距≤5mmHg 10、流量调节步距≤50ml/min 11、具有过压提示功能，当实际压力大于设置压力10mmHg且持续5s后会触发，具有图形显示和声音提示 二、配置要求 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 等离子手术设备; 台; 3; 含电源线、保险管等必要配件. 2; 脚踏开关; 个; 3. 电切镜. 1; 内窥镜; 支; 3. 2; 外鞘; 支; 3. 3; 内鞘; 支; 3. 4; 工作把手; 个; 3. 5; 闭孔器; 个; 3. 6; 电切镜消毒盒; 个; 9. 7; 环形电极; 支; 12. 8; 针状电极; 支; 6. 9; 球状电极; 支; 6. 10; 高频导线; 条; 6. 11; 5Fr双级电凝场切割器（可重复使用）; 个; 3. 膨宫泵. 1; 膨宫泵; 台; 3. 2; 冲洗管路; 条; 6; 含60个膜片. ★三、质保期:整机5年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：无创心排量监测仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 1.▲基于谐振频率法技术。测试数据更新周期至少分每1秒、4秒、8秒、24秒、60秒(提供说明书或者技术文件证明) 2.测量指标：至少包含心排量CO；心指数CI；心率HR；每搏输出量SV；每搏输出量指数SVI；每搏输出变异SVV；射血前期PEP；左心射血时间LVET；胸腔液体含量TFC；信号质量指数SQI；收缩压SBP、舒张压DBP；平均动脉压MAP；血氧饱和度SpO2；外周阻力TPR；总外周阻力指数TPRI；心功率CP；心功率指数CPI；氧输送指数 DO2I；心率变异性参数：EHF_Abs (HF)、EHF_Norm (HFn)、RMSSD、SDSD、PNN50、SDNN、SDANN、ELF_Abs (LF)、ELF_Norm (LFn)；肺毛细血管楔压PCWP；压力指数Stress Index 3.可手动输入参数：收缩压SBP、舒张压DBP、血红蛋白浓度Hgb、血氧饱和度SpO2等 4.具有多种显示模式：仪表盘视图；柱状图视图；趋势图视图；表格视图等 5.具有≥1条ECG波形和≥1条RF波形（提供产品说明书或技术文件证明） 6.多种参数可切换显示，多种参数柱状图显示，多种趋势波形滚动显示，测试数据以表格形式实时滚动显示结果 7.可自定义显示参数 8.可电池供电，电池供电时间（充满电）：≥7小时 9.可有线和蓝牙模式监测(提供产品说明书证明) 10.可直接打印患者报告，报告为PDF格式；亦可使用U盘导出数据，数据输出格式EXCEL文档 11.供电方式：通过USB供电或锂电池供电 二、配置要求 编号; 主要配置; 数量. 1; 无创心排量监测仪主机; 1台. 2; 病人导联线; 1套. 3; 无创心排量监测仪软件; 1套. 4; 专用台车; 1台. 5; 图文输出设备; 1台. 6; 一体机; 1台. ★三、质保期:整机3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：骨科导航

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 （一）功能要求 1.1用于脊柱置钉和内镜微创手术 ▲1.2 能连接各种品牌的C臂和G臂,自动传输图像，即拍即用 1.3系统能自动识别各类导航配件，导航过程中无需校准 1.4 具备光学导航功能，具有升级电磁导航功能 （二）导航硬件要求 2.1 系统主要包含导航主机、红外线摄像头，台车等 ▲2.2 高清医用液晶屏≥30英寸，图像分辨率≥3840×2160。定位跟踪系统精度：光学导航定位精度≤0.1mm，标准误差≤0.35mm 2.3 导航可同时使用≥4种的光学导航工具完成定位跟踪 2.4 导航工作平台，CPU：I7 ≥12核,主频≥3.6GHz，或同等级中央处理器；内存≥16GB；硬盘≥1TB；独立显卡≥6G 2.5 图像传输接口≥4种，至少包含：DICOM 3.0网口，DVI，USB，DVD，并配有鼠标和键盘。 2.6 具备标准光学导航工具、微创置钉工具、影像接口等 （三）软件要求 3.1 二维C臂/G臂导航功能，支持C臂和G臂自动注册，并进行2D导航。 3.2 三维C臂导航功能，支持术中三维C臂自动注册，并进行3D导航。 3.3 图像融合功能，将术前CT/MR图像和术中2D或3D的C臂影像自动融 合，并进行导航 3.4 术中多种光学工具可以同时识别并自由切换，而无需重复注册。 3.5 系统软件提供不同视角的导航信息，包括矢状位，冠状位，水平位，3D模型， 视频输入信号，以及以导航器械尖端为第一视角的内部视野、目标视野和手术器械位置及路径信息。导航图像可随意放大。 3.6 具备手术计划功能，可对植入物和椎弓钉的入路进行规划设计 3.7 三维重建模型可随意旋转，以任意视角进行观察，可根据需要快速修改手术计划。 3.8 具有录像、截图功能，能以高清模式存储完整手术过程，包括导航全过程及内窥镜手术视频或显微镜手术视频。术后可编辑和拷贝录像和截图 二、配置要求 序号; 名称; 数量. 1; 主机及附件; 1套. ★三、质保期:整机3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：智能手术烟雾净化系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 （一）系统功能： 1.具有开腹手术烟雾净化模式、腔镜手术烟雾净化模式、中心负压模式，与电刀、超声刀、激光等能量设备兼容，智能匹配自动启动和停止烟雾净化。 （二）主要技术参数 1、适用于开放、腔镜手术，智能净化手术中使用电外科、超声刀和激光等设备产生的烟雾、异味和血水等智能吸引净化。 ▲2、过滤器：前置过滤器对直径≥0.3μm颗粒净化率≥99.7%，主过滤器对直径≥0.12μm的微粒的过滤效率≥99.9995%以上，有效过滤手术烟雾中病毒颗粒、致癌物颗粒等有害物质。 3、智能烟雾净化系统能够独立使用或和电外科设备、超声刀、激光等联合使用，同时监测3台以上设备启动，自动启动烟雾净化。 4、滤芯可以连续使用≥35小时。 5、主机抽吸功率≥800L/min。 6、抽吸功率可调节，步距≤1%。 7、实时监控工作状况。 ▲8、具有电刀、超声刀、激光灯自动感应启动、脚踏启动、主机按键启动等3种以上启动方式。 9、多种气流量设置和续抽时间可调。 10、高效低噪，运行噪音≤55dB。 11、中文界面，液晶显示屏，带延迟功能； 12、多种气流量设置和续抽时间可调； 13、具有超声刀、电刀、激光自动感应启动器。 ▲14、具有带吸引功能消融电极、电刀笔套、腹腔镜吸引管等多款手柄附件，满足不同手术需求。 15、提供国家认可的第三方出具的相关检测报告。 二、配置要求（每套）； 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 智能烟雾净化系统主机; 1; 台. 2; 主过滤器滤芯; 1; 个. 3; 电刀无线信号感应器; 1; 个. 4; 超声刀无线信号感应器; 1; 个. 5; 激光无线信号感应器; 1; 个. 6; 前置过滤器; 20; 个. 7; 吸烟笔套; 2; 支. 8; 积水杯; 2; 个. 9; 带吸烟功能消融电极; 10; 支. ★三、质保期:整机3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：体检一体机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 （一）主要测量项目：身高、体重、BMI、血压、体温、血氧等。一站式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量，并与之前测量数据实时对比。 1.支持身份证或扫码登陆建档，登陆成功后通过语音与动画引导进行测量。测量完成后打印体检报告，体检数据可上传至指定平台。可凭身份证或手机号搜索体检数据，可通过移动端查看测量数据。 2. ▲设备与座椅一体化设计，可根据人体高度调节座椅。具备人脸识别、指纹登陆模块接口功能。具备自动测量体温功能，无需任何按键可测量体温。 （二）各分项检测功能要求 1、身高检测： 1.1 测量范围;70～200cm 1.2检定精度:≤±0.5cm 2、体重检测： 2.1测量系统:电阻应变式 2.2测量范围:5～200kg 2.3检定精度: ≤±0.1kg，准确度III级 3、体温检测： 3.1显示精确位数：0.1℃ 3.2人体测温范围：32.0～42.5℃， 3.3精确度：≤±0.3℃ 3.4测量距离：5～8cm 4、血压检测： 4.1检测范围：压力：（0～300）mmHg[（0～40)Kpa]；脉率数：30次/分～200次/分 4.2压力精确度：±2mmHg（允差±0.267kpa）以内 4.3脉率数精确度：±2%以内 4.4可存储≥100组测量数据 4.5 袖带周长：17～42cm 5、测量平台配置： 5.1 CPU: 四核或以上，频率≥1.8GHz，或同等级 5.2 内存：≥2GB，具有可扩展性 5.3医用显示屏：≥10寸电容触摸屏 5.4数据输出接口：至少支持LAN网络接口和WiFi及4G 5.5图文输出设备 5.6操作系统：安卓或者WINDOWS等 6、血氧测量 6.1.测量范围：35～100% （三）健康指标自助检测服务系统技术要求 1.软件：快速，便捷，自助健康体检，对数据有整合、分析、预警和报告中显示的功能。 2.检测组成：系统主要由身高、体重、体温、血压、血氧、登录、测量查询、配置和报告输出等部分组成。 3.对接支持：可实现与云平台、医院健康管理信息系统对接。 4.打印报告：图文输出设备 5.软件资质及要求：采用双向通讯模式，以利于软件对体检设备的控制，实现自助式体检操作；至少支持RS-232、USB等主流通讯接口，可联机不少于两种同类的主流体检设备；预留模块接口，系统具备可扩展性。 二、配置要求（每套） 序号; 主要配置; 数量. 1; 信息工作平台; 1台. 2; 血压计; 1台. 3; 体温枪; 1把. 4; 血氧仪; 1台. 5; 医用显示屏; 1台. 6; 扫描器; 1个. 7; 身份证读卡器; 1个. 8; 身高体重测量仪; 1台. 9; 主板; 1个. 10; 图文输出设备; 1台. 11; 健康管理系统平台; 1套. 12; 血压检测区显示屏; 1个. 13; 附件（电源适配器等）; 1套. ★三、质保期:整机3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：气压治疗仪（AICU)

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 适用范围:适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。 性能参数: 1. 医用LCD 液晶触摸显示屏≥5.7 英寸。 2. 充气治疗模式≥9种，其中含专业 DVT 治疗模式≥3 种,专业4腔全肢气囊治疗模式≥6种等。 3.单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位。 4.连接配备一分一和一分二的充气导管及气囊等，可以达到两个通道一样的治疗效果。具备专业 DVT 分段式气囊，配合DVT治疗模式使用：DVT 模式和 4腔模式两用，适用于所有患者。 5.叠加式双层结构气囊，提高挤压效果。 6.环形封闭式气囊，充气加压时形成圆形正向加压，降低出血可能 7.具备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配; 8.压强可在 5～25Kpa(38～188mmHg)范围内连续可调,气压单位 Kpa 和 mmHg 可转换: 9.充气气泵使用时噪声≤65dB。 10.时间设定模式：DVT模式下,治疗时间1min～99h 可调；4 腔气压模式下，治疗时间1min～99min可调。 11.具备压力传感器：不同肢体维度的患者,可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同。 12.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时,每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损。 13.参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数可自动记忆，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节。 14.梯度压力模式：内置程序，最后一腔充气强度仅有第一腔的 60%,符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜。 15.过压保护系统:充气过程中,如若外界压力过大则自动泄压保护,避免压力过大导致患者损伤; 16.断电保护功能:若在充气时,突然出现停电、断电的现象,仪器会自动泄压保护,避免对患者造成损伤; 17.主机外壳采用 ABS 作为主要材质,坚固耐磨；气套采用 TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感; 18.气囊通过中国药监局(NMPA)认证。 二、配置要求 序号; 主要配置; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 足底、小腿、大腿气囊; 2套. ★三、质保期:整机3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共5个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 采购包4：总价 采购包5：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。采购包3：保证金人民币：0.00元整。采购包4：保证金人民币：0.00元整。采购包5：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：1家 采购包2：1家 采购包3：1家 采购包4：1家 采购包5：1家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 采购包3：1家 采购包4：1家 采购包5：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 采购包5：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定下浮30%执行，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据计算收取，本项目类型为货物招标。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 政府采购合同融资，参与政府采购的中小微企业可凭借 中标（成交）通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。 有关专门面向中小企业采购，本项目包1、包2不属于专门面向中小企业采购的项目。依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目包1、包2符合“按照办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现”的情形，为非专门面向中小企业预留采购份额的项目。 中标人纸质投标文件归档，投标人若中标后，须在中标公告发布3日内将在云平台上传的电子投标文件制作成纸质投标文件1份，邮寄至广东省广州市越秀区东风东路726号19楼（收件信息：章小姐 020-37860569），用于采购人归档。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：面向中小企业，采购包专门预留 采购包4：面向中小企业，采购包专门预留 采购包5：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：/

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市东风东路726号9楼903室

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省佛山市顺德区财政局监督与绩效科

地 址：佛山市顺德区大良德民路区政府行政大楼3楼

电 话：0757-22831619、22831865

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(电外科能量平台等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(无影灯等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(血液回收机等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包4(移动式C形臂X射线机等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包5(宫腔镜刨削系统等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（电外科能量平台等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 5% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（无影灯等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 5% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包3（血液回收机等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 5% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包4（移动式C形臂X射线机等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 5% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包5（宫腔镜刨削系统等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 5% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（电外科能量平台等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料及依法缴纳社会保险凭据（如依法免税或不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供2022年至2023年度内任意一年的年度财务报表(新成立不足一年的单位提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明) |
| 8 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 | 具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 |
| 11 | 不属于为专门面向中小企业采购的采购包。 | 不属于为专门面向中小企业采购的采购包。 |

采购包2（无影灯等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料及依法缴纳社会保险凭据（如依法免税或不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供2022年至2023年度内任意一年的年度财务报表(新成立不足一年的单位提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明) |
| 8 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 | 具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 |
| 11 | 不属于为专门面向中小企业采购的采购包。 | 不属于为专门面向中小企业采购的采购包。 |

采购包3（血液回收机等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料及依法缴纳社会保险凭据（如依法免税或不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供2022年至2023年度内任意一年的年度财务报表(新成立不足一年的单位提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明) |
| 8 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 | 具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 为专门面向中小企业采购的采购包，即提供货物的制造商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，货物的制造商属于中型、小型或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |

采购包4（移动式C形臂X射线机等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料及依法缴纳社会保险凭据（如依法免税或不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供2022年至2023年度内任意一年的年度财务报表(新成立不足一年的单位提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明) |
| 8 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 | 具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 |
| 11 | 具备有效的辐射安全许可证。 | 具备有效的辐射安全许可证。 |
| 12 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 为专门面向中小企业采购的采购包，即提供货物的制造商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，货物的制造商属于中型、小型或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |

采购包5（宫腔镜刨削系统等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明材料及依法缴纳社会保险凭据（如依法免税或不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供；或者，提供2022年至2023年度内任意一年的年度财务报表(新成立不足一年的单位提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按招标文件附件《政府采购供应商资格信用承诺函》提供。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广东省政府采购网“政府采购违法失信行为清单” 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供书面声明) |
| 8 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 | 已登记获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 | 具备医疗器械经营许可证（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证（如投标人为制造商）。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 为专门面向中小企业采购的采购包，即提供货物的制造商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业。投标人提供《中小企业声明函》，货物的制造商属于中型、小型或微型企业。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |

表二符合性审查表：

采购包1（电外科能量平台等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过采购包最高限价； 2）对采购包全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为自提交投标文件的截止之日起90日 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 产地来源 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其中，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 |
| 7 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 8 | 串标投标 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 9 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 10 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

采购包2（无影灯等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过采购包最高限价； 2）对采购包全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为自提交投标文件的截止之日起90日 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 产地来源 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其中，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 |
| 7 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 8 | 串标投标 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 9 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 10 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

采购包3（血液回收机等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过采购包最高限价； 2）对采购包全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为自提交投标文件的截止之日起90日 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 产地来源 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其中，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 |
| 7 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 8 | 串标投标 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 9 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 10 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

采购包4（移动式C形臂X射线机等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过采购包最高限价； 2）对采购包全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为自提交投标文件的截止之日起90日 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 产地来源 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其中，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 |
| 7 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 8 | 串标投标 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 9 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 10 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

采购包5（宫腔镜刨削系统等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过采购包最高限价； 2）对采购包全部招标内容进行投标报价； 3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为自提交投标文件的截止之日起90日 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 产地来源 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。其中，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 |
| 7 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 8 | 串标投标 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 9 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 10 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(电外科能量平台等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分2.0分 技术部分68.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 投标文件对采购需求的符合性 (48.0分) | 投标文件按“第二章 采购需求”-“2.技术标准与要求”附表中的条款一一填写投标货物及配套服务的实际数据，填写符合情况。 1.标注“▲”的非实质性条款共计12项。 完全满足或优于1项标注“▲”的非实质性条款的，得3分，最高36分。 2.非标注“▲”的非实质性条款。 完全满足或优于以下各项的全部非标注“▲”的非实质性条款的，分别计分： 序号(1)，附表一 ：2分； 序号(2) ，附表二：0.5分； 序号(3) ，附表三:4.5分； 序号(4)，附表四:5分；合计12分。 注： （1）如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的视为负偏离；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中响应的具体内容为准。 （2）以采购需求中最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。其中，如果标注“▲”的条款含有下一级的，整体视为一项“▲”条款；如果非标题条款的下一级已有标注“▲”条款的，条款本身及其下一级均计入条款数量。表格的每行计为一项条款。 （3）对于采购需求中带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。 |
|  |  | 投标人的技术方案 (10.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：所投产品制造商执行的制造标准、检验标准；设备的生产或经销计划；设备的性能、功能的具体特点，在本项目临床应用的预期效果；设备的选型配置，考虑安全稳定、节能高效。 1.方案满足且优于采购需求的，得10分； 2.方案完全满足采购需求的，得6分； 3.不能完全满足采购需求的，得2分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的供货保障 (5.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供供货保障方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：及时供货的保障措施；供货渠道的稳定性、充足性。 1.方案满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的售后服务 (5.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：包装、运输、装卸、投保等计划；安装、调试计划；技术培训、技术支持计划；质量保证、维护保养计划；应急服务预案。 1.方案满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 投标人的同类项目经验 (2.0分) | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备与本项目的3D腹腔镜同类供应项目经验，每提供1项得1分，最高2分。 注：投标文件提供上述同类项目经验的合同关键页复印件；没有证明材料的，评标委员会有权视为不符合要求而不予计分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(无影灯等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分2.0分 技术部分68.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 投标文件对采购需求的符合性 (48.0分) | 投标文件按“第二章 采购需求”-“2.技术标准与要求”附表中的条款一一填写投标货物及配套服务的实际数据，填写符合情况。 1.标注“▲”的非实质性条款共计17项。 完全满足或优于1项标注“▲”的非实质性条款的，得2分，最高34分。 2.非标注“▲”的非实质性条款。 完全满足或优于以下各项的全部非标注“▲”的非实质性条款的，分别计分： 序号(1)，附表一 ：1.5分； 序号(2) ，附表二：1.5分； 序号(3) ，附表三：7分； 序号(4) ，附表四：3分； 序号(5) ，附表五：1分； 合计14分。 注： （1）如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的视为负偏离；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中响应的具体内容为准。 （2）以采购需求中最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。其中，如果标注“▲”的条款含有下一级的，整体视为一项“▲”条款；如果非标题条款的下一级已有标注“▲”条款的，条款本身及其下一级均计入条款数量。表格的每行计为一项条款。 （3）对于采购需求中带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。 |
|  |  | 投标人的技术方案 (10.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：所投产品制造商执行的制造标准、检验标准；设备的生产或经销计划；设备的性能、功能的具体特点，在本项目临床应用的预期效果；设备的选型配置，考虑安全稳定、节能高效。 1.方案满足且优于采购需求的，得10分； 2.方案完全满足采购需求的，得6分； 3.不能完全满足采购需求的，得2分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的供货保障 (5.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供供货保障方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：及时供货的保障措施；供货渠道的稳定性、充足性。 1.方案满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的售后服务 (5.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：包装、运输、装卸、投保等计划；安装、调试计划；技术培训、技术支持计划；质量保证、维护保养计划；应急服务预案。 1.方案满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 投标人的同类项目经验 (2.0分) | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备与本项目的手术显微镜同类供应项目经验，每提供1项得1分，最高2分。 注：投标文件提供上述同类项目经验的合同关键页复印件；没有证明材料的，评标委员会有权视为不符合要求而不予计分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包3(血液回收机等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分2.0分 技术部分68.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 投标文件对采购需求的符合性 (48.0分) | 投标文件按“第二章 采购需求”-“2.技术标准与要求”附表中的条款一一填写投标货物及配套服务的实际数据，填写符合情况。 1.标注“▲”的非实质性条款共计8项。 完全满足或优于1项标注“▲”的非实质性条款的，得5分，最高40分。 2.非标注“▲”的非实质性条款。 完全满足或优于以下各项的全部非标注“▲”的非实质性条款的，分别计分： 序号(1) ，附表一：1分； 序号(2) ，附表二：7分。 合计8分。 注： （1）如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的视为负偏离；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中响应的具体内容为准。 （2）以采购需求中最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。其中，如果标注“▲”的条款含有下一级的，整体视为一项“▲”条款；如果非标题条款的下一级已有标注“▲”条款的，条款本身及其下一级均计入条款数量。表格的每行计为一项条款。 （3）对于采购需求中带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。 |
|  |  | 投标人的技术方案 (10.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：所投产品制造商执行的制造标准、检验标准；设备的生产或经销计划；设备的性能、功能的具体特点，在本项目临床应用的预期效果；设备的选型配置，考虑安全稳定、节能高效。 1.方案满足且优于采购需求的，得10分； 2.方案完全满足采购需求的，得6分； 3.不能完全满足采购需求的，得2分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的供货保障 (5.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供供货保障方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：及时供货的保障措施；供货渠道的稳定性、充足性。 1.方案满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的售后服务 (5.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：包装、运输、装卸、投保等计划；安装、调试计划；技术培训、技术支持计划；质量保证、维护保养计划；应急服务预案。 1.方案满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 投标人的同类项目经验 (2.0分) | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备与本项目的4K高清腹腔镜系统同类供应项目经验，每提供1项得1分，最高2分。 注：投标文件提供上述同类项目经验的合同关键页复印件；没有证明材料的，评标委员会有权视为不符合要求而不予计分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包4(移动式C形臂X射线机等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分2.0分 技术部分68.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 投标文件对采购需求的符合性 (48.0分) | 投标文件按“第二章 采购需求”-“2.技术标准与要求”附表中的条款一一填写投标货物及配套服务的实际数据，填写符合情况。 1.标注“▲”的非实质性条款共计15项。 完全满足或优于1项标注“▲”的非实质性条款的，得2.5分，最高37.5分。 2.非标注“▲”的非实质性条款。 完全满足或优于以下各项的全部非标注“▲”的非实质性条款的，分别计分： 序号(1)，附表一：4.5分； 序号(2) ，附表二：1分； 序号(3)，附表三 ：1分； 序号(4)，附表四 ：4分； 合计10.5分。 注： （1）如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的视为负偏离；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中响应的具体内容为准。 （2）以采购需求中最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。其中，如果标注“▲”的条款含有下一级的，整体视为一项“▲”条款；如果非标题条款的下一级已有标注“▲”条款的，条款本身及其下一级均计入条款数量。表格的每行计为一项条款。 （3）对于采购需求中带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。 |
|  |  | 投标人的技术方案 (10.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：所投产品制造商执行的制造标准、检验标准；设备的生产或经销计划；设备的性能、功能的具体特点，在本项目临床应用的预期效果；设备的选型配置，考虑安全稳定、节能高效。 1.方案满足且优于采购需求的，得10分； 2.方案完全满足采购需求的，得6分； 3.不能完全满足采购需求的，得2分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的供货保障 (5.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供供货保障方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：及时供货的保障措施；供货渠道的稳定性、充足性。 1.方案满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的售后服务 (5.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：包装、运输、装卸、投保等计划；安装、调试计划；技术培训、技术支持计划；质量保证、维护保养计划；应急服务预案。 1.方案满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 投标人的同类项目经验 (2.0分) | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备与本项目的移动式C形臂X射线机同类供应项目经验，每提供1项得1分，最高2分。 注：投标文件提供上述同类项目经验的合同关键页复印件；没有证明材料的，评标委员会有权视为不符合要求而不予计分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包5(宫腔镜刨削系统等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分2.0分 技术部分68.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 投标文件对采购需求的符合性 (48.0分) | 投标文件按“第二章 采购需求”-“2.技术标准与要求”附表中的条款一一填写投标货物及配套服务的实际数据，填写符合情况。 1.标注“▲”的非实质性条款共计12项。 完全满足或优于1项标注“▲”的非实质性条款的，得3分，最高36分。 2.非标注“▲”的非实质性条款。 完全满足或优于以下各项的全部非标注“▲”的非实质性条款的，分别计分： 序号(1) ，附表一：3分； 序号(2) ，附表二：2.5分； 序号(3) ，附表三：1分； 序号(4) ，附表四：4.5分； 序号(5)，附表五 ：0.5分； 序号(6) ，附表六：0.3分； 序号(7) ，附表七：0.2分； 合计12分。 注： （1）如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的视为负偏离；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中响应的具体内容为准。 （2）以采购需求中最细一级条款作为单项条款，含有下一级条款且本身仅作为标题的不计入条款数量。其中，如果标注“▲”的条款含有下一级的，整体视为一项“▲”条款；如果非标题条款的下一级已有标注“▲”条款的，条款本身及其下一级均计入条款数量。表格的每行计为一项条款。 （3）对于采购需求中带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。 |
|  |  | 投标人的技术方案 (10.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供技术方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：所投产品制造商执行的制造标准、检验标准；设备的生产或经销计划；设备的性能、功能的具体特点，在本项目临床应用的预期效果；设备的选型配置，考虑安全稳定、节能高效。 1.方案满足且优于采购需求的，得10分； 2.方案完全满足采购需求的，得6分； 3.不能完全满足采购需求的，得2分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的供货保障 (5.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供供货保障方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：及时供货的保障措施；供货渠道的稳定性、充足性。 1.方案满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 投标人的售后服务 (5.0分) | 投标人针对本项目“第二章 采购需求”提供售后服务方案，对主要内容进行分析，包括但不限于：包装、运输、装卸、投保等计划；安装、调试计划；技术培训、技术支持计划；质量保证、维护保养计划；应急服务预案。 1.方案满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案完全满足采购需求的，得3分； 3.不能完全满足采购需求的，得1分； 4.没有提供方案的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 投标人的同类项目经验 (2.0分) | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备与本项目的骨科导航同类供应项目经验，每提供1项得1分，最高2分。 注：投标文件提供上述同类项目经验的合同关键页复印件；没有证明材料的，评标委员会有权视为不符合要求而不予计分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人： （1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。 2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

采购包2：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人： （1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。 2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

采购包3：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人： （1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。 2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

采购包4：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人： （1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。 2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

采购包5：

1、评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人： （1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。 2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按下列顺序比较确定：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

政府采购项目

合同书

（货物类）

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购合同

甲方：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》及           项目的招标结果和招投标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条　合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。   单位：（人民币）元

| 序号 | 设备名称 | 注册证名称 | 使用科室 | 品牌/厂家 | 型号规格 | 注册证号 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计 | 质保期 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见附件 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

名称、产地品牌、规格型号需与注册证描述一致。消毒设备在注册证号栏中分别填入注册证号、卫生许可证号、卫生许可证批号。合同设备如属强制检定的，乙方需提供计量合格证。

注：合同附页应有详细的设备配置清单。配置清单要求如无特别说明则为每套设备所需配置，包含但不限于配置清单需求。设备及配置清单包含的配置到货安装后，应满足在不增加其他配置的情况下，能完整地使用设备的所有功能。否则，乙方应补齐所欠缺的配置以满足设备使用的全部功能，甲方无需支付其他额外费用。

第二条　合同金额

合同总金额为：（大写）人民币元整，（小写）￥            元，包括设备、零配件的购置、包装、仓储、运输、安装、与信息系统软硬件相关的对接费用、验收合格之前及质保期与备品备件更换、保险、伴随服务、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及本项目发生的所有含税费用等。本合同执行期间合同总金额不变，甲方将不再支付其它任何费用。

第三条　付款方式

（1）签订合同后，收到申请审核无误后10个工作日内（中小企业中标的：5个工作日内）支付合同总价的30%。

（2）设备到货安装运调试正常，验收通过后，甲方收到发票等资料，核实后10个工作日内向乙方支付合同总价的70%。

（3）乙方应理解政府部门付款的相关程序，因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致甲方逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

第四条　交付时间、地点

1.交货地点：甲方指定地点/仓库（包括安装至指定位置）。

2.交货期限：合同完成签订，甲方通知后【】个自然日内交货，货到7个自然日内完成安装。

3.技术要求：乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供设备的出厂检测报告。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

第五条　验收要求

1.合同设备安装完成，正常工作后，收到乙方项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认（特殊情况由甲乙双方协商确定），验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收需填写《南方医科大学顺德医院设备验收报告》。如果属于《中华人民共和国计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由乙方负责。因乙方原因导致设备无法验收的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。如属放（辐）射诊疗设备的，乙方还必须负责代理甲方从委托国家认可的第三方检测机构进行检测开始，到办理完成放射诊疗许可证和辐射安全许可证的全过程工作，所发生的费用由乙方负责。取得放射诊疗许可证和辐射安全许可证后方可进行验收。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现乙方所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3.在验收之前，乙方备齐制造商出厂合格证明、出厂检验报告、质量保证书、中英文产品说明书（或使用说明书）、维修手册、报关单、合同设备配置清单、培训资料等资料交甲方，验收合格后甲方和乙方（或者合同设备的制造商）在验收报告上签字盖章。验收手续完毕后，乙方提供合同设备的原理结构和操作规程、维修手册交甲方存档。

4.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

第六条　质量保证及售后服务

1.合同设备质保期为本项目有关部门验收签字之日起计算，具体时长以设备清单标注年限计算。如无特别注明均为整机质保，质保期内免费更换零配件。

2.完工期：提供设备货到医院后，安装调试所需花费的时间。如需要将设备接入医院信息网络，乙方负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接入费由乙方承担。

3.质保期满后乙方对设备终身负责维修服务，长期以优惠价提供零配件。质保期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.乙方保证所提供设备的供货渠道符合国家相关规定，保证合同设备是由原制造商生产的、未曾使用过的全新产品，其质量标准、规格及技术特征完全符合制造商所在国家及中国的最新标准和规定；保证完全符合招投标文件、本合同所要求的功能和技术参数；保证合同设备质量的可靠性及安全性。

5.质保期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。提供7×24小时电话维护响应服务，2小时内维修响应，24小时内到达现场，保证系统的正常运行。质保期内，维修时间超过5天，提供备用机，或按维修延误时间的1:5延长质保期。若乙方未能在24小时内派员到现场维修，乙方应向甲方支付合同金额千分之五的违约金/每次；若乙方未能在72小时内消除障碍，甲方有权聘请第三方消除障碍，由此产生的费用由乙方承担。

6.乙方无偿培训甲方操作和维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，操作使用，保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

7.乙方保证合同设备如需专用消耗材料均已在合同附件中列出，合同附件未列的消耗材料视为包含在合同范围内。

8.乙方售后服务机构名称：   ；地址：

联系人：，联系电话和手机：

代理商售后服务机构名称：；地址：

联系人：，联系电话和手机：，

厂家售后服务机构名称：；地址：

联系人：，联系电话和手机：；

第七条　违约责任

1.乙方交付的货物或提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。经两次重新交付仍不符合规定的，甲方有权终止合同，乙方应支付甲方合同总额20%的违约金，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

2.乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的货物或工程，乙方从逾期之日起每日按合同总额的2‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，乙方应支付甲方合同总额20%的违约金，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3.甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按未付金额的2‰累计，滞纳金累计不超过未付金额的2%。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第八条　提出异议的时间和方法

1.甲方在验收后60天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在2天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

第九条　争议的解决

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。对货物质量的检查鉴定，统一由佛山市质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

第十条　不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条　税费

1.中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

2.在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

第十二条　合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

合同的有效期为1年，质保期不受合同有效期限定。

第十三条　乙方应提供的资料内容

1.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

2.提供产品技术（使用）说明书、产品质量说明书、技术服务资料。外文资料均需有中文译本。

3.提供完整的厂家原版维修手册、使用及维护光盘。提供维护软件，密码（如需）等维护维修必需的材料和信息。提供完整的安装软件，以便日后系统重装。

4.如有备件，乙方应随机向甲方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

5.卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

第十四条　其它

1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、招标文件和投标响应承诺文件、合同附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日起。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同一式   份，甲方 肆 份、乙方   份，均具有同等的法律效力。

5.甲方双方共同遵守国家的法律和规定，在委托、代理业务过程中不得行贿、受贿、索贿，违反者将按照国家法律、法规、规章等各自承担相应法律责任。

6.乙方承诺不从事商业贿赂行为。一旦被列入商业贿赂不良记录，则甲方有权立即单方解除本合同，乙方应承担违约责任。

7.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

8.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

合同附件清单（附后）

附注：本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为招标文件和乙方的投标文件及相关确认文件、项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件。

注：合同及相关附件均应加盖双方骑缝章。

| 甲方（盖章并加盖骑缝章）：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） 法定代表人或授权的代表： 业务主管院领导： 地址：佛山市顺德区伦教街道办事处荔村村委会甲子路1号 电话：0757-22318625 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章并加盖骑缝章）： 法定代表人或授权的代表： 地址： 电话： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 开票资料： 开户银行： 银行账号： 纳税人识别号： | 收款方、开票方、乙方须与“广东省政府采购网”上注册信息一致；账户为： 开户名称： 银行帐号： 开户行： 纳税人识别号： |

关于政府采购合同融资贷款

(1)乙方是否已申请政府采购合同融资贷款（在□打√表示）：□是   □否。融资银行及联系人、联系方式：_________________________________。

(2)若乙方已申请政府采购合同融资贷款，其在本合同中登记的银行账号为融资银行的唯一收款账号，未获得融资银行同意，乙方不得变更收款账号。

附表一：配置清单

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

附表二：

| 配套消耗材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品注册名称（中文） | 生产厂家 |  | 产品注册证号 |  | 规格型号 |  |  | 计量单位 |  | 单价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要维修配件报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品注册名称（中文） |  |  | 生产厂家 |  | 产品注册证号 |  | 规格型号 | 计量单位 |  | 单价（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.乙方无偿培训甲方操作和维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，操作使用，保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

2.乙方保证合同设备如需专用消耗材料均已在合同附件中列出，合同附件未列的消耗材料视为包含在合同范围内。

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440606-2025-00093

#### 采购项目编号：JF2025（SD）WZ0021

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“医疗设备采购项目（医院发展专项经费设备）”项目的招标[采购项目编号为：JF2025（SD）WZ0021]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“医疗设备采购项目（医院发展专项经费设备）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“医疗设备采购项目（医院发展专项经费设备）”项目采购[采购项目编号为JF2025（SD）WZ0021]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的医疗设备采购项目（医院发展专项经费设备）招标中获中标（采购项目编号：JF2025（SD）WZ0021），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“医疗设备采购项目（医院发展专项经费设备）”项目（采购项目编号：JF2025（SD）WZ0021 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日