附件：

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院后勤服务项目

市场调研说明

一、标的概况：

| 采购内容 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 中山大学孙逸 仙纪念医院深 汕中心医院后 勤服务项目 | 1项 | 3 年 |

二、项目介绍

深汕中心医院是深圳市政府援建汕尾市的一所学科门类齐全、具有专业特色的三级甲等现代化综合性教学医院。医院一期床位数1200张，日门急诊量5000人，总建筑面积约16.6万平方米。其中医疗功能建筑面积约为16.1万平方米，架空绿化建筑面积约为0.4万平方米。二期设有科研楼、肿瘤中心、感染楼将陆续竣工并开展相应业务，医院三期建设发展同步规划中。本项目的服务期为三年，招标岗位预计总数为596个。

1、本项目总建筑面积166182.72平方米，其中地上建筑面积115573.34平方米，地下建筑面积50609.38平方米。核定床位1200张，门急诊总量为5000人次/天。

2、医疗综合楼：地上裙房4层（不含设备层），塔楼15层（含架空层），建筑总高度65.80米。平面功能：主要为门急诊、医技及住院病房等。

3、行政后勤综合楼：地上7/6层（含架空层），建筑总高度29.70/28.80米。平面功能：主要为食堂、值班宿舍、会议、行政办公、科研教学等。

4、地下室：地下2层，层高为6.0\3.9m，地面覆土约1.2米，地下室整体埋深约9.9米,总建筑面积50609.38m2。主要功能为地下停车库、医技用房、设备用房。该车库在地下一层整体联通。

5、人防设施：本人防工程为平战结合甲类民防工程。平时为汽车库，战时为急救医院（核五级常五级、防化乙级）、二等人员掩蔽所（核六级常六级、防化丙级）和区域电站（核五级常五级）。位于地下车库地下二层及局部地下一层。人防建筑面积共19366m2。

本项目响应商应在对下列岗位费用单独列明报价，并根据服务内容及预算频次汇总统计项目总价。该报价作为调研价格参考，请供应商认真参与。

★表一：服务总岗位数及各工种岗位单价

| 序号 | 岗位 | 总岗位数(个) | 岗位单价(含税，单位：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1类（管理岗、司机岗） | 12 | 人民币 元/月·个 |
| 2 | A2类（工程岗、洗消岗） | 67 | 人民币 元/月·个 |
| 3 | B类（技术岗） | 22 | 人民币 元/月·个 |
| 4 | C类（保洁岗、储备岗） | 233 | 人民币 元/月·个 |
| 5 | D类（运送岗、安保岗） | 210 | 人民币 元/月·个 |
| 6 | D类（文员岗） | 52 | 人民币 元/月·个 |
| 合计 |  | 596 |  |

★表二：专项服务费用单价

| 序号 | 项目 | 月费用单价 （元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四害消杀及白蚁防治服务费 |  | 四害消杀每月四次，鼠屋维护、白蚁防治按需提供 |
| 2 | 消防系统维保费 |  | 含1000元以内的耗材及配件费用，超出部分由医院承担，需至少驻场一名工程师（工作日在岗），如采购合同中附赠维保服务的，附赠维保期内不收取此项费用。每天进行故障巡检检 修更换、每月全面检查1次消防设施设备，及时排除消防隐患，每季度进行 1 次消火栓抽检。 |
| 3 | 生活垃圾外运费 |  | 日产日清 |
| 4 | 化粪池、隔油池清洗费 |  | 化粪池清掏一年2次，每季度免费帮疏通一次。 |
| 5 | 电梯维保费 |  | 需至少驻场两名工程师（工作日在岗），含1000元以内的耗材及配件费用，超出部分由医院承担，如采购合同中附赠维保服务的，附赠维保期内不收取此项费用。 |
| 序号 | 项目 |  | 备注 |
| 6 | 停车场管理 |  | 医院提供场所，供应商负责管理，具体可致电沟通 |
| 7 | 便民服务 |  | 医院提供场所，供应商负责管理，具体可致电沟通 |
| 合计： |  |  |  |

★表三：其他服务项目的单价最高限价

| 序号 | 内容 | 使用品牌及相关说明 | 预算面积㎡（3年） | 单价(含税） （元/平方）米 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC地板胶打蜡 | 使用庄臣等同等级或以上品牌清洗剂进行外立面清洗，如效果不佳或验收不合格不予结算。 | 60000 |  |
| 2 | 石材地面的晶面处理 |  | 1500 |  |
| 3 | 石材地面的抛光处理 |  | 1500 |  |
| 4 | 外墙清洗 |  | 82564.65 |  |

备注：表三中费用按实际产生面积结算。

二、后勤管理服务总体要求

管理服务需求包含清洁卫生服务、院内运送服务、特殊监护区域清洁消毒服务、手术室清洁消毒服务、供应室岗位服务、电梯服务及电梯驾驶员服务需求书、院感管理服务、物业洗衣房服务、前台及会务服务服务、宿舍管理服务、科室助理服务、司机班服务、工程服务、安保服务、绿化服务、管理人员服务、专项服务等。

三、按照以下模板提供参数方案

（一）后勤服务岗位

1.岗位要求

2.服务范围

3.服务要求

4.服务规范

5.其他要求

（二）后勤保障专项服务

- 全院各类专业服务，主要包括生活垃圾及医疗废弃物外运、四害消杀及白蚁防治、消防系统维保、电梯系统维保、化粪池清洗清运、车场管理服务、便民服务。

- 后勤服务质量监控办法

- 提供保洁、运送、工程、安保、科室助理、门岗、服务大队、电梯驾驶员等各岗位及各专项服务的工作制度、工作流程及岗位职责（包括但不仅限于以下内容）

- 1.提供驻场经理、各部门主管名单和各岗位设置、岗位说明及人员安排计划表。

- 2.提供年度管理目标，管理模式、运作流程以及保洁、运送等方面的详细工作计划，尤其是周期性和循环性保洁工作内容。

- 3.提供公司对员工的业务、素质等方面的培训计划、培训授课材料。

- 4.提供保洁、运送、工程等方面的主管质量巡查记录和培训记录。

- 5.提供保洁、运送等工作质量考评意见表。

- 6.提供要求的部门员工的工作排班表。

- 物业考核项目及细则

- 提供针对保洁、运送、工程、安保、科室助理、门岗、服务大队、电梯驾驶员等各岗位及各种专项服务的工作考核标准及评分细则

六、 物业管理质量指标要求

- 1.参照国家及省、市对物业管的质量指标的有关规定、具体标准，结合响应商自身的管理服务水平，响应商要具体承诺物业管理各项目要达到的指标，包括（但不限于）清洁保洁率；运送安全率；电梯高效平稳运行率；公用设施场所完好率；用户投诉率；物业使用人对物业管理的满意率等。

- 2.响应商为完成承诺指标采取的措施。

3.响应商对于管理缺陷的相关惩罚措施。

- 七．郑重提示：

- 1.以上资料可以以word/ppt等多样化形式呈现，所含内容包含但不仅限于以上要求。

- 2.务必真实有效，且在有效期内。该市场调研并非采购行为，各单位提供的相关信息仅有助于提高本单位对项目的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

2026年06月8日