# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440001-2025-25797

#### 采购项目编号：0724-2531Z3423258

#### 项目名称：广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）

#### 采购人：广州中医药大学

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受广州中医药大学的委托，采用公开招标方式组织采购广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）

采购计划编号：440001-2025-25797

采购项目编号：0724-2531Z3423258

采购方式：公开招标

预算金额：1,603,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）):

采购包预算金额：1,603,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 语音语言实验室设备 | 广州中医药大学语言实验室更新改造（2间） | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：允许合同分包

合同履行期限：合同签订生效后45日内完成交货及安装调试。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）； 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2023年至2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广州中医药大学语言实验室更新改造（2间））：本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行，采用合同分包面向中小企业采购。本项目要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，中小企业合同金额应当达到的比例为70%（以采购需求为准），且其中70%（以采购需求为准）专门给小微企业，具体相关规则如下： （1）投标人属于大型企业的，中小企业合同金额比例应当达到70%，其中70%专门给小微企业。（提交投标文件时须提供分包协议（格式自拟）复印件以及按规定填写《中小企业声明函》）。 （2）投标人属于中型企业的，小微企业承担合同金额的比例达到49%。（提交投标文件时须提供分包协议（格式自拟）复印件以及按规定填写《中小企业声明函》） （3）投标人属于小微企业的（提交投标文件时须按格式提供《中小企业声明函》

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广州中医药大学语言实验室更新改造（2间））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 (投标人出具声明函) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函)

3)投标人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标。

4)已领购本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州中医药大学

地址：广州市番禺区广州大学城外环东路232号广州中医药大学办公楼911室

联系方式：39356970

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

联系方式：020-37861056/1053/0542

#### 3.项目联系方式

项目联系人：罗佳琳、姜伟、陈光

电话：020-37861056/1053/0542

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1．项目标的及采购限价

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他计算机 | 云教学终端 | 128台 |
| 1-2 | 其他计算机软件 | 云桌面系统软件 | 128套 |
| 1-3 | 交换设备 | 交换机 | 6台 |
| 1-4 | 音频功率放大器设备（功放设备） | 功放 | 2台 |
| 1-5 | 音箱 | 音箱 | 2对 |
| 1-6 | 话筒设备 | 无线话筒 | 2套 |
| 1-7 | 话筒设备 | 有线话筒 | 2套 |
| 1-8 | 视频会议控制台 | 音频编码器 | 2台 |
| 1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智能云管控基础平台 | 1套 |
| 1-10 | 稳压电源 | 智慧云电源管理系统 | 2套 |
| 1-11 | 稳压电源 | 智能总电控制终端 | 2台 |
| 1-12 | 网关 | 物联网关 | 2台 |
| 1-13 | 交换设备 | 交换机 | 2台 |
| 1-14 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智能监控管控系统 | 2套 |
| 1-15 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 语言实验室控制系统 | 2套 |
| 1-16 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 语言学习终端 | 128台 |
| 1-17 | 基础软件 | 终端嵌入式软件 | 128套 |
| 1-18 | 收音设备 | 耳机 | 200副 |
| 1-19 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 远程语言教学平台 | 2套 |
| 1-20 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 远程全景交互终端 | 2台 |
| 1-21 | 集中控制装置 | 中控 | 2台 |
| 1-22 | 教学、实验椅凳 | 地台 | 2个 |
| 1-23 | 教学、实验椅凳 | 教师桌 | 2张 |
| 1-24 | 教学、实验椅凳 | 教师椅 | 2张 |
| 1-25 | 教学、实验椅凳 | 学生桌 | 128张 |
| 1-26 | 教学、实验椅凳 | 学生椅 | 128张 |
| 1-27 | 玻璃及玻璃制品制造设备 | 钢化玻璃白板 | 2个 |
| 1-28 | 其他有线传输线路 | 六类网线 | 18箱 |
| 1-29 | 输电线路 | 电源线 | 24箱 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投项目内全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出所投项目最高限价，将导致投标无效。本项目采购本国货物。本项目核心产品为：序号2 云桌面系统软件、序号15 语言实验室控制系统、序号16 语言学习终端。

2．采购限价：人民币1,603,000.00元

3.  交货时间：详见用户需求书。

4．交货地点：采购人指定地点

5. 项目属性：货物

6. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库［2004］185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

采购包1（广州中医药大学语言实验室更新改造（2间））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订生效后45日内完成交货及安装调试。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州中医药大学大学城校区（采购人指定地点） |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例30%，（1）合同签订后5个工作日内采购人向中标人支付合同金额的30%（支付方式含银行转账、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式）。。 第2期为(尾款)：支付比例70%，（2）所有货物安装调试验收合格且收到发票后10个工作日内采购人向中标人支付剩余70%的合同款项（支付方式含银行转账、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式）。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：1.设备到货后，在收到供应商验收申请后 7 日内组织履约验收，采购人对全部设备、产品、型号、规格、技术参数、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等验收，出具开箱验收报告。 2.中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。 3.若在验收过程中发现中标人所供货物低于或不满足所投相关产品技术参数指标及要求，采购人有权要求中标人退换货，中标人更换符合采购人要求的产品，由此产生的费用由中标人承担。 4.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中参数及各项要求；③设备使用手册； 5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：（1）．履约保证金提交： 履约金额为合同金额的10%（如中标人为中小企业，履约保证金为合同金额的5%），中标人应在合同签订后5日内递交履约保证金，可根据实际自主选择以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，但采用保函形式递交履约保证金的，要求是无条件保函。 （2）．履约保证金退还： 验收合格两个月后，中标人向采购人申请退还履约保证金，采购人于接到申请后15个工作日内将履约保证金无息退回中标人。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，1.合同价款为包干总价，该包干总价为中标供应商按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买设备的费用、外贸代理所需费用、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用以及售后服务费用等；汇率或政策变化导致的风险与费用由中标供应商承担。除本合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。上述合同价款等各项内容在本合同履行过程中保持不变，经双方协商一致以书面形式予以变更的除外。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 标的提供的配套服务 | （1）包含配套系统连接配件安装服务： 1.系统设备连接所需音视频线材等； 2.实验室布线相关线槽、线管、转接管等； 3.线路连接所需相关接口套件、底盒、辅助配件等。 （2）包含配套项目集成服务： 1.项目整体施工组织，安全防护等； 2.实验室设备、桌椅、讲台、地台、旧线路、静电地板、瓷砖等拆除及清运服务； 3. 实验室相关设备网络、电源布线综合服务，采用地面开槽、走暗线、线路分离方式布线；含设备端线路整理、接线、网络水晶头制作、标记、讲台、学生位插座接线、安装服务；4.电箱更换、墙面填平补漏、电箱线路标识服务； 5.提供课室平面图规划图、空间设计前后效果对比图服务；6.天花旧式照明系统更换和天花格栅补漏服务； 7.相关软、硬件的运输、安装、测试等； 8.系统综合联网功能调试； 9.系统试运行跟踪服务； （3）售后服务： 1.交付后按采购人需要提供每月不少于2次跟课保障服务；2.系统定期上门巡检保养（每年不少于10次）、维修服务（1小时内响应）。 注：投标人须响应并承诺上述要求（提供承诺函，可参照“投标文件格式”中《承诺函》的格式） |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 语音语言实验室设备 | 广州中医药大学语言实验室更新改造（2间） | 项 | 1.00 | 1,603,000.00 | 1,603,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、云教学终端 |
|  | 2 | 1.芯片:≥I5 12代，主频：2.0G，最高睿频4.4G； |
|  | 3 | 2.内存:≥8GB； |
|  | 4 | 3.硬盘:≥512G，SSD; |
|  | 5 | 4.具备HDMI显示接口，支持4K显示； |
|  | 6 | 5.网络：千兆RJ45; |
|  | 7 | 6.USB接口≥3个； |
|  | 8 | 7. 尺寸：约190mm*190mm*40mm; |
|  | 9 | 8.功率：不大于60W |
|  | 10 | 9.全金属外壳，一体化成型； |
|  | 11 | 10.低功耗设计； |
|  | 12 | 11.配≥23.8寸显示器； |
|  | 13 | 11.1.比例：16:9； |
|  | 14 | 11.2.分辨率:≥1920*1080； |
|  | 15 | 11.3.亮度：≥250； |
|  | 16 | 11.4.可视角度：≥170°； |
|  | 17 | 11.5.响应时间: ≤7毫秒； |
|  | 18 | 二、云桌面系统软件 |
|  | 19 | 1.管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式； |
|  | 20 | 2.管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息； |
|  | 21 | 3.支持跨校区分散部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有区域，支持多区域切换管理，支持新增区域，便于构建校级云桌面同一管理平台，满足跨校区云桌面建设；（投标时提供承诺函） |
|  | 22 | 4.支持跨校区多区域资源汇总分析，可统计所有区域的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析区域内桌面使用次数等信息，便于学校掌握桌面云整体建设使用情况； |
|  | 23 | 5.支持性能优化功能，支持部署时，每台电脑只需配置一个IP,各教学桌面 IP和电脑相同，同时，在教学桌面看到的内存容量为电脑的实际内存容量；（投标时提供承诺函）; |
|  | 24 | 6.支持单一系统镜像管理，可添加、修改、删除系统镜像模板，可对系统镜像中的软件、文件、系统设置等进行编辑； |
|  | 25 | 7.支持终端设备异构，单镜像可支持多种不同型号终端 ，支持统一下发，提高运维管理效率。 |
|  | 26 | 8.要求所投产品提供对主流国产桌面操作系统及国产芯片（包括但不限于海光、兆芯等）的兼容性（投标时提供承诺函）。 |
|  | 27 | 9.终端支持裸机部署模式，本地无操作系统也可连接服务器部署客户端，且局域网内任意安装好VOI底层客户端的终端，都可以给其他终端传底层客户端系统，便于终端和服务器处在跨VLAN环境下的环境部署； |
|  | 28 | 10.系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率； |
|  | 29 | 11.支持底层Windows或Linux系统手动备份保护和实时自动备份保护两种模式，投标时提供有关于Windows或Linux文件系统的多点备份和实时保护的正版使用的承诺函； |
|  | 30 | 12.支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率；（投标时提供承诺函） |
|  | 31 | 13.制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度； |
|  | 32 | 14.系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求，提升系统下发的灵活性； |
|  | 33 | 15.支持软件方式实现跨VLAN环境下的终端网络唤醒，无需第三方硬件设备； |
|  | 34 | 16.能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程； |
|  | 35 | 17.为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化； |
|  | 36 | 18.须支持对EXT文件系统或其他文件系统进行有效数据分析，投标时提供有关于EXT文件系统或其他文件系统数据分析的正版使用的承诺函； |
|  | 37 | 19.支持控制服务器HA，配置两台控制服务器时采用主备模式，当主控服务器故障，备控服务器自动完成接管，执行HA切换前后，所有终端连接服务器的网络配置无需更改，HA触发的敏感时间可精细化到秒并可配置； |
|  | 38 | 20.平台支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面； |
|  | 39 | 21.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式； |
|  | 40 | 22.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求； |
|  | 41 | 23.针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对场景数据盘能够设定清空策略，支持不清空/每周清空/每月清空等方式，满足单个专业环境下的数据存储要求； |
|  | 42 | 24.个人桌面支持还原点功能，当个人桌面损坏时，可通过还原点快速恢复环境，同时不丢失用户个性化配置及个人数据； |
|  | 43 | 25.支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端，（投标时提供本项功能截图）； |
|  | 44 | 26.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量； |
|  | 45 | 27.支持模板管理，可针对不同的教学要求提供windows、linux等多套教学模板，支持在web平台对模板进行新增，编辑，注册，删除等操作； |
|  | 46 | 28.支持模板更新点管理，可默认保留不少于三个时间点的更新进度，可对更新点进行合并、删除，减少资源占用； |
|  | 47 | 29.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置； |
|  | 48 | 30.支持设定公共的硬件模板，包括CPU核数、内存、系统盘容量、数据盘容量，便于创建虚拟机搭建考试服务等应用系统； |
|  | 49 | 31.可通过管理平台上传系统镜像、应用及补丁包（上传文件不限格式），并可进行分类管理，便于在web平台进行模板制作和更新时随时调用本地文件； |
|  | 50 | 32.支持在一个界面展示终端名称、IP地址、MAC地址，运行状态、磁盘剩余容量、下发状态等信息，可通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，系统场景切换等操作； |
|  | 51 | 33.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除； |
|  | 52 | 34.为提升部署效率，教室终端支持按需分配交换机，可设定交换机分组匹配部署，并可生成交换机拓扑图； |
|  | 53 | 35.支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端； |
|  | 54 | 36.针对终端可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的范围所对应的终端教室； |
|  | 55 | 37.可针对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分，可授权管理员能操作的管理平台功能，权限细分到每一个功能菜单操作；可授权管理员可管理的教室范围； |
|  | 56 | 38.支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘直接网页端和本地客户端两种登录方式，用户在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同步，便于数据移动访问和使用； |
|  | 57 | 39.为了保证服务器不因拉闸断电导致硬件损坏，能够通过平台设置服务器定时关机策略，能够设定周一至周五，服务器自动关机的时间，能够精确到分钟； |
|  | 58 | 40.支持提供虚拟服务器的系统桌面功能，可在管理平台直接选择安装包创建虚拟机，能够选择虚拟机的CPU/内存/系统盘/数据盘/网络，能够设定虚拟机开机随宿主机启动，可用于搭建考试服务器等应用服务； |
|  | 59 | 41.提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量； |
|  | 60 | 42.支持保留最少一周内的桌面下发记录，包括下发的终端名称，桌面名称，起止时间，下发状态等信息，便于后期可追溯； |
|  | 61 | 43.底层服务器虚拟化软件需通过《信息技术弹性计算应用接口》测评（投标提供承诺函）。 |
|  | 62 | 44.单个界面下终端管理除了支持右击选定终端进行修改IP（最少包括IPv4、IPv6），设定终端数据盘还原属性（最少按次、按天、按周、按月清除）、端对端同传、无盘确认安装、进入维护模式、单双数序号筛选。终端管理的下发中心还支持保留一周或一周以上的桌面下发记录，包括下发的终端名称，场景名称，场景类型，起止时间，下发状态等信息，便于后期可追溯； |
|  | 63 | 45.针对日常教学使用的各种教学软件，应支持对多个客户端进行软件统一注册激活，快速部署软件，满足不同专业的教学需求，投标时提供有关于给多个客户端或者多个PC终端设备迅速部署软件的方法的相关正版使用的承诺函 |
|  | 64 | 46.支持硬件异构功能，支持一个镜像兼容不同硬件架构，可在管理平台上传新硬件驱动包，达到不编辑镜像，可直接兼容新的硬件平台，降低管理维护工作；（投标提供承诺函） |
|  | 65 | 47.支持usb急救恢复，无需通过管理平台或者样机模式下发桌面，直接在终端插入专用急救u盘，即可快速恢复操作系统，恢复以后仍可被管理平台识别和管理； |
|  | 66 | 48.提供独立的桌面云系统检测工具，可检测服务器、终端连接状态，集群网络状态，数据库状态，文件系统状态，模板状态，桌面状态等内容，可提供体检分数和检测结果详情展示，并可生成检测报告，也可对检测的问题进行一键恢复，便于系统的日常运维； |
|  | 67 | 49.提供桌面自维护工具，包括IP查看、防火墙设置、网络检测、快速调整最佳分辨率、重启打印机、清除无效快捷方式等，便于用户快速自主解决桌面问题； |
|  | 68 | 50.在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 (无需依赖第三方软件或脚本)，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间（支持单双周排课），可直接将桌面模板拖拽到课表中，例如将win10镜像拖动到周一的第3、4节课；（提供设备进行现场演示） |
|  | 69 | 51要求具备应急教学使用环境下的数据找回功能（非第三方PE工具），（提供设备进行现场演示），功能演示要点如下）： |
|  | 70 | 步骤一：先在win10系统的桌面路径下创建文件，然后手动重启学生终端，确认学生终端必须处于重启还原的模式（要求桌面路径下的文件重启就会消失）； |
|  | 71 | 步骤二：重启进入学生终端win10桌面后，在桌面路径下新建”演示.txt”文件（编辑txt内容为当下演示的北京时间，如时分秒），然后重启； |
|  | 72 | 步骤三：云桌面平台远程对终端点击数据找回功能，可以看到终端会响应并自动进入数据找回模式，并自动进去win10桌面； |
|  | 73 | 步骤四：进入数据找回模式下的win10桌面后，可以自动弹出步骤二保存的”演示.txt”文件保存路径，打开保存路径后即可迅速获取到”演示.txt”文件并留存； |
|  | 74 | 52.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试（非命令行的交互方式），不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出优或良或中或差的综合分值；注册模板时可指定模板应用的教室范围，不同管理员能分权限对模板进行管理，一键自主隐藏无权限的模板；（提供设备进行现场演示） |
|  | 75 | 53. 无需安装任何客户端，管理员在办公室即可通过网页浏览器上直接编辑模板镜像，对模板的操作最少应实现加载GuestTool、开关机、上传文件、更新模板、移除安装介质、加载安装包功能，可以直接将笔记本电脑的文件拖动到网页浏览器打开的模板虚拟机，拖动后可自动弹出文件保存路径选择界面；还可支持模板以网页链接的方式进行分享，并可设定模板网页链接的有效期；（提供设备进行现场演示） |
|  | 76 | 54.为了保证日常语音教学效果，要求提供产品与我校现有语音软件产品（东方正龙或者蓝鸽）的兼容（投标提供承诺函）。 |
|  | 77 | 三、交换机 |
|  | 78 | 1.二层网管交换机； |
|  | 79 | 2.24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口； |
|  | 80 | 3.背板带宽：≥336Gbps； |
|  | 81 | 4.包转发率：≥88Mpps； |
|  | 82 | 5.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合功能。 |
|  | 83 | 四、功放 |
|  | 84 | 1.D类技术类型功率放大器； |
| ▲ | 85 | 2.功放前面板自带10段图示均衡器，针对教室常见啸叫频点125Hz、200Hz、315Hz、500Hz、800Hz、1.25KHz、2KHz、3.15KHz、5KHz、8KHz设置推子方式EQ调节，采用话筒混合均衡控制方式进行房间均衡控制，抑制啸叫；频点调节范围±12dB；（投标时提供设备实物照片并标示出对应的接口） |
|  | 86 | 话筒输入接口：话筒输入接口5路，其中2路平衡6.35mm输入通道，带48V幻想供电，独立电源开关；3路非平衡6.35mm输入通道，恒流源供电，独立电源开关； |
|  | 87 | 4.话筒输出接口：1路话筒输出； |
| ▲ | 88 | 5.具有网络交互功能，可支持教室中控机控制，内置1路RS-232控制接口，可实现远程话筒音量控制，线路输入音量控制及音源切换控制，功放前面板自带2个话筒、线路通道增益级数LED指示灯，调节级数8级，功放前面板自带2个8段LED电平表可以视觉化地监控话筒、线路通道输入电平，电平指示范围：-18dB～+12dB；）（投标时提供设备实物照片并标示出对应的接口） |
|  | 89 | 6.输出功率（THD+N 0.1% 1KHz）：8Ω≥2×300W，4Ω≥2×500W； |
|  | 90 | 7.全通道信噪比（A计权）≥90dB； |
|  | 91 | 8.全通道总谐波失真：≤0.1%； |
|  | 92 | 9.全通道频率响应：20Hz～20KHz（±1dB）； |
|  | 93 | 10.线路输入和输出接口：3路双声道线路输入，1路双声道线路输出；可提供独立纯话筒音源输出和纯线路音源输出，满足录播、广播等系统的各种音源需求； |
|  | 94 | 11.产品内部使用开关电源供电，具有高效率、低能耗的特性； |
|  | 95 | 五、音箱 |
|  | 96 | 1.二分频无源木质全频音箱，箱体采用前负载式结构设计，保证语言直达声覆盖距离及清晰度； |
|  | 97 | 2.驱动单元系统：内置1×3英寸高音压缩驱动单元，1×8英寸中低音驱动单元，内置分频； |
|  | 98 | 3.频率响应： 65Hz-17kHz（-3dB），50Hz-17kHz（-10dB）； |
|  | 99 | 4.灵敏度：≥92dB； |
|  | 100 | 5.最大声压级(1m)：102dB/108dB(峰值)； |
|  | 101 | 6.音箱功率：额定功率（RMS）95W，短期最大功率320W； |
|  | 102 | 7.分频点：3.3kHz； |
|  | 103 | 8.额定阻抗：≥8Ω； |
|  | 104 | 9.箱体特性：扬声器具有远程的投射距离特性，并具有涵盖角控制技术，提供有效的80°×70°扩散角度控制（可控频率≤1000Hz），在涵盖角范围内，其声音的频响和声压需具有均匀特性； |
|  | 105 | 10.自带原厂安装壁挂架，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的不同指向性要求； |
|  | 106 | 六、无线话筒 |
|  | 107 | 无线话筒主机： |
|  | 108 | 1.采用真正分集FM超外差式接收，工作频率范围在521MHz~688MHz； |
|  | 109 | 2.接收机配用LED数码管指示面板，更能清晰明确地显示接收通道、RF和AF信号； |
|  | 110 | 3.前面板带频率设定按钮，支持手动设定/自动搜索通道，共有50个通道组提供用户选择，让主机自动锁定不受干扰的频道上； |
|  | 111 | 4.内置无线麦克风频率计算系统和DSP数字处理控制系统； |
|  | 112 | 5.接口：USB接口≥1，RS-485接口≥1，红外对频延长接口≥1，平衡XLR音频输出≥2，6.3非平衡混合输出≥1； |
|  | 113 | 6.RS-485串口通讯开放协议； |
|  | 114 | 无线手持话筒： |
|  | 115 | 1.话筒内置可拆卸锂电池设计，采用Type-C接口进行充电，一次充电可连续工作时间≥8小时； |
|  | 116 | 2.话筒带激光笔功能，支持电脑PPT等教案上下翻页功能； |
|  | 117 | 3.为方便老师个人使用习惯，话筒内置输入增益设定，可调整幅度为0至+3dB； |
|  | 118 | 4.话筒内置RF射频功率设定功能，带3.5接口，支持头戴无线话筒; |
|  | 119 | 七、有线话筒 |
|  | 120 | 1.频率响应：80Hz-18KHz； |
|  | 121 | 2.灵敏度：-35dB以1V于1Pa； |
|  | 122 | 3.阻抗：250Ω； |
|  | 123 | 4.最大输入声压级：130dB，1KHz于1％T.H.D； |
|  | 124 | 5.动态范围（典型）：109dB，1KHz于最高声压； |
|  | 125 | 6.信噪比：＞68dB，1KHz于1Pa； |
|  | 126 | 八、音频编码器 |
|  | 127 | 1.嵌入式实时操作系统； |
|  | 128 | 2.标准以太网架构，具备独立IP地址，采用RTP语音传输技术； |
|  | 129 | 3.一条网线实现音频传输、视频传输、控制信号传输； |
| ▲ | 130 | 4.可通过语言实验室控制系统进行统一管控，以图示方式显示在系统软件界面上，具备运行状态显示功能，支持设备名称的自定义功能，支持图标位置的调整功能，可通过系统软件进行音频指标设定等功能；（投标时提供产品功能截图） |
|  | 131 | 5.音频存储、数字录音:MP3格式，立体声，≥16位采样精度，≥44.1KHz采样频率； |
|  | 132 | 6.音频传输技术指标：频率响应：125Hz～12500Hz;信噪比：≥70dB；失真度：≤0.2%；，广播延迟≤3ms； |
|  | 133 | 7.标准网络机架式安装，支持本地状态监视：≥1路DVI或HDMI。支持网络化管理：≥1路RJ45。支持外设音频输入：≥1对RCA。支持音频输出：≥1对RCA。支持外接存储：≥2个USB； |
|  | 134 | 8.支持≥128个学生单元； |
|  | 135 | 9.支持双轨录音、双轨回放功能，满足训练过程中，只听原语、只听译音、原译混听、左右分听需求； |
|  | 136 | 10.支持单机可视化操作，可接入标准显示器和鼠标键盘； |
|  | 137 | 11.具备初始化系统还原功能，具备在线升级功能； |
|  | 138 | 12.低功耗无风扇设计，支持RCA音频输出； |
|  | 139 | 九、智能云管控基础平台 |
|  | 140 | 1.平台需基于SpringMVC+Hibernate+Spring主流框架开发，支持Mysql、Oracle等主流数据库，前端采用H5+CSS3、Bootstrap、EasyUI、VUE等框架组件，响应式布局可支持PC、Pad、手机等不同分辨率的终端，平台访问支持win7以上、ISO7以上、Android5.1以上、LINUX4.0以上等多操作系统访问，手机APP采用MUI开发框架支持IOS和Android操作系统，适配不同的移动终端品牌和机型； |
|  | 141 | 2.系统基于微服务架构设计，降低系统的耦合性，为用户提供更加灵活的服务支持，支撑顶层统一规划分步实施，实现统一标准、统一规范、统一数据和统一平台； |
|  | 142 | 3.系统可支持集群、分布式部署架构，通过负载均衡技术，动态分配用户请求到服务器集群，系统部署方式支持公有云、私有云、混合云等多云模式； |
|  | 143 | 4.支持实现跨校区、跨楼栋实现应用就近应用节点的分布式部署，满足就近管理原则，快速实现业务响应，提升系统性能，支持统一数据中心、分布式数据库方式存储数据，实现数据的融合共享，打破信息孤岛； |
|  | 144 | 5.软件平台与设备的通讯支持HTTP、HTTPS、MQTT通讯协议，传输指令通过动态CRC算法和AES128位字符加密，确保访问、控制安全； |
|  | 145 | 6.实现学校现有的一卡通的物理刷卡，实现多系统共用一卡通身份信息，实现底层数据共享、共用；实时动态更新课程数据、教师和学生信息，支持课表的导入和本地快速调课处理，实现多系统共享数据联动； |
|  | 146 | 7.支持对用户、角色、权限的管理。利用平台为进行平台用户数据初始化、为用户分配角色、为角色分派不同的权限； |
|  | 147 | 8.支持对校园行政区划的管理，对校园内各校区、楼栋、教学场所等进行区分和管理，区分区划管控权限； |
|  | 148 | 9.支持对校园组织机构的管理，对平台用户的部门机构进行数据登记和维护，区分组织机构管控权限； |
|  | 149 | 10.支持细分教室空间管理权限，可以细分到角色，设定每个角色可以管理的空间，做到精细化的空间权限管理； |
|  | 150 | 11.平台集成workflow流程引擎，支持业务流程管理（BPM）自定义，可以设定业务事项的流程管理模式，能够通过图形化直观描绘出用户的业务流程规则，达到“所见即所得”的目的。能够实现直流、分流、条件流、子流等多种流程方式，同时采用拖拉的方式使得流程定制更为简单； |
|  | 151 | 12.系统记录下每个用户通过不同的终端对系统进行操作的记录，以便进行操作历史的追溯，支持物联管控的安全管理，包括空间、设备、操作方式、操作者、操作时间、动作、执行结果等； |
|  | 152 | 13.系统安全审计日志，系统对每个用户的登录、退出、数据库增删查改都提供完善的日志记录； |
|  | 153 | 14.黑名单设置，对于异常的访问，系统可以设置黑名单，限制其进行平台的登录操作，保障系统安全； |
|  | 154 | 15.教室基础信息维护，用户根据纳入物联网空间数据进行维护，维护教室名称、教室类别、所属院系已经生成教室二维码信息，并可以绑定教室和物联设备的对应关系，实现空间设备的动态管理； |
|  | 155 | 16.设备基础信息维护，支持设备半自动注册，连接配置到网关的设备自动报上平台，在平台端实现对设备信息的完善，包括设备基础信息（设备类型、设备名称、设备编号、安装位置、设备状态、所属教室、设备序号等等）、设备资产信息（设备资产信息字段支持自定义扩充）； |
|  | 156 | 17.设备类型维护，维护设备类型字典，并可设置每种类型设备的自定义字段，满足不同设备的差异化信息记录结构； |
|  | 157 | 18.信息维护： |
|  | 158 | 1）上课时间配置：设置每个学年、学期的上课周次，已经每天的上课节次时间划分； |
|  | 159 | 2）教师信息维护：可以导入或新增、修改、删除学校教师信息；上课时间配置：设置每个学年、学期的上课周次，已经每天的上课节次时间划分； |
|  | 160 | 3）学生信息维护：可以导入或者新增、修改、删除学生信息； |
|  | 161 | 4）课程信息维护：可以导入或者新增、修改、删除课程信息； |
|  | 162 | 5）专业信息维护：可以导入或者新增、修改、删除专业信息； |
|  | 163 | 6）班级信息维护：可以导入或者新增、修改、删除班级信息； |
|  | 164 | 7）人脸库信息维护：入库的教师、学生可以通过批量导入或者单个新增维护； |
|  | 165 | 8）账号审核记录：教师或者学生通过公众号申请账户认证，管理员通过app审核后的历史记录查询； |
|  | 166 | 19.定时任务管理：管理系统定时任务计划，可配置任务名称、任务执行时间策略、开启或者停止定时任务； |
|  | 167 | 20.多数据源管理：系统基于分布式服务架构，业务的数据库独立划分，可通过此功能实现数据源的统一管理； |
|  | 168 | 十、智慧云电源管理系统 |
|  | 169 | 1.软件平台需基于SpringMVC+Hibernate+Spring主流框架开发，支持Mysql、Oracle等主流数据库，前端采用H5+CSS3、Bootstrap、EasyUI、VUE等框架组件，响应式布局可支持Pad、手机等不同分辨率的终端，平台访问支持win7以上、ISO7以上、Android5.1以上、LINUX4.0以上等多操作系统访问，适配不同的移动终端品牌和机型； |
|  | 170 | 2.系统可支持集群、分布式部署架构，通过负载均衡技术，动态分配用户请求到服务器集群，系统部署方式支持公有云、私有云、混合云等多云模式； |
|  | 171 | 3.满足用户对设备进行云端智能控制的需求，自主研发具有负载感知功能，提供针对每一端口的单独口令保护机制，可以划分清晰的管理层次，对其下联端口的设备供电情况进行查询、管理和控制等一系列的操作； |
|  | 172 | 4.支持实现跨校区、跨楼栋实现应用就近应用节点的分布式部署，满足就近管理原则，快速实现业务响应，提升系统性能，支持统一数据中心、分布式数据库方式存储数据，实现数据的融合共享，打破信息孤岛； |
|  | 173 | 5.软件平台与设备的通讯支持HTTP、HTTPS、MQTT通讯协议，传输指令通过动态CRC算法和AES128位字符加密，确保访问、控制安全； |
|  | 174 | 6.通过RS232、R485方式，利用物联网关和协议转换器，对接第三方中控设备，实现对学校已建、在建或以后新建的中控设备的集中式统一平台管理； |
|  | 175 | 7.现所有接入系统的用电设备可实现云管理、云运维，可实现所有接入的用电设备的实时监控、实时反馈、实时统计； |
|  | 176 | 8.远程管理控制：通过TCP/IP方式实现管理，用户可以在任何地点，轻松的重新启动和管理控制所有的电用设备； |
|  | 177 | 9.集中式管理控制：用户可在一个集中界面上对其权限管理范围内的所有用电设备进行状态查看或控制等管理； |
| ▲ | 178 | 10.自动控制性：用户可对运行中的用电设备进行主动侦测，如果发现设备停止工作、设备运行异常报警或当机发生故障，远程电源集中管理控制系统能根据预先设定的方案进行自动重启解除故障（投标时提供本功能截图）； |
|  | 179 | 11.可靠的故障保持设计，来电后自动恢复断电前3秒的状态，即使设备系统故障也不影响当前供电方案； |
|  | 180 | 12.针对TCP/IP协议提供常用网络工具，如：Telnet、Ping，支持所有用电设备的监控功能； |
|  | 181 | 13.实时故障监控、记录、报警：针对TCP/IP协议提供的服务进行实时故障监控，提供完整的故障记录，并根据故障类型提供不同类型的报警； |
| ▲ | 182 | 14.通过物联网关实时采集终端设备的运行状态（开启关闭）和运行数据（如能耗数据、通讯连接状态），实现后台统一数据采集和状态分发同步至PC、APP、本地触控面板等终端，实现跨平台、多终端异步协同控制（投标时提供本功能截图）； |
|  | 183 | 15.系统记录下每个用户通过不同的终端对系统进行操作的记录，以便进行操作历史的追溯，支持物联管控的安全管理，包括空间、设备、操作方式、操作者、操作时间、动作、执行结果等； |
|  | 184 | 16.系统安全审计日志，系统对每个用户的登录、退出、数据库增删查改都提供了完善的日志记录； |
|  | 185 | 17.支持对物联设备的注册管理，可设置每个终端类型的心跳上报频率，支持实时监测每个终端的通讯数据丢包率； |
|  | 186 | 18.平台支持多种终端对电源的远程化控制：用户可通过PC端、智能手机、智能平板等设备对电源执行远程化控制； |
|  | 187 | 19.平台支持多种方式进行远程化控制：用户可通过各类终端设备登陆平台对电源进行管控，也可通过下载APP对设备进行远程化控制； |
|  | 188 | 20.平台支持对云电源定制策略进行批量/统一控制； |
| ▲ | 189 | 21.平台提供不同类型的可视化界面对电源进行管控：可通过可视化图表展示页面对电源进行管控：有颜色发亮色块代表电源处于通电状态，无颜色暗色块表示电源处于断电状态，管理人员仅需通界面颜色即可判断电源的通断电状态；通过详实的列表页面对电源进行管控，列表页面不但可以对电源进行批量/单点通断电操作也可查看电源的电流、电压、功率、能耗等详细信息（投标时提供本功能截图）； |
|  | 190 | 22.平台支持对云电源的策略化控制，管理人员可设置定时化的电源管控策略，每当到达指定时间点，系统将自动协助管理人员为电源执行通/断电操作； |
|  | 191 | 23.系统自动记录每一次电源管控策略的执行记录，包括但不限于策略的执行时间、执行方式、执行人员、执行结果、执行详情等； |
|  | 192 | 24.系统自动记录电源的功率、能耗等并进行统计分析，形成智能报表，为管理人员优化校园管控提供数据依据； |
|  | 193 | 25.系统自动监测电源的运行情况，每当发现电源运行不稳定、存在异常隐患或安全隐患，则自动向管理人员发送预警消息，提醒相关人员及时进行处理； |
|  | 194 | 26.支持对电源总闸和分控开关进行集中统一化控制，用户可批量控制校园内所有总闸，亦可对具体某层楼的总闸进行单点控制： |
|  | 195 | 1)远程管理控制：通过TCP/IP方式实现管理，用户可以在任何地点，轻松的重新启动和管理控制您所有的电用设备； |
|  | 196 | 2)集中式管理控制：用户可在一个集中界面上对其权限管理范围内的所有用电设备进行状态查看或控制等管理； |
|  | 197 | 3)自动控制性：用户可对运行中的用电设备进行主动侦测，如果发现设备停止工作、设备运行异常报警或当机发生故障，远程电源集中管理控制系统能根据预先设定的方案进行自动重启解除故障； |
|  | 198 | 4)可靠性：可靠的故障保持设计，来电后自动恢复断电前3秒的状态，即使设备系统故障也不影响当前供电方案； |
|  | 199 | 5)实时故障监控、记录、报警：针对TCP/IP、HTTP、HTTPS、MQTT等协议提供的服务进行实时故障监控，提供完整的故障记录，并根据故障类型提供不同类型的报警； |
|  | 200 | 6）支持通过物联网关实时采集终端设备的运行状态（开启关闭）和运行数据（如能耗数据、通讯连接状态），实现后台统一数据采集和状态分发同步至PC、APP、微信公众号、本地触控面板等终端，实现跨平台、多终端异步协同控制； |
|  | 201 | 27.多数据源管理：系统基于分布式服务架构，业务的数据库独立划分，可通过此功能实现数据源的统一管理； |
|  | 202 | 28.黑名单设置，对于异常的访问，系统可以设置黑名单，限制其进行平台的登录操作，保障系统安全； |
|  | 203 | 29.软件平台支持场景的自定义配置，设备可根据电源使用场景规则与教务系统所排课程联动运行； |
|  | 204 | 30.系统可实现以自动控制为主、人工控制为辅的电源管控策略，智能托管策略支持设置定时的方式触发条件下对电源的联动控制；、 |
|  | 205 | 31.系统智能托管策略支持批量统一下发到物联网网关，实现基于网关本地边缘处理，平台或者服务异常情况下，网关可正常执行策略，等待服务恢复后主动上报执行结果，系统支持设定智能托管策略的执行结果推送，策略执行完毕后，将会推送系统在什么时间，执行什么策略，控制成功与否等信息推送到相关管理员个人消息中心 |
|  | 206 | 32.智能场景管控系统支持用户设置定时策略，每当达到用户的指定时间点，系统将代替人工自动对电源执行控制，协助日常管理工作； |
|  | 207 | 33.智能场景管控系统自动记录每次策略的执行情况，包括但不限于策略的执行时间、执行方式、执行结果、执行设备等； |
|  | 208 | 34.平台支持场景管控策略执行结果报告推送开关设置，只向有权限的管理者APP发送策略执行报告，确保管理人员无论出于何地，均可实时掌握策略执行的情况； |
|  | 209 | 35.系统自动记录每次策略执行的结果，包括但不限于策略的执行时间、执行方式、执行人员、执行成功率、执行详情等，为每日日常管辖电源留下准确的管控数据，以便优化管控； |
|  | 210 | 36.系统实现策略的复制功能，可复制之前策略的配置，进行微小的调整之后，生成新的应用策略，减少管理人员策略配置的工作，方便日常管控； |
|  | 211 | 十一、智能总电控制终端 |
|  | 212 | 1.采用最新嵌入式软、硬件设计，结构合理；网络平台支持远程开关机、复位及监控终端每个电源输出端口的工作状态，实现对每个电源输出端口定时开关机或结合用户的使用习惯自定义端口的开关时间，可实现多级别用户管理和控制； |
|  | 213 | 2.终端设备为具有负载感知的、网络可控的智能电源管理终端，核心组件由网络手自一体控制器和导轨式数据采集断路器组成，可支持3路220V、380V交流电源输出接口(可级联扩展到9路)，每一路最大负载电流为63A，3路最大负载电流为150A；实现强电远程控制、数据采集、接通、分析及分配电能和承载额定电流的作用，并能在线路和用电设备发生过载、短路的情况，对线路和用电设备进行可靠的保护，也能做为电动机的不频繁启动及过载、短路的保护，实现电能的智能化管理，轻松管理用户用电，实时读取电流、电压、电度等电所参数值，实现电力能耗的透明化管理； |
|  | 214 | 3.参数及规格： |
|  | 215 | （1）远程控制开关 485 通讯空开 组网控制开放协议； |
|  | 216 | （2）符合行业标准：NB/T 142149、GB/T10963.1、 CQC 1149、GB/T16917.22、GB/T 16917.1； |
|  | 217 | （3）额定电压：AC22V（1P、2P）/AC 400V (3P、4P)； |
|  | 218 | （4）额定频率：50Hz/60Hz； |
|  | 219 | （5）极数：1P、2P、3P、4P； |
|  | 220 | （6）污染等级：≤2级； |
|  | 221 | （7）防护等级：≥IP20； |
|  | 222 | （8）安装类别：II、III； |
|  | 223 | （9）规定使用温度：-25℃∽+65℃； |
|  | 224 | 额定电流：10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A； |
|  | 225 | （10）瞬时脱扣形式：C型； |
|  | 226 | （11）额定短路分断能力：3KA； |
|  | 227 | （12）额定冲击耐受电压：3KV； |
|  | 228 | （13）机械寿命：≥ 10000次； |
|  | 229 | （14）电气寿命：≥6000次； |
|  | 230 | （15）EMC性能：符合GB/T 18449； |
|  | 231 | （16）浪涌承受：符合GB/T 17626.5 电压 4.0KV ； |
|  | 232 | （17）盐雾承受：符合GB/T 2423.17 48h； |
|  | 233 | （18）粉尘承受：符合GB4208 8h ； |
|  | 234 | （19）通讯协议支持Zigbee等主流无线通讯协议及RS232、RS485协议； |
|  | 235 | （20）下行接口：RS232和RS485，上行接口：Zigbee等主流无线通讯； |
|  | 236 | 4.生产材质：ABS防火材料； |
|  | 237 | 5.支持通过OTA设备固件升级，平台根据终端类型自动推送版本升级，系统更新、功能迭代和漏洞修复都能第一时间推送升级； |
| ▲ | 238 | 6.支持通过物联网关实现自动注册到云智管控平台，实现与智能云管控基础平台无缝对接，支持通过软件后台设置终端名称、物理接口类型、数据格式、传输速率，奇偶校验，实现通讯数据的透传（投标时提供本功能截图）； |
|  | 239 | 十二、物联网关 |
|  | 240 | 1.全网络多协议设备接入：物联网主流协议 MQTT、MQTT-SN、CoAP、LwM2M、HTTP、HTTPS、WebSocket 一站式设备，接入JT-808/GBT-32960 等行业协议支持，基于 TCP、UDP私有协议的旧网设备接入，兼容全网络设备接入支持，如 WiFi、2G/3G/4G、5G、NB-IoT，设备与云端双向实时通信，支持IPv4、IPv6、LoWPAN等互联网协议； |
|  | 241 | 2.TLS/DTLS 加密协议保证数据传输安全，满足 GDPR 隐私保护标准；基于 X.509 证书，OAuth2, JWT Token 及协议自带用户名密码身份认证；基于 LDAP、SQL 数据库、NoSQL 数据库等多种细粒度认证鉴权插件集成； |
|  | 242 | 3.边缘到云端，云端到跨云部署，从资源受限的边缘计算设备，到私有云、混合云和公共云之上，到跨域、跨 IDC 与跨多云部署，服务器支持物理机、VM、容器/K8S 跨平台任意部署； |
|  | 243 | 4.系统可跨平台运行在 Linux、FreeBSD、macOS、Windows 或 openSUSE 服务器上，支持亚马逊、谷歌、华为、百度、阿里、腾讯等的云平台等多云平台融合到统一平台运行。 |
|  | 244 | 5.消息变换桥接转发10万/秒，高性能高可靠转发消息到 Kafka 流处理中间件，无缝集成基于 Erlang/OTP 的 RabbitMQ 企业消息中间件，支持基于 SQL 的灵活消息数据提取、过滤、变换与转发； |
|  | 245 | 6.额定输入电压：DC24V/2A； |
|  | 246 | 7.储存温度：-40℃ - 70℃； |
|  | 247 | 8.工作温度：-25℃ - 55℃； |
|  | 248 | 9.工作湿度：10%-80%； |
|  | 249 | 10.传输速率：150Mbps； |
|  | 250 | 11.主芯片：≥MTK7688； |
|  | 251 | 12.CPU频率：约580MHz； |
|  | 252 | 13.RAM：DDR2 1 Gb; |
|  | 253 | 14.FLASH：512 Mb; |
|  | 254 | 15.操作系统：Linux； |
|  | 255 | 16.ZigBee等主流无线通讯协议：SZ05-L-PRO-2； |
|  | 256 | 17.RS485 组网模式； |
|  | 257 | 18.固件升级：支持OTA云端固件升级； |
| ▲ | 258 | 19.支持通过网关内置服务实时查看每个物联通讯节点的通讯发送数据包数、接收数据包数，计算数据通讯丢包率，以判断物联通讯稳定性，提供系统运维服务能力（投标时提供本功能截图）； |
|  | 259 | 十三、交换机 |
|  | 260 | 1.8个10/100/1000BASE-T端口； |
|  | 261 | 2.低功耗无风扇静音，全钢壳自然散热； |
|  | 262 | 3.交换容量：≥16Gbps； |
|  | 263 | 十四、智能监控管控系 |
|  | 264 | 1.与智能云管控基础平台无缝对接，实现深度融合和系统联动控制； |
|  | 265 | 2.支持云平台架构，支持分布式、跨平台、多点部署，流媒体服务器支持负载均衡，按需拉流和动态的推流转码，同时输出RSTP/RTP/RTMP/HLS 等多种格式视频流； |
|  | 266 | 3.支持RTMP推送断线重连、环形缓冲、智能丢帧、网络事件回调，支持Windows、 Linux、arm（hisiv100/hisiv200/hisiv300/hisiv400/etc..）、Android、iOS平台，支持Red5、Ngnix_rtmp、crtmpserver等主流RTMP服务器； |
|  | 267 | 4.支持Windows、Linux、 ARM、Android、iOS等平台，支持RTP Over TCP/UDP，支持断线重连，能够接入市面上99%以上的IPC； |
|  | 268 | 5.配套摄像头：不低于400万像素，网络接口:10M/100M自适应以太网电口，支持PoE； |
|  | 269 | 十五、语言实验室控制系统 |
|  | 270 | 1.课程教学管理平台： |
|  | 271 | 1.1 教师端多语种界面：教师端具有多语种操作界面（不少于10种常用语种界面，含中文、英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语、意大利语、韩语、阿拉伯语等）； |
|  | 272 | 1.2 随堂测试：教师可随机向学生每次发布一道考题，学生通过鼠标或按键选择答案，学生答题情况在教师端屏幕上立刻显示并进行数据统计，以便了解学生对知识点学习情况； |
|  | 273 | 1.3 数字化教案生成：教师讲课时，可进行数字录音并同步完成音频数据压缩，生成MP3格式文件，数字化“讲课教案”随堂生成，方便学生课后点播复习，为缺课学生补课，录音功能区包含时间、录音、暂停、播放、停止、回放、存储等按键； |
| ▲ | 274 | 1.4 耳机麦克风自动检测：管理员通过耳机自动检测功能，在10秒钟内实现教室内全部耳机左右声道和麦克风自动检测，并确定故障位置，便于实验室管理维护，（投标时提供本功能截图）； |
| ▲ | 275 | 1.5 教学界面功能定制：教师可根据操作习惯，根据教学需要进行灵活调整，自主对软件界面的功能进行增、减、排序等，（投标时提供本功能截图）； |
|  | 276 | 1.6 音频存储、数字录音MP3格式，采样精度：≥16位，采样频率：≥44.1KHz，在存储容量允许的情况下，不限录音时间； |
|  | 277 | 1.7 举手：学生端可随时通过举手按键，进行发言请求，教师端控制界面以图标形式提示，同时具备状态清除功能； |
|  | 278 | 1.8 收发文件：教师可以统一控制，将写作、考试文件下发至学生端指定位置，也可统一对指定文件进行收集； |
|  | 279 | 1.9 黑屏：教师可以对所有学生位置进行黑屏，以便学生集中注意力听讲； |
|  | 280 | 1.10 一键关机：教师下课后，管理人员可以对所有终端进行一键关机，防止直接断电影响数据丢失； |
|  | 281 | 2.口语教学平台： |
|  | 282 | 2.1 教师机屏幕广播及课件广播教学：可将教师机的屏幕画面（包括文本、任何文件格式的影视、图形、动画、教学课件）实时满屏地广播给学生终端显示器屏幕上，支持PC系统的双屏显示功能； |
|  | 283 | 2.2 数字化教材库广播教学： |
|  | 284 | ①影视、听力、文本播放：教师授课时可将云端服务器中的影视教材、听力教材及文本资料通过以太网络广播到各学生终端，学生终端通过各自耳机和显示器收听收看； |
|  | 285 | ②多样化的复读播放模式：支持SP、SSP、SPS、SPSP编辑播放，变速播放（变速不变调，变速范围：-30％～+30％），支持书签设定，播放进度滑块可随意前后拖动设定播放位置，具有句复读、段复读功能； |
|  | 286 | ③学生自主控制播放进度：教师可将播放控制权下放给学生，学生按自己的外语水平各自独立控制播放进度及播放方式（如变速不变调播放或复读模式播放等）； |
|  | 287 | 2.3 跟读对比：教师可将听力资料用跟读方式播放； |
|  | 288 | 2.4 单独对讲：在不影响其他同学的情况下，教师和一个选定的学生之间单独双向通话； |
|  | 289 | 2.5 单独示范：可以选定一个学生图标，将这个学生的语音示范广播给全体学生； |
|  | 290 | 2.6 多人示范、指定多个学生加入示范中，参与示范的学生语音将广播给全体学生； |
|  | 291 | 2.7 监听：在学生端无任何感知的情况下，教师监听学生的讨论或交谈情况； |
|  | 292 | 2.8 自由讨论：在教师授权情况下，学生可通过终端按键或者通过鼠标，进行自主式发言，并将声音广播给全体学生，教师具备功能管控权限； |
|  | 293 | 2.9 可视化情景交互教学功能：教师发言/学生发言时，支持发言者的视频画面直接传送到所有学生端的屏幕上，面部表情、发音口型清晰呈现眼前； |
|  | 294 | 2.10 双流交互教学功能：教师在使用屏幕广播教学功能的同时，教师可执行可视化互动教学功能，即：教师电脑屏幕画面及发言者的视频画面可同时传送到所有学生端的屏幕上，同时可实现教师声音、视频的录制； |
|  | 295 | 2.11 无线屏幕广播教学：无线平板通过WIFI无线网络接入语音系统，无需任何音视频连线，经教师授权即可将该无线平板音频及视频画面广播到其他学生单元屏幕上，进行示范性教学； |
|  | 296 | 2.12 课堂录音、回放功能： |
|  | 297 | ①在任何教学功能过程中，教师可统一控制，对所有学生进行数字录音，具备录音、暂停、停止、保存、回放等常用功能； |
|  | 298 | ②每个学生自动生成录音文件，文件名可以用学生座位号或学生考号或学生姓名三种方式保存； |
|  | 299 | ③全体各自回放：教师统一控制，系统自动让所有学生回听刚才自己的录音内容； |
|  | 300 | ④单独回放：教师统一控制，系统自动让所有学生回听指定学生的录音内容； |
|  | 301 | 2.13 可视化分组会话：学生端支持摄像头接入，教师使用“分组会话”功能，可以将学生任意分组，进行分组训练或小组交流，教师可以插话到任一小组中指导训练，同一小组的组员可在视频窗口中面对面交流； |
|  | 302 | 3.口译教学平台： |
|  | 303 | 3.1 同传训练功能：可设定2名译员，每个学生终端都可以切换译员和代表角色；进行同声传译训练时，教师播放的视音频或发言人的声音和影像广播到所有学生单元和译员单元上，译员在做翻译训练时，学生终端可选择不同译员进行收听，支持4种收听模式（只听源语、只听译语、左源语右译语、源语译语混听），同声传译训练时，学生有线终端和WiFi无线移动平板可以混合使用，同时实现无线同声传译训练功能； |
|  | 304 | 3.2 学生可以自主进行口译练习，具备专业的训练功能，如：跟读录音、电影配音、变速播放、SP模式播放（可自行设定播放句数与停顿时间）、播放滑块随意拖动、双轨录音、四种录音回放方式（源语、译语、左源语右译语、源语译语混听）、文本同屏幕显示等； |
|  | 305 | 3.3 变速播放：根据学生的听力理解水平，可由教师统一控制播放速度，或学生在各自终端上调整播放速度（变速范围：-30％～+30％）； |
|  | 306 | 3.4 电影配音训练：学生可以浏览服务器中的视频资料、进行视频文档资料的点播时，学生可以针对当前播放的视频文档进行跟读与配音练习，学生可以将电影中的原音去掉，换成学生个人的练习配音效果，并且还可以自主选择在重放配音时是否加原音，以便检查配音练习质量； |
|  | 307 | 3.5 双轨道录音功能：即可将教师和学生（或是将源语和译语）的对话声分别录制在同一MP3音频文件中的左右音轨上，回放过程中，支持只听源音、只听译音、左源右译、源译混合等方式，以方便教师点评及打分； |
|  | 308 | 4.无线可视化教学平台： |
|  | 309 | 4.1 可实现与实验室有线终端对接； |
|  | 310 | 4.2 支持教师端模式，实现教师的无线移动教学功能； |
|  | 311 | 4.3 支持学生端模式，实现实验室学生端的全部功能； |
|  | 312 | 4.4 有线终端故障的情况下，可充当应急备用机，以保障教学和考试活动的正常进行； |
|  | 313 | 4.5 支持802.11a/b/n无线协议； |
|  | 314 | 4.6 实现课堂语音互动、视频互动、口语教学、口译教学、自动化口语考试、翻译训练等教学使用需求，可同步实现教师个人影像、教师机屏幕（双流可视互动技术）、屏幕转播、双轨录音、可视对讲、课堂测试、可视分组、变速播放； |
|  | 315 | 4.7 支持多模式翻译训练：只听源音、只听译音、左侧声音通道为源音右侧通道为译音以及源音译音混合收听； |
|  | 316 | 4.8 提供双轨道录音功能，即可将两名同学的对话声或是将源语和译语分别录制在同一MP3音频文件中的左右音轨上，以方便教师点评及打分； |
|  | 317 | 4.9 支持可视化课堂互动； |
|  | 318 | 5.口语考试平台： |
|  | 319 | 5.1 支持英语专业四、八级、俄语专业四、八级、中国汉语水平、全国翻译资格水平、全国高等教育自学考试、商务汉语水平、外销人员从业资格等国家级口语考试等； |
|  | 320 | 5.2 符合自动化考试的流程要求：按考前检测、考生认证、口语考试顺序进行。系统自动播放口语考试音视频试题，并根据考试流程要求，在考试文件提示录音时候，系统自动开始录音，考试文件提示停止时，系统自动停止录音并保存，考试结束后系统自动让学生复听自己考试录音，并生成考试数据库，数据库格式符合各项考试的要求，整个考试过程，无人工操作； |
|  | 321 | 5.3 一键完成口语考试全部过程，考试过程客观公正可靠，完全杜绝考试环节中的管理员误操作； |
|  | 322 | 5.4自学考试要求：试题制作时，每一小题为一个音频文件，系统自动读出音频文件时长，可以根据需要设置每一题的答题时长（以秒为单位），也就是每题的录音时长；考生录音文件以“考生准考证号_*”命名，每一小题一个文件。系统自动完成考试文件的播放、学生答题录音、文件保存，阅卷系统支持多人评分； |
|  | 323 | 5.5 AB卷考试：按指定要求播发两套试卷，以避免作弊，教师发放标准化文本试卷到学生终端屏幕，学生在其终端屏幕显示的“答题卡”上选择答案； |
|  | 324 | 5.6 支持多套试卷，直接读入脱机试卷进行考试，完全符合安全性需要和多教师多学科考试环境； |
|  | 325 | 5.7 考试过程显示信息明确，教师管理界面与学生考试界面分离； |
|  | 326 | 6.录播平台： |
|  | 327 | 6.1 教师可统一控制，对所有学生进行视频录制，具备录制、暂停、停止、保存、回放等功能； |
|  | 328 | 6.2 每个学生自动生成视频文件，文件名可以用学生座位号或学生考号或学生姓名等方式保存； |
|  | 329 | 6.3 全体各自回放：教师统一控制，系统自动让所有学生回看刚才自己的录制内容，便于全体学生进行自查纠正； |
|  | 330 | 6.4 单独回放：教师统一控制，系统自动让所有学生回看指定学生的录制内容，进行示范性点评； |
|  | 331 | 6.5 系统自动根据录制时间建立文件夹，便于文件查找，同时支持教师指定文件目录； |
|  | 332 | 6.6 支持学生自主拷贝录播文件； |
|  | 333 | 7.信息管理系统平台： |
|  | 334 | 7.1 支持对音频、视频指标的管理设置； |
|  | 335 | 7.2 支持实验室布局管理设置； |
|  | 336 | 7.3 支持对学生自主学习文件路径的管理设置； |
|  | 337 | 7.4 支持对教学平台功能的增减排序等管理设置； |
|  | 338 | 7.5 支持访问权限的管理设置； |
|  | 339 | 7.6 支持对学生登录认证方式的管理设置； |
|  | 340 | 7.7 支持对终端初始化、系统升级、应用升级的管理设置； |
|  | 341 | 7.8 支持对无线设备接入的管控； |
|  | 342 | 7.9 支持对可视化功能的管控； |
|  | 343 | 7.10 支持对自主学习平台链接的管控； |
| ▲ | 344 | 7.11可通过实验室控制系统软件，对教室内全部学生语言学习软件进行一键管控：升级应用、网络状态统计、恢复设置、保存设置等（投标时提供本项功能截图）； |
| ▲ | 345 | 7.12 可通过实验室控制系统软件，对教室内指定的学生终端管控：显示终端信息、下载应用、开关机、退出应用、重启应用等；（投标时提供本项功能截图）； |
| ★ | 346 | 8.本系统需与大学城校区教学楼A栋206和207室现有的语言实验室系统（NewClass全数字多媒体语言实验室系统）实现系统之间课堂教学记录、自主学习资源、学生口语录音文件、考试文件、学生座位表等教学资源的跨教室混合调用；实现跨教室、跨校区的终端互联互通及合班上课功能，并提供本功能的互联互通云服务不少于3年；（投标时提供承诺函） |
|  | 347 | 9.配套教师交互单元 |
|  | 348 | 9.1.一体式音视频交互处理单元，终端可独立运行，不依托于教师计算机、服务器等设备； |
|  | 349 | 9.2.标准以太网络架构； |
|  | 350 | 9.3.嵌入式触控一体式终端：主机、触控屏、摄像头一体式设计，无需外部接线； |
|  | 351 | 9.4.一体机顶部集成发言状态led指示灯； |
|  | 352 | 9.5.触控屏：≥15.6寸，多点电容触摸式高分辨率液晶屏，支持≥1920×1080分辨率； |
| ★ | 353 | 9.6.支持POE网络供电，只要一根标准网线即可实现音频数据传输、视频数据传输、控制信号、POE网络供电； |
|  | 354 | 9.7.终端系统稳定可靠，系统一次启动成功率：≥99.9％；（投标提供承诺函） |
|  | 355 | 9.8.嵌入式ARM架构六核处理器，内存：≥2G内存； |
|  | 356 | 9.9.摄像头：触控屏顶端嵌入式设计，内置嵌入式高清摄像头，像素数≥500万,实现可视化情景互动授课、训练，实现视频实时录制、实时回放； |
| ▲ | 357 | 9.10.拓展：支持外接存储；≥3个USB2.0，≥1个Type-C；支持视频辅助输出：≥1路HDMI，支持POE供电:≥1路RJ-45；支持独立电源供电，≥1路12V DC；话筒：≥1个3.5mm；支持辅助耳机输出，耳机：≥2个3.5mm，（投标提供产品实物照片，需体现产品拓展接口）； |
|  | 358 | 9.11.支持拓展鹅颈麦； |
|  | 359 | 9.12.终端嵌入式浏览器，可进行教学网站的数据检索、教学资源浏览和点播学习资料； |
|  | 360 | 9.13.支持高清视频VOD点播、支持word、excel、ppt、pdf等通用文件点播； |
|  | 361 | 9.14.支持安装教学APP； |
|  | 362 | 9.15.减少语言教学训练过程中的噪音干扰，终端设备运行噪音:≦16dB；低功耗无风扇，功率：≤10W；（投标提供承诺函） |
|  | 363 | 9.16.音频存储、数字录音：MP3或WAV格式，立体声，≥16位采样精度，≥44.1KHz采样频率； |
|  | 364 | 9.17.频率响应：125Hz～12500Hz；信噪比：≥70dB；失真度：≤0.15%；，广播延迟≤3ms； |
|  | 365 | 9.18.网络传输协议：系统采用标准以太网架构， 符合国际标准TCP/IP 协议； |
|  | 366 | 9.19.支持虚拟化软件部署，可扩展服务器虚拟化软件实现云部署； |
|  | 367 | 十六、语言学习终端 |
| ★ | 368 | 1.专业桌面硬件语言学习终端，高效完成语音的采集与压缩，采用通用的USB对接端口，由教师统一控制语言学习系统和学生电脑画面的切换，不可由学生自主切换，避免上课过程中学生操作电脑； |
|  | 369 | 2.内置声音处理芯片； |
|  | 370 | 3.部署简单，学生座位只需要一条网线完成音频传输、视频传输、控制信号传输，支持网络远程教学； |
| ▲ | 371 | 4.终端满足与学生电脑无缝对接，具备桌面一体式USB2.0或以上接口，支持快捷接入PC机； |
|  | 372 | 5.频率响应：125Hz～12500Hz;信噪比：≥70dB；失真度：≤0.15%；，广播延迟≤3ms；（投标提供承诺函） |
|  | 373 | 6.支持桌面式固定孔位安装： |
|  | 374 | 7.具备关机按键，具备快捷操作物理按键； |
|  | 375 | 8.具备一键式MIC发言开关，支持学生自主发言； |
|  | 376 | 9.具备学生发言状态指示灯，支持学生本地发言状态显示； |
|  | 377 | 10.具备音量调节硬件旋钮，支持≥10 级自主音量调节； |
|  | 378 | 11.具备桌面一体式USB2.0或以上接口，支持快捷接入PC机 |
|  | 379 | 12.具备3.5mm耳机话筒接口，支持标准耳机接入； |
|  | 380 | 13.具备音频播放控制快捷按键； |
| ▲ | 381 | 14.投标提供控制面板实物照片，需体现产品外观和上述7-13项相关控制键及接口； |
|  | 382 | 15.与主机分体式设计，可灵活部署。 |
|  | 383 | 16.尺寸：不大于22cm×8cm×6cm； |
|  | 384 | 17.音频存储、数字录音:MP3或WAV格式，立体声，≥16位采样精度，≥44.1KHz采样频率； |
|  | 385 | 18.支持变速播放：－30％～+30％； |
|  | 386 | 19.支持文本、音视频等教学文件点播、支持教师和学生高清可视化交互课堂教学功能等； |
|  | 387 | 20.标准以太网，采用实时传输协议 |
|  | 388 | 21.低功耗无风扇设计; |
|  | 389 | 22.与语言实验室系统软件兼容；保证与教学系统无缝对接; |
|  | 390 | 十七、终端嵌入式软件 |
| ▲ | 391 | 1.学生状态显示功能：支持班级座位表导入，支持TXT、EXCEL等格式导入，学生图标以学生姓名、考号等方式显示，学生图标能亮色和灰色区别在线和非在线状态（投标时提供产品功能截图）； |
|  | 392 | 2.双冗余备份：在口语、听力等训练考试时，学生的音频、视频以及答题内容可以同步保存在学生机本地和教师机上，以防止在训练考试过程中由于网络或教师机发生故障时发生数据丢失； |
|  | 393 | 3.语言学习训练播放器： |
|  | 394 | 3.1.支持学生自主听力练习和口译练习功能；变速不变调播放；设定书签、句复听、段复听、播放滑块随意拖动；双轨录音；必须支持4种录音回放模式（源语、译语、左源右译、源译混听）、文本同屏幕显示等； |
|  | 395 | 3.2.具备音频跟读、电影配音功能，学生通过模仿跟读训练提高学生听说能力，支持双通道回听； |
|  | 396 | 3.3.支持对播放的训练文件进行字幕隐藏、波形显示； |
|  | 397 | 3.4.播放器支持独立使用，学生可在任意计算机、笔记本、移动设备上安装使用，使得语言训练不受环境限制； |
|  | 398 | 4.Internet浏览：学生端可转入PC环境，浏览在线自主学习平台中的教学资源，进行音视频的点播、进行自主测试考试或参与教学讨论互动，教师可将自己制作的课件提交到网上学习平台，供学员自主选择学习； |
|  | 399 | 5.VOD视频点播：学生端支持VOD影视资料点播，可以点播本地资源服务器及校园网上任意共享资源服务器中的影视资料； |
|  | 400 | 6.AOD音频点播：学生端支持点播本地服务器及校园网上共享资源服务器中的音频资料。支持当前主流的MP3格式文件点播； |
|  | 401 | 7.阅读：兼具有电子阅览室功能，学生可通过学生端调阅教师资源服务器中的文本资料； |
|  | 402 | 8.自主录音：在实验室系统控制管理软件的授权情况下，学生端可自主完成录音、回放等功能； |
|  | 403 | 9.自主U盘下载：支持学生端通过U盘下载训练过程中的录音文件，便于课后复习复听； |
|  | 404 | 10.学生端多语种界面：学生端具有多语种操作界面（不少于10种常用语种界面，含中文、英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语、意大利语、韩语、阿拉伯语等）； |
|  | 405 | 11.远程管控：教师可以通过教师机远程发送命令，一键管理、配置所有语言学习终端嵌入式软件； |
|  | 406 | 12.无线客户端：学生端软件支持无线Windows、安卓平板，通过wifi接入实验室系统，并可实现语音室的全部功能； |
|  | 407 | 13.支持学生终端软件批量部署； |
|  | 408 | 14.支持软件统一升级； |
|  | 409 | 15.支持软件背景图片个性化定制； |
|  | 410 | 16.支持同传录音本地自动备份； |
| ▲ | 411 | 17.快捷导航栏：导航栏可自动隐藏，支持学生姓名显示、学号显示，具备左右通道音量调节、整体音量调节、话筒切换、举手、发言等功能键，（投标提供本项功能截图）； |
|  | 412 | 18.支持将指定网站链接推送到学生端，学生点击浏览器即可进入指定学习网站； |
|  | 413 | 十八、耳机 |
|  | 414 | 1.耳机：频率响应50-18KHZ，阻抗32Ω，灵敏度：≥98dB。 |
|  | 415 | 2.麦克：频率响应500-5000HZ，阻抗2200Ω，灵敏度：-38dB,指向性：单指向。 |
|  | 416 | 十九、远程语言教学平台 |
|  | 417 | 1.远程语言教学平台 |
|  | 418 | 1.1支持远程（校外网、内网）的学生通过公共网络接入实验室，与语言实验室系统终端互通，实现线上线下混合式语言教学； |
|  | 419 | 1.2远程的学生端（校外网、内网）与本地学生端同时以图标形式显示在语言实验室系统软件界面上，并可显示远程学生端的登录状态、发言状态等；可将本地教室内教师和任意学生的发言、实时影像传输至远程学生端；可将远程学生端的发言、实时影像传输至本地教室内教师和所有学生端上； |
|  | 420 | 1.3由教师统一控制，实现远程的学生端（校外网、内网）与本地教室的任意学生进行可视对讲； |
|  | 421 | 1.4可视化分组讨论：由教师统一控制，实现远程的学生端（校外网、内网）与本地教室的任意学生进行不少于3人的可视化分组讨论； |
|  | 422 | 1.5远程同声传译：教师可将远程学生端（校外网、内网）设置为译员，远程译员实时将本地教室的发言人的原语翻译成目标语，并实时传回本地教室，本地教室的学生端可根据语种需求在译员间进行切换，支持只听源语、只听译语、左源右译、源译混听4种模式； |
|  | 423 | 1.6同步录音、点评：可实现对远程、本地的学生端同步进行数字化录音，每个学生端生成一个独立音频文件，并以学生姓名、学号等方式存储；教师可以统一控制进行回放点评；单独回放：所有学生通过终端回听自己的录音内容；示范回放：所有学生回听教师指定学生的录音内容； |
|  | 424 | 1.7可控式自主学习：可指定远端及本地学生的自学内容，可播教师机指定的音频资料、视频资料、文本课件等，并支持下载至本地；支持查看个人训练结果，可使用系统配备的专业语言训练工具进行训练，包括实时跟读录音、标签播放、句复听、段复听，变速不变调等。支持源音、译音、左源右译、混音四种回放方式； |
|  | 425 | 2.远程合班授课训练系统： |
|  | 426 | 2.1两间或多间教室，通过“房间号+密码”方式登录教学云平台， 合并构建成“一个教学班”进行课堂教学，可实现跨教室、跨校区的合班教学； |
|  | 427 | 2.2双师课堂：支持主、副教室角色转换，任意教室均可设置成主教室或副教室，并由主教室组织课堂教学；（提供产品功能演示） |
|  | 428 | 2.3主、副教室可独立运行组织课堂教学，也可合并成一个教学班进行课堂教学，合并后主教室与副教室学生端同时以图标形式显示在主教室系统软件界面上，并可显示学生端的登录状态、发言状态等，可将主教室内教师和任意学生的发言、实时特写影像传输至副教室所有学生端上；可将副教室任意学生端的发言、实时特写影像传输至主教室内所有学生端上；（提供产品功能演示） |
|  | 429 | 2.4混合式分组讨论：由主教室统一控制，实现主教室与副教室的任意学生进行混合式可视化分组讨论；（提供产品功能演示） |
|  | 430 | 2.5副教室译员功能：教师可将副教室设置为译员，副教室译员实时将主教室的发言人的原语翻译成目标语，并实时传回主教室，主教室的学生端可根据语种需求在译员间进行切换，支持只听源语、只听译语、左源右译、源译混听4种模式；（提供产品功能演示） |
|  | 431 | 2.6.合班同步录音、点评：可实现对主教室、副教室的学生同步进行数字化录音，每个学生生成一个独立音频文件，并以学生姓名、学号等方式存储；教师可以统一控制进行回放点评；单独回放：所有学生通过终端回听自己的录音内容；示范回放：所有学生回听教师指定学生的录音内容；（提供产品功能演示） |
|  | 432 | 2.7可控式自主学习：可指定主教室、副教室的自学内容，可播教师机指定的音频资料、视频资料、文本课件等，可使用系统配备的专业语言训练工具进行训练，包括实时跟读录音、标签播放、句复听、段复听，变速不变调等，支持源音、译音、左源右译、混音四种回放方式； |
|  | 433 | 二十、远程全景交互终端 |
|  | 434 | 1.嵌入式ARM架构六核处理器，内存：≥2G内存； |
|  | 435 | 2.支持POE供电， |
|  | 436 | 3.可实时采集教室内全景影像传输至任意远程学员（非本教室或非校园网内），并可与远程学员实现实时交互； |
|  | 437 | 4.支持远程教学过程中的教室全景录制，录制文件实时保存于教师本地电脑，并可实时进行回放； |
|  | 438 | 5.支持快速启动，启动时间≤20s； |
|  | 439 | 6.设备开机成功率≥99.9％；（投标提供承诺函） |
| ▲ | 440 | 7.集成一体式摄像头模块，采用≥1/2.7英寸、1080P COMS。变焦：2.8-12mm焦距，光圈最大值不少于F1.6（可调）（投标提供产品实物照片，需体现整机外观及摄像头模块）； |
|  | 441 | 8.视场角H：30.7°-115.43°；V：23°-30.7°，支持高清图像采集； |
|  | 442 | 9.以图示方式显示在语言实验室系统系统软件界面上，具备运行状态显示功能，支持设备名称的自定义功能，支持图标位置的调整，支持控制端一键管理，教师可通过语言实验室系统软件对远程情景交互终端进行系统恢复、系统升级、软件升级、统一配置等操作； |
|  | 443 | 10.显示输出：分辨率≥3840*2160；（投标提供承诺函） |
|  | 444 | 11.采用正版、开源的操作系统，如Android、Linux等； |
|  | 445 | 12.标准以太网架构，RJ45接口≥1，配备高清视频输出接口HDMI≥1，支持外接存储、鼠标/键盘，USB2.0≥3个，USB2.0≥1个，Type-C≥1； |
|  | 446 | 13.支持电源自管理，可通过语言实验室统一管控，进行一键控制开机、下课； |
|  | 447 | 14.设备运行噪音：≤18dB,功率：≤12W； |
|  | 448 | 15.支持壁挂、吊装、三脚架等多种安装方式，适用于不同环境的安装、使用； |
|  | 449 | 二十一、中控 |
|  | 450 | 1.主机采用32位高性能ARM处理器，内置网卡、跨网段、跨路由器； |
|  | 451 | 2.主机内置8口1000M/100M/10M以太网交换机； |
|  | 452 | 3.主机网卡支持MQTT物联网控制协议，采用订阅/推送通讯架构传输JSON消息，方便与第三方B/S架构云平台实现快速对接； |
|  | 453 | 4.主机内置6路电源管理功能，具有延时保护断电功能。其中含1路投影电源，1路屏幕升降接口,1路12V电子锁开锁驱动接口； |
|  | 454 | 5.主机内置三进二出HDMI切换器，带内部HDMI音频分离功能；内置3*2路VGA切换器； |
|  | 455 | 6.支持 3*1线性音频切换器，2*1麦克风音频，其中线性音频与麦克风支持独立音量调节； |
|  | 456 | 7.四路双向可编程232控制口，可读取投影机灯泡时间、温度、状态等信息，可扩展控制带232的设备； |
|  | 457 | 8.二路弱电开关，2路I/O接口，3路光耦输出，可作为防盗输入、报警输出； |
|  | 458 | 9.主机提供2路USB接口； |
|  | 459 | 10.主机提供IC卡接口，主机可存储至少5000张教师卡片白名单信息； |
|  | 460 | 11.主机提供zigbee等主流物联网接口，选配安装物联网模块后，可无线组网控制教室内灯光，空调，窗帘，风扇等物联网模块； |
|  | 461 | 12.主机提供第三方录播主机控制接口，用户可自定义录播控制串行命令，实现多品牌录播主机主要控制功能； |
|  | 462 | 13.电容式亚克力触摸面板：电容感应式触发方式，面板的触摸工作区采用亚克力材质，防暴，防尘、防水，无限次按键寿命。 |
|  | 463 | 二十二、地台 |
|  | 464 | 1.尺寸：约180cm*360cm*18cm； |
|  | 465 | 2.材质：25mm三聚氰胺饰面板，面板边缘封边； |
|  | 466 | 3.地台两侧直角切割处理;（25cm*25cm）； |
|  | 467 | 4.地台四周固定铝合金边条。 |
|  | 468 | 二十三、教师桌 |
|  | 469 | 1.根据用户要求及设备安装需求量身定做； |
|  | 470 | 2.尺寸：约2000cm*70cm*75cm（长、宽、高）； |
|  | 471 | 3.材质：中纤板； |
|  | 472 | 4.颜色：用户指定； |
|  | 473 | 5.左右3层隔断：专用机柜区（满足标准网络交换机安装需求），电脑操控区，外设摆放区（满足机架式功放安装需求）； |
|  | 474 | 6.封闭区域安装通锁，便于设备维护； |
|  | 475 | 7.供货前提供设计图纸供用户确认。 |
|  | 476 | 二十四、教师椅 |
|  | 477 | 1.高质量中班椅； |
|  | 478 | 2.软质座垫、靠背； |
|  | 479 | 3.可旋转、升降。 |
|  | 480 | 二十五、学生桌 |
|  | 481 | 1.根据现场实际尺寸、用户要求及设备安装需求量身定做； |
|  | 482 | 2.尺寸：约75cm*60cm*100cm（长、宽、高）； |
|  | 483 | 3.材质：中纤板； |
|  | 484 | 4.颜色：用户指定； |
|  | 485 | 5.具备封闭式语言学习终端摆放柜、桌面式语音控制面板安装孔，封闭式走线槽； |
|  | 486 | 6.封闭区域安装通锁，便于设备维护； |
|  | 487 | 7.具备不低于28cm高隔音挡板； |
|  | 488 | 8.供货前提供设计图纸供用户确认。 |
|  | 489 | 二十六、学生椅 |
|  | 490 | 1.金属架构； |
|  | 491 | 2.一体成型塑胶坐垫、靠背，结实、美观。 |
|  | 492 | 二十七、钢化玻璃白板 |
|  | 493 | 1.尺寸: 约360cm*120cm； |
|  | 494 | 2.材质:钢化防爆玻璃面板+镀锌底板； |
|  | 495 | 3.厚度:≥4.5mm； |
|  | 496 | 4.白板表面具有磁性，可吸附磁钉或配备的板擦； |
|  | 497 | 5.2.5D弧边，防刮伤； |
|  | 498 | 6.抗氧化表面涂层，书写流畅，易擦拭，不留痕； |
|  | 499 | 7.支持多个拼接。 |
|  | 500 | 二十八、六类网线 |
|  | 501 | 1.线径≥0.55mm； |
|  | 502 | 2.无氧铜线芯； |
|  | 503 | 3.十字抗干扰骨架； |
|  | 504 | 4.抗拉伸护套； |
|  | 505 | 5.250MHZ。 |
|  | 506 | 二十九、电源线 |
|  | 507 | 1.单芯铜线； |
|  | 508 | 2.线芯2.5mm²； |
|  | 509 | 3.450/750V。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州中医药大学，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 现场电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)1份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本3份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的货物类有关规定下浮10%执行，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。如不足人民币4,000.00元，按人民币4,000.00元固定收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，以合同分包形式预留，预留比例：70%。 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860711/37860715 （工作日接收时间：8：30-17：00）

传真：37860699

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼监审部

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（广州中医药大学语言实验室更新改造（2间））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 节能、环保产品： （a）投标人所投的节能产品属于“节能产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书)，报价给予C3的价格扣除（C3的取值范围为1%）即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－节能产品核实价×C3。 （b）投标人所投的环境标志产品属于“环境标志产品品目清单”中的产品(提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书)，报价给予C4的价格扣除（C4的取值范围为1%）即：评标价＝核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）－环保产品核实价×C4。 (c) 本条款中两种修正原则不同时使用。 （3）投标人不得以低于成本的报价竞标。 （4）如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将该投标作为投标无效处理。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广州中医药大学语言实验室更新改造（2间））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）； 投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023年至2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 (投标人出具声明函) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函) |
| 8 | 特定资格要求 | 投标人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标。 |
| 9 | 特定资格要求 | 已领购本次采购文件。(具体方式详见本项目公告) |
| 10 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行，采用合同分包面向中小企业采购。本项目要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，中小企业合同金额应当达到的比例为70%（以采购需求为准），且其中70%（以采购需求为准）专门给小微企业，具体相关规则如下： （1）投标人属于大型企业的，中小企业合同金额比例应当达到70%，其中70%专门给小微企业。（提交投标文件时须提供分包协议（格式自拟）复印件以及按规定填写《中小企业声明函》）。 （2）投标人属于中型企业的，小微企业承担合同金额的比例达到49%。（提交投标文件时须提供分包协议（格式自拟）复印件以及按规定填写《中小企业声明函》） （3）投标人属于小微企业的（提交投标文件时须按格式提供《中小企业声明函》 |

表二符合性审查表：

采购包1（广州中医药大学语言实验室更新改造（2间））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价：1）投标报价未超过所投内容各项最高限价 2）对所投全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定 |
| 2 | 投标有效期 | 提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 按要求签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 实质性响应 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |
| 7 | 本项目采购本国货物 | 本项目采购本国货物 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要技术需求响应情况 (18.0分) | 考查有效投标人投标产品“▲”号重要条款技术参数响应程度，18条带“▲”号技术参数，每有一条不满足扣1分，最高扣18分，全部满足得18分。 注：采购需求中要求提供证明材料的技术参数条款须按要求提供，否则视为负偏离。如采购需求中无明确证明材料的，参数响应情况以《技术和服务要求响应表》为准。凡是标有序号的重要条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  |  | 一般技术需求响应情况 (18.85分) | 考查有效投标人投标产品（序号1-29项）非“★”、非“▲”号及非演示项条款的技术参数响应程度，每一个产品中的非“★”、非“▲”号及非演示项条款，每有一项条款不满足扣0.15分，每一个产品最多扣0.65分 （如该产品每项条款均全部偏离，则该产品无论偏离条款数量多少，均视为严重偏离扣0.65分），共29个产品，最高扣18.85分，全部满足得18.85分。 注：如采购需求中有明确提供的证明材料，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人提供的《技术和服务要求响应表》的响应情况进行评审。 |
|  |  | 云桌面系统软件功能演示 (4.0分) | 投标人须针对需求提供现场演示， 具体如下： 1.在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 (无需依赖第三方软件或脚本)，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间（支持单双周排课），可直接将桌面模板拖拽到课表中，例如将win10镜像拖动到周一的第3、4节课；（提供设备进行现场演示） 2.要求具备应急教学使用环境下的数据找回功能（非第三方PE工具），（提供设备进行现场演示），功能演示要点如下）： 步骤一：先在win10系统的桌面路径下创建文件，然后手动重启学生终端，确认学生终端必须处于重启还原的模式（要求桌面路径下的文件重启就会消失）； 步骤二：重启进入学生终端win10桌面后，在桌面路径下新建”演示.txt”文件（编辑txt内容为当下演示的北京时间，如时分秒），然后重启； 步骤三：云桌面平台远程对终端点击数据找回功能，可以看到终端会响应并自动进入数据找回模式，并自动进去win10桌面； 步骤四：进入数据找回模式下的win10桌面后，可以自动弹出步骤二保存的”演示.txt”文件保存路径，打开保存路径后即可迅速获取到”演示.txt”文件并留存； 3.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试（非命令行的交互方式），不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出优或良或中或差的综合分值；注册模板时可指定模板应用的教室范围，不同管理员能分权限对模板进行管理，一键自主隐藏无权限的模板；（提供设备进行现场演示） 4.无需安装任何客户端，管理员在办公室即可通过网页浏览器上直接编辑模板镜像，对模板的操作最少应实现加载GuestTool、开关机、上传文件、更新模板、移除安装介质、加载安装包功能，可以直接将笔记本电脑的文件拖动到网页浏览器打开的模板虚拟机，拖动后可自动弹出文件保存路径选择界面；还可支持模板以网页链接的方式进行分享，并可设定模板网页链接的有效期；（提供设备进行现场演示） 演示要求：演示顺序在本项目进入开标流程后根据工作人员安排指引现场抽签确定，顺序确定后投标人即可按照现场工作人员指引，到指定地点等候。上述“云桌面系统软件”所有功能演示时间为每家投标人最长不超过10分钟，进入评审现场的人员不超过3人/家。演示期间，不得谈及与项目或提问无关的内容，严禁以任何形式向评标委员会明示或暗示任何影响公正评审的内容，否则一经发现将依法处理。评审现场仅提供电源及投影设备（VGA接口），其他演示需要的延长插座、设备及网络条件等请供应商自行准备。所有设备演示结束后随即撤回。演示时间、地点：同开标时间、地点。 上述演示内容每满足一项得1分，共4项，合计最高得4分。不演示的不得分； |
|  |  | 远程语言教学平台功能演示 (8.0分) | 投标人须针对需求提供现场演示，具体如下： 1.双师课堂：支持主、副教室角色转换，任意教室均可设置成主教室或副教室，并由主教室组织课堂教学；（提供产品功能现场演示） 2.主、副教室可独立运行组织课堂教学，也可合并成一个教学班进行课堂教学，合并后主教室与副教室学生端同时以图标形式显示在主教室系统软件界面上，并可显示学生端的登录状态、发言状态等，可将主教室内教师和任意学生的发言、实时特写影像传输至副教室所有学生端上；可将副教室任意学生端的发言、实时特写影像传输至主教室内所有学生端上；（提供产品功能现场演示） 3.混合式分组讨论：由主教室统一控制，实现主教室与副教室的任意学生进行混合式可视化分组讨论；（提供产品功能现场演示） 4.副教室译员功能：教师可将副教室设置为译员，副教室译员实时将主教室的发言人的原语翻译成目标语，并实时传回主教室，主教室的学生端可根据语种需求在译员间进行切换，支持只听源语、只听译语、左源右译、源译混听4种模式；（提供产品功能现场演示） 5.合班同步录音、点评：可实现对主教室、副教室的学生同步进行数字化录音，每个学生生成一个独立音频文件，并以学生姓名、学号等方式存储；教师可以统一控制进行回放点评；单独回放：所有学生通过终端回听自己的录音内容；示范回放：所有学生回听教师指定学生的录音内容；（提供产品功能现场演示） 演示要求：演示顺序在本项目进入开标流程后根据工作人员安排指引现场抽签确定，顺序确定后投标人即可按照现场工作人员指引，到指定地点等候。上述“远程语言教学平台”所有功能演示时间为每家投标人最长不超过10分钟，进入评审现场的人员不超过3人/家。演示期间，不得谈及与项目或提问无关的内容，严禁以任何形式向评标委员会明示或暗示任何影响公正评审的内容，否则一经发现将依法处理。评审现场仅提供电源及投影设备（VGA接口），其他演示需要的延长插座、设备及网络条件等请供应商自行准备。所有设备演示结束后随即撤回。演示时间、地点：同开标时间、地点。 上述各项演示内容，每成功演示1项得1.6分，合计最高8分。视频演示、纯图片、PPT演示或不演示，不得分。 |
|  |  | 项目整体实施方案 (3.15分) | 根据用户需求提供项目整体实施方案： 1.方案完全满足且优于用户需求的，得3.15分； 2.方案完全满足用户需求的，得2分； 3.方案不完全满足用户需求的，得1分， 4.不提供方案的，得0分。 |
|  |  | 售后维保服务方案 (3.0分) | 根据用户售后服务要求，投标人提出的售后服务方案： 1.方案完全满足且优于用户需求的，得3分； 2.方案完全满足用户需求的，得2分； 3.方案不完全满足用户需求的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 综合实力 (4.0分) | （1）ISO 9001质量管理体系认证证书；（2）ISO/IEC 20000-1:2018 信息技术服务管理体系认证证书； 以上证书每提供1个得2分，最高得4分，未提供不得分。 （1）至（2）项备注：以上内容提供证书扫描件，并须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效、撤销、暂停或不提供的不得分。以上证书如因成立时间原因不足3个月未能获得证书的，可对应得分。 |
|  |  | 项目负责人 (3.0分) | 投标人为本项目配备的项目负责人，具有以下资格： 1.项目负责人具有系统集成项目管理工程师（计算机技术与软件专业技术资格证书）或信息系统项目管理师（计算机技术与软件专业技术资格证书），得3分； 注：须提供证书复印件（或扫描件或电子证书）及服务人员在自2024年9月以来任意1个月供应商（含分支机构）为其缴纳的社保证明复印件（代缴个税税单，或参加社会保险（须至少体现养老保险）的《投保单》等证明均可）。无提供的不得分。 |
|  |  | 投标人同类项目经验 (8.0分) | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的同类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得8分。 注1：同类项目业绩指语言实验室建设类项目。 注2：须提供合同复印件和验收报告关键页，加盖投标人公章。 注3：若多个项目合同为同一买方（甲方）单位的，只计算为一个项目证明材料计算得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

合同文本

合同文本

(项目)

合同书

（货物类）

项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

编号：         合同

国产设备物资采购合同

甲方（买方）：广州中医药大学       签约地点：广州中医药大学

住所：广州市机场路12号大院

乙方（卖方）：

住所：

根据《中华人民共和国民法典》及项目（招标编号：         ）的成交结果，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，签订本合同。

一、标的

| 序号 | 设备物资名称 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（人民币）： 万 仟 佰 拾 元 角 分（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

1.上述合同价款为包干总价，该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买设备物资的费用、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用以及售后服务费用等。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。上述合同价款等各项内容在本合同履行过程中保持不变，经甲乙双方协商一致以书面形式予以变更的除外。

2.在实际合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的包干价中扣除。

二、质量要求

1.乙方按照本合同、项目招标文件的要求及投标文件的承诺向甲方交付合格设备，并保证甲方对交付的设备拥有完全、合法的所有权与处置权。

2.乙方交付的设备物资应符合现行适用的相关法律、法规以及相应的国家标准或行业标准等，如各标准不一致，以对甲方最有利的标准为准。

3.乙方交付的设备物资必须是全新产品、表面无划损、破损、无任何缺陷及隐患，必须具备出厂合格证，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。

三、交付及验收

1.交货时间和地点：签订合同后      日内送到甲方指定地点（         校区      楼    房），乙方应在交货前两日内通知甲方到货日期。

2.乙方应保证设备物资的包装符合运输的要求，确保设备物资在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。包装应符合国际或国家相关标准，并附有详细的包装清单和警示标志。如果设备物资在运输和安装过程中因事故造成设备物资短缺、损坏，乙方应及时安排换装，换货的相关费用由乙方承担。

3.乙方应当保证设备的各部件、备品备件、合格证、操作使用说明、保修单、发票和产品软件等必要物品随设备一并交付甲方,并负责设备物资的安装调试及相关免费技术培训。

4.设备物资送达指定地点时，由双方代表共同开箱验货,经确认后签署国产设备物资开箱验货情况表。在开箱验货中如发现包装破损、设备数量不符、品牌型号不符、技术资料不全、产地不符等不符合合同约定的情况，甲方有权拒收，乙方应于   日内重新提供符合合同约定的设备物资，否则，视为乙方逾期交货。如果重新交付的设备仍与合同约定不符，甲方有权解除合同。

5.需要安装调试的设备物资，乙方应于开箱验货合格后5日内进行设备安装调试、技术指标和性能测试及整机运行测试。安装调试完成后双方填写安装调试登记表。

6.设备安装调试完成后，乙方认为已经达到验收条件并准备齐验收所需文件后，向甲方提出验收申请，甲方认为乙方满足验收条件后，于收到申请的 7 日内组织完成验收。如遇特殊情况需延长验收时间，双方应提前以书面形式另行约定，并明确延长的具体期限及原因。

7.设备物资验收由甲方聘请专家组和乙方联合进行，验收时间由甲方确定。乙方未派员参加的，视为认可验收结果。

8.设备物资的验收标准按照本合同及招投标文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。

9.验收不合格，甲方有权要求乙方在    日内重新提供符合本合同约定的设备物资，或直接解除合同。若甲方要求乙方重新提供设备物资的，乙方应在甲方指定的期限内重新提供设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失。若甲方直接要求解除合同的，乙方也应承担因此产生的全部费用和损失。

10.如乙方对验收结果有异议，可提请甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明设备物资不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明设备物资符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

四、付款方式

鉴于乙方为：中小企业（）非中小企业（），付款方式按以下第（）种执行。

1．如乙方为中小企业：

（1）合同签订后5个工作日内甲方向乙方支付合同金额的30%（支付方式含银行转账、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式）。

（2）所有货物安装调试验收合格且收到发票后10个工作日内甲方向乙方支付剩余70%的合同款项（支付方式含银行转账、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式）。

2．如乙方为非中小企业：

所有货物安装调试验收合格且收到发票后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的100%（支付方式含银行转账、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式）。

3．履约保证金提交：

履约金额为合同金额的10%（如中标人为中小企业，履约保证金为合同金额的5%），乙方应在合同签订后5日内递交履约保证金，可根据实际自主选择以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，但采用保函形式递交履约保证金的，要求是无条件保函。

4．履约保证金退还：

验收合格两个月后，乙方向甲方申请退还履约保证金，甲方于接到申请后15个工作日内将履约保证金无息退回乙方。

- 若甲方未按照合同约定及时向乙方退回履约保证金的，乙方可要求甲方按照每日5‰的标准支付违约金（自甲方向财务部门申请之日起，即视为甲方已按期履行合同约定的退还义务，相关部门审核、拨付流程所需时间不计入甲方履约期限，实际到账时间以财务部门最终审核结果为准）。

- 若乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权根据乙方违约情况扣减履约保证金，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 若乙方逾期    天交付设备物资，或交付的设备物资不符合要求且在     日内未能重新交付符合要求的设备的，履约保证金不予退还。

乙方向甲方开具发票的信息：

| 单位名称 | 广州中医药大学（广州中医药研究院） |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 | 12440000455860373F |
| 地址 | 广州市机场路12号 |
| 电话号码 | 020-36585216 |
| 开户行 | 中国银行广州桂花岗支行 |
| 开户行账号 | 680857755468 |

备注：开增值税专用发票。

五、售后服务

1.保修期限：乙方承诺本合同项下设备物资的免费保修期为___年，保修承担方为________________________（保修承担方承诺函为本合同附件，乙方同意与实际保修方共同无限承担连带责任）。保修期限自货物通过甲方组织的验收之日起算。在保修期内，如货物非因甲方原因而出现的质量问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

2.对甲方的服务通知，乙方在接报后         小时内到达现场处理。若在    小时内仍未能有效解决，乙方应免费提供主要参数不低于原设备的替代设备并保证其正常运行，替代设备应在    小时内运抵甲方指定地点，在48小时内完成安装调试并确保其正常运行。若乙方未能在规定时间内到达现场或有效解决，每延迟一天，乙方应按合同总金额的5‰向甲方支付违约金。

3.免费保修期满后，如有零部件出现故障，且属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由乙方负责免费更换及维修。

4.免费保修期满后，设备物资维修服务及配件费用享受市价的八折优惠。

六、风险承担和不可抗力

1.设备物资毁损、灭失的风险与后果，在设备物资经甲方验收合格以前由乙方承担，在设备物资经甲方验收合格以后由甲方承担。

2.甲方因设备物资质量不符合约定而拒绝接受设备物资或解除合同的，设备物资毁损、灭失的风险与后果由乙方承担。

3.由乙方承担设备物资毁损、灭失风险的，如设备物资毁损或灭失的，乙方应于7日内重新提供符合合同规定的设备物资，否则，视为乙方逾期交货。

4.设备物资毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行其他合同义务不符合约定的，甲方要求其承担违约责任的权利。

5.不可抗力：一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

七、知识产权和保密责任

1.乙方保证其交付的设备物资无任何专利权、著作权、商标权及其他知识产权方面的限制，不侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。

2.甲方使用该设备物资或设备物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等），且甲方有权暂停向乙方支付合同款项，直至纠纷处理完毕。

3.乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

4.双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。任何一方违反上述约定的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款不因合同终止而终止。

八、违约责任

1.甲方逾期支付货款，经乙方催告后无正当理由仍不支付的，自催告后每逾期一日，应按逾期付款金额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总金额的5%。

2.乙方须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号等信息予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收由此导致的包括合同违约等一切后果将由乙方承担。若设备与投标文件不符或不完全一致，且在签订合同及开箱验收阶段提出补充或修改设备或零配件规格、型号、产地、数量、价格等信息的，须按照设备款项5%缴纳违约金。

3.验收不合格，且乙方不重新提供设备物资的，乙方需向甲方支付合同总金额5%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续予以赔偿。如甲方同意更换的，乙方应于5日内重新提供符合合同约定的货物，乙方在征得甲方同意的时间内未能调换的，按逾期交货处理，逾期时点自最初约定的交付日期起计。

4.乙方逾期交付设备物资的，则每逾期一天，按合同总额的5‰向甲方支付违约金，甲方有权直接从履约保证金或应付给乙方的合同款项中扣除该违约金；甲方有权要求乙方继续向甲方交付直至符合要求。

5.若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担赔偿。

6.有以下情形之一的，甲方有权解除合同，乙方需在合同解除后 15  个工作日内退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿，具体情形如下：

（1）乙方交付设备(物资)存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的；

（2）乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后在30 日内仍未改正的；

（3）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

（4）乙方逾期交货超过    日的；

（5 ）法律规定的其他合同解除情形。

7.本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费、保全费等相关法律费用。

九、解决争议方法

本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时双方同意向甲方所在地人民法院起诉。诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

十、其他

1.合同的附件及本项目的招投标文件、补充协议均为本合同的组成部份，与合同具有同等效力。

2.本合同自签订（甲乙双方授权代表共同签字、盖章）之日起生效，共一式六份，均为正本，具有同等法律效力，乙方一份、甲方五份。

3.本合同未尽事宜，由双方协商解决。如需对本合同及其附件作修改或补充，双方应签订补充合同，如补充合同与本合同存在不一致之处，以补充合同为准。

4.甲方在上述期限内，按广东省财政厅规定的支付手续将付款的申请文件递出, 即完成付款义务。但可以协助卖方查询政府审核和支付的进度。

5.如该项目收到的质疑或投诉成立，项目中断造成的损失由乙方承担。

附件：

1.设备物资技术参数

2.乙方项目负责人授权委托书

3.保修承担方承诺函

甲方（盖章）：广州中医药大学     乙方（盖章）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

联系电话：                       联系电话：

电子邮箱：                       电子邮箱：

日期：    年  月  日             日期：    年  月  日

附件1.设备技术参数模版（模版）

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 配置清单 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：2.乙方项目负责人授权委托书

附件3.保修承担方承诺函模版（模版）

保修承诺函

广州中医药大学：

根据贵单位项目（招标编号：）的招标文件及合同约定，由公司、公司对该项目设备的保修做出如下承诺：

| 序号 | 设备或主要配件名称 | 免费保修期 | 市场价格 | 售后网点及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

保修承担方：（盖章）

乙  方：（盖章）

日  期：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440001-2025-25797

#### 采购项目编号：0724-2531Z3423258

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）”项目的招标[采购项目编号为：0724-2531Z3423258]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）”项目采购[采购项目编号为0724-2531Z3423258]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州中医药大学

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）招标中获中标（采购项目编号：0724-2531Z3423258），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“广州中医药大学语言实验室更新改造（2间）”项目（采购项目编号：0724-2531Z3423258 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日