
[image: image1.png]RS filikEX



[image: image2.png]A, BV 8iT
) Secic

\ £
A \

';6," GMGITC | % 1Bid




公开招标文件

项目名称：广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次） DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 
项目编号：0724-2511Z1973391 DOCVARIABLE  采购编号  \* MERGEFORMAT 
国义招标股份有限公司编制

发布日期：2025年8月12日
温馨提示
如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。
为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。
投标人请注意区分投标保证金及中标服务费各收款账号的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金缴纳、退还的速度。中标服务费存入指定的中标服务费缴费账户。
投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件指定的投标保证金缴纳账户（开户行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒绝，建议提前合理安排转账事宜。中标人应在签订采购合同后两个工作日内将合同原件或复印件交采购代理机构，以便退还保证金。
投标文件应按顺序编制页码。
请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。
请正确填写《开标一览表》，并与《投标保证金缴纳凭证》《中标服务费承诺书》一同封装在单独的唱标信封当中。多包项目请每包单独封装，并请仔细检查包号，包号与包名称必须对应。
招标项目内或所投包号内有多项报价内容的，应加总后报总价。
如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
获取了招标文件的公司，请在投标截止时间前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。邮购文件的公司应提供准确的快递地址以确保收到纸质招标文件。
（以上提示内容仅做一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准）
目      录

2

第一部分 投标邀请函

5

第二部分 采购项目内容

56

第三部分 投标人须知

69

第四部分 合同格式

76

第五部分 投标文件格式



第一部分  投标邀请函
项目概况
广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次）的潜在投标人应在国义招标股份有限公司2楼（地址：广州市东风东路726号2楼）获取招标文件，并于2025年9月2日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：0724-2511Z1973391
项目名称：广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次）
预算金额：160万元
最高限价（如有）：160万元
采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
	采购标的
	数量
	技术规格、参数及要求
	预算金额
	最高限价
	是否允许进口产品
	采购标的所属行业

	厨房设备
	1批
	详见用户需求书
	160万元
	160万元
	否
	工业


合同期限：自合同生效之日起至合同所约定的全部权利义务履行完毕之日止。

本项目不接受联合体投标（响应）。

二、投标人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标（响应）截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或《资格声明函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023—2024年任意一年的财务状况报告（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）或基本开户行出具的资信证明或《资格声明函》。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格声明函》。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目整体面向中小企业采购，即投标人所投产品必须由符合政策要求的中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）制造，本项目采购标的所属行业：工业。

注：投标人按采购文件中规定的格式提供《中小企业声明函（货物）》或《残疾人福利性单位声明函》或由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：
（1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供《资格声明函》）。
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动（提供《资格声明函》）。
（4）投标人已获取本项目的招标文件。
（5）本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2025年8月12日至2025年8月19日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：国义招标股份有限公司2楼（地址：广州市东风东路726号2楼）
方式：现场购买或邮购（详见其他补充事宜）
售价（元）：￥300.00
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年9月2日9时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：国义招标股份有限公司2楼5号会议室（地址：广州市东风东路726号2楼）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.获取招标文件方式：
（1）供应商通过打开二维码链接填写相关信息及缴纳费用（复制网址https://www.gmgitc.com/DocSaleNew/Weixin/Edit.aspx?BidCode=0724-2511Z1973391重1至浏览器中打开）。
（2）国内供应商如选取“邮购”方式获取招标文件（加收50元邮费），采购代理机构将用航空快递及时寄去招标文件，但在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。
（3）现场领取纸质招标文件地点：
国义招标股份有限公司2楼
地址：广州市东风东路726号
电话：020-37860590
联系人：郑小姐
（4）电子版招标文件发送到供应商登记的邮箱。
2.需要落实的政府采购政策：
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；
关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；
关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）；
关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）等。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
  名称：广州海关技术中心
  地址：广州市天河区花城大道66号
  联系方式：刘先生020-38295969
2.采购代理机构信息
  名称：国义招标股份有限公司
  地址：广州市东风东路726号19楼
  联系方式：020-37861050、020-37860612、020-37860545
3.项目联系方式
  项目联系人：杨镕瑄、黄诗韵、薛业生
  电话：020-37861050、020-37860612、020-37860545
国义招标股份有限公司
2025年8月12日

第二部分  采购项目内容

用户需求书
说明：
标注“★”的条款为评标时不可偏离条款不允许偏离，否则为无效投标条款。

标注“▲”的条款为评标时重要条款，不满足者将会被严重扣分，不作为无效投标条款。
一、项目概况

1、采购内容：本次采购内容为广州海关综合检测中心项目－厨房设备采购。供应商需提供货物的供货、运输、设计施工、安装、调试、验收及售后服务等，其中包括（但不限于以下内容）：

货物的供货

货物的运输

货物的施工、安装、调试

货物验收

售后服务

2、上述的设备单价包含运保、随机工具、随机附件等费用，同时包括设备技术服务费、材料费、税金、施工费、安装费、调试费、人工费、质保期保障等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用）。

3、所有的产品，国产、合资产品均可以参加投标。

4、所有的水池盆台配不锈钢落水器、拦渣斗，配进水接头，所有产品应易于检验、清洗、消毒及维修；所有用电设备产品应符合相关规定。

二、货物说明
1、本项目是根据工地现场现有条件招标，项目安装所需的货物采用包干方式，涉及的包括但不限于管路、线缆、阀门、烟管、风机、风柜、控制箱、仪表、配电箱等相关的配件无论是否在招标文件中列出明细，项目安装、实施过程中需开洞、修补、烟道、零星砌筑、水电安装等项目涉及到的施工费用以及设备需要与现场厨房装修同步进行配合工作等，供应商均应包含在投标总价中，合同价格不予调整。供应商应充分考虑其报价风险。

2、产品需符合国家相关的规定。部分产品需要提供检测报告的，需在中标后、供货前均需要提供相应检测报告，作为验收依据之一。

3、所有设备的尺寸在不影响功能和现场整体布局的情况下，经采购人审批同意后，可做适当的调整。

4、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定的，须在上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理。

5、本项目的核心产品（主要产品）为隔油池、静电油烟净化器、通道式洗碗机。

注：提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一采购包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、交货时间、地点及报价要求
3.1设备交货地点：采购人指定安装现场。

3.2报价总价应包括所有货物及其附件的制造、检测、管理、吊装、供货、税金、包装、运输、保险、装卸、基础、设计、施工、安装、开槽、打孔、修复、调试、配合装修单位安装、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、售后服务、质保期保障等、包括所需缴纳的所有的税费和一切费用。

3.3供货安装完毕时间：接到采购人排产通知后30日历天内，送货到位并安装调试完毕。（如因现场装修进度影响，则以与采购人另行协商书面确定时间为准），并向采购人提供采购文件规定的相关资料及必备的附件、配件等。

四、设备的到货、安装、调试和验收

4.1应由认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

4.2到货

设备到达现场后，供应商必须派员到现场与采购人一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人达到初步验货合格为止。

4.3安装

4.3.1为确保安装调试工作安全有序地进行，要求供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则供应商应承担相应责任。

4.3.2自设备进场安装起，中标人需派驻一名现场负责人到现场进行协调。

4.3.3设备的安装必须符合有关国家或地方有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。根据厨房送排风系统图，吊装风管、风柜及排罩、设备平面布局图、就位炉具和厨具，完成炉具、蒸煮设备接驳及给、排水接驳；调试设备，检查设备有无漏电、漏雨、漏水，确保安全。

4.4兼容协调工作

配合项目现场装修进度进行设备安装，包括但不限于部分设备需要分阶段安装等。

4.5调试

设备安装就位、校准后，供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能、性能测试，供应商负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。

4.6验收

设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），所有的技术资料和图纸已向采购人提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。若因供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。所有设备材料等，在最终验收通过前的保管责任由供应商自行承担，采购人只提供场地放置，不作保管。

4.7若因供应商产品质量或安装技术问题导致产品始终不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权利。

4.8供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，供应商应采取严格的安全措施，

承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

五、技术文件资料的交付

5.1设备交货同时提供下列资料：

5.1.1厨具设备布局图、管路走向等相关图纸，安装说明。

5.1.2随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

5.1.3设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

5.1.4设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

5.1.5电气原理图。

六、设备质量保证和标准

6.1.安装调试并经验收合格后不少于两年免费质保期（免费上门服务），终身维修（质保期外，供应商收取相应成本费）
6.2.产品的设计及制造质量均应符合国家最新颁布的有关标准/规范要求。

6.3技术标准按国家最新颁布的标准。

6.4凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

6.5供应商所提供的设备在质保期内（不得少于24个月，具体以供应商承诺为准）应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，并建立相关档案，在投标文件中明确检查和回访具体措施。质保期满后要求供应商对厨房等设备免费全面检修一次。保修期满后，供应商应与用户建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠，同时在投标文件中做出承诺。

定期保养（至少半年一次）提供包括但不仅限于下列服务内容：

6.5.1检查所有管道的管路，包括封口、垫圈、阀门，保证其运行正常；

6.5.2检查所有电器设备，保证其正常运行；

6.5.3检查排风系统的运行状况，保证其正常运行；

6.5.4检查所有炉头使用情况，保证其正常运行。

七、技术服务和人员培训

7.1供应商负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，供应商应迅速做出反应，8小时内派人到达现场处理问题，24小时内修复，并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证采购人能够得到及时的技术服务并能方便地购买到所需的备品备件。

7.2设备安装、调试结束后，供应商应立即派有经验的工程师对采购人人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护。

八、付款方式

8.1签订合同后10天内，中标人以银行转账、转账支票、银行汇票或银行保函等非现金形式向采购人缴纳合同总价款的10%作为履约保证金，未按要求提交履约保证金按违约处理。

注：采用银行、保险机构出具的保函形式提交至招标人，应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同期满之日止；③如果由于服务期限延误或银行、保险机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

8.2合同签订后，中标人接到采购人排产通知后7个工作日内，采购人支付合同总价30%的预付款给中标人。

8.3预付款担保的形式为：银行保函或保证保险保单时，应满足以下几个条件：

1）为无条件保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对银行保函进行收兑。

2）为见索即付保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对银行保函进行收兑。

3）保函期限：在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

4）出具保函的机构：需经采购人确认。

5）如因中标人未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响中标人履行合同义务，中标人不得以此拖延或不履行合同义务。

8.4中标人将所有设备运到采购人指定地点，经双方点箱点件验收合格后，完成安装、调试后7个工作日内，采购人向中标人支付至合同价款的70%；所有货物验收合格并完成结算工作后7个工作日内，采购人向中标人支付至结算价款的100%（最终结算按现场实际设备数量及规格样式按实结算）。

8.5对于满足合同约定支付条件的，中标人须向采购人提供国家规定的增值税专用发票及无条件按采购人要求提供费用结算所需的相关书面材料。采购人应自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户，具体以财政拨付资金为准。

九、图纸

随附一份平面方案布置图。供应商中标后，须配合项目装修工程同步安装调试。

十、采购清单一览表

广州海关技术中心厨房设备采购清单

	编号
	名称
	规格(LxWxH)，

单位：mm
	技术要求
	数量
	单位
	图片（仅供参考，以实际投标产品为准）

	
	厨房设备
	
	
	
	
	

	A
	加工间/食材库
	
	
	
	
	

	A01
	风幕机
	1200*160*200
	1、功率≥500W，电压220V；
2、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮。
3、风量：800~3000m³/h，可根据门洞宽度和高度选择，具体数值与项目现场装修实际情况配合调整。
4、风速：出风口风速需≥6-8m/s才能有效形成气流屏障，最高风速范围可达10-15m/s。
5、出风口设计可调节（15°-30°倾斜），确保气流覆盖整个门洞，无死角。
	2
	台
	[image: image3.png]




	A02
	四层栅格层架
	1800*500*1550
	1、面板采用≥1.2mm厚304#贴塑不锈钢砂板，面板下加≥70mm实木板，≥0.8mm不锈钢机制件加固；
2、脚柱用φ38×1.2mm以上不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
	3
	台
	[image: image4.png]




	A03
	灭蝇灯
	380*170*196
	1、耐腐蚀油烟，阻燃材质；
2、强力灭蝇。
3、采用多重诱蚊设计，恒流稳定，无可视屏闪，均匀光照，内置胶水。

4、适用面积：≥30㎡

5、功率：≥220V/24W
	3
	台
	[image: image5.png]




	A04
	绞肉机
	22型#
	1、切肉厚度：3.5mm
2、绞肉量：≥100kg/h
4、可拆式全不锈钢配件
5、功率/电压：≥0.75kw/380V
6、在生产过程中将原料肉按不同工艺要求加工成规格不等的颗粒状肉馅，适用于各种香肠、火腿肠、午餐肉、丸子、宠物食品和其他肉制品等行业，机身材质采用铝镁合金，接触食物的零部件严格采用符合食品安全卫生标准的材料。
	1
	台
	[image: image6.png]




	A05
	绞切肉机
	YQ-322
	1、切肉厚度：3.5mm
2、切片量：≥200kg/h
3、绞肉量：≥180kg/h
4、可拆式全不锈钢配件
5、功率/电压：双1.1kw/220V，偏差不超±5%
6、在生产过程中将原料肉按不同工艺要求加工成规格不等的颗粒状肉馅，适用于各种香肠、火腿肠、午餐肉、丸子、宠物食品和其他肉制品等行业，机身材质采用铝镁合金，接触食物的零部件严格采用符合食品安全卫生标准的材料。
	1
	台
	[image: image7.png]




	A06
	多功能切菜机
	801#
	1、产量：300-1000kg/h

2、整机重量：≥140kg

3、叶菜切制规格：1-50mm(可调)

4、球根切可选规格(原机每个品种仅带一种规格)：切丁：(标配10/15/20/26mm15mm)，切丝：2/3/4/5/6/9mm(标配3mm)，切片：2/3/4/5mm(标配3mm)
	1
	台
	[image: image8.png]




	A07
	薯仔脱皮机
	30型#
	1、容量：≥30KG
2、生产效率：1080-2160kg/h
3、功率/电压：≥1.5kw/220V
	1
	台
	[image: image9.png]




	A08
	大单星盆水池
	800*760*800±150
	1、面板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，星盆采用≥1.5mm厚304#不锈钢板冲压式星盆；
2、不锈钢提笼式下水器；
3、横通采用≥38*25mm不锈钢扁焊接；
4、立管采用≥38*38mm不锈钢方管连可调节高度子弹脚；
5、满水防溢出管；
6、配304#不锈钢可调子弹脚。
	8
	台
	[image: image10.png]‘N.
=
i8





	A09
	双层工作台
	1500*760*800
	1、台面采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强筋；
2、层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强梁；

3、采用≥50*50*1.2mm厚304#不锈钢方管作脚通；
4、配304#不锈钢可调子弹脚。
	5
	台
	[image: image11.png]




	A10
	挂墙双层板
	1500*350*650
	1、面板采用≥1.2mm304#贴塑不锈钢砂板，面板下加≥70mm实木板，≥0.8mm不锈钢机制件加固；
2、脚柱用φ38×1.2mm以上不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image12.png]




	A11
	四门刀具砧板消毒柜
	1200*620*1790
	1、材质：外壳采用≥1.5mm厚304#不锈钢板，底衬≥1.2mm厚304#不锈钢加强梁；门板采用≥1.0mm厚304#不锈钢板，内置消毒杀菌紫外线（UV）灯,设有开门保险及≥4分钟时间制。
2、紫外线功率：≥17W
红外线功率：≥300w
消毒方式：紫外线加臭氧红外线
可放置消毒刀数量：≥15把
可放置消毒毛巾数量：≥15块
可放置消毒砧板数量：≥9块(直径50cm厚度10cm)
功率：≥1530W/220V
	1
	台
	[image: image13.png]




	A12
	电子落地称
	420*560*900
	最大称重≥500KG。
	1
	台
	[image: image14.png]-





	A13
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	1、面板采用≥1.2mm304#贴塑不锈钢砂板，面板下加≥70mm实木板，≥0.8mm不锈钢机制件加固；
2、脚柱用φ38×1.2mm以上不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image15.png]




	A14
	洗地龙头
	117*375*360
	1、喷射压力：≥0.8（Mpa），吸水高度：≥5（mm），软管长度：≥10.7(m)，射程：≥3（m），水量：≥1.48L/s
2、304#不锈钢旋转便捷拆卸更换接头，水枪360度旋转，后把手控制出水，水嘴可调形状。
	2
	台
	[image: image16.png]




	A15
	四层栅格层架
	1400*500*1550
	1、面板采用≥1.2mm304#贴塑不锈钢砂板，面板下加≥70mm实木板，≥0.8mm不锈钢机制件加固；
2、脚柱用φ38×1.2mm以上不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image17.png]




	A16
	冷藏四门高身柜
	1220*760*1980
	1、功率≥1KW，电压220V；
2、内外采用304#不锈钢；数字式电子温控器；使用高效、低噪音全封闭压缩机；
3、温度范围：-18℃～-22℃；
4、制冷方式：风冷。
5、配备压缩机、温控器，所有电器元件均采用原机器配置，不得改装，微电脑控制面板，全铜管制造，不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁，国家一级能效标识。
	2
	台
	[image: image18.png]




	A17
	双层工作台
	1200*760*800
	1、台面采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强筋；
2、层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强梁；

3、采用≥50*50*1.2mm厚304#不锈钢方管作脚通；
4、配304#不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image19.png]




	B
	汤面档
	
	
	
	
	

	B01
	油网烟罩
	3500*1000*550
	1、采用≥1.2mm304#不锈钢板制作；
2、配置耐热、耐击打钢化玻璃灯壳，内置白色LED灯管，内置一体冲孔式新风口。
	3.5
	米
	[image: image20.png]




	B02
	工作台连柜
	400*800*940
	1、采用304#不锈钢磨砂板材；
2、柜身及层板厚≥1.2mm，趟门厚≥0.8mm；
3、Φ51mm以上不锈钢通脚，下加可调式子弹脚。
	3
	台
	[image: image21.png]




	B03
	双头低背粉面炉(电热)
	1500*800*800±150
	1、外壳尺寸：1500(宽)*800(深)*800(150)mm，误差在5%以内；

2、电压：380V/３N±PE；
3、功率≥15KW；
4、304#不锈钢，面板≥1.5mm厚、炉身、炉背板≥1.0mm，炉脚可自动调整。

５、磁控开关，数码显示器；

6、锅具具备各维度的立体空间加热；

7、具备锅具防干烧、线盘高温保护、超湿保护；

8、流线型线圈盘散热风道长；

9、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟；

10、配备智能故障代码显示；

11、具有漏电处理加特有防静电设计；

12、锅具、背板可拆卸设计，便于维护更换和运输安装；

13、具有三防设计：防水、防油、防虫功能；

14、不少于八档火力控制，采用波段开关。

15、空烧防止功能：使用中若持续二个小时内未有按键操作，自动关机防止事故。

16、具备防干烧保护、提锅保护、锅具不符保护等功能。
	1
	台
	[image: image22.png]




	B04
	单头低背汤撑炉(电热)
	800*800*800±150
	1、外壳尺寸：700(宽)*800(深)*530(720)mm，误差在5%以内；

2、电压：380V/３N±PE；
3、功率≥15KW；
4、304#不锈钢，面板≥1.5mm厚、炉身、炉背板≥1.0mm，炉脚可自动调整。

５、磁控开关，数码显示器；

6、锅具具备各维度的立体空间加热；

7、具备锅具防干烧、线盘高温保护、超湿保护；

8、流线型线圈盘散热风道长；

9、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟；

10、配备智能故障代码显示；

11、具有漏电处理加特有防静电设计；

12、锅具、背板可拆卸设计，便于维护更换和运输安装；

13、具有三防设计：防水、防油、防虫功能；

14、不少于八档火力控制，采用波段开关。

15、空烧防止功能：使用中若持续二个小时内未有按键操作，自动关机防止事故。

16、具备防干烧保护、提锅保护、锅具不符保护等功能。
	1
	台
	[image: image23.png]




	B05
	四门碗柜
	1200*500*1800
	1、柜身采用≥1.5mm厚304#不锈钢板；

2、层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，底衬≥1.2mm厚304#不锈钢加强梁；

3、门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。
	1
	台
	[image: image24.png]




	B06
	灭蝇灯
	380*170*196
	1、耐腐蚀油烟，阻燃材质；
2、强力灭蝇。
3、采用多重诱蚊设计，恒流稳定，无可视屏闪，均匀光照，内置胶水。适用面积：30㎡
	1
	台
	[image: image25.png]




	B07
	冷藏四门高身柜
	1220*760*1980
	1、功率≥1KW，电压220V；
2、内外采用304#不锈钢；数字式电子温控器；使用高效、低噪音全封闭压缩机；
3、温度范围：-18℃～-22℃；
4、制冷方式：风冷。
5、配备压缩机、温控器，所有电器元件均采用原机器配置，不得改装加装，微电脑控制面板，全铜管制造，不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁，国家一级能效标识。
	1
	台
	[image: image26.png]




	B08
	大单星盆水池
	700*760*800±150
	1、面板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，星盆采用≥1.5mm厚304#不锈钢板冲压式星盆；
2、不锈钢提笼式下水器；
3、横通采用≥38*25mm不锈钢扁焊接；
4、立管采用≥38*38mm不锈钢方管连可调节高度子弹脚；
5、满水防溢出管；
6、配304#不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image27.png]5|





	B09
	保鲜操作台
	1800*760*950
	1、功率≥0.5KW，电压220V；
2、柜体采用304#不锈钢板材；
3、温度范围：-5℃～+5℃。
	1
	台
	[image: image28.png]




	B10
	挂墙双层板
	1800*350*650
	1、面板采用≥1.2mm304#贴塑不锈钢砂板，面板下加≥70mm实木板，≥0.8mm不锈钢机制件加固；
2、脚柱用φ38×1.2mm以上不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image29.png]




	C
	售饭间/预进间
	
	
	
	
	

	C01
	风幕机
	1200*160*200
	1、功率≥120W，电压220V；
2、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮。
3、风量：800~3000m³/h，可根据门洞宽度和高度选择，具体数值与项目现场装修实际情况配合调整。
风速：出风口风速需≥6-8m/s才能有效形成气流屏障，可达10-15m/s。
4、出风口设计可调节（15°-30°倾斜），确保气流覆盖整个门洞，无死角。
	1
	台
	[image: image30.png]




	C02
	暖饭车
	700*700*868
	1、材料：选用304#不锈钢板（食品级）；
2、304#不锈钢板厚度≥1.0mm；
3、采用≥4寸万向轮（其中2个带刹）；
4、≥2kw/220v。
	6
	台
	[image: image31.png]




	C03
	五格保温售饭工作柜
	1800*700*800
	1、材质：整台设备采用304#不锈钢板，台面板≥1.2mm，侧板≥1.2mm，要求强力防水、清洁方便、坚固耐用；
2、菜盆：配置容量≥GN1/1×150份数盆，食品级≥1.2mm厚304#不锈钢材质，全面耐腐蚀，耐高温，细致光滑的抛光技术；
3、保温范围：30℃~100℃；
4、功率：≥4KW，电压：220V。
	4
	台
	[image: image32.png]




	C04
	灭蝇灯
	380*170*196
	1、耐腐蚀油烟，阻燃材质；
2、强力灭蝇。
3、采用多重诱蚊设计，恒流稳定，无可视屏闪，均匀光照，内置胶水。适用面积：≥30㎡
	2
	台
	[image: image33.png]




	C05
	紫外线消毒灯
	920*130*80
	1、电压：220V，功率：≥30W
2、灯管：≥30w紫外线杀菌灯管
3、覆盖面积20m2—25m2
4、至少可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能
5、机器带遥控功能。
6、灯管规格：≥900mm
	3
	台
	[image: image34.png]




	C06
	双星洗手池柜连感应器
	800*350*800
	1、面板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，星盆采用≥1.5mm厚304#不锈钢板冲压式星盆；
2、不锈钢提笼式下水器；
3、横通采用≥38*25mm不锈钢扁焊接；
4、立管采用≥38*38mm不锈钢方管连可调节高度子弹脚；
5、满水防溢出管；
6、配304#不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image35.png]




	C07
	干手器
	240*230*240
	1、功率≥2KW，电压220V；
2、感应烘手器；
3、材质：全金属外壳。
	1
	台
	[image: image36.png]




	C08
	食品留样柜
	600*650*1800
	1、功率≥0.5KW，电压220V；
2、柜体采用304#不锈钢板材，自动回门，制冷采用紫铜管，国家一级能效标识，冲压成型内地板，箱体强度高，智能电子温控，配备电器元件，可加强承重子弹脚。
3、温度范围：-5℃～+5℃。
4、制冷方式：风冷
	2
	台
	[image: image37.png]




	C09
	双层工作台
	1500*760*800
	1、台面采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强筋；
2、层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强梁；

3、采用≥50*50*1.2mm厚304#不锈钢方管作脚通；
4、配304#不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image38.png]




	C10
	壁挂式空调
	880*200*270
	1、材质：壁挂空调；适用于厨房，采用耐油滤网
2、能效等级：一级能效，变频/定频：变频，冷暖类型：冷暖，匹数：大1匹。
3、含安装配件及安装。

★4、具有节能产品认证证书或在中国政府采购网的节能环保查询记录截图。
	2
	台
	[image: image39.png]




	C11
	大单星盆水池
	700*760*800±150
	1、面板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，星盆采用≥1.5mm厚304#不锈钢板冲压式星盆；
2、不锈钢提笼式下水器；
3、横通采用≥38*25mm不锈钢扁焊接；
4、立管采用≥38*38mm不锈钢方管连可调节高度子弹脚；
5、满水防溢出管；
6、配304#不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image40.png]




	C12
	煮豆浆机
	480*390*900
	≥5L容量。
	2
	台
	[image: image41.png]




	C13
	单门保温车（电）
	720*930*1850
	1、温度范围：70℃～80℃；

2、容量为16×2/1GN盆，不配盆；

3、内外由304#不锈钢组成；

4、可从厨房运输较大数量食物至备餐区域；

5、开门小于90°可自动关闭，门封容易清洗；

6、配有车轮，前部车轮带刹车；

7、环境温度≥43°；

8、数字控制器易于操作；

9、热风循环式。
	3
	台
	[image: image42.png]




	C14
	四门碗柜
	1200*500*1800
	1、柜身采用≥1.5mm厚304#不锈钢板；

2、层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，底衬≥1.2mm厚304#不锈钢加强梁；

3、门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。
	2
	台
	[image: image43.png]




	D
	烹调间
	
	
	
	
	

	D01
	冷藏四门高身柜
	1220*760*1980
	1、功率≥1KW，电压220V；
2、内外采用304#不锈钢；数字式电子温控器；使用高效、低噪音全封闭压缩机；
3、温度范围：-18℃～-22℃；
4、制冷方式：风冷。
5、配备压缩机、温控器，所有电器元件均采用机器配置原装，不得加装改装，微电脑控制面板，全铜管制造，不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁，国家一级能效标识。
	2
	台
	[image: image44.png]




	D02
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	1、面板采用≥1.2mm304#贴塑不锈钢砂板，面板下加≥70mm实木板，≥0.8mm不锈钢机制件加固；
2、脚柱用φ38×1.2mm以上不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
	3
	台
	[image: image45.png]




	D03
	洗地龙头
	117*375*360
	1、喷射压力：≥0.8（Mpa），吸水高度：≥5（mm），软管长度：≥10.7(m)，射程：≥3（m），水量：≥1.48L/s
2、304#不锈钢旋转便捷拆卸更换接头，水枪360度旋转，后把手控制出水，水嘴可调形状。
	2
	台
	[image: image46.png]




	D04
	灭蝇灯
	380*170*196
	1、耐腐蚀油烟，阻燃材质；
2、强力灭蝇。
3、采用多重诱蚊设计，恒流稳定，无可视屏闪，均匀光照，内置胶水。

4、适用面积：≥30㎡
	2
	台
	[image: image47.png]




	D05
	挂墙双层板
	1800*350*650
	1、面板采用≥1.2mm304#贴塑不锈钢砂板，面板下加≥70mm实木板，≥0.8mm不锈钢机制件加固；
2、脚柱用φ38×1.2mm以上不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
	2
	台
	[image: image48.png]




	D06
	双层工作台
	1800*760*800
	1、台面采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强筋；
2、层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强梁；

3、采用≥50*50*1.2mm厚304#不锈钢方管作脚通；
4、配304#不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image49.png]




	D07
	保鲜操作台
	1800*760*950
	1、功率≥0.5KW，电压220V；
2、柜体采用304#不锈钢板材；
3、温度范围：-5℃～+5℃。
	1
	台
	[image: image50.png]




	D08
	大单星盆水池
	800*760*800±150
	1、面板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，星盆采用≥1.5mm厚304#不锈钢板冲压式星盆；
2、不锈钢提笼式下水器；
3、横通采用≥38*25mm不锈钢扁焊接；
4、立管采用≥38*38mm不锈钢方管连可调节高度子弹脚；
5、满水防溢出管；
6、配304#不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image51.png]




	D09
	厨房灭火系统
	800*200*700
	1.对应烟罩长度：≤9米；

2.驱动气瓶压力：≥13MPa；

3.氮气驱动瓶容量：≥1.2L；

4.采用机械驱动器，具备自动启动、手动紧急启动、手动应急启动等三种启动方式；

5.工作温度：4～55℃；

6.灭火性能效率：灭火时间≤3秒；

7.灭火剂充装量：≥14.5L*2；

8.配备的食用油灭火剂使用年限：≥3年；

9.感温器工作温度：183℃±1℃；

10.最大工作压力：≥0.8MPa；

11.灭火剂喷射时间：≤35秒；

12.喷射延迟时间：≤0.5秒；

13.冷却水喷射工作压力：≥0.2MPa；

14.水冷却自动切换时间：<1.0秒；

15.灭火时的抗飞溅性能：按照中华人民共和国公共安全行业标准GA498-2012《厨房设备灭火装置》6.6.2规定的方法进行试验，厨房智能灭火装置启动后，喷射时无燃烧的油液飞溅出来。按照中华人民共和国公共安全行业标准GA498-2012《厨房设备灭火装置》6.6.3规定的方法进行试验，飞溅出来的油点最大直径为0.6mm；

16.高压细水雾喷嘴：≤18个，喷嘴采用不锈钢喷嘴或黄铜镀镍处理喷嘴；

17.配置有感温探测组件，用于24小时监测厨房灶台油锅温度。厨房灶台发生火灾时，可自动启动厨房灭火装置灭火，同时发出声光报警；
	2
	台
	[image: image52.png]




	D10
	双通工作台
	1800*800*800
	1、柜身采用≥1.2mm厚304#不锈钢板；

2、层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，底衬≥1.2mm厚304#不锈钢加强梁；

3、门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。
	2
	台
	[image: image53.png]




	D11
	双层工作台
	1800*800*800
	1、台面采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强筋；
2、层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强梁；

3、采用≥50*50*1.2mm厚304#不锈钢方管作脚通；
4、配304#不锈钢可调子弹脚。
	2
	台
	[image: image54.png]




	D12
	洗米机
	580*580*860
	1、采用1.2mm304#不锈钢以上磨砂板制作米缸，容量：≥100kg；管道直径51×1.2mm304#不锈钢以上圆管制脚，配φ51mm以上可调节脚。
2、需配置1个高压摇摆龙头，1寸给水管，配去水器及隔渣装置。
	1
	台
	[image: image55.png]




	D13
	油网烟罩
	10900*1250*550
	1、采用≥1.2mm304#不锈钢板制作；
2、配置耐热、耐击打钢化玻璃灯壳，内置白色LED灯管，内置一体冲孔式新风口。
	11
	米
	[image: image56.png]




	D14
	炉拼台
	400*1200*800±450
	1、采用304#不锈钢磨砂板材；
2、面板厚≥1.2mm，其他厚≥0.8mm；
3、主架为≥40×40mm不锈钢角钢制作；
4、Φ51mm以上不锈钢通脚，下加可调式脚座。
	2
	台
	[image: image57.png]




	D15
	不锈钢封墙钢
	10900*10*700
	采用≥1.2mm304#不锈钢板制作。
	11
	米
	[image: image58.png]




	D16
	电磁单头单尾小炒灶
	1200*1200*800±450
	1、外壳尺寸：1000(宽)*1200(深)*800(450)mm，误差在5%以内；
2、电压：380V/３N+PE；
3、功率≥15KW；
4、304#不锈钢，面板≥1.5mm厚、炉身、炉背板≥1.0mm，炉脚可自动调整。

５、磁控开关，数码显示器；

6、锅具具备各维度的立体空间加热；

7、具备锅具防干烧、线盘高温保护、超湿保护；

8、流线型线圈盘散热风道长；

9、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟；

10、配备智能故障代码显示；

11、具有漏电处理加特有防静电设计；

12、锅具、背板可拆卸设计，便于维护更换和运输安装；

13、具有三防设计：防水、防油、防虫功能；

14、不少于八档火力控制，采用波段开关。

15、空烧防止功能：使用中若持续二个小时内未有按键操作，自动关机防止事故。

16、具备防干烧保护、提锅保护、锅具不符保护等功能。
	1
	台
	[image: image59.png]




	D17
	电磁双头大锅灶
	2200*1200*800±450
	1、外壳尺寸：2100(宽)*1200(深)*800(450)mm，误差在5%以内；
2、电压：380V/３N+PE；
3、功率：≥2*25KW；
4、304#不锈钢，面板≥1.5mm厚、炉身、炉背板≥1.0mm，炉脚可自动调整。

５、磁控开关，数码显示器；

6、锅具具备各维度的立体空间加热；

7、锅具防干烧、线盘高温保护、超湿保护更灵敏；

8、流线型线圈盘散热风道长；

9、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟；

10、配备智能故障代码显示；

11、具有漏电处理加特有防静电设计；

12、锅具、背板可拆卸设计，便于维护更换和运输安装；

13、具有三防设计：防水、防油、防虫功能；

14、不少于八档火力控制，采用波段开关。

15、空烧防止功能：使用中若持续二个小时内未有按键操作，自动关机防止事故。

16、具备防干烧保护、提锅保护、锅具不符保护等功能。
	1
	台
	[image: image60.png]




	D18
	电磁单头大锅灶
	1200*1200*800±450
	1、外壳尺寸：1100(宽)*1200(深)*800(450)mm，误差在5%以内；
2、电压：380V/３N+PE；
3、功率：≥25KW
4、304#不锈钢，面板≥1.5mm厚、炉身、炉背板≥1.0mm，炉脚可自动调整。

５、磁控开关，数码显示器；

6、锅具具备各维度的立体空间加热；

7、具备锅具防干烧、线盘高温保护、超湿保护；

8、流线型线圈盘散热风道长；

9、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟；

10、配备智能故障代码显示；

11、具有漏电处理加特有防静电设计；

12、锅具、背板可拆卸设计，便于维护更换和运输安装；

13、具有三防设计：防水、防油、防虫功能；

14、不少于八档火力控制，采用波段开关。

15、空烧防止功能：使用中若持续二个小时内未有按键操作，自动关机防止事故。

16、具备防干烧保护、提锅保护、锅具不符保护等功能。
	1
	台
	[image: image61.png]




	D19
	电热海鲜蒸柜
	1000*1070*1850
	1、采用304#不锈钢磨砂板材；
2、柜体内层板厚≥0.8mm，外层板厚≥1.2mm；
3、柜体夹层采用聚氨酯发泡保温；
4、自动进水装置及全自动微电脑控制系统；
5、配用门铰及拉手；配24个不锈钢饭盘；
6、Φ51mm以上不锈钢通脚，下加可调节子弹脚；
	1
	台
	[image: image62.png]




	D20
	炉拼台
	400*1070*800±450
	1.采用304#不锈钢磨砂板材；
2、面板厚≥1.2mm，其他厚≥0.8mm；
3、主架为≥40×40mm不锈钢角钢制作；
4、Φ51mm以上不锈钢通脚，下加可调式脚座。
	1
	台
	[image: image63.png]




	D21
	双门蒸饭柜(电热)
	1400*650*1700
	1.额定电压380V，输出功率≥24kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V,特殊柜体设计，全304#不锈钢，板材厚度≥1.2mm；可放置≥24盘400*600蒸饭盘。
2.整体发泡，发泡密度不低于80g/cm³
3.特制水箱结构，易清洗，终身质保。
4.门把手采用天地锁，终身质保；
5.采用高强度304#不锈钢合页，终身质保；
6.采用食品级，高延展性密封条，密封性好,不漏气，不泄压；
7.主机控制系统采用64位数字化PLC控制方式，实现变频，并且带有菜单编辑功能，出品标准化，一键烹饪。
8、要求所投产品及关键部件（内胆、弯头、水箱密封胶条、柜门密封胶条）通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2016相关的检测报告和产品整机通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2016的食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书+试验报告（注：中标后需同时提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图）

9、产品需符合GB4706.34-2008标准第21.101条款要求，托盘的设计应使其无论在烹饪隔间内或深度的50%伸出在外时，都不会从支撑架上脱落。当其50%伸出在外时，托盘不应倾斜。满载时蒸柜应在水烧开后≤40min蒸熟米饭，同时柜体内各处最大温度差不大于5.8℃（注：中标后需同时提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图）。
10、产品需具有不少于3个菜单编辑功能，可精准设置蒸饭等食物烹饪所需要的时间和温度，实现精准化一键烹饪，蒸熟以后，可自动进入保温状态，保温的温度可以精准设定，保温时间无限延长，产品具有废气回收系统（注：中标后需同时提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图）。
11、产品需符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》（注：中标后需同时提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图）。
	1
	台
	[image: image64.png]




	D22
	单门蒸饭柜车(电热)
	700*650*1700
	1.额定电压380V，输出功率≥12kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V,特殊柜体设计，全304#不锈钢，板材厚度≥1.2mm；可放置≥12盘400*600蒸饭盘。
2.整体发泡，发泡密度不低于80g/cm³
3.特制水箱结构，易清洗，终身质保。
4.门把手采用天地锁，终身质保；
5.采用高强度304#不锈钢合页，终身质保；
6.采用食品级，高延展性密封条，密封性好不漏气，不泄压
7.主机控制系统采用64位数字化PLC控制方式，实现变频，并且带有菜单编辑功能，出品标准化，一键烹饪。
8.蒸饭时间30分钟以内
9.蒸一次米饭用电量≤3.5度电
10、要求所投产品及关键部件（内胆、弯头、水箱密封胶条、柜门密封胶条）通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2016相关的检测报告和产品整机通过依据GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2016的食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书+试验报告（注：中标后需同时提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图）
	1
	台
	[image: image65.png]




	D23
	电磁双头矮汤炉
	1400*800*800±450
	1、外壳尺寸：1400(宽)*800(深)*530(720)mm，误差在5%以内；

2、电压：380V/３N+PE；
3、功率：≥2*15KW；
4、304#不锈钢，面板≥1.5mm厚、炉身、炉背板≥1.0mm，炉脚可自动调整。

５、磁控开关，数码显示器；

6、锅具具备各维度的立体空间加热；

7、具备锅具防干烧、线盘高温保护、超湿保护；

8、流线型线圈盘散热风道长；

9、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟；

10、配备智能故障代码显示；

11、具有漏电处理加特有防静电设计；

12、锅具、背板可拆卸设计，便于维护更换和运输安装；

13、具有三防设计：防水、防油、防虫功能；

14、不少于八档火力控制，采用波段开关。

15、空烧防止功能：使用中若持续二个小时内未有按键操作，自动关机防止事故。

16、具备防干烧保护、提锅保护、锅具不符保护等功能。
	1
	台
	[image: image66.png]




	E
	烘焙间/面点间
	
	
	
	
	

	E01
	壁挂式空调
	880*200*270
	1、材质：壁挂空调；适用于厨房，采用耐油滤网
2、能效等级：一级能效，变频/定频：变频，冷暖类型：冷暖，匹数：大1匹。
3、含安装配件及安装。

★4、具有节能产品认证证书或在中国政府采购网的节能环保查询记录截图。
	1
	台
	[image: image67.png]




	E02
	多功能搅拌机
	30L
	1、料桶容积：≥30L；
2、电压/功率：≥380V/1.8KW；
3、搅拦转速：≥101/202(R/Min)；
4、和面量：≥23KG
	1
	台
	[image: image68.png]




	E03
	油网烟罩
	2300*1100*550
	1、采用≥1.2mm304#不锈钢板制作；
2、配置耐热、耐击打钢化玻璃灯壳，内置白色LED灯管，内置一体冲孔式新风口。
	2.3
	米
	[image: image69.png]




	E04
	三层六盘烤箱
	1225*770*1540
	1、电压/功率：≥380V/20KW
2、不锈钢电热棒，耐高温，经久不变形；
3、配温度仪表，随时掌控炉内温度。
4、上、下温度独立控温，数字显示温度；
5、炉膛宽大，烘烤温度很均匀；
6、配电脑监测系统，机件故障3秒内断电。
	1
	台
	[image: image70.png]




	E05
	单门发酵箱
	500*710*1740
	不锈钢磨砂板外壳，使烘炉受热均匀、自动顺畅
	1
	台
	[image: image71.png]




	E06
	盆饼车
	470*620*1735
	1、材质采用≥1.0mm304#不锈钢制造
	1
	台
	[image: image72.png]




	E07
	灭蝇灯
	380*170*196
	1、耐腐蚀油烟，阻燃材质；
2、强力灭蝇。
3、多重诱蚊设计，恒流稳定，无可视屏闪，均匀光照，内置胶水。适用面积：≥30㎡
	2
	台
	[image: image73.png]




	E08
	四门碗柜
	750*500*1800
	1、柜身采用1.5mm厚304#不锈钢板；层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，底衬≥1.2mm厚304#不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。
	1
	台
	[image: image74.png]




	E09
	冷藏四门高身柜
	1220*760*1980
	1、功率≥1KW，电压220V；
2、内外采用304#不锈钢；数字式电子温控器；使用高效、低噪音全封闭压缩机；
3、温度范围：-18℃～-22℃；
4、制冷方式：风冷。
5、配备压缩机、温控器，所有电器元件均采用机器原配置，不得加装改装，微电脑控制面板，全铜管制造，不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁，国家一级能效标识。
	1
	台
	[image: image75.png]




	E10
	案板工作台
	1800*800*800
	1、底板采用≥1.2mm304#贴塑不锈钢砂板，面板上放加≥100mm实木板，≥0.8mm不锈钢机制件加固；
2、脚柱用φ38×1.2mm以上不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image76.png]




	E11
	面粉车
	500*600*530
	1、车身采用≥1.0mm304#不锈钢
2、≥60L
3、配四个重型万向脚轮。
	2
	台
	[image: image77.png]




	E12
	和面机
	40L
	1、料桶容积：≥40L；
2、电压/功率：≥380V/≥1.8KW；
3、搅拌转速：≥101/202(R/Min)；
4、和面量：≥23KG
	1
	台
	[image: image78.png]




	E13
	单星盆水池
	500*760*800±150
	1、面板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，星盆采用≥1.2mm厚304#不锈钢板冲压式星盆；
2、不锈钢提笼式下水器；
3、横通采用≥38*25mm不锈钢扁焊接；
4、立管采用≥38*38mm不锈钢方管连可调节高度子弹脚；
5、满水防溢出管；
6、配304#不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image79.png]




	E14
	压面机
	MT320S
	1、电压/功率：≥380V/1.5KW；
2、压面厚度：2-32mm；
3、压面宽厚：≥320mm；
	1
	台
	[image: image80.png]




	E15
	洗地龙头
	117*375*360
	1、喷射压力：≥0.8（Mpa），吸水高度：≥5（mm），软管长度：≥10.7(m)，射程：≥3（m），水量：≥1.48L/s
2、304#不锈钢旋转便捷拆卸更换接头，水枪360度旋转，后把手控制出水，水嘴可调形状。
	1
	台
	[image: image81.png]




	F
	洗碗间/餐具保洁间
	
	
	
	
	

	F01
	双门消毒柜活动车型
	1900*850*1730
	1、功率≥12KW，电压380V；容量：一次可消毒≥1300只快餐盘；
2、外壳材料304#不锈钢制作；
3、配≥2个活动推车。
	2
	台
	[image: image82.png]




	F02
	大单星盆水池
	800*600*800±150
	1、面板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，星盆采用≥1.5mm厚304#不锈钢板冲压式星盆；
2、不锈钢提笼式下水器；
3、横通采用≥38*25mm不锈钢扁焊接；
4、立管采用≥38*38mm不锈钢方管连可调节高度子弹脚；
5、满水防溢出管；
6、配304#不锈钢可调子弹脚。
	3
	台
	[image: image83.png]




	F03
	收餐工作台
	1000*600*800±150
	1、台面采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强筋；
2、层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强梁；

3、采用≥50*50*1.2mm厚304#不锈钢方管作脚通；
4、配304#不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image84.png]




	F04
	开水器
	ZK-9K
	1、304#不锈钢外壳，食品级材料制作；整体灌注发泡保温；采用不锈钢件与内胆一体焊接；
2、延时进水，即混合装置有效保障使用开水。
3、≥9kw/380V。
	1
	台
	[image: image85.png]




	F05
	餐具自动传送机
	500*800
	1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。
2、电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：≥3KW。
3、传送速度：5～20m/min。
4、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，经久耐用。
5、链板下部两侧翼加装滚轮，减小链板与轨道之间的摩擦阻力。
6、标配链板自清洁喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。
7、主动机头和被动机头内置抽屉式残渣篮，易于清洁。
8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化。
9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。
	8
	米
	[image: image86.png]




	F06
	餐具传送机转角器
	900*900*800
	采用304#不锈钢磨砂贴塑板，面板≥1.2mm,含电动马达机控制开关构件，传动带配置不锈钢导向护边，不藏污易清洁。
	1
	台
	[image: image87.png]




	F07
	风幕机
	1200*160*200
	1、功率500W，电压220V；
2、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮。
3、风量：800~3000m³/h，可根据门洞宽度和高度选择，具体数值与项目现场装修实际情况配合调整。
风速：出风口风速需≥6-8m/s才能有效形成气流屏障，最高范围可达10-15m/s。
4、出风口设计可调节（15°-30°倾斜），确保气流覆盖整个门洞，无死角。
	1
	台
	[image: image88.png]




	F08
	紫外线消毒灯
	920*130*80
	1、电压：220V，功率：≥30W
2、灯管：≥30w紫外线杀菌灯管
3、覆盖面积20m2—25m2
4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能
5、机器带遥控功能。
6、灯管规格：≥900mm
	3
	台
	[image: image89.png]




	F09
	四门碗柜
	1200*500*1800
	1、柜身采用≥1.5mm厚304#不锈钢板；层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，底衬≥1.2mm厚304#不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。
	1
	台
	[image: image90.png]




	F10
	灭蝇灯
	380*170*196
	1、耐腐蚀油烟，阻燃材质；
2、强力灭蝇。
3、采用多重诱蚊设计，恒流稳定，无可视屏闪，均匀光照，内置胶水。

4、适用面积：≥30㎡
	3
	台
	[image: image91.png]




	F11
	四层栅格层架
	1200*400*1550
	1、面板采用≥1.2mm304#贴塑不锈钢砂板，面板下加≥70mm实木板，≥0.8mm不锈钢机制件加固；
2、脚柱用φ38×1.2mm以上不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
	2
	台
	[image: image92.png]




	F12
	双层工作台
	1200*760*800
	1、台面采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强筋；
2、层板采用≥1.2mm厚304#不锈钢板，≥1.2mm厚不锈钢加强梁；

3、采用≥50*50*1.2mm厚304#不锈钢方管作脚通；
4、配304#不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	[image: image93.png]




	F13
	牛角烟罩
	2200*1000*550
	采用≥1.2mm304#不锈钢板制作；
	2
	米
	[image: image94.png]




	F14
	通道式洗碗机
	2050*790*2050
	1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。
2、规格：2050*790*2050mm。
3、洗涤能力：≥2800碟/小时（8寸碟）。
4、最大耗水量：≥230升/小时。
5、总功率：≥50KW。
6、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。
7、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。
8、水箱及加热包防干烧设计，安全可靠。
9、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。
10、模具冲压一体成型洗臂和滤网，不易堵塞，易于操作。
11、一体拉伸圆角水箱，不会开裂，无卫生死角，易于清洁。
12、配置≥120L大容量清洗水箱和≥2.4KW大功率清洗水泵，清洗效果更出色。
13、清洗区和漂洗区配置侧洗臂，360°洗涤无死角，确保最佳卫生效果。
14、三道漂洗节能设计，进一步降低机器的运行成本。
15、漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准。

16、清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。
17、内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果。
18、标配热回收模块，实现废热回收利用，节能减排。
	1
	台
	[image: image95.png]




	F15
	气泡洗碗池机
	900*760*800±150
	1、外壳材料304#不锈钢制作；
2、容积：≥195L；内腔尺寸1000×595×420；
3、功率/电压：≥12kw/380V。
	1
	台
	[image: image96.png]




	F16
	洗地龙头
	117*375*360
	1、喷射压力：≥0.8（Mpa），吸水高度：≥5（mm），软管长度：≥10.7(m)，射程：≥3（m），水量：≥1.48L/s
2、304#不锈钢旋转便捷拆卸更换接头，水枪360度旋转，后把手控制出水，水嘴可调形状。
	1
	台
	[image: image97.png]




	F17
	高压花洒
	190*360*980
	1、节水阀芯无滴漏，不损坏。
2、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。
3、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。
4、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转
	1
	台
	[image: image98.png]




	F18
	挡鼠板
	1200*20*600
	采用≥1.2mm304#不锈钢板制作；
	4
	个
	[image: image99.png]




	TA
	抽油烟系统
	
	
	
	
	

	TA01
	风管
	520*400
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	37
	平方米
	[image: image100.png]




	TA02
	弯头
	520*400
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	2
	个
	[image: image101.png]




	TA03
	风管
	650*500
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	17
	平方米
	[image: image102.png]




	TA04
	变径
	650*500-950*680
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	2
	个
	[image: image103.png]




	TA05
	风管
	950*680
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	96
	平方米
	[image: image104.png]




	TA06
	三通管
	950*680
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	2
	个
	[image: image105.png]




	TA07
	变径
	950*680-1150*850
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	1
	个
	[image: image106.png]




	TA08
	风管
	1150*850
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	92
	平方米
	[image: image107.png]




	TA09
	变径三通管
	400*350-1150*850
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	1
	个
	[image: image108.png]




	TA10
	风管
	400*350
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	12
	平方米
	[image: image109.png]




	TA11
	三通管
	400*350
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	1
	个
	[image: image110.png]




	TA12
	弯头
	1150*850
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	3
	个
	[image: image111.png]




	TA13
	风管连接法兰
	
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	86
	个
	

	TA14
	风管吊杆（室内）
	φ16不锈钢管
	符合国家相关规定，能够与采购人现场配套使用
	1
	项
	[image: image112.png]




	TA15
	不锈钢出入口变径
	配静电器
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	2
	个
	[image: image113.png]




	TA16
	静电油烟净化器
	处理风量：≥40000m³/h
	1、净化效率不低于95%；
2、设备采用智能高压数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式；
3、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm，设备电场采用刚性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场；
4、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能良好，安装有门磁，具有开门断电功能；
5、油烟净化设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》，内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格（注：中标后提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。
	1
	台
	[image: image114.png]




	TA17
	静电处理器支承架
	国标槽钢
	1、形式：平台式
2、规格：与风柜匹配
3、材料：10#国标槽钢
4、除锈、刷油设计要求：除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。
	1
	套
	

	TA18
	风机软接
	压胶帆布
	≥2.0mm防火帆布
	2
	件
	

	TA19
	风机弹簧式减振器
	配风机规格
	阻尼式
	8
	件
	

	TA20
	风机架
	10#槽钢，二度油漆
	1、形式：平台式
2、规格：与风柜匹配
3、材料：10#国标槽钢
4、除锈、刷油设计要求：除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。
	1
	台
	

	TA21
	消音离心风柜1#
	处理风量：≥45000m³/h
	一、材质及电源参数：
1、柜体采用烤漆面板，柜体内壁采用消音材料、配合冲孔板设计。机外有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。
2、型材框架与面板拼装式设计，底板采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟、汽水等。
3、叶轮：

（1）后倾设计，传动方式为皮带传动，可通过改变转速来调整风机参数，用以弥补选型误差。

（2）双进风后倾多翼式叶轮设计，传动方式为皮带传动，可通过改变转速来调整风机参数，用以弥补选型误差。
4、主轴采用45#钢精工制品，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。
5、功率/电压：≥18.5kw/380V；后倾式，带消音；
6、离心风机符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为1级（注：中标后提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；
7、风机品牌制造商所制造的电机，依据GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》，能源效率为1级（注：中标后需要提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；
	1
	台
	

	TA22
	风机启动器
	降压起动
	1、星三角启动，风机与油烟净化器联动；
2、材质：不锈钢外壳，国标配件。
	1
	台
	

	TA23
	电机变频器
	
	配风机、油烟净化设备规格
	1
	台
	

	TA24
	不锈钢风机出入口变径
	配抽风机
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	2
	个
	

	TA25
	防火阀
	520*400
	1、类型：≥150℃风管防烟防火阀
2、规格：自动式。
	1
	台
	

	TA26
	防火阀
	950*680
	1、类型：≥150℃风管防烟防火阀
2、规格：自动式。
	1
	台
	

	TA27
	防火阀
	1150*850
	1、类型：≥150℃风管防烟防火阀
2、规格：自动式。
	1
	台
	

	TA28
	消音管
	2000*1150*850
	带消音功能，包裹≥1CM防火隔音棉
	1
	个
	

	TA29
	出口烟管带防雨罩
	1150*850
	符合国家相关规定，能够与采购人现场配套使用
	1
	个
	

	TB
	事故强排系统
	
	
	
	
	

	TB01
	风管
	520*400
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	39
	平方米
	

	TB02
	弯头
	520*400
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	1
	个
	

	TB03
	风管连接法兰
	
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	15
	个
	

	TB04
	风管吊杆（室内）
	φ16不锈钢管
	符合国家相关规定，能够与采购人现场配套使用
	1
	项
	

	TB05
	风机软接
	压胶帆布
	≥2.0mm防火帆布
	2
	件
	

	TB06
	风机弹簧式减振器
	配风机规格
	符合国家相关规定，能够与采购人现场配套使用
	4
	件
	

	TB07
	风机架
	10#槽钢，二度油漆
	1、形式：平台式
2、规格：与风柜匹配
3、材料：10#国标槽钢
4、除锈、刷油设计要求：除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。
	1
	台
	

	TB08
	带消音离心风柜2#
	处理风量：≥9000m³/h
	一、材质及电源参数：
1、柜体采用烤漆面板，柜体内壁采用消音材料、配合冲孔板设计。机外有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。
2、型材框架与面板拼装式设计，底板采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟、汽水等。
3、叶轮：

（1）后倾设计，可通过改变转速来调整风机参数，用以弥补选型误差。

（2）双进风后倾多翼式叶轮设计。传动方式为皮带传动，可通过改变转速来调整风机参数，用以弥补选型误差。
4、主轴采用45#钢精工制品，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。
5、功率/电压：≥3kw/380V；后倾式，带消音；
6、离心风机符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为1级（注：中标后提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；
7、风机品牌制造商所制造的电机，依据GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》，能源效率为1级（注：中标后需要提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；
	1
	台
	

	TB09
	风机启动器
	配套风机
	1、星三角启动，风机与油烟净化器联动；
2、材质：不锈钢外壳，国标配件。
	1
	台
	

	TB10
	电机变频器
	
	配风机、油烟净化设备规格
	1
	台
	

	TB11
	不锈钢吸风口
	
	符合国家相关规定，能够与采购人现场配套使用
	9
	个
	

	TB12
	不锈钢风机出入口变径
	配抽风机
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	2
	个
	

	TB13
	出口弯头带防雨罩
	520*400
	符合国家相关规定，能够与采购人现场配套使用
	1
	个
	

	TC
	送新风系统
	
	
	
	
	

	TC01
	风管
	520*400
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	55
	平方米
	

	TC02
	三通管
	520*400
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	1
	个
	

	TC03
	变径三通管
	520*400-600*500
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	1
	个
	

	TC04
	风管
	600*500
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	16
	平方米
	

	TC05
	变径
	600*500-1050*500
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	1
	个
	

	TC06
	风管
	1050*500
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	84
	平方米
	

	TC07
	变径三通管
	520*400-1050*500
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	1
	个
	

	TC08
	风管连接法兰
	
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	46
	个
	

	TC09
	风管吊杆（室内）
	φ16不锈钢管
	符合国家相关规定，能够与采购人现场配套使用
	1
	项
	

	TC10
	风机软接
	压胶帆布
	≥2.0mm防火帆布
	2
	件
	

	TC11
	风机弹簧式减振器
	配风机规格
	符合国家相关规定，能够与采购人现场配套使用
	4
	件
	

	TC12
	风机架
	10#槽钢，二度油漆
	1、形式：平台式
2、规格：与风柜匹配
3、材料：10#国标槽钢
4、除锈、刷油设计要求：除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。
	1
	台
	

	TC13
	送新风柜1#
	处理风量：≥22000m³/h
	一、材质及电源参数：
1、柜体采用烤漆面板，柜体内壁采用消音材料、配合冲孔板设计。机外有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。
2、型材框架与面板拼装式设计，底板采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟、汽水等。
3、叶轮：

（1）后倾设计，可通过改变转速来调整风机参数，用以弥补选型误差。

（2）双进风后倾多翼式叶轮设计。传动方式为皮带传动，可通过改变转速来调整风机参数，用以弥补选型误差。
4、主轴采用45#钢精工制品，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。
5、功率/电压：≥5.5kw/380V；后倾式，带消音；
6、离心风机符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为1级（注：中标后提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；
7、风机品牌制造商所制造的电机，依据GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》，能源效率为1级（注：中标后需要提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；
	1
	台
	

	TC14
	风机启动器
	配套风机
	1、星三角启动，风机与油烟净化器联动；
2、材质：不锈钢外壳，国标配件。
	1
	台
	

	TC15
	不锈钢风机出入口变径
	配套风机
	采用≥1.2mm不锈钢板制作。
	2
	个
	

	TC16
	不锈钢送风口
	圆型
	符合国家相关规定，能够与采购人现场配套使用
	22
	个
	

	TC17
	取风口百叶窗带防鼠网
	1050*500
	符合国家相关规定，能够与采购人现场配套使用
	1
	个
	

	
	隔油池设备
	
	
	
	
	

	1
	隔油池
	3200*1300*1950（mm）
	1.处理能力：≥54M³/H(自动出渣，液压出油，恒温加热，污水提升）。

2.产品功能要求：废水隔油器由固液分离区、油水分离区和污水提升区三大部分组成。其工艺流程要求：餐饮含油废水→固液分离区→油水分离区→污水提升排放。结构设计应方便维护和维修。

3.技术要求：

(1)304#不锈钢板全密闭一体式结构，自身配置304#不锈钢支架，无需再次配备基础。

(2)所有电机均须外露，防止受潮，方便检修。

(3)集渣、集油桶容量≥50L，按一用一备交付，材质为PE，全密闭结构，桶盖应设置单独通气呼吸管连接箱体，防止臭气外溢，桶盖上应设有软管标准连接口，方便替换。

(4)隔油器进、出水管应安装方便，管径应根据处理水量确定。

(5)隔油器应设置通气管、溢流口，底部需设有不锈钢排空阀方便检修维护；

4.隔油器箱体材料、管道及零配件要求：

(1)隔油器箱体板材为304#不锈钢，厚度为≥2mm，设备配置304#不锈钢支架，无需再次提供或配备基础。不锈钢板采用钨极氩弧焊，焊接后应对焊缝进行酸洗钝化处理。水箱焊缝要饱满，水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕，焊接口不能有凹裂、分离现象，不得有割手现象。

(2)管材：与隔油器箱体连接的进水管、出水管、通气管、放空管及连通管等的管材材质应与箱体材质一致，采用不锈钢管。阀后接排油桶段排油管应采用可视软管。

(3)所有与含油废水直接接触的隔油器箱体及零部件应耐油。

5.电功率/电压：≥11.5KW/380V。

6.产品应符合CJ/T 295-2008标准要求（注：中标后需要提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。
	1
	台
	


第三部分  投标人须知

一、说  明
1．适用范围
1.1本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。
2.定义
2.1“采购人”是指：广州海关技术中心。
2.2“监管部门”是指：财政部。
2.3“采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司。
2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。
2.5“合格的投标人”是指：符合招标文件规定的资格要求及实质性要求。
2.6“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。
3.合格的货物、工程和服务
3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2“工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。
3.3“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合招标文件规定的其他服务。
4．投标费用
4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、国家发展改革委〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计算标准代理费后再下浮25%计算收取。
招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标金额作为收费的计算依据执行。中标金额的各部分费率如下表，本项目类型为货物招标：
	
类型
费率
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	100000-500000
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	500000-1000000
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	1000000以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%

	一次招标代理费最高限额
	人民币350万元
	人民币168万元
	人民币450万元


中标人在收到中标通知书前向招标代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式缴纳到以下账号（以下账户用于缴纳中标服务费），交费账户为：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

用途：“项目编号”中标服务费（如：0724-2511Z1973391中标服务费）

二、招标文件

5.招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件组成：

1）投标邀请函

2）采购项目内容

3）投标人须知

4）合同格式

5）投标文件格式

6）在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、标的参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个获取招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向招标采购单位回函确认。

7.招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

三、投标文件的编制

8．投标的语言及计量

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或政府采购监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

10.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.投标报价

11.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。
11.2投标人应按照招标文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2）投标报价应为投标人完成所投项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

11.4每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13.联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14.投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格审查表》中所列要求及相关证明文件。资格文件是投标文件的必要文件，必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于投标文件的各组成部分。

16.投标保证金、履约保证金、融资担保

16.1投标保证金

16.1.1投标人应按招标文件规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.1.2投标保证金缴纳金额、形式和时间：

（1）投标保证金金额为：￥32,000.00（人民币叁万贰仟元整）
（2）投标保证金可采用以下其中一种方式提交（仅选其一），在投标截止时间前到达指定账号：
①投标保证金以银行转账或银行汇款方式提交：

在投标截止时间前到达以下指定账号；

投标保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

保证金开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

账号：120905690610703

a.投标人须在汇款或转账附言标注本次项目编号后四位，同时详细填写附件《投标保证金缴纳凭证》，并将汇款底单复印件附在《投标保证金缴纳凭证》中，连同《开标一览表》《中标服务费承诺书》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理投标保证金的退还手续。

b.保证金以到达上述保证金账户为准，投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，采购代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

②投标保证金以金融机构、担保机构出具的保函的形式提交：

投标人以投标担保函的形式缴纳投标保证金的，须于投标文件中提供金融机构、担保机构出具的保函，保函样本格式参照招标文件第五部分－投标文件格式“2.3《投标保证金缴纳凭证》”。

投标人提交担保函原件作为《投标保证金缴纳凭证》，并将担保函复印件连同《开标一览表》《中标服务费承诺书》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便进行公开唱标。

16.1.3凡未按规定缴纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.1.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，投标保证金以投标担保函形式提交的，中标通知书发出后担保责任终止；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还，投标保证金以投标担保函形式提交的，质疑和投诉处理完毕后担保责任终止。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

16.1.5中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息全额退还（中标人应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案）。

16.1.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16.2履约保证金

16.2.1采购人可根据采购合同履行需要，要求中标人在采购合同签订前提交履约保证金。

16.2.2履约保证金缴纳金额、形式

履约保证金数额不超过采购合同金额的10%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内规定履约保证金具体金额。

履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保函样本格式参照招标文件第五部分－投标文件格式附表。

16.2.3履约保证金在中标人履行完采购合同主要义务后，采购人按照合同约定原额退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。

16.3融资担保

16.3.1融资担保，是指专业担保机构为中标人向银行融资提供的保证担保。

16.3.2中标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为本项目采购合同履约进行融资。

17.投标有效期

17.1投标文件应在提交投标文件的截止之日起90日保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金予以退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18.投标文件的数量和签署

18.1投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在投标文件中提供（格式见第五部分）。

18.3投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

18.4投标人必须随投标文件同时提交一套与纸质投标文件内容完全一致的电子文件（含可编辑的WORLD版和加盖公章的PDF版），电子文件放置于U盘或光盘（无病毒）并装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封、标记和递交

19.1投标人应将《开标一览表》与《投标保证金缴纳凭证》《中标服务费承诺书》单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”“副本”字样。

19.2所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章或签字。具体格式如下：

	投标文件/唱标信封
正本/副本
收件人：国义招标股份有限公司
项目编号：0724-2511Z1973391

项目名称：广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次）

标的名称：
投标人名称（加盖公章）：

在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封


19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.4招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

20.3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

20.4投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、资格审查、评标与授标

21.开标

21.1招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

投标人不足3家的，不得开标。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当场拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

22.投标人的资格审查：

22.1投标人应按照招标文件要求提交资格文件，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查不通过的投标为无效投标。具体审查内容详见《资格审查表》。

23.评标委员会的组成和评标方法

23.1评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

23.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

23.3本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“十、评标方法、步骤及标准”。

24.投标文件的符合性审查

24.1评标委员会将依法审查符合资格投标人的投标文件是否实质上响应了招标文件要求。具体审查内容详见《符合性审查表》。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则投标将被否决。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

24.2评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

24.3评标委员会对投标文件中的报价出现算术错误的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字（或加盖投标人的印章）的书面形式做出。

25.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.投标的比较和评价

26.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.中标候选人的确定

27.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标委员会依据最终评审结果推荐中标候选人（具体规则详见36.评标步骤－（三）推荐中标候选人名单），并提出书面评标报告。

28.中标人的确定

28.1采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中各包推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。

28.2中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑及投诉

29.质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

29.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

29.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。各环节质疑时效的规定如下：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

超出法定质疑期限的质疑函，采购人或采购代理机构将依法不予接收。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明）。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.5接收质疑的联系方式：

质疑接收机构名称：国义招标股份有限公司纪检审计部

质疑接收机构地址：广州市东风东路726号9楼903（邮编：510080）

质疑接收机构联系人：郭小姐、李小姐

质疑接收机构电话：020-37860711/37860715（工作日接收时间：8：30-17：00）

质疑接收机构邮箱：guochunxi@ebidding.com
30.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部投诉。

七、合同的订立和履行

31.合同的订立

31.1采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。在此情况下，采购人可按照中标候选人名单排序，选择确定下一候选人为中标供应商，或重新采购。

32.合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。签订补充合同的必须按照规定备案。

33.政府采购合同融资

33.1定义：政府采购合同融资，是指参与政府采购的中小微企业供应商（以下简称供应商），凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

八、适用法律

34.招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

34.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定：

34.1.1本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

34.1.2符合享受本办法规定政策的情形：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.1.4中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

34.1.5参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。否则不享受本办法规定的政策。

34.1.6供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

34.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

34.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

九、资格审查

《资格审查表》
	序号
	评审内容

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

	1.1
	（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

	1.2
	（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标（响应）截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或《资格声明函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

	1.3
	（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023—2024年任意一年的财务状况报告（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）或基本开户行出具的资信证明或《资格声明函》。

	1.4
	（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格声明函》。

	1.5
	（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：

	2.1
	本项目整体面向中小企业采购，即投标人所投产品必须由符合政策要求的中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）制造，本项目采购标的所属行业：工业。

注：投标人按采购文件中规定的格式提供《中小企业声明函（货物）》或《残疾人福利性单位声明函》或由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

	3
	本项目的特定资格要求：

	3.1
	（1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

	3.2
	（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供《资格声明函》）。

	3.3
	（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动（提供《资格声明函》）。

	3.4
	（4）投标人已获取本项目的招标文件。

	3.5
	（5）本项目不接受联合体投标。


十、评标方法、步骤及标准
根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：
32.评标方法
本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占55分，商务得分占5分，价格得分占40分。
33.评标步骤
评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查、技术商务比较与评价：
（一）符合性审查

《符合性审查表》
	序号
	评审内容

	1
	投标函：按投标文件格式提供

	2
	投标有效期：自提交投标文件的截止之日起90日

	3
	投标保证金：按招标文件规定的金额和办法缴纳

	4
	法定代表人证明书及授权委托书：按投标文件格式提供

	5
	投标报价：
1）对本项目的全部内容进行投标报价；

2）投标报价是唯一确定的；

3）投标报价未超过最高限价

	6
	招标文件中凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理

	7
	未经采购文件规定的允许采购进口产品的设备，投标人不得以进口产品参与投标


（二）比较与评价
1.技术评价（55分）：

	序号
	分值
	评审项目
	评审内容

	1
	40
	不带“★”“▲”号的一般技术条款的响应情况
	根据投标人所投产品对用户需求书中“广州海关技术中心厨房设备采购清单-技术要求”不带“★”“▲”的一般技术条款（157项设备）的响应情况进行评审：

（1）完全满足得40分；
（2）如有负偏离（该设备有1条参数负偏离或不响应视为整项设备不满足），则本项得分=（157-负偏离的设备数）/157×40。计算结果保留2位小数，第三位四舍五入。
【注：①用户需求书有要求的，按用户需求书要求提供证明材料；②用户需求书中无要求的，以《用户需求书响应表》的响应情况及投标人提供的证明材料为准】

	2
	5
	项目实施方案
	投标人用户需求书中“四、设备的到货、安装、调试和验收”的内容（不含验收）提供项目实施方案，评委根据投标人提供的方案进行综合评审进行评审：

方案内容完整详细，描述全面且清晰，具备可行性，完全满足采购需求的，得5分；

方案内容完整但不够详细，描述清晰，且仍具备可行性，满足采购需求的，得3分；

方案内容简单笼统，描述不够清晰，可行性欠缺，部分满足采购需求的，得1分；

方案内容有缺漏或方案不满足采购需求或未提供方案的，不得分。

	3
	5
	质量保障方案
	投标人根据用户需求书中“六、设备质量保证和标准”的内容提供质量保障方案，评委根据投标人提供的方案进行综合评审：
方案内容完整详细，描述全面且清晰，具备可行性，完全满足采购需求的，得5分；

方案内容完整但不够详细，描述清晰，且仍具备可行性，满足采购需求的，得3分；

方案内容简单笼统，描述不够清晰，可行性欠缺，部分满足采购需求的，得1分；

方案内容有缺漏或方案不满足采购需求或未提供方案的，不得分。

	4
	5
	技术服务和人员培训方案
	投标人根据用户需求书中“七、技术服务和人员培训”的内容提供技术服务和人员培训方案，评委根据投标人提供的方案进行综合评审：

方案内容完整详细，描述全面且清晰，具备可行性，完全满足采购需求的，得5分；

方案内容完整但不够详细，描述清晰，且仍具备可行性，满足采购需求的，得3分；

方案内容简单笼统，描述不够清晰，可行性欠缺，部分满足采购需求的，得1分；

方案内容有缺漏或方案不满足采购需求或未提供方案的，不得分。


2.商务评价（5分）：

	序号
	分值
	评审项目
	评审内容

	1
	5
	同类业绩情况
	2021年1月1日至今，投标人具有厨房设备的同类业绩，每提供1项得1分，最高得5分。
注：提供业绩合同复印件作为证明资料。如有同时提供合同复印件及中标通知书复印件的，以签订合同的时间为准。


3.价格评价（40分）

	序号
	评审分项
	分值
	评审内容

	1
	投标报价
	40
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%
【注：满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价】

最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。


4.政府采购政策落实

（1）节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

（2）对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除（适用于不专门面向中小企业采购的项目）
依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、小微企业）。

（3）价格扣除相关要求
	序号
	情形
	适用对象
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	货物由小微企业制造
	10%
	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：适用于不专门面向中小企业采购的项目。

	2
	节能、环保产品
	——
	1%
	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的优先采购产品给予1%～5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。

	注：

（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标（成交）金额以实际投标（响应）价为准。

（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。


①所称小型和微型企业应当符合以下条件：
在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。
②符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。
说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
5.综合比较与评价：
根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W=C + T + M 
其中：
W       某个投标人的综合得分；
C       某个投标人的价格评审得分；
T       某个投标人的技术评审得分；
M       某个投标人的商务评审得分；
注：T、M均为所有评委评分算术平均值。
（三）推荐中标候选人名单
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按以下顺序排列：（1）技术得分由高到低；（2）商务得分由高到低；（3）小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位；（4）节能、环保产品。如以上都相同，由评委会采取随机抽取的方式确定。
推荐排名第一的投标人为第一中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。
第四部分  合同格式
采购合同
（货物类）
项目名称：
合同编号：        
签约地点：
签订日期：二〇二五年    月     日
产品购置合同
甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，订立本合同，并共同遵照履行。

第一条  定义
1.1 产品：本合同中所称“产品”系指       公司制造，以其商标销售 的产品。

第二条  购销内容

2.1 产品内容
甲方向乙方订购产品的名称、型号、产地、数量、金额（包含 运输、安装及质保期维修、保养、更换备品备件、业主代表监造费用等所有含税费用，本合同执行期间各产品单价不变）见下表：

	产品名称
	型号
	规格、详细参数
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	
	
	
	
	
	

	总计
	¥    元（大写：    ），其中增值税为¥    元


上述产品应符合以下第    项标准（选择1项或多项）：1、国家标准；2、行业标准；3、企业标准；4，产品说明书的描述；5、本合同的约定。

2.2 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

2.3 交货时间、地点、交货方法（运输方式）

（一）交货时间：合同签订后_____日内完成（交货安装调试、交付使用）。

（二）交货地点：_____。

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署的设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至甲方（用户）指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

2.4 货物验收

（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行初步验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后__个工作日内甲乙双方进行到初步货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后__个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

（六）甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并对抽样的货物进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不合格，甲方（用户）有权拒收货物，按有关条款对乙方进行处理，乙方应无条件的对拒收货物进行更换，并承担相关损失和处罚。

（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方约定的质量和技术标准、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准三者中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。

2.5 设备质量保证和标准

（一）安装调试并经验收合格后不少于   年免费质保期（免费上门服务），终身维修（质保期外，乙方收取相应成本费）
（二）产品的设计及制造质量均应符合国家最新颁布的有关标准/规范要求。

（三）技术标准按国家最新颁布的标准。

（四）凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

（五）乙方所提供的设备在质保期内（不得少于24个月，具体以乙方在投标文件中的承诺为准）应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，并建立相关档案，明确检查和回访具体措施。质保期满后要求乙方对厨房等设备免费全面检修一次。保修期满后，乙方应与甲方建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠。

定期保养（至少半年一次）提供包括但不仅限于下列服务内容：

1.检查所有管道的管路，包括封口、垫圈、阀门，保证其运行正常；

2.检查所有电器设备，保证其正常运行；

3.检查排风系统的运行状况，保证其正常运行；

4.检查所有炉头使用情况，保证其正常运行。

2.6 技术服务和人员培训

（一）乙方负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而甲方无法自行排除的，在接到甲方通知后，乙方应迅速作出反应，8小时内派人到达现场处理问题，24小时内修复，并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证甲方能够得到及时的技术服务并能方便的购买到所需的备品备件。

（二）设备安装、调试结束后，乙方应立即派有经验的工程师对甲方人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保甲方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护。

第三条  技术文件资料的交付

设备交货同时提供下列资料：

1.厨具设备布局图、管路走向等相关图纸，安装说明。

2.随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

3.设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

4.设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

5.电气原理图。

第四条  付款方式

4.1 本项目采用分批支付方式：

（1）合同签订后，乙方接到甲方排产通知后7个工作日内，甲方支付合同总价30%的预付款给乙方。

（2）预付款担保的形式为：银行保函或保证保险保单时，应满足以下几个条件：

1）为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对银行保函进行收兑。

2）为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对银行保函进行收兑。

3）保函期限：在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

4）出具保函的机构：需经甲方确认。

5）如因乙方未及时提供预付款担保，导致甲方无法支付预付款，不影响乙方履行合同义务，乙方不得以此拖延或不履行合同义务。

（3）乙方将所有设备运到甲方指定地点，经双方点箱点件验收合格后，完成安装、调试后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同价款的70%；所有货物验收合格并完成结算工作后7个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的100%（最终结算按现场实际设备数量及规格样式按实结算）。

（4）对于满足合同约定支付条件的，乙方须向甲方提供国家规定的增值税专用发票及无条件按甲方要求提供费用结算所需的相关书面材料。甲方应自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，具体以财政拨付资金为准。

4.2 乙方收款账户如下：

开户行：

账户名：

账号：

第五条  履约担保
签订合同后10天内，乙方以银行转账、转账支票、银行汇票或银行保函等非现金形式向甲方缴纳合同总价款的10%作为履约保证金，未按要求提交履约保证金按违约处理。

注：采用银行、保险机构出具的保函形式提交至招标人，应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同期满之日止；③如果由于服务期限延误或银行、保险机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

第六条  违约责任

6.1 乙方不能按期交付，除因甲方责任及不可抗力因素外，逾期交付超过 10 天，甲方有权解除合同。

6.2 甲方逾期付款，除因乙方责任及不可抗力因素外，逾期付款超过30天，乙方有权解除合同。

6.3 乙方交付的货物不符合合同规定或未经甲方同意，私自将货物发外加工，甲方有权拒收发外加工的全部货物，并将该部分货物的货款在总的应付款项中扣除，同时向乙方追收合同总金额10%的违约金。

6.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总金额的5%的违约金。

6.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总金额的5%的违约金。

6.6 本条中所指的逾期违约金总金额最高不得超过本合同总金额的10%。

6.7 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

第七条  附则
7.1 本合同适用中华人民共和国法律，行政法规。

7.2 因本合同履行所产生的纠纷双方应协商解决，协商不成，应到甲方所在地的人民法院提起诉讼。

7.3 本合同经甲乙双方签字并盖章后生效。本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具同等法律效力。

7.4 甲方项目联系人：        ；联系方式：        ；乙方项目联系人：        ；联系方式：        。

以下无正文

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人

或授权代表（签字）：
	法定代表人

或授权代表（签字）：

	日期：    年    月    日
	日期：    年    月    日


第五部分  投标文件格式
货物类项目投标文件
一、自查表
二、资格文件
三、符合性文件
四、商务文件

五、技术文件

六、价格文件

注：
1.请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
2.《开标一览表》应与《投标保证金缴纳凭证》《中标服务费承诺书》同时单独封装在唱标信封中。
广州海关技术中心

政府采购
投标文件
（正本/副本）
采购项目名称：广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次）
项目编号：0724-2511Z1973391

投标人名称：
日期：   年   月   日
一、自查表
1.1资格自查表
	序号
	资格审查内容
	自查结论
	证明资料

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	1.1
	（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	1.2
	（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标（响应）截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或《资格声明函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	1.3
	（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023—2024年任意一年的财务状况报告（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）或基本开户行出具的资信证明或《资格声明函》。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	1.4
	（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格声明函》。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	1.5
	（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	2.1
	本项目整体面向中小企业采购，即投标人所投产品必须由符合政策要求的中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）制造，本项目采购标的所属行业：工业。

注：投标人按采购文件中规定的格式提供《中小企业声明函（货物）》或《残疾人福利性单位声明函》或由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	3
	本项目的特定资格要求：
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	3.1
	（1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	3.2
	（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供《资格声明函》）。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	3.3
	（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动（提供《资格声明函》）。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	3.4
	（4）投标人已获取本项目的招标文件。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	3.5
	（5）本项目不接受联合体投标。
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
1.2符合性自查表
	序号
	符合性审查内容
	自查结论
	证明资料

	1
	投标函：按投标文件格式提供
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标有效期：自提交投标文件的截止之日起90日
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	3
	投标保证金：按招标文件规定的金额和办法缴纳
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	4
	法定代表人证明书及授权委托书：按投标文件格式提供
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	5
	投标报价：
1）对本项目的全部内容进行投标报价；

2）投标报价是唯一确定的；

3）投标报价未超过最高限价
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	6
	招标文件中凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页

	7
	未经采购文件规定的允许采购进口产品的设备，投标人不得以进口产品参与投标
	□通过
□不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
1.3评审项目自查表

	序号
	评审分项
	评审内容
	证明文件

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页

	
	
	
	见投标文件第（ ）页


注：投标人应当根据服务及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
二、资格文件
2.1资格声明函
资格声明函
国义招标股份有限公司：
贵司组织的广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次）（项目编号：0724-2511Z1973391），我单位愿意参与投标，并声明如下：

（1）我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（2）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（3）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）参加政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录。

（5）我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（6）我单位承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我单位做无效投标处理，我单位愿意承担相应的法律责任。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
2.2资格证明文件

2.2.1提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.2.2提供2023-2024年任意一年财务状况报告（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）或基本开户行出具的资信证明。
2.2.3提供投标（响应）截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料。如依法免税的，提供相应证明材料。
2.2.4提供投标（响应）截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料。如依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

2.2.5……
2.3中小企业声明函（以下格式文件由供应商根据需要选用）
中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司

（联合体）参加（广州海关技术中心）的（广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（    ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（    ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        
日期：    年    月    日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚 假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3.本项目共有157项设备且整体专门面向中小企业采购，即本项目所有设备均要求为符合政策要求的中小企业制造。投标人须对所有设备进行声明，如有缺漏或所投设备由大型企业制造，将导致投标无效。
2.4监狱企业证明文件（以下格式文件由供应商根据需要选用）
监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.5残疾人福利性单位声明函（以下格式文件由供应商根据需要选用）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        （广州海关技术中心）的（广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次））采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：        

日期：    年    月    日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

2.6联合体共同投标协议书（以下格式文件由供应商根据需要选用）
联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）
（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目部分，（乙公司全称）负责本项目部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执份。

甲公司全称：        （盖章）

    年    月    日

乙公司全称：       （盖章）

    年    月    日

……公司全称：       （盖章）
    年    月    日

注：

1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

三、符合性文件
3.1 投标函
国义招标股份有限公司：
贵司组织的广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次）（0724-2511Z1973391），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。
1.自查表；
2.资格文件；
3.符合性文件；
4.商务文件；
5.技术文件；
6.价格文件。
在此，我方声明如下：
1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90日，中标人投标有效期延至合同验收之日。
3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
3.2法定代表人/负责人证明书及授权委托书
（1）法定代表人/负责人证明书
致国义招标股份有限公司：
      同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：   年   月   日

单位名称（盖章）：

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营：
兼营：
说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
	粘贴法定代表人身份证复印件正反面


（2）法定代表人/负责人授权委托书
致国义招标股份有限公司：
兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：             

                                                                                     。
授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖私章）：
附：
代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。
	粘贴代理人身份证复印件正反面


3.3投标保证金缴纳凭证
致国义招标股份有限公司：
（投标人全称）参加贵方组织的广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次）（0724-2511Z1973391）的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转账/银行汇款形式缴纳人民币（大写）      元的投标保证金。
投标人名称：
投标人开户银行：
投标人银行账号：
说明：
1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。
2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（国义招标股份有限公司）依据此凭证信息退还投标保证金。
3.退还保证金时请按以上内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
附：
	（粘贴转账或汇款的银行凭证复印件）


注：
1.投标人投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同《开标一览表》《中标服务费承诺书》一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。
2.招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。
3.银行汇款单据备注栏应填写：“投标人公司名称+项目编号后4位数+包号保证金”字样，如：“****公司+0881+包2保证金”。
3.4 政府采购投标担保函

政府采购投标担保函
（适用于投标保证金以保函形式提交）
（采购人或采购代理机构）：
鉴于（以下简称“投标人”）拟参加编号为        的        项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写：        ），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起   个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）

   年   月   日
四、商务文件

4.1投标人综合概况
一、投标人情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置（单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备、财务状况等）
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备、财务状况等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）投标人提供上述情况的证明材料。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

	分项
	基本情况
	联系人/联系电话/邮箱

	华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	姓名：

电话：

邮箱：

	关键设备

合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：            生产地： 

经销总代理：             销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：

产品制造商在国内的业绩（提供客户清单、合同或中标通知书等证明文件）：
	电话：

邮箱：

	关键设备

合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：            生产地： 

经销总代理：             销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：

产品制造商在国内的业绩（提供客户清单、合同或中标通知书等证明文件）：
	电话：

邮箱：

	售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	姓名：

电话：

邮箱：


三、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	完成时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应按评分办法规定提供业绩证明材料。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件（或按评分要求提供证明材料）。

五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1
	拟定  年  月  日
	签订合同并生效
	

	2
	  年  月  日—  年  月  日
	
	

	3
	  年  月  日—  年  月  日
	质保期
	


六、其它重要事项说明及承诺（请扼要叙述）
七、中标服务费承诺书
国义招标股份有限公司：
本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次）（项目编号：0724-2511Z1973391）招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳 “中标服务费”。
如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。
特此承诺。
另关于我司缴纳中标服务费后开具中标服务费发票的事宜，我司声明如下：
A：如需开具增值税普通发票，请于下方（ ）打“√”，并提供以下资料：

（    ）请向我司开具中标费的“增值税普通发票”，开票信息如下：
1、我司工商注册名称为：        （请填写）        
2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：        （请填写）        
3、邮箱（用于接收电子发票）：        （请填写）        
B：如需开具增值税专用发票，请于下方（ ）打“√”，并提供以下资料：
（    ）请向我司开具中标费的“增值税专用发票”，开票信息为：
1、我司工商注册名称：        （请填写）        
2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：        （请填写）        
3、注册地址：        （请填写）        
4、办公电话（固话）：        （请填写）        
5、开户银行及账号：        （请填写）        
6、邮箱（用于接收电子发票）：        （请填写）        
7、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）
特此声明。
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
八、政府采购政策适用性相关函件（如投标人不符合相关条件，可不提供）
1、政策适用性说明表
政策适用性说明表
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）
	制造商（开发商）
	制造商企业类型
	节能产品
	环保标志产品
	环保标志编号
	该产品报价在总报价中占比（%）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投的“节能产品、环境标志产品”属于品目清单范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，并填写证书号。（节能产品、环境标志产品相关信息可于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询）
3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
2.政府采购履约担保函（适用于履约保证金以保函形式提交）
政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于               （以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为               的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币               元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自    年    月    日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

4.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

5.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

6.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

7.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：               （公章）

联系人：               

联系电话：               
    年    月    日

3.询问函、质疑函、投诉书格式（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与          项目（采购项目编号：          ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、               （事项一）

（1）               （问题或条款内容）

（2）               （说明疑问或无法理解原因）

（3）               （建议）

二、               （事项二）

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：               
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               
地址/邮编：               
电话/传真：               
日期：    年    月    日

质疑函

一、质疑供应商基本信息质疑供应商：

地址：               邮编：               
联系：               联系电话：               

授权代表：               
联系电话               
地址：               邮编：               

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：               
质疑项目的编号：               包号：               

采购人名称：               
采购文件获取日期：               

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：               

事实依据：               

法律依据：               

质疑事项2：               
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：               
签字（签章）：               

公章：               
日期：    年    月    日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：               
地址：               邮编：               

法定代表人/主要负责人：               
联系电话：               
授权代表：               联系电话：               

地址：               邮编：               
被投诉人1：               
地址：               邮编：               
联系人：               联系电话：               

被投诉人2：               
……

相关供应商：               
地址：               邮编：               
联系人：               联系电话：               

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：               
采购项目编号：               包号：               
采购人名称：               

代理机构名称：               
采购文件公告：是/否 公告期限：               

采购结果公告：是/否 公告期限：               

三、质疑基本情况

投诉人于    年    月    日，向提出质疑，质疑事项为：               
采购人/代理机构于    年    月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：               

事实依据：               
法律依据：               
投诉事项2：               
……

五、与投诉事项相关的投诉请求 

请求：               

签字（签章）：               公章

日期：    年    月    日
投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人， 或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT  DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 合同条款响应表
	序号
	合同条款要求
（招标文件第四部分合同格式条款原文）
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	


注：
1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.本表内容不得擅自修改。
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
五、技术文件

5.1 用户需求书响应表

	序号
	参数性质
	招标文件规定的

要求
	投标文件响应

的具体内容
	型号
	是否偏离
	证明文件

所在位置
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.“招标文件规定的要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
5.2 投标方案
项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。
投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖私章）：
日期：   年   月   日
六、价格文件

6.1开标一览表
项目名称：广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次）

项目编号：0724-2511Z1973391

投标人名称：

具体格式另附excel表，请填写后粘贴至此处。
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：    年    月    日
5.2 投标明细报价表
项目名称：广州海关技术中心厨房设备采购项目（二次）

项目编号：0724-2511Z1973391

投标人名称：

具体格式另附excel表，请填写后粘贴至此处。
投标人名称（加盖公章）：
日期：   年   月   日
PAGE  

