# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440001-2025-37040

#### 采购项目编号：ZBXM20250036

#### 项目名称：广东职业技术学院高明校区室内体育馆项目智能化工程

#### 采购人：广东职业技术学院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司佛山分公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司佛山分公司受广东职业技术学院的委托，采用公开招标方式组织采购广东职业技术学院高明校区室内体育馆项目智能化工程。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广东职业技术学院高明校区室内体育馆项目智能化工程

采购计划编号：440001-2025-37040

采购项目编号：ZBXM20250036

采购方式：公开招标

预算金额：1,080,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(高明校区室内体育馆项目智能化工程):

采购包预算金额：1,080,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 存储用光纤交换机 | 48口时光主机 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：允许合同分包

合同履行期限：签订合同后30天内交货，90天内完成安装调试达到验收合格标准。（中标人与采购人协商好施工时间，避免影响正常的教学秩序。）

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：必须提供下列（1）至（3）项中任一项要求的材料扫描件：（1）提供2024年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论，如为2025年新成立的公司，应提供成立至投标文件递交截止时间止任意一个月的公司财务状况报告。（2）基本开户银行出具的资信证明（要求：提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月出具的资信证明。如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证（无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料）（3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（高明校区室内体育馆项目智能化工程）：本项目属于预留份额（通过合同分包形式）专门面向中小企业采购的项目。要求除不适宜专门面向中小企业采购的分项标的外（具体清单详见《第二章 采购需求》的“三、采购项目具体清单”内容），其他分项标的均面向中小企业采购，供应商提供的分项标的（除不适宜专门面向中小企业采购的分项标的外）须由中小企业承担（其中的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标）；且要求中小企业承担部分的合同金额达到一定比例（不低于合同总额的52.03%），投标人可选择以下其中一种方式参与投标： ①若投标人提供的分项标的全部由中小企业（一家或多家）承担的，是否采取分包不作强制要求；（提供投标人盖章出具的体现全部中小企业信息的《中小企业声明函（货物）》，投标人请参考本项目招标公告中的附件《中小企业声明函（货物）》进行填写）。 ②若投标人提供的分项标的不是全部由中小企业承担的，投标人须将采购合同总金额的52.03%（含）以上份额分包给中小企业（一家或者多家）承担；（提供符合上述比例的《分包意向协议书》（详见公告附件），及投标人盖章出具的体现全部中小企业（含接受分包的中小企业）信息的《中小企业声明函（货物）》，投标人请参考本项目招标公告中的附件《中小企业声明函（货物）》进行填写） 若投标人作为中小企业承担本项目的部分分项标的，则投标人承担的该部分分项标的可不分包；本项目全部中小企业承担的合同金额的比例不能低于合同总金额的52.03%，否则投标无效。 注：1.监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。接受分包合同的中小企业与投标人之间不得存在直接控股、管理关系。 2.中小企业应符合本项目分项标的对应的行业（工业）的政策划分标准，以投标人填写的《中小企业声明函（货物）》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 3.本项目须按货物类《中小企业声明函（货物）》进行填写，投标人请参考本项目招标公告中的附件《中小企业声明函（货物）》进行填写。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（高明校区室内体育馆项目智能化工程）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)本项目不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广东职业技术学院

地址：佛山市禅城区澜石二路20号

联系方式：0757-82025643

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司佛山分公司

地址：佛山市禅城区港口路佛山国家高新区城南科技园2栋B306室

联系方式：0757-83160059

#### 3.项目联系方式

项目联系人：欧凤兴

电话：0757-83160059

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司佛山分公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

随着智慧校园建设的推进，高明校区体育馆作为师生体育活动和大型集会的重要场所，亟需通过智能化升级提升管理效率、用户体验和能源利用率。

二、系统清单

1.1综合布线

综合布线系统是建筑物内的一个模块化、灵活性极高的信息传输通道，是智能建筑的“信息高速公路”。综合布线系统划分为设备间、工作区、管理区、水平子系统、干线子系统和建筑群干线子系统6个部分。通过4对双绞线缆连接至每个使用单元的信息点，将电话、计算机网络设备、 通讯设备与管理设备连为一体，形成一个传输数据、语音、图像等应用的综合系统。

1.2计算机网络系统

计算机网络系统建立一个技术先进，可扩展，覆盖全体育馆区域的网络，将各种PC机，工作站，终端设备连接起来，提供一个统一的计算机通信平台。

2.2 视频安防监控系统

视频安防系统利用各类报警探测器、各类摄像机对整个项目的公共区域、重要场所进行全天侯、全方位、多层次的防范和监控，在学校的总监控中心内通过各类控制设备、显示设备、存储设备对前端的探测点和监控点进行控制和管理，为体育馆的安全提供一个有力的保障。

1.3 公共广播系统

背景音乐及消防广播是智能化校园内不可缺少的子系统之一。其主要功能为校园提供背景音乐、公共广播及紧急广播等应用。公共广播系统接入校区主系统。

2.本项目为政府采购货物类采购项目，采购本国产品。

3.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号等。

4.本项目采购的核心产品为48口时光主机，本项目采购的核心产品的制造商属于采购文件规定的所属行业（工业）的中小企业即可享受政府采购支持中小企业的相关政策。

三、采购项目具体清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否适宜分包中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电机柜 | 台 | 3 | 是 |
| 2 | 48芯单模LC端口机柜 | 台 | 5 | 是 |
| 3 | 24口RJ45配线架 | 个 | 3 | 是 |
| 4 | 25对配线架 | 个 | 2 | 是 |
| 5 | 100对配线架 | 个 | 1 | 是 |
| 6 | 办公网六类数据信息插座 | 个 | 50 | 是 |
| 7 | 语音信息插座(六类信息插座) | 个 | 50 | 是 |
| 8 | 网络系统及设备联调 | 台 | 11 | 是 |
| 9 | 12芯室内单模OS2光缆 | 米 | 652.54 | 是 |
| 10 | 25对三类大对数电缆 | 米 | 246.95 | 是 |
| 11 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 米 | 12483.38 | 是 |
| 12 | 配管JDG20 | 米 | 4295.27 | 是 |
| 13 | 双绞线缆测试 | 链路 | 407 | 是 |
| 14 | 光纤测试 | 链路 | 12 | 是 |
| 15 | 大对数电缆测试 | 链路 | 4 | 是 |
| 16 | 光纤连接 | 芯 | 288 | 是 |
| 17 | 吸顶AP | 台 | 19 | 是 |
| 18 | WiFi6-4口光面板AP | 台 | 3 | 否 |
| 19 | WiFi6-放装AP | 台 | 16 | 否 |
| 20 | WiFi6-高密AP | 台 | 11 | 否 |
| 21 | 4口入室交换机 | 台 | 4 | 否 |
| 22 | 12口入室交换机 | 台 | 4 | 否 |
| 23 | 光电混合缆-0.5mm^2 | 捆 | 10 | 是 |
| 24 | 光模块 | 个 | 76 | 否 |
| 25 | 建筑设备自控化系统试运行 | 系统 | 1 | 是 |
| 26 | 视频安防监控系统工作站 | 台 | 1 | 否 |
| 27 | 网络磁盘阵列 | 项 | 1 | 否 |
| 28 | 无线接收机 | 台 | 2 | 否 |
| 29 | 无线发射机 | 台 | 2 | 否 |
| 30 | 安防箱 | 个 | 3 | 是 |
| 31 | 信号避雷器 | 组 | 12 | 是 |
| 32 | 400万筒型网络摄像机 | 台 | 29 | 否 |
| 33 | 电梯轿厢模拟摄像机(700线)(不带云台) | 台 | 1 | 否 |
| 34 | HDMI线 | 米 | 60 | 是 |
| 35 | 配线WDZC-RYS-B1-3x1.5 | 米 | 1094.34 | 是 |
| 36 | 配线WDZR-RYYP-4*1.0 | 米 | 536.21 | 是 |
| 37 | 配线WDZCN-RYS-B1-2*1.5 | 米 | 834.1 | 是 |
| 38 | 安全防范分系统调试 | 台 | 30 | 是 |
| 39 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 | 是 |
| 40 | 数字广播消防主机 | 台 | 1 | 是 |
| 41 | AM/FM调谐器 | 台 | 1 | 是 |
| 42 | 蓝光播放器 | 台 | 1 | 是 |
| 43 | DVD播放器 | 台 | 1 | 是 |
| 44 | 音频线路输入器 | 套 | 1 | 是 |
| 45 | 消防话筒(兼日常广播） | 台 | 1 | 是 |
| 46 | 八路网络调音台 | 台 | 1 | 是 |
| 47 | 十六路电源时序器 | 台 | 1 | 是 |
| 48 | 扩展箱 | 台 | 1 | 是 |
| 49 | 管理员办公室网络话筒 | 台 | 1 | 是 |
| 50 | IP网络音箱(带网络适配器) | 台 | 4 | 是 |
| 51 | 吸顶式扬声器(音箱) | 台 | 76 | 是 |
| 52 | 背景音乐系统调试 | 系统 | 76 | 是 |
| 53 | 双门磁力锁280KG | 套 | 7 | 否 |
| 54 | 280KG单门磁力锁U型支架 | 套 | 7 | 否 |
| 55 | 7寸智能门禁一体机 | 台 | 7 | 否 |
| 56 | 开门按钮 | 个 | 7 | 否 |
| 57 | DC12V/24W电源适配器 | 个 | 7 | 否 |
| 58 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1 | 是 |
| 59 | 线槽（宽100mm*高100mm） | 米 | 187.36 | 是 |
| 60 | 线槽（宽150mm*高100mm） | 米 | 261.41 | 是 |
| 61 | 线槽（宽200mm*高100mm） | 米 | 19.72 | 是 |
| 62 | 线槽（宽100mm*高100mm） | 米 | 528.83 | 是 |
| 63 | 线槽（宽150mm*高100mm） | 米 | 824.47 | 是 |
| 64 | 铁构件 | 千克 | 1828.15 | 是 |
| 65 | 金属结构刷油 | 千克 | 1828.15 | 是 |
| 66 | 24口千兆交换机，带POE供电 | 台 | 2 | 否 |
| 67 | 24口千兆交换机 | 台 | 3 | 否 |
| 68 | 48芯室外单模光缆 | 米 | 683 | 是 |
| 69 | 48芯ODF架 | 套 | 2 | 是 |
| 70 | 光纤熔接 | 点 | 192 | 是 |
| 71 | 48口时光主机 | 台 | 1 | 否 |

四、技术评审要求

1.投标人针对本项目项目实施方案，对主要内容进行专项、透彻的分析，包括但不限于：

（1）项目管理：针对本项目的项目实施提出管理方案；

（2）进度管理：针对本项目的项目实施提出项目进度管理方案；

（3）沟通管理：针对本项目的项目实施方案提出项目实施中的沟通管理措施及制度；

（4）质量管理：针对本项目的项目实施方案提出项目质量管理方案；等一系列的项目实施方案。

2.投标人针对本项目整体技术方案，对主要内容进行专项、透彻的分析，包括但不限于：

（1）项目理解及需求分析：针对本项目提出对项目的理解及针对性的需求分析；

（2）总体设计及具体技术方案：针对本项目提出对项目的总体设计措施及对应方案及项目具体的技术方案；等一系列的整体技术方案。

3.投标人针对本项目售后服务方案，对主要内容进行专项、透彻的分析，包括但不限于：

（1）维护、技术人员支持：针对本项目的售后服务方案提出维护、技术人员的服务方案及服务能力；

（2）响应时间：针对本项目的售后服务方案提出迅速响应时间的保证措施及方案；等一系列的售后服务方案。

采购包1（高明校区室内体育馆项目智能化工程）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后30天内交货，90天内完成安装调试达到验收合格标准。（中标人与采购人协商好施工时间，避免影响正常的教学秩序。） |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东职业技术学院校内采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,★签订合同后，采购人收到中标人开具的发票之日起10个日历日内，按广东省财政资金管理规定的程序向中标人支付合同总价的30%。中标人凭以下有效的文件向采购人提出支付申请：1）项目合同；2）中标人开具的相应金额的正式发票；3）本项目中标通知书。 2期：支付比例20%,★项目所有采购货物到货安装以及调试完毕，中标人提出并通过采购人的站房和仪器设备验收后，采购人在收到中标人开具的发票之日起10个日历日内，按广东省财政资金管理规定的程序向中标人支付合同总金额20%。中标人凭以下有效的文件向采购人提出支付申请：1）项目合同及中标通知书；2）中标人开具的相应金额的正式发票；3）开箱验收单；4）安装调试报告；5）仪器设备性能测试和验收报告6）站房验收报告；7）已提交履约保证金或者银行履约保函的凭证。 3期：支付比例50%,★项目总体验收通过后，采购人在收到发票后的10个日历日内向中标人支付合同总价50%。中标人凭以下有效的文件向采购人提出支付货款的申请：1）项目合同及中标通知书；2）中标人开具的相应金额的正式发票；3）项目试运行报告；4）项目总体验收报告。注：（1）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。（2）中标人未按约提交履约保证金或银行履约保函的，无权要求采购人支付后续款项。因中标人违约引起的采购人逾期付款，采购人无需承担违约责任。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.设备安装完成后，对所有产品进行相应的联机测试和性能测试，并得到采购人认可后方可进行验收，并组织相关人员参加设备使用培训，以及简单故障处理。向采购人提交书面验收通知，采购人（使用单位或货物管理部门）在收到验收通知后7天内组织验收； 2. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收； 3.验收时，中标人需提供相关设备符合国家标准的测试报告1份、验收纸质版文档2份和电子版文档1份给予采购人。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、其他 账号：44432801040000118 户名：广东职业技术学院 开户行：中国农业银行股份有限公司佛山季华支行 说明：1.中标人应在本项目合同签订后3个工作日内，中标人向采购人支付合同总价5%的作为履约保证金。 2.履约保证金通过保函、保单或银行转账等方式收取。 3.履约保证金收款帐号：44432801040000118；开户名称：广东职业技术学院；开户行：中国农业银行股份有限公司佛山季华支行；发票抬头：广东职业技术学院；纳税人识别号：12440000455859014L。 4.验收合格后，无质量问题，中标人提出退履约保证金申请，采购人在60日内无息全额退还履约保证金给中标人。 5.不予退还的情形：如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定被采购人终止合约的，则履约保证金全部归采购人所有。若中标人不履行或不适当履行其合同义务导致采购人蒙受损失的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或损失赔偿款项；违约金或给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人应对超出部分给予赔偿。其他违约责任按照合同约定。 6.采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的0.3‰向中标人偿付违约金，但因合同的履行产生争议中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，一、实施要求，1.货物到达采购人使用现场、开箱清点无误后，10日内或采购人另行要求的时间内，由中标人负责完成货物的现场安装、调试、正常启动。 2.中标人应派专业的技术人员上门安装、调试。中标人所派的技术人员应按照投标文件提供的技术方案和行业操作规范对货物进行安装、调试作业。中标人在采购人现场安装调试期间须遵守采购人相关管理规定，遵守采购人作息时间，避免出现噪声扰民、造成环境污染等问题，不得损坏、损毁采购方物品。如造成采购人财产损失的，责任由中标人承担。 3.中标人将货物安装、调试完毕，正常启动后，进入试运行阶段。 4.货物试运行期间如出现故障，中标人应立即进行处理。如故障无法修复，应作退/换货处理。由此产生的费用由中标人承担。 5.货物试运行期间若无法满足采购人需求中提出的相关功能，中标人应立即进行处理。如无法实现采购人需求中相关功能，应作退/换货处理。由此产生的费用由中标人承担。 二、售后服务要求，1.质保期：所有货物提供不低于 3 年免费原厂质保，质保期内提供免费上门包修、包换、包维护保养服务(含部件、人力、上门等)，质保期自货物验收通过之日起计算，保修费用计入投标报价。并承诺质保期满后中标人继续提供维修服务，并优惠收费; 2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算； 3.中标人应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在报价价格之内; 4.中标人必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话30分钟内响应，2小时内派技术人员上门维修,且在 24小时 （连同前面时间计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，中标人提供不低于同等档次货物供采购人使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同一档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如须增加非中标人的货物和配件，中标人应协助解决； 5.质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，中标人提供有偿服务。 6.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。 三、培训要求，1.中标人需为采购人及其相关人员提供本项目所需的必要培训服务，培训应包括本项目中所有软硬件设备的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法等； 2.培训地点、人数、天数，由中标人列出具体计划并安排实施。 四、知识产权，中标人保证提供的货物或服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权或其他合法权利。否则，中标人须对第三方承担全部责任并承担因此而发生的所有费用。 五、其他要求，1.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时须出具CCC认证证书扫描件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一； ★2.本项目拟采购的“视频安防监控系统工作站”中的“显示器”属于《财政部发展改革委<关于印发节能产品政府采购品目清单的通知>(财库(2019)19号)》文件中政府强制采购产品，请投标人在投标（响应）文件中承诺在交货时提供该产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（须提供产品在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)或全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)节能产品认证信息查询界面截图或者提供产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件加盖投标人公章）； ★3.如中标人不具备本项目所需的相关工程施工资质，中标人需委托给具备资质的第三方进行施工。并在合同签订时，提供该第三方的资质证明文件给采购人备案。（投标时须提供承诺函） |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价 | 1.本项目采用目的地的固定总价包干的方式，即投标总报价包括但不限于：完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、工程超高增加费、含税、中标服务费等全部费用。2.投标人应被认为在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。开标后，任何因投标人的疏漏而提出的不利于采购人的另行支付与本项目相关的任何费用的申请将不被接受。 |
| ★ | 2 | 质量标准及要求 | 1.中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由中标人负责。 2.中标人负责将货物、材料送到安装地点过程中的全部运输，包括但不限于货物、材料的装卸车现场的搬运。 3.各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物，中标人需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 存储用光纤交换机 | 48口时光主机 | 台 | 1.00 | 16,918.41 | 16,918.41 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 项 | 1.00 | 1,063,081.59 | 1,063,081.59 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：48口时光主机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、采购项目具体清单 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 48口时光主机; 台; 1. 二、具体技术要求 序号; 技术名称; 具体技术(参数)要求. 1; 48口时光主机; 1.交换容量≥672Gbps ，转发性能≥196Mpps(官网X/Y形式以最小值为准) 2.固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，2个对外供电DB78接口（可提供2*24路低压直流电源） 3.实配1个1000W电源模块，一套电源理线架，上行2组DB78接口，下行48个分立供电口 4.要求所投产品支持EMI标准GB/T9254.1-2021 Class A 5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗（提供以下任一项证明材料：① 产品说明书或技术手册标注页（加盖投标人公章）；②制造商官网产品参数截图（加盖投标人公章）；③提供具有CMA或CAL或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）； 6.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作（提供以下任一项证明材料：① 产品说明书或技术手册标注页（加盖投标人公章）；②制造商官网产品参数截图（加盖投标人公章）；③提供具有CMA或CAL或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）； 7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 8.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 9.最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W，采用光电分离接口的方式 ▲10.为保障使用光电混合缆的安全可靠性，传输电压需≤56V,并且光电混合缆正负极短接，设备会自动断掉该路电源，且设备正常工作。（提供以下任一项证明材料：① 产品说明书或技术手册标注页（加盖投标人公章）；②制造商官网产品参数截图（加盖投标人公章）；③提供具有CMA或CAL或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）； ▲11.支持通过光电混合缆远端供电距离＞1000m（提供以下任一项证明材料：① 产品说明书或技术手册标注页（加盖投标人公章）；②制造商官网产品参数截图（加盖投标人公章）；③提供具有CMA或CAL或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）； 12.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web 13.带4个万兆单模模块. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：其他信息化设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、采购项目具体清单 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 弱电机柜; 台; 3. 2; 48芯单模LC端口机柜; 台; 5. 3; 24口RJ45配线架; 个; 3. 4; 25对配线架; 个; 2. 5; 100对配线架; 个; 1. 6; 办公网六类数据信息插座; 个; 50. 7; 语音信息插座(六类信息插座); 个; 50. 8; 网络系统及设备联调; 台; 11. 9; 12芯室内单模OS2光缆; 米; 652.54. 10; 25对三类大对数电缆; 米; 246.95. 11; 六类4对非屏蔽双绞线; 米; 12483.38. 12; 配管JDG20; 米; 4295.27. 13; 双绞线缆测试; 链路; 407. 14; 光纤测试; 链路; 12. 15; 大对数电缆测试; 链路; 4. 16; 光纤连接; 芯; 288. 17; 吸顶AP; 台; 19. 18; WiFi6-4口光面板AP; 台; 3. 19; WiFi6-放装AP; 台; 16. 20; WiFi6-高密AP; 台; 11. 21; 4口入室交换机; 台; 4. 22; 12口入室交换机; 台; 4. 23; 光电混合缆-0.5mm^2; 捆; 10. 24; 光模块; 个; 76. 25; 建筑设备自控化系统试运行; 系统; 1. 26; 视频安防监控系统工作站; 台; 1. 27; 网络磁盘阵列; 项; 1. 28; 无线接收机; 台; 2. 29; 无线发射机; 台; 2. 30; 安防箱; 个; 3. 31; 信号避雷器; 组; 12. 32; 400万筒型网络摄像机; 台; 29. 33; 电梯轿厢模拟摄像机(700线)(不带云台); 台; 1. 34; HDMI线; 米; 60. 35; 配线WDZC-RYS-B1-3x1.5; 米; 1094.34. 36; 配线WDZR-RYYP-4*1.0; 米; 536.21. 37; 配线WDZCN-RYS-B1-2*1.5; 米; 834.1. 38; 安全防范分系统调试; 台; 30. 39; 安全防范系统工程试运行; 系统; 1. 40; 数字广播消防主机; 台; 1. 41; AM/FM调谐器; 台; 1. 42; 蓝光播放器; 台; 1. 43; DVD播放器; 台; 1. 44; 音频线路输入器; 套; 1. 45; 消防话筒(兼日常广播）; 台; 1. 46; 八路网络调音台; 台; 1. 47; 十六路电源时序器; 台; 1. 48; 扩展箱; 台; 1. 49; 管理员办公室网络话筒; 台; 1. 50; IP网络音箱(带网络适配器); 台; 4. 51; 吸顶式扬声器(音箱); 台; 76. 52; 背景音乐系统调试; 系统; 76. 53; 双门磁力锁280KG; 套; 7. 54; 280KG单门磁力锁U型支架; 套; 7. 55; 7寸智能门禁一体机; 台; 7. 56; 开门按钮; 个; 7. 57; DC12V/24W电源适配器; 个; 7. 58; 安全防范分系统调试; 系统; 1. 59; 线槽（宽100mm*高100mm）; 米; 187.36. 60; 线槽（宽150mm*高100mm）; 米; 261.41. 61; 线槽（宽200mm*高100mm）; 米; 19.72. 62; 线槽（宽100mm*高100mm）; 米; 528.83. 63; 线槽（宽150mm*高100mm）; 米; 824.47. 64; 铁构件; 千克; 1828.15. 65; 金属结构刷油; 千克; 1828.15. 66; 24口千兆交换机，带POE供电; 台; 2. 67; 24口千兆交换机; 台; 3. 68; 48芯室外单模光缆; 米; 683. 69; 48芯ODF架; 套; 2. 70; 光纤熔接; 点; 192. 二、具体技术要求 序号; 技术名称; 具体技术(参数)要求. 1; 弱电机柜; 1.安装方式:落地式 2.弱电机柜：长60cm*宽80cm*高200cm. 2; 48芯单模LC端口机柜; 1.48芯单模LC端口机柜 2.墙挂式 3.规格：400mm*370mm*250mm 机柜尺寸：6U. 3; 24口RJ45配线架; 1.规格：24口 2.标准：YD/T 778-2011; 3.标准19英寸机架式安装，高度：1U 4.工作环境温度：-20℃～+60℃ 5.采用优质SPCC冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理，坚固、美观、不易划伤 6.后部采用的SPCC金属理线托盘，方便固定和管理线缆 7.可同时安装网络信息模块和光纤适配器模块，实现光铜混装模式 8.正面须有直观的红黄蓝绿白5种不同颜色分组大标签，实现色彩管理区分及书写标签功能 ▲9.为更好的适应环境变化以及保证产品的使用长久性，产品符合GB/T 10125-2021标准，抗腐蚀等级至少达到5级，评级F或以上（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章） ；. 4; 25对配线架; 1.标准：ANSI/TIA 568-C.2-2009 ; 2.标准19英寸机架式安装，高度：1U； 3.工作环境温度：-20℃～+60℃； 4.100对卡线端子采用工程聚碳酸酯（PC）料，安装背板采用SPCC冷轧钢板表面喷塑；端子采用磷青铜表面镀镍100u”，确保芯线的可靠端接； 5.每一个110配线架配 20个4对110连接块和4个5对110连接块. 5; 100对配线架; 1.标准：ANSI/TIA 568-C.2-2009 ; 2.标准19英寸机架式安装，高度：1U； 3.工作环境温度：-20℃～+60℃； 4.100对卡线端子采用工程聚碳酸酯（PC）料，安装背板采用SPCC冷轧钢板表面喷塑；端子采用磷青铜表面镀镍100u”，确保芯线的可靠端接； 5.每一个110配线架配 20个4对110连接块和4个5对110连接块. 6; 办公网六类数据信息插座; 1.安装方式:距地0.3米墙面暗装，底盒材质、规格:塑料 2.符合标准：GB/T 2423.17-2008，GB/T 2423.22-2012，UL94v-0； 3.模块打线线序为T568A/T568B，便于用户使用； 4.工作环境温度：-20℃～+60℃； 5.导体卡接支持铜径：0.50mm～0.65mm，24AWG~22AWG； 6.传输带宽：250MHz； 7.线座IDC采用45度斜端子结构，确保卡接更加稳固，端接次数≥200次； 8.壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），UL-94V0，抗冲击、阻燃PC料，抗破坏能力强； 9.插口8PIN采用镀金磷青铜金线，独特的三层S形金线交错结构，有效降低线对串扰，提高链路性能； 10.插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能，插拔次数≥750次； 11.模块端接采用两种安装模式，既可使用免工具方式安装，也可采取打线工具方式安装； 12.可额外提供模块安装辅助工具; ▲13.产品具有6类非屏蔽 14 米信道(4节点)的传输性能（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章）； ▲14.产品具有PoE供电一体化连接功能，兼容IEEE 802.3af/at标准（48V直流电，功率≤15.4W/30W）（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章）； ▲15.为更好的适应环境变化以及保证产品的使用长久性，产品符合GB/T 10125-2021标准，抗腐蚀等级至少达到5级，评级F或以上（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章）. 7; 语音信息插座(六类信息插座); 1.安装方式:距地0.3米墙面暗装，底盒材质、规格:塑料 2.符合标准：YD/T 926.3，ANSI∕TIA-568.2-D，ISO/IEC 11801； 3.工作环境温度：-20℃～+70℃; 4.传输带宽：16MHz； 5.线座IDC采用45度斜端子结构，确保卡接更加稳固，打线次数≥200次； 6.壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），UL-94V0，抗冲击、阻燃PC料，抗破坏能力强； 7.插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能，插拔次数≥750次； 8.特别设计的压线盖保证可靠的端接性能要求. 8; 网络系统及设备联调; 1.网络系统及设备联调：保证网络设备和网络及线路的通讯连接通畅，网络系统正常运行。. 9; 12芯室内单模OS2光缆; 1.线缆对数:12芯 2.敷设方式:线槽内敷设 3.符合：YD/T 1258.4-2005 4.工作环境温度：-20℃～+60℃ 5.外护套材料：PVC； 6.光纤的护套具有保证保色性，尽量减少微小弯曲造成的损耗，提高可操作性并可以机械剥线； 7.光纤具有渐变折射率光纤波导，包层直径为125um ± 1 um；所有光纤都在1310nm和1550nm光学窗口中工作，最大衰减分别为0.36dB/km和0.22dB/km。 8.长期拉力200N下,光纤应变≤0.162%，短暂拉力 660N 下，光纤应变≤0.389%； 9.采用0.9mm紧套光纤作为中心单元，高模量芳纶纱周边加强； 10.芯不圆度和每条光纤的包层分别小于6%和2%；并且每条光纤的芯/包层同心度误差小于0.8um。 11.线缆中的光纤通过膨胀阻水纱保护，如果护套材料破损，膨胀阻水纱可以防止水移动。 12.线缆的最小允许弯曲半径为10D（安装时）和20D（安装后），其中D代表线缆外径。. 10; 25对三类大对数电缆; 1.敷设方式:线槽、桥架内穿放 2.符合标准：YD/T1019-2013，GB/T 18380.12-2022; 4.线缆阻抗：100±15Ω； 5.工作温度：-20～+60℃; 6.护套要求：采用CM等级PVC料； 7.绝缘层：优质 HD-PE料； 8.线规：铜芯线径标称直径为0.40mm，材料为99.95%无氧铜； 9.芯数规格：25/50/100对可选. 11; 六类4对非屏蔽双绞线; 1.线芯0.57mm，23线规 2.线缆阻抗：100±15Ω； 3.工作温度：-20～+60℃； 4.采用CM等级PVC料； 5.绝缘层：优质 HD-PE料； 6.通过标准最高传输频率250MHz测试，直流电阻不平衡：≤2.5%； ▲7.线规：6类线，材料为99.95%无氧铜，采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性。为了提高链路性能，降低施工难度，增长使用寿命，线缆4对线的对绞方向和成缆的总绞方向相反；（提供以下任一项证明材料：① 产品说明书或技术手册标注页（加盖投标人公章）；②制造商官网产品参数截图（加盖投标人公章）；③提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）. 12; 配管JDG20; 1.镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4.管道防腐：详设计 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7.包含过接盒，过线盒白面板. 13; 双绞线缆测试; 双绞线缆测试：检测线缆须符合国内行业标准YD/T 1019-2023. 14; 光纤测试; 保证光纤信号传输通畅，通过光纤衰减测试，光纤链路损耗测试，回波损耗测试。. 15; 大对数电缆测试; 检测线缆须符合国内行业标准YD/T 1019-2023. 16; 光纤连接; 1.光纤连接 2.熔接法. 17; 吸顶AP; 吸顶安装. 18; WiFi6-4口光面板AP; 1.支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。（提供官网截图证明加盖投标人公章）。 2.整机最大接入速率≥2.97Gbps，5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps；2.4GHz单射频支持2×2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥575Mbps。提供官网截图证明（加盖投标人公章）。 3.支持蓝牙5.1。（提供官网截图证明加盖投标人公章）。 4.一个1G以太网光口上联（采用BOB架构），4个1G以太网电口下联。（提供官网截图证明加盖投标人公章）。 ▲5.支持1个Micro USB的Console接口。（提供官网截图和产品照片证明加盖投标人公章）。 ▲6.支持1个凤凰接线端子受电，支持DC直流供电（DC 输入电压电流：48V/0.3A）或光电混合缆供电（满足802.3af PoE供电标准），整机最大功率不超过11W。（提供官网截图证明加盖投标人公章）。 7.支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署。（提供官网截图证明加盖投标人公章）。 8.在提供无线电发射设备型号核准证扫描件及工信部官网的查询截图（加盖投标人公章）。 9.支持即插即用，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用。 10.支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。 11.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。. 19; WiFi6-放装AP; 1.支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。（提供官网截图和链接证明加盖投标人公章）。 ▲2.内置蓝牙5.1。（提供官网截图和链接证明加盖投标人公章）。 3.至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口（提供官网截图和链接证明加盖投标人公章）。 4.为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全， SAR值不高于2.0W/kg。 5.由于放装AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，防尘防水等级至少达到IP41。 6.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 7.提供无线电发射设备型号核准扫描件及工信部官网的查询截图（加盖投标人公章）。产品型号需和核准型号保持一致。 8.AP整机最大终端接入数≥256个。. 20; WiFi6-高密AP; 1.支持802.11ax标准，整机支持8条流。 2.采用硬件独立的三射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5G射频卡 一个支持2.4G和5G切换的AR小卡。 ▲3.整机最大功耗≤30W。（提供官网截图和链接证明加盖投标人公章）。 ▲4.支持内置蓝牙接口，基于传输速度、传输距离、低功耗、高精度定位的需求，要求蓝牙版本为5.1或以上版本。（提供官网截图和链接证明加盖投标人公章）。 5.支持1个5G电口和1个5G光口（提供官网截图和链接证明加盖投标人公章）。 6.所投AP整机最大接入用户数≥1024个。 7.提供无线电发射设备型号核准证扫描件及工信部官网的查询截图（加盖投标人公章）。 8.支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 9.支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制。 10.支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速。 11.当AP工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当AP工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。. 21; 4口入室交换机; 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥78Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网电口≥4个，1G/2.5G SFP光接口≥1个。 3.要求设备采用静音设计，噪声值＜30dBA。 4.支持直接安装部署在86盒底座上，设备底座支持冗余光纤绕盘，电源线与接口处有防碰防踹设计，（提供官网相关截图证明加盖投标人公章） 5.支持采用物理隔离的方式进行端口拓展，实现一机双网管理，最大可实现4+2端口拓展（提供以下任一项证明材料：① 产品说明书或技术手册标注页（加盖投标人公章）；②制造商官网产品参数截图（加盖投标人公章）；③提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）。 6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作（提供官网相关截图证明加盖投标人公章） 7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。（提供官网相关截图证明加盖投标人公章）。 8.支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 ▲9.支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章）； 10.支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议（提供以下任一项证明材料：① 产品说明书或技术手册标注页（加盖投标人公章）；②制造商官网产品参数截图（加盖投标人公章）；③提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）。. 22; 12口入室交换机; 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥63Mpps（提供官网相关截图证明加盖投标人公章）。 2.固化10/100/1000M以太网电口≥12个，1G/10G SFP+光接口≥1个。 3.为保障设备在壁挂、桌面等安装部署场景的易用性，设备需自带理线架。（提供理线架实物图片证明加盖投标人公章）。 4.要求设备采用静音设计，噪声值＜30dBA。 5.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，所投产品IK防护测试级别至少达到IK05（提供具有资质的第三方检测机构出具的IK防护等级测试报告证明加盖投标人公章）。 6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作（提供官网相关截图证明加盖投标人公章）。 7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术（提供官网相关截图证明加盖投标人公章）。 8.支持RSTP：快速收敛提高容错能力，保证网络稳定运行和链路负载均衡。 ▲9.支持光链路故障移动运维：当交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位异常，并给出故障诊断及处理意见（提供以下任一项证明材料：① 产品说明书或技术手册标注页（加盖投标人公章）；②制造商官网产品参数截图（加盖投标人公章）；③提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）。. 23; 光电混合缆-0.5mm^2; 规格：线缆, 光电混合缆-室内,水绿色LSZH,红,蓝色电单元,1.6mm,5.6mm,2芯-单模-9/125,1000m,GDJH 2x(GJFJH 1G.657A2)+2x0.5mm2(RYJ). 24; 光模块; 千兆单模光模块，3km，LC. 25; 建筑设备自控化系统试运行; 计算机网络系统试运行调试：调试交换机等网络设备和信息插座、通信线路的连接通畅，保证网络系统正常运行，高效传输数据信号。. 26; 视频安防监控系统工作站; 1.CPU：i7-12700(12核20线程/2.1GHz) x1; 2.内存：32GB DDR4 3200 ×1; 3.硬盘：512G SATA SSD ×1; 4.显卡：2G独显 R7 430 半高 ×1; 5.电源：350W TFX ×1; 6.显示器：27英寸 ×1; 7.操作系统：Win10 IoT 预装不激活 ×1; ▲8.支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章）； 9.支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章）. 27; 网络磁盘阵列; 1.Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，配置8GB内存，并可扩展到64GB，可接入48块硬盘，内置SSD固态硬盘。可支持6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速 2.内置12块8T企业级硬盘 3.通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务 ▲4.支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章） 5.设备A和设备B同版本，将设备A中阵列整体转移到设备B中，将设备A的通道信息导入到设备B中，设备B可以正常识别并正常读写阵列 6.支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 7.可通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复 8.可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 9.支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 10.可通过IE浏览器对存储数据进行备份 11.样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖 12.具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min 13.可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 ▲14.设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章）. 28; 无线接收机; 1.整机功耗：1路6MP IPC：平均功耗1W 2.设备维护：支持WEB、4200客户端、海康互联APP 3.无线传输距离：100 m 4.带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 5.组网方式：点对点 6.无线标准：IEEE 802.11b/g/n 7.工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz 8.天线角度：水平天线角度：65° ± 5° 9.接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps 10.配对方式：成对 11.PoE受电距离：60 m 12.LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 13.网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 14.信道宽度：10/20 MHz. 29; 无线发射机; 1.整机功耗：1路6MP IPC：平均功耗1W 2.设备维护：支持WEB、4200客户端、海康互联APP 3.无线传输距离：100 m 4.带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 5.组网方式：点对点 6.无线标准：IEEE 802.11b/g/n 7.工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz 8.天线角度：水平天线角度：65° ± 5° 9.接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps 10.配对方式：成对 11.PoE受电距离：60 m 12.LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 13.网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 14.信道宽度：10/20 MHz. 30; 安防箱; 1.规格：长180MM*宽130MM*高65MM 2.材质：铁. 31; 信号避雷器; POE百兆网络防雷器. 32; 400万筒型网络摄像机; 1.安装方式:吸顶安装 2.支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 3.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5.内置GPU芯片。 6.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 7.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 8.支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 9.当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 10.支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 ▲11.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章） ▲12.内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章） ▲13.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章） 14.内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 15.不低于IP67防尘防水等级。. 33; 电梯轿厢模拟摄像机(700线)(不带云台); 1.安装方式:吸顶安装 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 6.一个内置麦克风 7.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 8.符合IP67防尘防水设计，可靠性高 9.电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 10.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 11.最低照度：彩色：0.005 Lux 12.宽动态：数字宽动态 13.焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 14.6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 15.8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 16.12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 17.红外波长范围：850 nm 18.防补光过曝：支持 19.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 20.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 21.最大分辨率：2560 × 1440 22.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 23.子码流：H.265/H.264 24.音频：1个内置麦克风 25.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 26.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 27.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 28.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 29.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 30.PoE：IEEE 802.3af，Class 3 31.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W ▲32.支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章） ▲33.支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章） ▲34.支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章） ▲35.支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。（承诺验收前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检验报告证明，承诺函格式自拟加盖投标人公章）. 34; HDMI线; 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑. 35; 配线WDZC-RYS-B1-3x1.5; 1.型号：WDZC-RYS-B1 2.配线形式:管内穿线 3.数量：3条 ，线径：1.5mm² 4.材质:多芯软导线 5.缆芯采用纯铜材质，达到国标要求. 36; 配线WDZR-RYYP-4*1.0; 1.型号:WDZR-RYYP 2.规格:4*1.0米 3.材质:多芯软导线 4.技术参数:国标，缆芯采用纯铜材质，达到国标要求. 37; 配线WDZCN-RYS-B1-2*1.5; 1.型号:WDZCN-RYS-B1 2.规格:2*1.5米 3.材质:多芯软导线 4.技术参数:国标，缆芯采用纯铜材质，达到国标要求. 38; 安全防范分系统调试; 安全防范分系统调试：调试好安全防范分系统的设备和线路连接，软件系统的联调，确保系统正常运行。. 39; 安全防范系统工程试运行; 安全防范系统工程试运行：调试好监控摄像设备、后端存储服务器、视频信号通信连接线路的运行，确保前后端视频监控系统正常运转。. 40; 数字广播消防主机; 1.系统中的设备可在局域网中与PSTN网络、移动通讯网络中的设备互联互通，借助网络融合的优势，以较低的成本实现便捷的语音、视频对讲及广播功能。 2.系统服务器采用工业级主机，系统稳定可靠，内置SSD固态硬盘，铝合金面板。全天24小时工作，能在低温和高温的环境下长期稳定运行，借助于成熟的以太网络硬件，整套系统无需额外的线路维护。 3.通过此服务器，可对所有同一网络中的终端设备进行配置、管理、维护。 4.专业机架式机箱体设计，采用铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。 5.成熟的IP融合技术，支持互联网与电信网融合，支持固话/移动号码与IP网络终端间的 6.高清HD语音会话；提供局域网环境下的低延迟广播、对讲、会议、监听等功能。 7.强大的VOIP中继服务器，支持与Cisco、Avaya、HUAWEI、3CX等国内外VOIP服务器无缝桥接，实现多系统间语音信息交互。 8.支持与海康、大华等主流摄像头联动，实现事件触发、事件播报等AI广播功能，集成TTS文字转语音模块，语音清晰自然。 9.基于Linux系统，B/S架构，任意PC、移动平台的浏览器均可登录操作； 10.具有背景广播、紧急广播、语音对讲、视频对讲、监听、监控功能； 11.可对所有分区进行自定义分组操作，对分区进行广播、调节音量操作； 12.显示分组信息、分区状态（开关/音量/实时节目名称）、节目列表、定时点信息； 13.可对一个或多个分组/分区进行广播节目操作； 14.可创建50个定时方案，每个定时方案可包括150个定时点，定时方案支持备份存储，可直接导入/导出使用。可添加/修改/删除定时点，把定时点下发给指定分区； 15.采用17.3英寸工业级触摸显示屏，内置大容量固态硬盘，具有触控灵敏、读写速度快、功耗低等特点。 16.可集中管理所有网络终端设备，可对终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护； 17.网络 RTL8111F千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE功能 18.升级维护方便快捷（远程升级、本地升级）； 19.10/100M 自适应，支持DHCP/IP设定； 20.支持PSTN电话扩展卡。 21.支持音频采集卡。 22.配置有多个USB接口和VGA接口，方便扩展输入输出。 23.USB 前置：USB×2，后置：USB×4 24.配置有隐藏式推拉键盘和触控板，无需外接键盘鼠标即可操作。 25.显示屏 17.3 寸1920×1080，电阻式触摸屏 26.视频接口 VGA 27.处理器 Intel® Core™ I5 28.内存 4G/DDR3. 41; AM/FM调谐器; 1.接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz 2.灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ 3.信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB 4.调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz 5.中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz 6.输出电平 0dBV 7.保护 AC保险丝 8.电源 AC220V/50Hz. 42; 蓝光播放器; 1.播放格式：MP3-CD CD 其他/other RMVB CD-R MPEG4 DivX VCD DVD 2.视频输出端口：色差分量(YCbCr/YPbPr) 复合视频 HDMI 3.音频输出端口：5.1声道，光纤，左右声道，同轴 4.光盘放入方式：托盘式. 43; DVD播放器; 1.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB） 2.信噪比：81dB 3.动态范围：90dB 4.谐波失真0.005%抖晃 可测极限之下 5.电源：AC220V/50Hz 6.输出电平：0dBV. 44; 音频线路输入器; 1.1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，美观耐用 2.内置独立控制模块，支持4路音源实时采集 3.支持每路模块同时运行，互不干扰 4.支持通过管理软件自定义每路音源输入的名称 5.支持DHCP/静态IP，10/100M自适应 6.频率响应：20HZ-20KHZ 7.支持协议：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播） 8.采集模式：16K、32K、48K可选. 45; 消防话筒(兼日常广播）; 1.操作便捷，适应不同； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； 4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 7.频率范围100Hz-15kHz 8.失真度MIC：≤1%. 46; 八路网络调音台; 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性. 47; 十六路电源时序器; 1.电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 2.定时器控制信号 交流220伏，0.01A 3.动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 4.保护 AC保险丝 5.耗电 AC220V/50Hz/16A. 48; 扩展箱; 1.每台机支持32路消防报警信号接入，支持短路和5V-24V信号。 2.32路独立控制，支持邻区告警。 3.强行激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由网络化主机预编程确定。 4.可通过管理软件定制告警播放声音。 5.同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 6.10/100M自适应，支持DHCP/静态IP。 7.面板设有32路电平指示灯显示工作状态。 8.1U机身设计，占用空间小，重量更轻；阳极氧化铝合金面板，美观耐用。. 49; 管理员办公室网络话筒; 1.7寸TFT真彩液晶显示屏+电容触摸屏，支持五点触控。 2.最多可控制200个分区，具有一键全区寻呼功能。 3.具有分区寻呼和分组寻呼功能。 4.可根据需求只显示关注的分区和分组。 5.可查看分区状态信息。 6.具有多段电平指示功能，寻呼声压更直观。 7.可向分区广播主机节目库歌曲。 8.具有保存寻呼记录的功能。 9.话筒在设定时间内无信号输入，可自动关闭。 10.屏幕背光点亮时间与亮度可调，实现节能运行。 11.具有用户密码与权限管理。 12.支持由主机推送的远程升级。 13.支持多语言切换：简体中文、英文。. 50; IP网络音箱(带网络适配器); 1.基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 2.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC。 3.高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 4.内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 5.具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 6.支持网页模式配置参数。 7.支持音频格式：MP3，WAV等。 8.额定功率：350W 9.可通过网络广播管理软件控制、播放。 10.具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 11. 11.1路AUX输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 12. EMC OUT24V与短路触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用。 13.清晰显示信号，5个状态指示灯工作状态一目了然。 14.1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，美观耐用。. 51; 吸顶式扬声器(音箱); 1.功率：10W 2.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 3.最大声压级102±2dB，有效频率范围70Hz-18kHz； 4.重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 5.采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 6.采用高灵敏度单元（92±2dB），声音清晰、明亮； 7.产品尺寸：80xØ210mm. 52; 背景音乐系统调试; 背景音乐系统调试：调试好广播产品、音频信号传输线路、控制设备，保证背景音乐系统正常运行。. 53; 双门磁力锁280KG; 1.承受拉力:280KG 2.安全类型:断电开门 3.适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等. 54; 280KG单门磁力锁U型支架; 产品用途:用于安装280KG磁力锁副板，适用于8-12mm厚无框玻璃门. 55; 7寸智能门禁一体机; 1.系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。 2.系统应采取TCP/IP网络组网结构，管理层遵循TCP/IP协议，门控制器与系统服务器之间建立双向数据通道。 3.系统的识别卡容量不应少于1.5万张；出入口控制点容量不应少于500个。 4.系统允许同时登录的管理工作站不得少于10台，授权的操作人员数量大于200个，登录密码长度不小于6位数字或字符。 5.系统响应时间：从读卡识别至执行部分开始启闭出入口动作的时间不应大于0.5秒；系统报警信息传送至控制中心的响应时间应不大于2秒；管理员从控制中心发出启闭指令始至执行部分开始启闭入口动作的时间不应大于2秒。 6.出入口控制器应具有能在与系统服务器的通信中断时存储不少于100000个事件的能力，当通信恢复时立即将这些事件上传至服务器。 7.出入口控制器具有报警功能，接收开关信号，可以与通用的报警探测器/按钮直接连接使用，完成通用报警功能。 8.系统应具有防破坏及故障报警功能，触发报警内容包括：未使用授权的卡强行通过出入口；未经正常操作使出入口开启；黑名单刷卡；开门/模拟关门时间过长；强行打开现场识别装置；主电源中断或短路；系统通信传输发生故障等。 9.系统应具有报警、故障、被破坏、操作等信息的显示记录功能。记录信息应包括事件发生时间、地点、性质等。记录的信息应不可更改。 10.软件应支持批处理功能，以避免大量的键盘及鼠标操作。 11.系统支持来宾/来访/临时证件控制管理功能。 12.系统可在线更新数据库信息并使修改后的数据库生效，控制器不应中断正常工作。 13.控制器的通信采用以太网络方式，网络传输应数据加密。 14.系统能对持卡人的通行卡进行有效性授权（进/出等级设置），设置卡的有效使用时间和范围（允许进入的区域），权限级别不少于3级。 ▲15.支持单个人员导入最多6张底库照片（提供产品说明书或技术手册标注页并加盖投标人公章） ▲16.应具有人脸活体检测功能（防假体攻击功能），即对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门（提供以下任一项证明材料：① 产品说明书或技术手册标注页（加盖投标人公章）；②制造商官网产品参数截图（加盖投标人公章）；③提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章） ▲17.支持分时段设置识别成功提示语语音，支持3种组合人名播报方式配置，分别为无前后缀、人名后缀、人名前缀方式，支持自定义内置提示音语音，支持离线语音提示（提供产品说明书或技术手册标注页并加盖投标人公章） 18.白平衡参数应支持自动、室外、微调、夜间微调、钠灯、锁定白平衡和自动共计7种模式配置；在微调和夜间微调模式下支持Red偏移值和Blue偏移值参数设置（提供产品说明书或技术手册标注页并加盖投标人公章）. 56; 开门按钮; 1.材质:不锈钢拉丝 2.工作电压:DC12V 3.使用环境:工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%. 57; DC12V/24W电源适配器; 1.输入:100-240V~50/60Hz，最大0.7A 2.输出:12V/2.0A 3.工作环境:-40℃~45℃(-40°F ~ 113°F)，≤90%RH（无冷凝） 4.安装方式:桌面式. 58; 安全防范分系统调试; 安全防范分系统调试，出入口系统≤16门，保证出入口系统设备和线路正常运转，高效运行。. 59; 线槽（宽100mm*高100mm）; 1.金属线槽 2.材质:MR 3.规格:宽100mm*高100mm 4.包括桥架运输、组对、吊装、固定；弯通或三、四通修改、制作组对；切割口防腐，本体开孔；上管件、隔板、盖板及附件（连接片、连接螺栓、锁扣等）安装等桥架安装的全部工作 5.包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施. 60; 线槽（宽150mm*高100mm）; 1.金属线槽 2.材质:MR 3.规格:宽150mm*高100mm 4.包括桥架运输、组对、吊装、固定；弯通或三、四通修改、制作组对；切割口防腐，本体开孔；上管件、隔板、盖板及附件（连接片、连接螺栓、锁扣等）安装等桥架安装的全部工作 5.包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施. 61; 线槽（宽200mm*高100mm）; 1.金属线槽 2.材质:MR 3.规格:宽200mm*高100mm 4.包括桥架运输、组对、吊装、固定；弯通或三、四通修改、制作组对；切割口防腐，本体开孔；上管件、隔板、盖板及附件（连接片、连接螺栓、锁扣等）安装等桥架安装的全部工作 5.包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施. 62; 线槽（宽100mm*高100mm）; 1.金属线槽 2.材质:MR 3.规格:宽100mm*高100mm 4.包括桥架运输、组对、吊装、固定；弯通或三、四通修改、制作组对；切割口防腐，本体开孔；上管件、隔板、盖板及附件（连接片、连接螺栓、锁扣等）安装等桥架安装的全部工作 5.包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施. 63; 线槽（宽150mm*高100mm）; 1.金属线槽 2.材质:MR 3.规格:宽150mm*高100mm 4.包括桥架运输、组对、吊装、固定；弯通或三、四通修改、制作组对；切割口防腐，本体开孔；上管件、隔板、盖板及附件（连接片、连接螺栓、锁扣等）安装等桥架安装的全部工作 5.包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施. 64; 铁构件; 1.支架：直角宽50MM*50MM 2.角钢. 65; 金属结构刷油; 红丹防锈漆、调和漆2遍. 66; 24口千兆交换机，带POE供电; 1.固化业务接口4个1G SFP接口，24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 2.固化管理接口1个RJ45 Console接口 3.固化电源数量1个 4.整机最大功耗40W（不带PoE负载），460W（PoE满载） 5.额定输入电压范围100V AC~240V AC，50~60Hz，192V DC~290V DC 6.最大输入电压范围90V AC~264V AC，50~60Hz 7.交换容量598Gbps/5.98Tbps 8.包转发率126Mpps 9.POE供电标准支持PoE/PoE+，供电设计支持IEEE 802.3af（15.4W）、IEEE 802.3at（30W），支持自动、节能供电管理模式，支持热启动不间断供电，支持端口优先级，支持兼容非标准PD设备，支持对PoE端口定时上下电. 67; 24口千兆交换机; 1.固化业务接口4个1G SFP接口，24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 2.固化管理接口1个RJ45 Console接口 3.固化电源数量1个 4.整机最大功耗24W 5.额定输入电压范围100Vac~240Vac,47~63Hz，127V ~386Vdc 6.最大输入电压范围90V AC~264V AC，47~63Hz 7.交换容量598Gbps/5.98Tbps 8.包转发率126Mpps 9.POE供电标准不支持. 68; 48芯室外单模光缆; 1.万兆室外光缆，铠装，48芯，单模. 69; 48芯ODF架; 1.FC满配。5U高度ODF机架+12芯标准ODF盘满配(含FC适配器，FC单模束状尾纤)*8. 70; 光纤熔接; 1.室外光缆两端光纤熔接. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司佛山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东职业技术学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发改委办公厅颁布的«国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知»（发改办价格〔2003〕857号）中规定的收费标准向中标人进行收取（即：中标金额100万（含）-1000万的，按标准收费的65%进行收取，中标金额50万（含）-100万的，按标准收费的80%进行收取，中标金额50万以下的，按标准收费进行收取）。（若实际缴纳招标代理服务费低于3000元的，按3000元收取。） 注：（1）中标服务费以人民币支付。（2）中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。（3）中标服务费不在投标报价中单列。（4）如中标供应商放弃中标或因违法违规行为被取消中标资格的，代理服务费不予退还。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，1、本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读供应商操作手册， 手册获取网址https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。 2、供应商参加本项目投标，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南，指南获取地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。 3、在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及供应商代表签字或授权代表签字的，应在纸质文件手写签名后，提供文件的扫描电子文档进行后续操作。如本招标文件与此描述有不一致的，以此描述为准。 4、本招标文件内要求的扫描件或复印件，可以是原件的扫描件，也可以是复印件的扫描件。扫描件性质上可视为复印件。5、本项目的中标通知书以采购人和采购代理机构确认的纸质中标通知书作为授予合同资格的唯一合法依据。云平台版本的中标通知书不作为签订采购合同的依据。如本招标文件与此描述有不一致的，以此描述为准。 6、除特别注明的情况外，评审得分均保留小数点后2位，第3位四舍五入。7、云平台系统生成的PDF版招标文件与WORD版招标文件如有差异，以PDF版招标文件为准。 |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，以合同分包形式预留，预留比例：52.03%。 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司佛山分公司代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司佛山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司佛山分公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司佛山分公司，到账情况以开标时国义招标股份有限公司佛山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：欧小姐

电话：0757-83160059

传真：/

邮箱：fs@ebidding.com

地址：佛山市禅城区港口路佛山国家高新区城南科技园2栋B306室

邮编：528000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(高明校区室内体育馆项目智能化工程)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司佛山分公司统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司佛山分公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（高明校区室内体育馆项目智能化工程）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（高明校区室内体育馆项目智能化工程）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 必须提供下列（1）至（3）项中任一项要求的材料扫描件：（1）提供2024年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论，如为2025年新成立的公司，应提供成立至投标文件递交截止时间止任意一个月的公司财务状况报告。（2）基本开户银行出具的资信证明（要求：提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月出具的资信证明。如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证（无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料）（3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目属于预留份额（通过合同分包形式）专门面向中小企业采购的项目。要求除不适宜专门面向中小企业采购的分项标的外（具体清单详见《第二章 采购需求》的“三、采购项目具体清单”内容），其他分项标的均面向中小企业采购，供应商提供的分项标的（除不适宜专门面向中小企业采购的分项标的外）须由中小企业承担（其中的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标）；且要求中小企业承担部分的合同金额达到一定比例（不低于合同总额的52.03%），投标人可选择以下其中一种方式参与投标： ①若投标人提供的分项标的全部由中小企业（一家或多家）承担的，是否采取分包不作强制要求；（提供投标人盖章出具的体现全部中小企业信息的《中小企业声明函（货物）》，投标人请参考本项目招标公告中的附件《中小企业声明函（货物）》进行填写）。 ②若投标人提供的分项标的不是全部由中小企业承担的，投标人须将采购合同总金额的52.03%（含）以上份额分包给中小企业（一家或者多家）承担；（提供符合上述比例的《分包意向协议书》（详见公告附件），及投标人盖章出具的体现全部中小企业（含接受分包的中小企业）信息的《中小企业声明函（货物）》，投标人请参考本项目招标公告中的附件《中小企业声明函（货物）》进行填写） 若投标人作为中小企业承担本项目的部分分项标的，则投标人承担的该部分分项标的可不分包；本项目全部中小企业承担的合同金额的比例不能低于合同总金额的52.03%，否则投标无效。 注：1.监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。接受分包合同的中小企业与投标人之间不得存在直接控股、管理关系。 2.中小企业应符合本项目分项标的对应的行业（工业）的政策划分标准，以投标人填写的《中小企业声明函（货物）》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 3.本项目须按货物类《中小企业声明函（货物）》进行填写，投标人请参考本项目招标公告中的附件《中小企业声明函（货物）》进行填写。 |

表二符合性审查表：

采购包1（高明校区室内体育馆项目智能化工程）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件要求。 |
| 2 | 式样、盖章、签署 | 投标文件符合招标文件规定的式样、盖章、签署要求。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价在本项目规定的报价范围内填报，报价方案是唯一确定。不属于投标报价明显不合理，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，在评标现场合理的时间内投标人不能证明其报价合理性的情况。 |
| 4 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。 |
| 5 | 实质性响应 | 无任何一条负偏离或不满足打“★”号条款的实质性条款。 |
| 6 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 7 | 其他投标无效情况 | 没有发生法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(高明校区室内体育馆项目智能化工程):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分30.0分 报价得分50.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术响应程度 (22.0分) | 根据投标人对所有技术参数要求响应情况进行评审： 1.全部响应，无负偏离的，得22分； 2.“▲”条款（共27个）一个负偏离或不响应的扣0.6分； 3.一般技术参数（非“▲”非“★”）条款全部满足或优于要求的，得5.8分； （1）有1项（含）至5项（含）技术性能响应不符合要求的，得4.5分； （2）有6项（含）至10项（含）技术性能响应不符合要求的，得3分； （3）有11项（含）至15项（含）技术性能响应不符合要求的，得1分； （4）超过16项（含）技术性能响应不符合要求的，得0分。 注：技术参数中如有要求提供证明材料（如截图、承诺函等），须严格按要求提供，否则相应技术参数视作负偏离，扣除相应分值。 |
|  |  | 项目实施方案 (3.0分) | 根据投标人提供本项目实施方案（包含但不限于项目管理、进度管理、沟通管理、质量管理等内容）进行评审： 1.项目实施方案明确，提供详细的施工图纸，表述完善清晰，有详细项目管理、进度管理、沟通管理以及质量管理内容，完全满足本项目的需求，具有针对性措施，得3分； 2.项目实施方案内容基本齐全，提供施工图纸，有详细项目管理、进度管理、沟通管理以及质量管理内容基本清晰，有基本的工作制度和管理办法，满足本项目的需求，得2分； 3.项目实施方案不清晰，表述内容有欠缺的，有详细项目管理、进度管理、沟通管理以及质量管理内容有欠缺的，不满足本项目的需求，得1分； 4.不提供方案不得分。 |
|  |  | 整体技术方案 (3.0分) | 根据投标人针对本项目制定的整体技术方案（包括但不限于项目理解及需求分析、总体设计及具体技术方案等内容）进行评审： 1.整体技术方案明确，方案依据图纸做出详细的规划，表述完善清晰，有详细项目理解及需求分析、总体设计及具体技术，完全满足本项目的需求，具有针对性措施，得3分； 2.整体技术方案内容基本齐全，方案依据图纸做出规划，提供的理解及需求分析、总体设计及具体技术基本清晰，有基本的工作制度和管理办法，满足本项目的需求，得2分； 3.整体技术方案不清晰，表述内容有欠缺的，理解及需求分析、总体设计及具体技术内容有欠缺的，不满足本项目的需求，得1分； 4.不提供方案不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (2.0分) | 对投标人提供的技术支持及售后服务方案（包括但不限于维护、技术人员支持、响应时间等内容）进行评审：1.售后服务方案详细完整、技术人员安排合理，响应迅速，完全满足本项目的需求，得2分； 2.售后服务方案完整、技术人员安排合理、响应时间快，满足本项目的需求，得1分； 4. 其他情况或不提供不得分。 |
| 商务部分 |  | 企业资质评价 (3.0分) | 根据投标人提供的有效证书进行评审： （1）质量管理体系认证证书； （2）职业健康安全管理系统认证证书； （3）环境管理体系认证证书； 每提供1个得1分，本小项最高3分，不提供不得分。注：投标文件提供以下证明材料作为评分依据： （1）须同时提供以上证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询时间（需显示查询时间）为开标前一个月内的查询结果截图，失效、撤销或暂停的对应证书项不得分。新设立企业，由于成立时间不足三个月原因导致不能获得证书的，提供相关证明材料相应得分，不提供不得分。 （2）未按要求提供相关材料或无法凭所提供资料判断是否得分的或证明材料不清晰导致无法识别的，均不得分。 |
|  |  | 拟投入的项目经理 (4.0分) | 根据投标人拟派到本项目的项目经理（仅一人）进行评审：具有通信工程师中级或以上（专业类别为交换技术或者传输与接入专业）证书、网络规划设计师、信息系统项目管理师、信息安全工程师，每提供一个证书得1分；本项满分4分。 注：投标文件提供以下证明材料作为评分依据：（1）人员需提供近6个月任意1个月的社保证明并加盖投标人公章，不提供不得分； （2）人员证书需提供扫描件证明并加盖投标人公章，不提供不得分。未按要求提供相关材料或无法凭所提供资料判断是否得分的或证明材料不清晰导致无法识别的，均不得分。 |
|  |  | 拟投入的技术负责人 (4.0分) | 根据投标人拟派到本项目的技术负责人（除项目经理外，仅一人）进行评审：通信工程师中级或以上（专业类别为交换技术或者传输与接入专业）证书、信息安全工程师、网络工程师、计算机硬件工程师，每提供一个证书得1分；本项满分4分。 注：投标文件提供以下证明材料作为评分依据：（1）人员需提供近6个月任意1个月的社保证明并加盖投标人公章，不提供不得分； （2）人员证书需提供扫描件证明并加盖投标人公章，不提供不得分。 （3）未按要求提供相关材料或无法凭所提供资料判断是否得分的或证明材料不清晰导致无法识别的，均不得分。 |
|  |  | 拟投入的项目人员 (3.0分) | 拟投入本项目的二线技术人员（除项目经理或技术负责人外），具有以下资质证书的，本项满分3分： 1.具有信息系统管理工程师资质证书每人得0.2分，此项最高得1分； 2.具有系统集成项目管理工程师每人得0.2分，此项最高得1分； 3.具有信息安全工程师每人得0.2分，此项最高得1分。 注：投标文件提供以下证明材料作为评分依据：（1）人员需提供近6个月任意1个月的社保证明并加盖投标人公章，不提供不得分； （2）人员证书需提供扫描件证明并加盖投标人公章，不提供不得分。 （3）上述人员可重复计分。 （4）未按要求提供相关材料或无法凭所提供资料判断是否得分的或证明材料不清晰导致无法识别的，均不得分。 |
|  |  | 同类项目业绩 (6.0分) | 自2022年1月1日至至投标截止当天（以合同签订时间为准）独立完成的同类项目业绩的进行评审，每提供一个项目业绩得0.5分，本项最高得6分。 注：业绩证明材料须提供合同或委托函扫描件关键页，提供的所有资料需加盖投标人公章（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期等评审信息的关键页）。未按要求提供相关材料或无法凭所提供资料判断是否得分的或证明材料不清晰导致无法识别的，均不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (50.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

根据项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计：人民币大写：**元整 |  |  |  |  |  | ￥：** |

合同总额包括但不限于：完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、工程超高增加费、含税、中标服务费等全部费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、质量标准及要求

1.中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由中标人负责。

2.中标人负责将货物、材料送到安装地点过程中的全部运输，包括但不限于货物、材料的装卸车现场的搬运。

3.各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物，中标人需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

四、交货期及交货地点

1.交货期：签订合同后30天内交货，90天内完成安装调试达到验收合格标准。（乙方与甲方协商好施工时间，避免影响正常的教学秩序。）

2.交货地点：广东职业技术学院校内甲方指定地点。

五、付款方式及履约保证金

（一）付款方式

1.支付比30%，签订合同后，甲方收到乙方开具的发票之日起10个日历日内，按广东省财政资金管理规定的程序向乙方支付合同总价的30%。乙方凭以下有效的文件向甲方提出支付申请：1）项目合同；2）乙方开具的相应金额的正式发票；3）本项目中标通知书。。

2.支付比例20%，项目所有采购货物到货安装以及调试完毕，乙方提出并通过甲方的站房和仪器设备验收后，甲方在收到乙方开具的发票之日起10个日历日内，按广东省财政资金管理规定的程序向乙方支付合同总金额20%。乙方凭以下有效的文件向甲方提出支付申请：1）项目合同及中标通知书；2）乙方开具的相应金额的正式发票；3）开箱验收单；4）安装调试报告；5）仪器设备性能测试和验收报告6）站房验收报告；7）已提交履约保证金或者银行履约保函的凭证。。

3.支付比例50%，项目总体验收通过后，甲方在收到发票后的10个日历日内向乙方支付合同总价50%。乙方凭以下有效的文件向甲方提出支付货款的申请：1）项目合同及中标通知书；2）乙方开具的相应金额的正式发票；3）项目试运行报告；4）项目总体验收报告。 注：（1）因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。（2）乙方未按约提交履约保证金或银行履约保函的，无权要求甲方支付后续款项。因乙方违约引起的甲方逾期付款，甲方无需承担违约责任。

（二）履约保证金

1.乙方应在本项目合同签订后3个工作日内，乙方向甲方支付合同总价5%的作为履约保证金。

2.履约保证金通过银行保函、保单或银行转账等方式收取。

3.履约保证金收款帐号：44432801040000118；开户名称：广东职业技术学院；开户行：中国农业银行股份有限公司佛山季华支行；发票抬头：广东职业技术学院；纳税人识别号：12440000455859014L。

4.验收合格后，无质量问题，乙方提出退履约保证金申请，甲方在60日内无息全额退还履约保证金给乙方。

5.不予退还的情形：如在合同期内，乙方自行停止合约或违反合同有关规定被甲方终止合约的，则履约保证金全部归甲方所有。若乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或损失赔偿款项；违约金或给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方应对超出部分给予赔偿。其他违约责任按照合同约定。

6.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的0.3‰向乙方偿付违约金，但因合同的履行产生争议乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

六、实施要求

1.货物到达甲方使用现场、开箱清点无误后，10日内或甲方另行要求的时间内，由乙方负责完成货物的现场安装、调试、正常启动。

2.乙方应派专业的技术人员上门安装、调试。乙方所派的技术人员应按照投标文件提供的技术方案和行业操作规范对货物进行安装、调试作业。乙方在甲方现场安装调试期间须遵守采购人相关管理规定，遵守甲方作息时间，避免出现噪声扰民、造成环境污染等问题，不得损坏、损毁采购方物品。如造成甲方财产损失的，责任由乙方承担。

3.乙方将货物安装、调试完毕，正常启动后，进入试运行阶段。

4.货物试运行期间如出现故障，乙方应立即进行处理。如故障无法修复，应作退/换货处理。由此产生的费用由乙方承担。

5.货物试运行期间若无法满足甲方需求中提出的相关功能，乙方应立即进行处理。如无法实现甲方需求中相关功能，应作退/换货处理。由此产生的费用由乙方承担。

七、验收要求

1.设备安装完成后，对所有产品进行相应的联机测试和性能测试，并得到甲方认可后方可进行验收，并组织相关人员参加设备使用培训，以及简单故障处理。向甲方提交书面验收通知，甲方（使用单位或货物管理部门）在收到验收通知后15天内组织验收；

2. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收；

3.验收时，乙方需提供相关设备符合国家标准的测试报告1份、验收纸质版文档2份和电子版文档1份给予甲方。

八、售后服务要求

1.质保期：所有货物提供不低于 3 年免费原厂质保，质保期内提供免费上门包修、包换、包维护保养服务(含部件、人力、上门等)，质保期自货物验收通过之日起计算，保修费用计入投标报价。并承诺质保期满后乙方继续提供维修服务，并优惠收费;

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算；

3.乙方应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在报价价格之内;

4.乙方必须在甲方所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话30分钟内响应，2小时内派技术人员上门维修,且在 24小时 （连同前面时间计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，乙方提供不低于同等档次货物供甲方使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同一档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。如须增加非乙方的货物和配件，乙方应协助解决；

5.质保期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

6.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

九、培训要求

1.乙方需为采购人及其相关人员提供本项目所需的必要培训服务，培训应包括本项目中所有软硬件设备的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法等；

2.培训地点、人数、天数，由乙方列出具体计划并安排实施。

十、知识产权

乙方保证提供的货物或服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权或其他合法权利。否则，乙方须对第三方承担全部责任并承担因此而发生的所有费用。

十一、其他要求

1.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时须出具CCC认证证书扫描件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一；

2.本项目拟采购的“视频安防监控系统工作站”中的“显示器”属于《财政部发展改革委<关于印发节能产品政府采购品目清单的通知>(财库(2019)19号)》文件中政府强制采购产品，（相关资料附后）；

3.如乙方不具备本项目所需的相关工程施工资质，乙方需委托给具备资质的第三方进行施工。并在合同签订时，提供该第三方的资质证明文件给甲方备案。（承诺函附后）

十二、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失。在取得不可抗力证明或双方达成谅解确认后，可以延期履行合同或变更合同，并根据情况部分或全部免除违约责任。

十五、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

1.本合同附件、本项目采购文件、投标（响应）文件、中标（成交）通知书均为本合同的有效组成部分。

2.在本合同执行过程中，双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均为本合同的有效组成部分。

3.当组成本合同的文件内容相互矛盾时，其优先解释顺序如下：

1）履行本合同的相关补充协议（含洽商记录、会议纪要等修正文件）；

2）本合同；

3）本项目的采购文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要等）；

4）投标（响应）文件及其附件（含采购期间的澄清文件和补充资料）；

5）中标（成交）通知书。

上述各项合同文件中属于同一类别的，以最新签署的为准。

4.一方地址、电话、电子邮箱有变更的，应在变更当日书面通知对方，否则应承担相应责任。

5.一方因合同履行相关的事宜需向对方发出函件的，对方的登记（注册）地址以及在本合同中约定的联系地址均为有效收件地址。如一方按对方登记（注册）地址或约定联系地址寄出函件而未能送达的（包括但不限于拒收、无人签收），视为函件已送达。

十七、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式份，甲方执份，乙方执份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表：代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440001-2025-37040

#### 采购项目编号：ZBXM20250036

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司佛山分公司

你方组织的“广东职业技术学院高明校区室内体育馆项目智能化工程”项目的招标[采购项目编号为：ZBXM20250036]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“广东职业技术学院高明校区室内体育馆项目智能化工程”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司佛山分公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广东职业技术学院高明校区室内体育馆项目智能化工程”项目采购[采购项目编号为ZBXM20250036]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广东职业技术学院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司佛山分公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东职业技术学院高明校区室内体育馆项目智能化工程招标中获中标（采购项目编号：ZBXM20250036），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司佛山分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司佛山分公司

我单位已登记并准备参与“广东职业技术学院高明校区室内体育馆项目智能化工程”项目（采购项目编号：ZBXM20250036 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日