## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【阳江市全
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电房部分
1 | 010501006001 | 变压器设备基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 1.08
2 | 010507003001 | 高压柜砖基础砌筑 | 1.砖基础 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | m3 | 1.416
3 | 010401009001 | 砌筑砖柱240*240 | 1.混水砖方形柱(周长) 1.2m以内 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | m3 | 0.23
4 | 010507003004 | 电缆沟砌筑 | 1.砖基础 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | m3 | 3.7068
5 | 010503001001 | C25混凝土基础梁 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 2.24
6 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢φ8 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.025
7 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢φ12 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.1997
8 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢φ16 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.107
9 | 010515001004 | 现浇构件箍筋φ6 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.002
10 | 011201001001 | 墙壁内侧抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 |  | m2 | 48.87
11 | 010802002001 | 不锈钢挡鼠板0.5mm厚 | 1.塑钢门安装 平开 |  | m2 | 1.5
12 | 010802002002 | 不锈钢设备门 | 1.不锈钢设备门 |  | m2 | 7.36
13 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.环氧防滑自流平涂层 厚度3mm 实际厚度(mm):2 |  | m2 | 60.56
14 | 010512008001 | 成品聚酯盖板800mm*500mm*50mm | 1.成品聚酯盖板800mm*500mm*50mm |  | 块 | 39
15 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 37.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040203007001 | 水泥混凝土(电房地面) | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m2 | 60.3
17 | 040901009001 | 预埋铁件（镀锌角铁L=50*50*5) | 1.预埋铁件 |  | t | 0.1474
18 | 040901009002 | 预埋铁件（10#槽钢) | 1.预埋铁件 |  | t | 0.216
19 | 040901009005 | 玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架 | 1.成品复合材料电缆沟支架安装 |  | 副 | 33
电房部分合计
发电机房部分
20 | 010507003005 | 电缆沟基础 | 1.砖砌明沟 两边1砖 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 2.现浇构件圆钢 φ25内 3.基础梁模板 4.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 |  | m | 4.4
21 | 010501006002 | 发电机混凝土基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 1.44
22 | 010507003007 | 电缆沟砌筑 | 1.砖基础 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  | m3 | 0.7008
23 | 010503001002 | C25混凝土基础梁 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 0.2029
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010515001005 | 现浇构件螺纹钢φ8 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.0017
25 | 010515001006 | 现浇构件螺纹钢φ12 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.1061
26 | 010515001008 | 现浇构件箍筋φ6 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.0045
27 | 040901009003 | 预埋铁件（镀锌角铁L=50*50*5) | 1.预埋铁件 |  | t | 0.022
28 | 011302001001 | 吊顶天棚吸音板 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.玻璃棉毡隔离层 3.吸音板面层 铝合金穿孔面板 |  | m2 | 33.79
29 | 011207001001 | 墙面吸音板 | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.玻璃棉毡隔离层 3.吸音板面层 铝合金穿孔面板 |  | m2 | 56.4
30 | 010507002001 | C25混凝土地面 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m2 | 23.04
31 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 |  | m2 | 23.04
32 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 松填 |  | m3 | 16.128
发电机房部分合计
箱变部分
33 | 011503001001 | 台架不锈钢护栏（1.8米高） |  |  | m | 28.2
34 | 010101004001 | 挖栏杆基础土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 2.025
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010501003002 | 栏杆基础 | 1.现浇建筑物混凝土 电梯坑 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 2.025
36 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 20.706
37 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 2.24
38 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 20.47
39 | 010501001001 | C15垫层 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 1.48
40 | 010501003001 | 箱变基础 | 1.现浇建筑物混凝土 电梯坑 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 34.27
41 | 010515001009 | 现浇构件螺纹钢φ12 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.1175
42 | 011502001001 | 不锈钢框 | 1.不锈钢框 |  | 个 | 2
43 | 040901009004 | 预埋铁件（10#槽钢) | 1.预埋铁件 |  | t | 0.144
箱变部分合计
分部分项合计
措施项目
44 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 23.638
45 | 011702001001 | 基础模板 | 1.设备基础模板(块体体积m3) 5以内 |  | m2 | 4.96
46 | 011702001003 | 栏杆基础模板 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 16.2
47 | 011702001002 | 箱变基础模板 | 1.设备基础模板(块体体积m3) 20以外 |  | m2 | 46.8
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【阳江市全_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电房设备部分
1 | 030401002001 | 干式电力变压器SCB13-800 | 1.干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 800 带有保护外罩的干式变压器安装 人工*1.2,机械*1.2 |  | 台 | 1
2 | 030402017008 | G01电源进线柜 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 |  | 台 | 1
3 | 030402017009 | G02出线柜 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 |  | 台 | 1
4 | 030402017010 | G03计量柜 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 |  | 台 | 1
5 | 030402017011 | G04出线柜 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 |  | 台 | 1
6 | 030403006001 | 四芯密集型(铜)母线槽1600A-4P | 1.低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000 2.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 3.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | m | 8
7 | 030403007001 | 受电柜端母线槽检修箱 1600A（含铜过渡板1600/4P） | 1.低压封闭式插接母线槽始端箱安装 每相电流(A以下) 2000 2.带形铜母线伸缩节头及铜过渡板安装 伸缩接头每相(片) 4 |  | 台 | 1
8 | 030403007002 | 变压器端母线槽检修箱 1600A（含铜软连接1600/4P） | 1.低压封闭式插接母线槽始端箱安装 每相电流(A以下) 2000 2.带形编织铜母线软接头安装 |  | 台 | 1
9 | 030404004001 | P01低压受电柜 | 1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 1
10 | 030404009001 | P02低压补偿柜 | 1.低压电容器柜安装 |  | 台 | 1
11 | 030404004002 | P03低压馈线柜 | 1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 1
12 | 030404004003 | P04低压馈线柜 | 1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404004005 | P05低压转换柜 | 1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 1
14 | 030404004006 | P06低压馈线柜 | 1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 1
15 | 030404013002 | 直流屏GDZW/24Ah DC110V | 1.直流馈电屏安装 |  | 台 | 1
16 | 030408001008 | 电力电缆ZC-YJV22-3*70mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 |  | m | 185
17 | 030408001011 | 铜芯电缆YJV22-3*70mm²（高压出线柜至变压器电缆） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 |  | m | 8.99
18 | 030408001018 | 铜芯电缆WDZ一YJE-5x16mm²（照明配电箱至P01低压柜电缆） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 13.46
19 | 030408001015 | 铜芯电缆YJV-1*150mm2（中性点接地线） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 单芯电力电缆敷设 单价*0.67 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(截面mm2以下) 185 |  | m | 5
20 | 030408001017 | 铜芯电缆YJV-4*10mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 |  | m | 17.13
21 | 030408006001 | 成套冷缩式电缆终端头HN-8.7/15kV-3*70mm²（户内） | 1.10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70  |  | 个 | 4
22 | 030408006007 | 电力电缆头10mm² | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030408006003 | 热缩式中间头HN-8.7/15kV-3*70mm² | 1.10kV以下热缩式铜芯电力电缆中间头制作、安装 铜芯热缩式中间头(截面mm2以下) 70  |  | 个 | 1
24 | 030409002003 | 接地母线热镀锌扁钢40×4 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | m | 39.07
25 | 030409002004 | 接地母线热镀锌圆钢∅16 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | m | 20.31
26 | 030411002001 | 塑料线槽PVC-50*20 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 |  | m | 113.85
27 | 030411001001 | PVC50线管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 |  | m | 3.5
28 | 030411004001 | 配线BVV-2.5mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5  |  | m | 95.43
29 | 030411004002 | 配线BVV-4mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6  |  | m | 199.56
30 | 030411004004 | 配线BVV-6mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6  |  | m | 132.66
31 | 030411004006 | 绝缘铜导线BVV-35mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 35 2.焊铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35 |  | m | 16
32 | 030404017009 | 配电房照明箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 1
33 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 |  | 系统 | 1
34 | 030412005001 | 单管日光灯40W | 1.普通成套型日光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 套 | 11
35 | 030412002004 | 应急灯 | 1.密闭灯具安装 应急灯 |  | 套 | 4
36 | 030404035002 | 二三插座 | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 |  | 个 | 4
37 | 030404035003 | 三相插座 | 1.三相带接地暗插座安装(A以下) 16 |  | 个 | 4
38 | 080802013002 | 出口指示灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 |  | 块 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030901013001 | 灭火器（2个） | 1.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 |  | 组 | 2
40 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
41 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 4
42 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.特殊保护装置调试 变压器保护 |  | 台 | 1
43 | 030414003002 | 特殊保护装置（高压柜继保校验） | 1.特殊保护装置调试 线路保护 |  | 台 | 3
44 | 030414007001 | 不间断电源（直流屏电源调试） | 1.不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 30 |  | 系统 | 1
45 | 030414008006 | 母线 | 1.母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1 |  | 段 | 3
46 | 030414008007 | 母线 | 1.母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 10 |  | 段 | 2
47 | 030414011004 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
48 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 |  | 根 | 2
49 | 030701003002 | 分体式室内空调器2P | 1.分体式室内空调器安装 落地式 制冷量(kW) 12以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 8以下 |  | 台 | 2
50 | 030701004001 | 轴流式风机 | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 2.防雨罩制作安装 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 080802013001 | 警示标牌（安键环） | 1.配电房名称牌 2.门口一带严禁停放车辆、堆放杂物等 3.未经许可 不得入内 4.止步 高压危险 5.10kV一次结线图 6.0.4kV一次结线图 7.配电房安全警示牌 8.配电房运行管理制度牌 9.配电房设备平面布置图牌 10.变压器名称容量牌 11.变压器警示牌 止步高压危险 12.紧急出口标示牌 13.消防灭火器标示牌 14.严禁烟火 15.注意通风 |  | 项 | 1
电房设备部分合计
发电机部分
52 | 010807003001 | 加厚进风铝合金框百页窗 | 1.铝合金框百页窗 铝合金百页窗 |  | m2 | 4.84
53 | 030113008001 | 柴油发电机组400kW | 2.柴油发电机组安装 设备重量(t以内) 3.5 |  | 台 | 1
54 | 030210004001 | 油箱δ=3㎜A3钢板，1260*630*1260mm，DN25铜质球阀,有机玻璃液位计，中标6#槽钢钢离地600mm，检修口,油漆。 | 1.主油箱安装 油箱容积(m3) ≤1.8 |  | 台 | 1
55 | 030404017006 | 发电机房照明配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1
56 | 030404034001 | 双控一位防爆开关 | 1.照明开关安装 密闭开关(5A以下) |  | 个 | 1
57 | 030404035001 | 防爆插座 | 1.防爆插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030408001014 | 电力电缆BTLY-1x120mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120  2.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 120 |  | m | 89.52
59 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | m | 23.6
60 | 030412002001 | 防爆吸顶灯18W | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 |  | 套 | 4
61 | 030411002002 | 塑料线槽PVC-50*20 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 |  | m | 28.04
62 | 030411004005 | 配线BVV-4mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6  |  | m | 86.99
63 | 030408001019 | 电力电缆WDZ一YJE-5x16mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 13.99
64 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
65 | 030414004001 | 自动投入装置（发电机与电柜自动切换试验） | 1.自动投入装置调试 线路自动重合闸 双侧电源 |  | 系统 | 2
66 | 030414008005 | 母线（母线槽试验） | 1.母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1 |  | 段 | 3
67 | 030414011003 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
68 | 030603002001 | DN25阻火呼吸阀 | 1.呼吸阀、安全阀、通气阀安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 台 | 1
69 | 030609001001 | 油管DN20*1.8无缝钢管(壁厚1.8mm) | 1.碳钢管敷设(焊接) 管径(mm以下) 32 |  | m | 13.25
70 | 030609001002 | 呼吸管DN25*1.8无缝钢管(壁厚1.8mm) | 1.碳钢管敷设(焊接) 管径(mm以下) 50 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030701012001 | 喷淋箱（烟色处理器）；3mm厚国标钢板1260*630*1260，国标镀锌水管，不锈钢螺旋喷头.常闭电磁阀，硅酸铝棉、0.6mm铝板护面、1.0mm铝合金或不锈钢边角收口，槽钢支架高度400mm | 1.风淋室安装 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 1
72 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.装配式镀锌薄钢板矩形风管安装 长边长(mm) ≤2000 整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风 人工*2.5 |  | m2 | 10
73 | 030703019001 | 软连接 | 1.柔性接口及伸缩节 有法兰 |  | m2 | 1.2
74 | 031003001004 | DN25球阀 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 2
75 | 031003001001 | DN32球阀 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 1
76 | 031003001002 | DN32闸阀 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 1
77 | 031003001003 | DN32电磁阀 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 1
78 | 031003008001 | DN32Y型过滤器 | 1.Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 |  | 组 | 1
79 | 030703020001 | 成品进风消音片（规格：1000*1800*50ＭＭ） | 1.消声百叶安装 周长(mm以内) 7000 |  | 个 | 17
80 | 030703020002 | 成品排风消音片（规格：1000*1800*50ＭＭ） | 1.消声百叶安装 周长(mm以内) 7000 |  | 个 | 25
81 | 030802001001 | 油箱呼吸管、油管 DN25 | 1.中压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 32 汽轮发电机的油管，包括设计单位设计的油管道的安装 单价*2.2 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030903001001 | 碳钢管（发电机排烟管） | 1.低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 125 2.纤维类制品(管壳、棉管)安装 管道φ325以下 厚度(mm以内) 100 3.低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150 |  | m | 15
83 | 030408003003 | DN110SC线管 | 1.电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 |  | m | 25.88
发电机部分合计
充电桩箱变部分
84 | 010901002001 | 箱式变压器保护罩（外壳） | 1.箱式变压器保护罩（外壳） |  | 个 | 1
85 | 010901002002 | 箱式变压器保护罩（底座） | 1.基础型钢制作、安装 槽钢 安装 换为【镀锌槽钢14】 2.镀锌薄钢板屋面 铺于钢檩 换为【镀锌钢板2.5】 |  | m2 | 10.12
86 | 030401002002 | 干式变压器SCB13-800kVA | 1.干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 800 |  | 台 | 1
87 | 030402017004 | G01高压进线柜 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 |  | 台 | 1
88 | 030402017006 | G02 计量柜 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 |  | 台 | 1
89 | 030402017007 | G03 配变柜 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 |  | 台 | 1
90 | 030404004008 | P01低压进线柜 | 1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 1
91 | 030404004009 | P02低压出线柜 | 1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 1
92 | 030404009003 | P03低压电容器柜 | 1.低压电容器柜安装 |  | 台 | 1
93 | 030408001009 | 铜芯电缆YJV22-8.7/15kV-3*70mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 |  | m | 164.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030408001010 | 铜芯电缆YJV22-8.7/15kV-3*70mm²（高压出线柜至变压器电缆） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 |  | m | 7
95 | 030408006002 | 成套冷缩式电缆终端头HN-8.7/15kV-3*70mm²（户内） | 1.10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 双屏蔽电缆头制作安装 人工*1.05 |  | 个 | 4
96 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 |  | 根 | 12
97 | 030409001002 | 接地板 | 1.接地极(板)制作、安装 接地板 钢板 |  | 块 | 1
98 | 030409002002 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 |  | m | 60
99 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 |  | 系统 | 1
100 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
101 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 3
102 | 030414003003 | 特殊保护装置（变压器保护装置调试） | 1.特殊保护装置调试 变压器保护 |  | 台 | 1
103 | 030414008008 | 母线 | 1.母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1 |  | 段 | 2
104 | 030414008009 | 母线 | 1.母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 10 |  | 段 | 2
105 | 030414011005 | 接地装置 | 1.接地装置调试 独立接地装置(根以内) 6 |  | 组 | 1
106 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 |  | 根 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 031103030001 | 标识牌 | 1.“户外变压器”标志牌 2.“户外真空断路器”标志牌 3.“禁止攀登，高压危险”标志牌 4.“禁止在电力变压器周围2米以内停放机动车辆或堆放杂物”标志牌 5.“止步，高压危险”标志牌 6.“当心触电”标志牌 7.“户外刀闸”标志牌 8.架空线路标志牌 9.电缆终端标示牌 |  | 项 | 1
充电桩箱变部分合计
充电桩线路部分
108 | 030404017007 | 充电桩配电箱APCD2 | 1.成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1
109 | 030404017008 | 充电桩配电箱APCD1 | 1.成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1
110 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJY-3x6mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 |  | m | 284.91
111 | 030408001006 | 电力电缆WDZB-YJV-3*95+2*50 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 79.32
112 | 030408001012 | 电力电缆WDZB-YJV-3*70+2*35 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 35.09
113 | 030408001013 | 电力电缆WDZB-YJV-3*35+2*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 27.49
114 | 030408006008 | 电力电缆头3x6mm² | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 44
115 | 030408006004 | 电力电缆头3*35+2*16 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030408006005 | 电力电缆头3*70+2*35 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 |  | 个 | 2
117 | 030408006006 | 电力电缆头3*95+2*50 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 10
118 | 030408003001 | DN110HDPE电缆保护管 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 |  | m | 109.4
119 | 030408003002 | DN40HDPE电缆保护管 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 |  | m | 244.91
充电桩线路部分合计
分部分项合计
措施项目
120 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
121 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【阳江市全_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-市政 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高压通道部分
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 15.0111
2 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 30.82
3 | 040103001002 | 回填石粉 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 32.2031
4 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2.挖掘机装土 |  | m3 | 13.63
5 | 040501001002 | C15混凝垫层 | 1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 0.1708
6 | 041001001003 | 拆除路面20cm | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 |  | m2 | 66.1068
7 | 041001001004 | 旧路切缝 | 1.旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):20 |  | m | 79.48
8 | 040501004002 | C20管枕 | 1.混凝土枕基 现浇 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 0.3815
9 | 040203007002 | C30混凝土路面20cm厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 66.1068
10 | 080802013002 | 圆形电缆标志牌 | 1.路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-市政 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504002004 | 1层2列排管行车直线井 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.现浇构件圆钢 φ10内  3.现浇构件圆钢 φ25内  4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 7.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8.预埋铁件 9.橡胶缓冲层 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-市政 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504002007 | 1层2列排管行车转角井 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.现浇构件圆钢 φ10内  3.现浇构件圆钢 φ25内  4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 7.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8.预埋铁件 9.橡胶缓冲层 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-市政 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504002008 | 1层2列排管行车三通井（中间接井） | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.现浇构件圆钢 φ10内  3.现浇构件圆钢 φ25内  4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 7.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8.预埋铁件 9.橡胶缓冲层 |  | 座 | 1
高压通道部分合计
充电桩部分
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 214.9176
15 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 4.1779
16 | 040103001001 | 回填石粉 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 210.47
17 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2.挖掘机装土 |  | m3 | 219.1
18 | 040501004003 | C20管枕 | 1.混凝土枕基 现浇 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 0.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-市政 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040501001001 | C15混凝垫层 | 1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 3.1175
20 | 041001001001 | 拆除路面20cm | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 |  | m2 | 247.1568
21 | 041001001002 | 旧路切缝 | 1.旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):20 |  | m | 286.86
22 | 040203007001 | C30混凝土路面20cm厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 247.1568
23 | 040504001002 | 电缆手孔井 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 4.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 6.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 8.预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 9.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内 10.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江市全民健身中心永久用电（10KV）项目-市政 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 080802013001 | 圆形电缆标志牌 | 1.路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 |  | 项 | 1
25 | 030408003001 | DN160HDPE电缆保护管 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 |  | m | 49.32
26 | 040501002001 | DN160HDPE电缆保护管顶管 | 1.钻导向孔 DN≤300mm 2.回拖布管(mm以内) DN200 3.泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m | 135.18
充电桩部分合计
分部分项合计
措施项目
27 | 041102002001 | 基础模板 | D5-6-5:设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 |  | m2 | 2.64
28 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 3.98
29 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构筑物及池类 平池底木模 |  | m2 | 10.87
30 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | m2 | 62.9
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08