## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 赛事指挥中心赛后功能转换项目 | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 赛事指挥中心赛后功能转换项目
标段名称： |  | 赛事指挥中心赛后功能转换项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 第十五届全运会广东奥林匹克赛事指挥中心木地板制作及安装
1.1.1 | 赛事指挥中心赛后功能转换项目
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011104002001 | 实木枫木面板 |  | （一）枫木地板 1、拆装运动木地板技术要求描述 ▲1.1 系统结构采用体育运动木地板专用的拆装式结构，满足各体育专业运动性能的要求。 ▲1.2 运动木地板规格尺寸：运动木地板整体标高要求为：80mm±2mm，单块拼接模组尺寸要求为：1800mm*880mm±20mm，面板厚度≥22mm，毛板厚度≥12mm，主龙骨尺寸为：厚24mm±2mm，宽76mm±2mm，次龙骨厚度为：8mm±2mm，弹性垫厚度为：14mm±2mm。 ▲1.3 连接方式：采用厚度≥5mm重型钢舌与高密度聚乙烯凹槽咬合，耐磨静音，配合插销，连接稳定。不能使用铝合金或不锈钢等材质作为连接件。 | m2 | 2151.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
2、运动地板具体技术要求（质保期：≥5年） 2.1 面板 1）选用符合国家球类竞赛标准实木枫木面板，面板厚度≥22mm。选用枫木的理由如下：①枫木属于槭木科，结构甚细而均匀，纹理通直交错。呈灰褐至灰红色，年轮不明显，管孔多而小，分布均匀，质轻而较硬，花纹图案精美。容易加工，切面光滑，干燥时易翘曲。油漆涂装性能好，胶合性强。切面光滑，木材坚固，耐冲击力，属于运动木地板领域中高档用材。②枫木具有天然的耐磨、吸震功能，加上面层地板下辅助结构的支持，所以在安全性和专业性能上，都能满足各种不同类型运动项目的要求。枫木的材心、边材区别小，所以色差较小，色泽柔和，纹路紧密，其表面组织的细微凹凸，使光纤散射，能带来运动员更舒适的视觉感，其天然浅色与色泽鲜艳的漆面、主场标识等能形成更鲜明和谐的对比，观赏性强。 ▲2）面板甲醛释放量需依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 其制品中甲醛释放量》标注技术要求≤0.124mg/m³，响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲3）面板防火依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到B1级(含B1）以上。响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 4）外观质量和理化性能需符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》中5.3.2.1面层地板外观质量的要求及5.4.1面层地板理化性能的要求。弹性模量应≥4000MPa，静曲强度应≥30MPa。响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
2.2 毛板 1)毛板采用APA级旋切层压板，厚度≥12mm。层压板甲醛含量应符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》中甲醛释放量≤0.124mg/m³的要求，可直接用于室内，毛板采用酚醛树脂胶合成，其胶合强度（MPa）须满足≥0.7的要求。响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲2）抗白蚁蛀蚀性能需达到GB/T 18260-2015《木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法》8.3蛀蚀等级中9.5级的标准。响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 3）外观质量和理化性能需符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》中5.3.2.2载荷分布层（毛地板）、龙骨外观质量的要求和5.4.2载荷分布层（毛地板）、龙骨理化性能的要求。弹性模量应≥4000MPa，静曲强度应≥30MPa。响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 4）毛板需要符合GB/T 17657-2022的技术要求，握螺钉力板面≥1000N，板边≥1000N，响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
2.3 龙骨 1）采用由原木旋切为多层顺纹单板经一定工艺叠加高温高压压合而成的落叶松双层LVL龙骨。 2）尺寸：主龙骨尺寸为厚24mm±2mm，宽76mm±2mm，次龙骨厚度为8mm±2mm。 3）外观质量和理化性能需符合GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》中5.3.2.2载荷分布层（毛地板）、龙骨外观质量的要求和5.4.2载荷分布层（毛地板）、龙骨理化性能的要求。弹性模量应≥6000MPa，静曲强度应≥35MPa，响应文件中需提供检测报告复印件。 ▲4）龙骨需要符合GB/T 17657-2022的技术要求，握螺钉力 板面≥1500N，板边≥1500N，响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 5）抗白蚁蛀蚀性能需达到GB/T 18260-2015《木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法》8.3蛀蚀等级中9.5级的标准。
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
2.4 弹性胶垫 1）木地板垫块需采用运动木地板专用弹性胶垫，厚度14mm±2mm，确保在各种压力下长时间保持弹性稳定。依据GB/T531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度实验方法 第1部分：邵氏硬度计法（绍尔硬度）》 邵氏硬度达到≥60的要求，不可采用废旧回收橡胶弹性材料。 ▲2）专用弹性胶垫满足表观密度800-900kg/m³,压碎强度≥6.5MPa，拉伸强度≥0.35MPa，拉断伸长率≥50%，热空气老化（70℃*168h）拉伸强度变化率（降低）≤15%，拉断伸长率（降低）≤15%，符合HG/T 5328-2018《聚氨酯橡胶隔音减震垫》中3.3物理性能的要求。响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲3）环保性能需符合GB/T 19851.1-2022《中小学体育器材和场地 第1部分：体育器材的通用要求和试验方法》5.1.2中塑料件和橡胶件有害物质限量的要求。响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
2.5、紧固件 1）面板钉为体育木地板倒刺钢钉，长度不低于50mm。
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
三、运动木地板剖面结构图（仅供参考）。 四、样品要求：供应商在提交响应文件时需同时提供一块整体结构的样块（枫木地板）以供评审委员会评审，样品规格≥300mm*300mm。样品不能有厂家标识标牌，要求密封包装。
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 011401005001 | 木地板油漆 |  | 1）木地板油漆采用现场打磨上漆工艺，面板安装后整体进行打磨，涂饰4遍油漆，2层底漆，2层面漆，确保场地平整；彻底消除拼缝高差；漆膜需整体连续，效果美观，易清洁保养。 2）油漆通过油漆毛刷涂刷，形成聚氨酯漆膜，固化成形后漆膜厚度0.2mm-0.3mm，外观饱满，色泽柔和，使光线散射，抗磨损能力达到国标标准。 3）油漆摩擦系数0.4-0.6，通过GB/T 20239-2023测试。响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲4）油漆采用高光漆，光泽度≥90％。响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 5）油漆为环保单组份聚氨酯油性漆，需提供油漆危险特性分类鉴别报告，且油漆通过GB18581-2020《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的环保性测试。 | m2 | 2151.4
3 | 011105005001 | 木质踢脚线 |  | 1.采用透气型踢脚线，枫木材质，高度≥65mm，宽度≥60mm。 | m | 240
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 011603001001 | 拆除地面电缆走线槽并恢复原始地面 |  | 1.拆除地面电缆走线槽并恢复原始地面 2.保护性拆除指挥中心可拆卸地板及搬运至指定地点 3.施工区域原有隔断拆除及清运 | m2 | 2151.4
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
YSBGF | 预算包干费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
GCYZF | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
暂列金额
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  |  | 标段：赛事指挥中心赛后功能转换项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 1616679.13 | 3 |  | 48500.37
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 48500.37 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | 48500.37 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；