# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：441401-2025-00385

#### 采购项目编号：0724-2531MZ271769

#### 项目名称：梅州市人民医院检验、病理标本外送检测服务项目(二次)

#### 采购人：梅州市人民医院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受梅州市人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购梅州市人民医院检验、病理标本外送检测服务项目(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：梅州市人民医院检验、病理标本外送检测服务项目(二次)

采购计划编号：441401-2025-00385

采购项目编号：0724-2531MZ271769

采购方式：公开招标

预算金额：3,050,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测):

采购包预算金额：3,050,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗卫生服务 | 孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测 | 2(年) | 详见第二章 | 3,050,000.00 | 否 |

本采购包接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格承诺函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格承诺函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。投标人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目同一采购包投标（响应）（提供投标（报价）函承诺相关内容）。

3)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）（提供投标（报价）函承诺相关内容）。

4)投标人具有卫生部门核发且在有效期内的《医疗机构执业许可证》，且证书的诊疗科目中要包含医学检验科或直接载明医学检验科的相关二级科目。

5)投标人具备临床基因扩增检验实验室资质（以投标人提供的临床检验主管部门出具的批复文件或实验室认定证书或卫健委统一向社会公告的截图复印件为评审依据）。

6)允许联合体投标，牵头方应具备《母婴保健技术服务执业许可证》(产前诊断:分子遗传、细胞遗传方向)，联合体成员应具有卫生部门核发且在有效期内的《医疗机构执业许可证》，且证书的诊疗科目中要包含医学检验科或直接载明医学检验科的相关二级科目。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：梅州市人民医院

地址：梅州市梅江区新峰路63号

联系方式：0753-2208390

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号19楼

联系方式：020-37861065/37860557

#### 3.项目联系方式

项目联系人：林程宏、陈超、赵亮、蔡文苑、邓冠崇

电话：020-37861065/37860557

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.项目标的及采购限价

| 序号 | 标的名称 | 服务期 | 最高限价(人民币) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测 | 2年 | 305万元 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目（所投包号内）全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出最高限价，将导致投标无效。本项目采购本国服务。

2.总体要求：

（1）投标人必须对所投包号内的所有内容进行投标。

（2）投标人漏报的单价或每单价投标中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在投标中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

3.需要落实的政府采购政策：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

4.附件1

梅州市人民医院

医院信息集成平台接口技术规范

（概述）

概述

为满足医院信息化建设的要求，建成符合基于电子病历的医院信息平台技术规范、电子病历系统应用水平分级评价标准、互联互通标准化成熟度测评标准、医院智慧服务分级评估标准的医院信息系统，制定《梅州市人民医院集成平台标准接口技术规范》。

本文主要包括个人信息数据交互服务、医疗卫生机构数据交互服务、医疗卫生人员数据交互服务、术语数据交互服务、就诊信息交互服务、医嘱信息交互服务等12类81项交互服务以及项非标准交互服务接口规范，供各应用系统接入集成平台使用。

  - 文件说明

本文档作为梅州市人民医院集成平台的接口标准文件，描述各业务系统接入平台的相关接口的规范性文件。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

1.使用范围

本文档的使用范围：梅州市人民医院集成平台项目组；其他软件研发项目组；各相关业务系统软件承建单位。

2.规范性引用文件

3.服务调用方式

| 标准号 | 文件名 | 版本号 |
| --- | --- | --- |
| WS/T 447-2014 | 基于电子病历的医院信息平台技术规范 | 2014 |
| WS 2018 | 卫生机构（组织）分类与代码 | 2002 |
| WS 363.1-17 | 卫生信息数据元目录 | 2011 |
| WS 364.1-17 | 卫生信息数据元值域代码 | 2011 |
| WS 365 | 城乡居民健康档案基本数据集 | 2011 |
| WS 370 | 卫生信息基本数据集编制规范 | 2012 |
| WS 371 | 基本信息基本数据集-个人信息 | 2012 |
| WS 372.1-6 | 疾病管理基本数据集 | 2012 |
| WS 373.1-3 | 医疗服务基本数据集 | 2012 |
| WS 445.1-17 | 电子病历基本数据集 | 2014 |
| WS 446 | 居民健康档案医学检验项目常用代码 | 2013 |
| WS/T 303 | 卫生信息数据元标准化规则 | 2009 |
| WS/T 304 | 卫生信息数据模式描述指南 | 2009 |
| WS/T 305 | 卫生信息数据集元数据规范 | 2009 |
| WS/T 306 | 卫生信息数据分类与编码规则 | 2009 |
| WS/T 447 | 基于电子病历的医院信息平台技术规范 | 2013 |
| WS/T 482 | 卫生信息共享文档编制规范 | 2016 |
| WS/T 500.1-53 | 电子病历共享文档规范 | 2016 |

（1）医院信息集成平台服务地址：********************

（2）请求消息如无特殊要求，一般采用如下格式：

<Message id="服务代码" code="互联互通标准代码" name="服务名称" appid="业务系统ID" ip="发起请求的终端的网络地址"> <!--请求消息内容--> </Message>

4.技术要求

（1）如无特别说明，所有接口均采用WebService的交互方式，必须支持SOAP协议，可酌情支持HTTP GET、HTTP POST协议。

（2）数据格式如无特殊要求，一般采用XML格式。

（3）响应格式如无特殊要求，一般采用如下格式：

<Response> <Result> <Code>结果代码，值域参照【HT00.00.001 结果代码】</Code> <Msg>提示消息</Msg> </Result> <Data>相关数据</Data> </Response>

（4）如无特别说明，日期数据格式统一为yyyy-MM-dd，时间数据格式统一为yyyy-MM-dd hh:mm:ss，

（5）如无特别说明，金额数据统一保留四位小数，其他数字类型的数据小数位最大不超过17位。

（6）如无特别说明，年龄精确到周岁。不足一周岁的精确到月，不足一月的精确到天，不足一天的精确到小时，不足一小时的按一小时计。

（7）如无特别说明，科室代码字段一律取ID。

5.附件2

检验服务质量季度考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 满分值 | 扣分原则（不设上限） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本接收 （20分） | 标本接收是否及时、遗漏、丢失。 | 10 | 标本未及时接收，每例扣2分；标本遗失、标本丢失每例扣5分 |
| 2 |  | 是否按规范流程进行标本接收、登记和包装。 | 5 | 未按规范进行标本登记每出现1例扣1分 |
| 3 |  | 标本初检发现不合格标本是否及时通知医院。 | 5 | 未及时报告医院每出现1例扣1分 |
| 4 | 标本检验及结果报告（40分） | 标本送检过程中是否及时、遗漏、丢失。 | 10 | 未按规定时间进行标本送检，每出现一例扣2分；标本遗失、丢失每出现一例扣5分 |
| 5 |  | 报告单是否书写整洁、无错项、无漏项、签名易辨认、信息完整。 | 5 | 报告单书写潦草、签名无法辨认、漏项、信息不完整每例扣1分 |
| 6 |  | 发生设备、试剂耗材严重不良事件及其他特殊情况影响检测结果准确性或报告时限时，是否4小时内通知采购人实验室并递交相应解决方案。 | 5 | 未及时告知每例扣2分，有告知但无解决方案每例扣2分 |
| 7 |  | 检验结果无差错 | 10 | 检验结果出现1例差错每例扣10分 |
| 8 |  | 检测结果存在疑议时，是否及时提供验证性检测服务 | 5 | 未及时提供验证性检测服务每例扣2分 |
| 9 |  | 检验结果是否及时报告、上传（含病理扫描切片链接），以供医院随时查询及调阅。 | 5 | 检验结果未及时上传每例扣1分 |
| 10 | 危急值处理 （10分） | 出现危急值结果时，检查标本是否合格情况，质控达标情况运行是否正常，并对结果进行复查后登记。是否按危急值报告流程通知医院及主管医师。 | 10 | 危急值迟报、漏报每例扣5分 |
| 11 | 服务响应（30分） | 是否按采购人需求提供检验后样本（含病理玻片、核酸等）、原始数据等 | 10 | 未提供每例扣2分 |
| 12 |  | 是否按采购需求定期提供室间质评证书、实验室间比对结果、室内质量控制数据 | 10 | 未按时提供每项目扣2分 |
| 13 |  | 是否及时响应针对检测项目产生的投诉或其他需处理的情况 | 10 | 无响应每次扣5分，有响应但处理不及时导致不良后果每次扣2分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

采购包1（孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 服务期2年（具体以签订合同时间为准），服务期内如结算金额达到预算金额时即合同终止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 梅州市人民医院 |
| 付款方式 | 第1期为(进度款)：支付比例100%，按实际完成的外送检测项目和数量进行季度结算。实际结算金额=∑（外送检测项目梅州市最新核准公布的收费标准×供应商折扣率×项目数量）。如服务期内有新的政策法规调整，则以最新的规定为准，结算也以最新价格标准结算。 双方凭采购人信息管理系统统计的业务数据按季度出具结算对账清单，双方须于下一季度结束前确认对账清单是否有误，对账单确认无误后双方签字；供应商向采购人提供上季度相应检测服务费用的服务发票，采购人在收到供应商准确有效的发票后，30日内支付款项 。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：采购人和中标人共同验收、现场验收。具体根据招投标文件约定及合同要求进行。履约验收程序至少应做到以下两点： 一、中标人提供验收所需资料，协助采购人开展验收。 二、履约验收程序应根据本项目的服务交付要求和中标人的承诺进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 投标有效期，从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。 价格要求，本次项目报价以《梅州市城市公立医院医疗服务项目价格》的收费标准为基准，供应商进行折扣率的报价。供应商的折扣率报价为0＜供应商折扣率≤45%。报价包括但不限于：完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、检验费、材料费、设备使用费、样本运输费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。采购人不保证供应商的业务量和业务收入。 分包要求，本项目不允许分包或转包 真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。 招标文件附件，投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他医疗卫生服务 | 孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测 | 年 | 2.00 | 1,525,000.00 | 3,050,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 实验室应符合国家卫健委《医疗机构临床实验室管理办法》等法律法规要求。 |
| ★ | 2 | 技术人员具备相应的专业技术职称和执业资格证书；特殊岗位技术人员应按规范要求接受培训取得相应资质（1.基因检测项目技术人员需持省级或以上临检中心颁发的临床基因扩增检验实验室（PCR）上岗培训证书；2.产前诊断项目技术人员需持有《母婴保健技术考核合格证书》（分子遗传、细胞遗传方向）。 |
| ▲ | 3 | 供应商安排专人每周一、周四上午12时前往医院收取标本，如遇法定节假日，双方协商。如遇特殊标本，可机动收取。 |
|  | 4 | 提供外送样本采集的相关要求，必要时提供培训。 |
|  | 5 | 提供外送样本采集所需要的相关辅助材料。 |
|  | 6 | 有完整的交接和核对记录，包括但不限于知情同意书、专用申请单、样本交接单等。 |
| ▲ | 7 | 不合格标本应及时与采购人进行临床沟通并做好记录。每月汇总标本收取过程中遇到的问题，反馈给采购人实验室。 |
| ▲ | 8 | 供应商具备专业的物流团队，按采购人要求提供标本接收的物流服务。具备完善的冷链物流运输系统,物流系统应符合《GB/T 42186-2022 医学检验生物标本冷链物流运作规范》，以保证标本接收、送检运输过程的安全与规范，保证标本的检测前质量，确保运输过程的样品质量和环境安全。 |
|  | 9 | （1）标本运输须要求直立、冷藏、封闭、标识清晰，符合生物安全要求。根据不同标本类型设定温度，保持温度稳定；（2）使用符合标准的包装材料，标识清晰；（3）运输过程有实时跟踪并记录运输信息，确保运输过程的样品质量和环境安全；（4）有运输时间管理，确保从样品采集到处理之间的时间适用于申请的检验；（5）有制定应对运输过程中可能出现的突发情况的应急处理预案。 |
| ★ | 10 | 有完善的样本管理制度。确保样本在采集、运输、保存和检测等各个环节中不受污染、不变质。样本的所有权归采购人所有，未经许可不得挪作他用。在国家相关法律法规框架范围内，能够按采购人要求妥善保存及销毁或退还检验后的样本（包括但不限于血液样本、样本提取后的核酸）。 |
|  | 11 | 样品留置要求：样本收取后至待检过程中的留置存储均需按照相关国家法律法规及相关行业的要求进行处理，并制定完善的留置方案。供应商检测后的剩余样本（如有），由供应商按照相关国家法律法规、广东省产前诊断质量评估标准及其他相关行业规定的标准进行保存期限内的保存和处置。 |
|  | 12 | 应当按照国家或行业认可的标准检测方法。能提供检验程序的性能验证/确认报告。 |
|  | 13 | 有完善的设备管理程序。确保设备的正常运行并防止污染或损坏，能提供设备使用的相关记录。定期对检测设备进行校准，确保设备的准确性和精密度。设备应由经过培训、能力评估合格并授权的人员操作。如发生设备严重不良事件影响检测结果准确性或报告时限时，应4小时内通知采购人实验室，并递交相应解决方案。 |
| ▲ | 14 | 有完善的试剂耗材管理程序。应使用质量符合国家管理规范的试剂和耗材，确保满足检测要求。如使用临床实验室自建检测（Laboratory developed test, 简称“LDT”）体系，应确保试剂性能参数符合国家质量管理规范、行业标准且满足临床诊疗的需求。如采购人有需要，应能提供试剂耗材的性能评估和验收记录。如发生试剂耗材严重不良事件影响检测结果准确性或报告时限时，应4小时内通知采购人实验室，并递交相应解决方案。 |
|  | 15 | 有完善的人员管理制度。定期对技术人员进行专业技能培训和能力评估、授权上岗。检测人员应严格按照标准操作程序进行检测操作，确保操作的准确性和规范性。 |
| ★ | 16 | 实验室应具有室内质量控制程序。根据国家相关管理规定、行业标准、专家共识及相关指南，开展室内质量控制以确保检验结果的准确性和有效性。接受采购人对其送检项目的室内质量控制数据的抽查；对质控数据进行统计分析并撰写质控报告，供采购人查阅；有持续改进措施，确保质量指标稳中向好。 |
| ★ | 17 | 出具规范、清晰、完整的检测报告，包含样本信息、检测项目、方法、结果、单位、参考结果范围、异常结果的解释、检测日期、报告日期、检测机构名称等信息。如医院对检测结果存在疑议，供应商应及时提供咨询、解释、验证性检测服务并出具报告。 |
| ▲ | 18 | 应参加外部质量控制活动且成绩为“合格”或“通过”，如国家或省卫健委临床检验中心组织的室间质量评价；针对无室间质量评价的项目，应与通过ISO15189实验室进行实验室间比对。 |
| ▲ | 19 | 接受采购人对送检项目检测流程的现场考核，确保质量管理体系处于有效运行状态。 |
|  | 20 | 应有外部机构的质量监督记录，接受采购人对质量监督记录的查阅。 |
| ▲ | 21 | 有明确的样本送检和报告发布时间。 |
|  | 22 | 样本周转时间起点为供应商接收样本，终点为采购人医院信息系统端收到检验报告。 |
|  | 23 | 出现特殊情况，如恶劣天气等突发情况，导致不能按时发出报告，应4小时内通知采购人，并递交相应解决方案。 |
| ▲ | 24 | 有完善的临床实验室危急值报告流程，对于纳入危急值报告管理的项目，出现危急值时应快速准确报告采购人。 |
| ★ | 25 | 具备完善的数据管理系统，系统与梅州市人民医院信息系统集成平台无缝对接，符合《梅州市人民医院集成平台标准接口技术规范》（见附件1）的全部要求。确保采购人的相关医务人员可以随时调阅。可实现检验项目的多终端查询，包括网页端、手机端等，对紧急报告可提供口头报告或邮件报告等形式。 |
| ★ | 26 | 确保数据的安全性，未经授权不得泄露客户的检测数据和相关信息，对检测数据进行安全、有效管理。检测数据的所有权归采购人所有，未经许可不得挪作他用。 |
| ▲ | 27 | 供应商应具有数据传输验证程序，保证数据传输的准确性和一致性。 |
|  | 28 | 数据及时进行备份，防止丢失；应有原始数据保存的标准操作程序文件，原始数据保存时限应不低于10年。 |
| ▲ | 29 | 如采购人有需求，供应商需要配合提供和协助整理分析采购人送检标本的检测数据。 |
| ▲ | 30 | 对于检测过程中出现的问题和异常情况，能及时与采购人进行沟通和处理，并保留相关记录。 |
| ▲ | 31 | 对于可能影响检验结果的任何变更，应及时通知采购人，征得同意后方可变更。 |
| ★ | 32 | 每月上旬应提供上个月的室内质量控制数据，每年第一季度应提供去年室间质评证书、实验室间比对记录等。 |
|  | 33 | 有完善快速的客户服务反应机制。如有针对检测项目产生的投诉或其他需处理的情况，供应商应及时沟通、处理；若由检测项目引起的、主要针对采购人的投诉或需处理的情况，供应商有义务协助采购人及时进行处理。 |
|  | 34 | 供应商根据采购人具体情况定制培训。 |
| ★ | 35 | 严禁供应商私下接收采购人临床科室的检验检查标本，所有外送项目均需通过采购人院内流程才可开展。如有违反，采购人有权单方终止合同。 |
|  | 36 | 考核机制（见附件2：检验服务质量季度考核表）：每季度对供应商的服务质量进行季度考核并根据考核结果扣罚供应商的服务费，考核项目及考核内容详见“附件2：检验服务质量季度考核表”。满分为100分，考核得分≥90分的为合格，考核得分<90分的为不合格。考核不合格时，每低于合格基准分（即90分）1分值，按考核季度总费用1%扣减费用，以此类推。季度服务质量连续三个月低于90分或出现季度服务质量低于80分，采购人并有权单方解除合同并报政府采购监管部门，造成的损失由中标人承担。对需整改的考评项目，甲方以书面形式向乙方发出整改通知，乙方须在接到书面通知后7天内作出整改方案及承诺，并提交甲方确认。 |
| ▲ | 37 | 项目名称：全外显子组核心家系测序分析 收费编码：250700031F 1.检测方法：目标区域捕获+高通量测序法； 2.标本类型：外周全血、组织、羊水、脐带血样本等； 3.检测要求： 3.1包含人类基因组2万多个基因（不包括线粒体基因组）约18万个外显子及侧翼20bp的点突变、小的缺失插入突变（20bp以内）（准确率为99%以上）； 3.2外显子水平的缺失重复变异（包括SMN1基因7号外显子的缺失情况）（检测准确率为95%以上）； 3.3与受检者表型相关的其他变异类型，包括大片段的基因组拷贝数变异（≥1Mb）、染色体非整倍体、三倍体、杂合性缺失（≥5Mb）； 4.技术参数： 4.1样本量要求：全外显子组检测对血液样本，要求总量≤500ul；对所有样品均可建库，进行质控测序； 4.2建库方法：预文库采用PCR-free方法建库； 4.3采用杂交捕获体系，平均覆盖深度≥180X，≥10X覆盖度≥95%，≥20X覆盖度≥95%； 4.4探针设计需采用CCDS、RefSeq、Ensembl、GENCODE、ClinVar等数据库； 5.报告时间：25个自然日； 6.物流要求：2℃-4℃。 |
|  | 38 | 项目名称：常见染色体非整倍体的间期核(13、18、21、X、Y) 收费编码：270700001-2 1.检测方法：荧光免疫杂交技术； 2.样本类型：外周全血、羊水、绒毛、脐带血； 3.检测要求：具有完善的产前诊断实验室技术的支撑；可检测常见染色体非整倍体的间期核(13、18、21、X、Y)； 4.技术参数： 4.1探针信号≥100，采用标准化结果判读； 4.2临床参考品阳性符合率100%，阴性符合率100%； 5.报告时间：10个自然日； 6.物流要求：常温。 |
|  | 39 | 项目名称：流产组织常见染色体数目异常（13、16、18、21、22、X、Y） 收费编码：270700001-2 1.检测方法：荧光免疫杂交技术； 2.样本类型：流产组织； 3.检测要求：具有完善的产前诊断实验室技术的支撑；可检测常见染色体非整倍体的间期核(13、16、18、21、22、X、Y)； 4.技术参数： 4.1探针信号≥100，采用标准化结果判读； 4.2临床参考品阳性符合率100%，阴性符合率100%； 5.报告时间：10个自然日； 6.物流要求：常温。 |
|  | 40 | 项目名称：特异性染色体异常 收费编码：270700001-2 1.检测方法：荧光免疫杂交技术； 2.样本类型：外周全血、羊水、绒毛、脐带血； 3.检测要求：具有完善的产前诊断实验室技术的支撑；可检测染色体各种结构异常； 4.技术参数： 4.1探针信号≥100，采用标准化结果判读； 4.2临床参考品阳性符合率100%，阴性符合率100%； 5.报告时间：10个自然日； 6.物流要求：常温。 |
|  | 41 | 项目名称：微缺失综合症 收费编码：270700001-2 1.检测方法：荧光免疫杂交技术； 2.样本类型：外周全血、羊水、绒毛、脐带血； 3.检测要求：具有完善的产前诊断实验室技术的支撑；可检测染色体各种微缺失异常； 4.技术参数： 4.1探针信号≥100，采用标准化结果判读； 4.2临床参考品阳性符合率100%，阴性符合率100%； 5.报告时间：10个自然日； 6.物流要求：常温。 |
| ▲ | 42 | 项目名称：全外显子检测(单人) 收费编码：250700031F 1.检测方法：目标区域捕获+高通量测序法； 2.标本类型：外周全血、组织、羊水、脐带血样本等； 3.检测要求： 3.1包含人类基因组2万多个基因（不包括线粒体基因组）约18万个外显子及侧翼20bp的点突变、小的缺失插入突变（20bp以内）（准确率为99%以上）； 3.2外显子水平的缺失重复变异（包括SMN1基因7号外显子的缺失情况）（检测准确率为95%以上）； 3.3与受检者表型相关的其他变异类型，包括大片段的基因组拷贝数变异（≥1Mb）、染色体非整倍体、三倍体、杂合性缺失（≥5Mb）； 4.技术参数： 4.1样本量要求：全外显子组检测对血液样本，要求总量≤500ul；对所有样品均可建库，进行质控测序； 4.2建库方法：预文库采用PCR-free方法建库； 4.3采用杂交捕获体系，平均覆盖深度≥180X，≥10X覆盖度≥95%，≥20X覆盖度≥95%； 4.4探针设计需采用CCDS、RefSeq、Ensembl、GENCODE、ClinVar等数据库； 5.报告时间：25个自然日； 6.物流要求：2℃-4℃。 |
|  | 43 | 项目名称：常见染色体微缺失微重复无创产前基因测序（无创PLUS） 收费编码：250700031F 1.检测方法：高通量测序法； 2.标本类型：外周全血； 3.检测要求： 3.1检测T21、T18、T13； 3.2额外检测：通过加大测序数据量（≥25M reads）来发现除目标疾病外的其他染色体异常（其他染色体非整倍体及染色体缺失/重复综合征）； 4.质控要求：检测准确性>99%； 5.报告时间：12个自然日； 6.物流要求：2℃-4℃。 |
|  | 44 | 项目名称：孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断 收费编码：250700010-2 1.检测方法：高通量测序法； 2.标本类型：外周全血； 3.检测要求：检测T21、T18、T13； 4.质控要求：检测准确性>99%； 5.报告时间：10个自然日； 6.物流要求：2℃-4℃。 |
|  | 45 | 项目名称：携带者筛查(155种单基因遗传病) 收费编码：250700031F 1.检测方法：高通量测序法； 2.标本类型：外周全血； 3.检测要求： 3.1检测155种单基因隐性遗传病相关的147个基因的编码区及其上下游30bp，地中海贫血基因的内含子区和启动子区； 3.2可检测变异类型包括点突变、小片段插入缺失（≦20bp）、部分基因外显子的缺失/重复（包括假肥大性肌营养不良DMD基因连续2个外显子及以上的缺失/重复，脊髓性肌萎缩症SMN1基因7号外显子缺失，地中海贫血HBA/HBB基因—SEA、-a3.7、-a4.2、Chinese、Taiwanese、SEA-HPFH、FIL、THAI大片段缺失）； 4.报告时间：25个自然日； 5.物流要求：2℃-4℃。 |
|  | 46 | 项目名称：罕见单基因病基因检测分析 收费编码：270700003 1.检测方法：DNA测序； 2.标本类型：外周全血、组织、羊水、脐带血样本等； 3.检测要求：仅针对与先证者临床表型相关的致病突变位点进行Sanger测序验证； 4.报告时间：15个自然日； 5.物流要求：2℃-4℃。 |
|  | 47 | 项目名称：血友病甲点突变 收费编码：270700003 1.检测方法：DNA测序； 2.标本类型：外周全血、组织、羊水、脐带血样本等； 3.检测要求：检测血友病甲点突变； 4.报告时间：15个自然日； 5.物流要求：2℃-4℃。 |
|  | 48 | 项目名称：血友病甲内含子1倒位突变 收费编码：250700008 1.检测方法：序列特异性PCR； 2.标本类型：外周全血、组织、羊水、脐带血样本等； 3.检测内容：血友病甲内含子1倒位突变； 4.报告时间：10个自然日； 5..物流要求：2℃-4℃。 |
|  | 49 | 项目名称：血友病甲内含子22倒位突变 收费编码：270700002 1.检测方法：反向PCR； 2.标本类型：外周全血、组织、羊水、脐带血样本等； 3.检测内容：血友病甲内含子22倒位突变； 4.报告时间：10个自然日； 5..物流要求：2℃-4℃。 |
|  | 50 | 项目名称：外显子水平缺失重复检测 收费编码：270700003 1.检测方法：探针杂交+毛细管电泳分析； 2.标本类型：外周全血、组织、羊水、脐带血样本等； 3.检测要求：检测常见微缺失/微重复综合征； 4.报告时间：15个自然日； 5.物流要求：2℃-4℃。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指梅州市人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：折扣率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 45% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：60,000.00元整。 开户单位： 国义招标股份有限公司 开户账号： 120905690610703 开户银行： 招商银行股份有限公司广州体育东路支行 支票提交方式： 线下提交 汇票、本票提交方式： 线下提交 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：以项目的采购预算作为收费的计算依据，参照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）及国家发改委[2011]534号文收取，按差额定率累进法服务类计算 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：/

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市东风东路726号9楼903室

邮编：510080

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：梅州市财政局政府采购监管科

地 址：梅州市梅江区嘉应中路18号

电 话：0753-2122128

邮 编：514000

传 真：0753-2122199

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上 | 6% | 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，报价给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 5% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 3 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标文件中提供《资格承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标文件中提供《资格承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标文件中提供《资格承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。投标人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。） |
| 7 | 特定资格要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目同一采购包投标（响应）（提供投标（报价）函承诺相关内容）。 |
| 8 | 特定资格要求 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）（提供投标（报价）函承诺相关内容）。 |
| 9 | 特定资格要求 | 投标人具有卫生部门核发且在有效期内的《医疗机构执业许可证》，且证书的诊疗科目中要包含医学检验科或直接载明医学检验科的相关二级科目。 |
| 10 | 特定资格要求 | 投标人具备临床基因扩增检验实验室资质（以投标人提供的临床检验主管部门出具的批复文件或实验室认定证书或卫健委统一向社会公告的截图复印件为评审依据）。 |
| 11 | 特定资格要求 | 允许联合体投标，牵头方应具备《母婴保健技术服务执业许可证》(产前诊断:分子遗传、细胞遗传方向)，联合体成员应具有卫生部门核发且在有效期内的《医疗机构执业许可证》，且证书的诊疗科目中要包含医学检验科或直接载明医学检验科的相关二级科目。 |
| 12 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）0＜投标折扣率≤45%；2）对本项目（所投包号内）全部招标内容进行投标报价；3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期满足招标文件要求 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 8 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断、全外显子组核心家系测序分析等产前检测):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 需求响应程度 (15.0分) | 完全满足第二章采购需求中本包附表一：具体技术(参数)要求的，没有负偏离得满分；有负偏离的，按如下要求计分，其得分=一般商务及技术服务要求条款响应得分+带“▲”号条款响应得分： 1.用户需求书中带“▲”的条款为重要参数条款(共14项),完全满足得7分，每有一项重要参数负偏离扣0.5分，7分扣完为止； 2.用户需求书中未标识符号的参数为一般参数(共28项),投标人完全满足得8分，有负偏离的按如下要求得分：一般参数响应得分=(供应商满足一般参数条款的数量÷一般参数总数量)×8。得分保留2位小数。 注：①一般条款指未标注“★”或“▲”的条款；②“▲”号和一般条款没有按照要求（如有）提供佐证材料的，在评审中将不予认定。 ③如有明确提供的证明资料，则以要求为准，如无则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》的响应情况进行评审。 |
|  |  | 总体实施方案 (5.0分) | 针对投标人提供的实施方案进行总体评价： 1.总体实施方案专业性强、科学合理、表达清晰完整、具体、详细，可行性强；对方案实施过程中涉及时效性的各环节有明确的服务机制，工作流程和内容符合或高于行业标准且切实可行。检验方案、结果查询技术以及检测技术更新速度匹配行业领先水平，优于或完全满足采购需求得5分； 2.总体实施方案各环节服务流程完整，具有一定的可行性，但内容不够全面详细；对方案实施过程中涉及时效性的环节有服务承诺但不够全面，内容符合行业标准，基本满足采购需求，得3分； 3.有提供实施方案，但方案不够完整，内容简单，可行性一般；服务流程覆盖不全面，部分满足采购需求得1分； 4.无提供实施方案的，得0分。 |
|  |  | 运输方案 (10.0分) | 针对投标人提供的运输方案进行评价： 1.运输方案内容包括：①样本运输流程及注意事项、②样本周转时间保障措施、③样本保存措施、④配备冷链物流公司及物流团队。每提供上述一项内容得1分，本小项最高得4分。 2.在满足“1.”得4分的基础上（如有缺漏，本小项“2.”不得分）进行以下评审： 2.1样本运输流程及注意事项（包括但不限于样本运输安全、做到全程直立、冷藏、封闭等）： ①方案内容及佐证完整、表达清晰、科学合理，可操作性强的，完全满足或优于招标文件采购需求得2 分； ②方案内容基本完整，较合理，基本满足采购需求得1分； ③方案内容不够完整，合理程度一般，部分满足采购需求得0.5分； ④不提供，得0分； 2.2提供本包检测项目的全部样本周转时间（提供每个项目TAT清单）： ①清单内容完整，投标人所提供的样本周转时间符合采购人实验室到供应商实验室的理论物流时间得1分； ②有缺漏或不提供的得0分； 2.3标本保存措施（包括但不限于是否适用于各种常见的医院外送检标本类型、保存条件（温湿度、避光）准确性、标本的最长保存时间等）； ①方案详尽、切实可行、保存措施得当的，完全满足或优于采购需求，得1分； ②方案基本完整、具有可行性的，基本满足采购需求得0.5分； ③方案不完整、缺乏可行性，部分满足采购需求或未提供的得0分； 2.4配备冷链物流公司及物流团队：投标人具有或有合作的冷链物流公司、配备物流团队成员； ①投标人具有或有合作的冷链物流公司，提供冷链物流公司资质、自有证明或合作协议，物流团队成员列表且分工详细，得1分。扫描件加盖公章，不提供得0分； ②具备冷链运输监测系统，提供图片证明得1分，不提供得0分。 |
|  |  | 技术团队 (10.0分) | 针对投标人提供的技术团队人员进行评价： 1.拟投入本项目技术负责人： 具有遗传相关专业正高级职称得2分，具有遗传相关专业副高级职称得1分，本项最多得2分； 注：提供职称证书扫描件加盖公章，本项最多得2分，不提供得0分； 2.检测人员： 应具备临床检验或分子生物学或遗传学等相关专业技术职称，经NGS 技术理论和实验培训并获得考核合格证书，每提供1人得1分； 注：提供职称证书和培训证书扫描件加盖公章，本项最多得2分，不提供得0分； 3.生物信息分析能力： 拥有专业的生物信息分析团队，团队人员需要具备生物信息学专业能力，每提供1人得1分； 注：提供毕业证书扫描件加盖公章，本项最多得2分，不提供得0分； 4.报告分析人员： 具备临床医学或临床检验或分子生物学或遗传学等相关专业中级及以上职称或硕士以上学历并具有相关专业背景的执业医师，经NGS 技术理论和实验培训并获得考核合格证书；每提供1人得1分； 注：提供职称证书（或学历证书）、执业医师证和培训证书扫描件加盖公章，本项最多得2分，不提供得0分； 5.专业报告解读人员： 具有执业医师资质，接受过遗传咨询相关培训并获得合格证书，同时具备临床医学或临床检验或分子生物学或遗传学等相关专业中级及以上职称经NGS 技术理论和实验培训并获得考核合格证书，每提供1人得1分； 注：提供执业医师证、职称证书、2个培训证书扫描件加盖公章，本项最多得2分，不提供得0分； 注：上述所有人员，如同一人取得多个证书不重复计分；需提供投标截止日前6个月内任意1个月的社保证明材料扫描件，不提供则该人员不得分。 |
|  |  | 质量控制方案 (6.0分) | 针对投标人提供的质量控制方案进行评价： 质量控制措施： 1.1质量控制措施明确，质量措施包括样本检测前/中/后的、覆盖人/机/料/法/环/测的管理制度和操作SOP；对测序平台及方法（包括实验操作程序和生物信息分析）有验证/确认程序，检测流程变更时有重新验证/确认程序，质量控制参数内容全面；使用阴阳性质控品进行室内质控的SOP，明确阳性质控品应使用弱阳性质控品；有根据测序项目特点建立对应的数据质量控制指标等；内容完整且详尽，可行性强，，完全满足或优于采购需求得3分； 1.2有质量方案，但方案内容不够全面详细，具备一定的可行性，基本满足采购需求得2分； 1.3有质量方案，方案内容简单，可行性一般，部分满足采购需求得1分； 1.4不提供，得0分； 2.室间质评证书（实验室间比对）情况： 投标人提供2024年度省级或国家卫健委临床检验中心（或卫生部临检验中心）出具的室间质评合格证书；对于无室间质评证书的项目，提供实验室间比对报告作为补充；所提供证书或比对报告扫描件需加盖公章； 提供佐证材料覆盖率达到[90%~100%]的得3分；覆盖率达到[70%~90%)的得2分，覆盖率为[50%~70%)的得1分，其他情况不得分； 注：投标人应对覆盖率（保留小数点后两位）进行计算并写明对应的检测清单的序号。投标人对覆盖率的计算结果和真实性负责。 |
|  |  | 实验室能力情况 (4.0分) | 1.投标人通过ISO15189实验室认可，提供证书扫描件加盖公章，得2分；不提供，得0分； 2.投标人拟投入的承接本包检测项目的设备：包括但不限于高通量测序检测平台、一代测序仪、荧光显微镜等，得2分；不提供或提供不全，得0分； 注：需提供设备实物图片+购置（租赁）发票或实物图片+购置（租赁）合同扫描件加盖投标人公章，不提供本项得0分。 |
|  |  | 应急预案 (5.0分) | 针对投标人提供的应急预案进行评价。投标人根据用户需求书内容进行分析并制定应急预案（包括但不限于因自然灾害、检验检测材料厂家召回等情况引起的原材料缺乏导致现行检测系统无法运作时的应急预案、采购人发出的紧急检测项目的应急处理措施等）： 1.投标人提供的应急预案包含上述完整内容的得2分；仅提供上述其中一项的得1分； 2.在满足“1.”得2分的基础上(如有缺漏，本小项“2.”不得分)进行以下评审： 2.1应急整体预案科学合理、应急团队、软硬件设备后备充分、预案针对性强、可操作性强，完全满足或优于采购需求得3分； 2.2应急整体预案较合理、有一定的应急人员、软硬件设备储备、预案具备一定可操作性，基本满足采购需求得2分； 2.3应急整体预案不尽合理、针对性一般、可操作性 一般，部分满足采购需求得1分； 2.4不提供的得0分。 |
| 商务部分 |  | 培训方案 (4.0分) | 针对投标人提供的培训方案进行评价，培训包括但不限于①临床需求项目遗传咨询服务培训（1次/年），②单基因病遗传分析培训，③疑难病例联合讨论（2次/年），④可安排高级职称专家到院授课（1次/年）： 1.投标人提供的培训方案包含上述完整内容的得 2分；提供不完整的，得1分；方案中不包含上述内容的，得0分； 2.在满足“1.”得2分的基础上(如有缺漏，本小项“2.”不得分)进行以下评审： 2.1投标人根据采购人具体情况定制切实可行的培训方案，培训方案内容丰富，培训计划详实、培训方式具备线上线下培训的，实操性强，完全满足或优于采购需求得2分； 2.2.有提供培训方案，方案针对性一般、具有可操作性，基本满足采购需求得1分； 2.3.有提供培训方案，但方案无针对性、可操作性差，部分满足采购需求得0.5分； 2.4不提供，得0分。 |
|  |  | 投诉响应 (3.0分) | 1.服务投诉有快速的响应机制，电话10分钟内响应、1小时内团队人员可到现场，得3分； 2.电话30分钟内响应、4小时内团队人员可到现场，得2分； 3.电话60分钟内响应、8小时内团队人员可到现场，得1分； 4.其他情况，得0分； 注：提供承诺函（格式自拟）加盖公章，不提供，得0分。 |
|  |  | 体系认证证书 (3.0分) | 投标人具有且在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项认证得1分，最高得3分； 注 ：上述认证证书需提供证书扫描件，还须提供全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态必须为“有效”,不在有效期内或不提的，得0分。 |
|  |  | 同类项目业绩 (5.0分) | 投标人具有2021年1月1日至今(以合同签订时间为准)的同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得5分； 注：①需提供合同关键页(含签订合同双方的单位名称、 合同项目名称、合同标的、签订合同双方的落款盖章及签订日期)扫描件并加盖投标人公章作为项目业绩证明资料，不提供不得分； ②同一客户业绩不重复计分。同一项目的多期合同按一 项业绩计算。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为20%，得满分 】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低顺序排列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，技术部分得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

委托检验服务合同

甲方（委托方、服务采购方）：梅州市人民医院

联系地址：广东省梅州市梅江区新峰路63号

联系人：                           联系电话：

乙方（受托方、服务供应商）：

联系地址:

联系人：                           联系电话：

邮箱地址：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，按照检验、病理标本外送检测服务项目（采购编号：         包号：      ）的中标结果、采购文件、乙方的响应文件及澄清文件（如有）和中标通知书的要求，经双方协商一致签订本合同。

一、合作内容

甲方将检验标本（详见《外送检测项目》，含项目名称、收费代码、收费标准、收费金额等信息）委托给乙方进行检验；乙方为甲方提供检验报告，并收取甲方检验服务费。

二、合同金额和委托期限

（一）合同金额：       元

（二）委托期限：    年  月  日至    年  月  日，为期24个月。服务期内如结算金额达到合同金额时即合同终止。

三、双方的权利与义务

（一）甲方的权利义务

1.甲方按照乙方提供的《标本采集手册》负责标本的采集工作，对标本来源的合法性、准确性和完整性负责，确保标本信息与检验申请的信息相符。甲方未履行上述职责导致乙方出具的检验报告错误或检验报告与患者不符的责任由甲方承担。

2.甲方应及时、足量向乙方提供检测标本，检测标本应符合乙方要求的质量标准。如不符合，甲方应重新提供，或终止本次检测服务。

3.甲方向乙方提供检测所用的真实信息文件，包括但不限于患者信息、采样时间、标本类型、知情同意书及其它乙方要求与检测相关的资料信息。

4.甲方工作人员有责任与乙方工作人员在以下环节进行签字确认：标本交接、耗材交接、特殊物品回执交接、其他物品交接、报告单交接、结算票据、发票签收回执的交接。

5.甲方开具的检验申请（包括纸质版、电子版）属于《委托检验服务合同》范畴，接受乙方服务人员的核对。

6.甲方有权要求并监督乙方按照招标文件的规定的要求和进度进行检测；有权要求乙方对检测结果提供咨询和解释。

7.甲方有权要求乙方无条件返还剩余检测标本，但甲方应在检测标本保存期内（标本保存期限按照国家相关规定执行）提出，逾期未提出的，乙方有权对剩余检测标本按照有关规定进行处理。

8.合同期内，如因国家收费政策改变，按国家最新收费标准执行。

9.甲方按本合同第四条约定支付检测服务费。

（二）乙方的权利义务

1.标本采集、收取、运送

1.1标本采集：乙方提供《标本采集手册》，标本由甲方采集并运送至本院实验室暂存。

乙方应按时、足量提供采集标本所需的辅材、申请单等，纳入甲方管理；因乙方提供的医用辅材产品质量问题或由乙方原因引起的不良后果，乙方应主动配合甲方处理善后工作并承担损害赔偿责任。

1.2标本收取：乙方安排专人每周一、周四上午12时前往医院收取标本，如遇法定节假日，双方协商。如遇特殊标本，可机动收取。标本如不符合乙方质量要求，乙方有权拒收并要求甲方再次采样。

1.3标本运送：具备完善的冷链物流运输系统,物流系统应符合《GB/T 42186-2022 医学检验生物标本冷链物流运作规范》，保证标本接收、送检运输过程的安全与规范，保证标本的检测前质量。

2.检测质量

2.1乙方严格按照ISO15189要求进行实验检测管理，按国家检验规范进行操作，并对标本的检验报告承担相应的责任。因乙方检验结果出现的医疗纠纷由乙方承担相应的法律责任。

2.2乙方有完善的设备、试剂耗材管理程序，开展项目所需的设备、试剂、耗材（不作医疗器械管理的除外）均取得国家药品监督管理局相关注册证明；如发生设备、试剂、耗材严重不良事件影响检测结果准确性或报告时限时，乙方应4小时内通知甲方并递交相应解决方案。

2.3乙方保证在收到甲方合格的检测标本后按照招标文件的检测项目及技术要求规定的报告时间完成标本检测，并向甲方出具有效的检测报告（适用时提供检测数据）。如甲方对检测结果存在疑议，乙方应及时提供咨询、解释、验证性检测服务。

2.4对于检验结果的任何变更，应及时通知甲方并征得甲方同意后方可变更。

2.5乙方如需召回检验报告的，应及时通过一切形式包括电话、电子邮件、当面告知等方式通知甲方召回报告并提供新的报告。乙方承担因乙方召回检验报告给甲方造成的损失。

2.6每月初提供上个月的室内质量控制数据，每年年初提供去年省级或以上卫健委出具的室间质评证书，或省级或以上的病理质控中心出具的室间质评证书，如无则提供实验室间比对记录。

2.7乙方应保证检验结果的公正性。乙方不应接受来自各方的诱使或压力，从而影响患者检验结果的独立性评价。

2.8对检验出现的危急值结果，应按照招标文件要求及时报告甲方。

3.信息管理

3.1乙方系统必须与梅州市人民医院信息系统集成平台无缝对接，符合《梅州市人民医院集成平台标准接口技术规范》的全部要求。使医务人员可以随时调阅，可实现检验项目的多终端查询，包括网页端、手机端等，对紧急报告可提供口头报告或邮件报告等形式。

3.2乙方有为甲方保密的义务，在未经甲方同意或授权前提下，乙方不得向甲方检验科室、医务科、临床科室工作人员以外的任何单位或个人泄露甲方委托检验的项目、检验的内容、检验的结果。

3.3乙方需对甲方病人所有资料内容进行保密，未经甲方许可不得向任何人透露，乙方不得将甲方标本与第三方开展科研或商业合作，否则因此而所产生的各类责任由乙方承担。

3.4如甲方有需求，乙方需要配合提供和协助整理分析甲方送检标本的检测信息。

3.5乙方应遵守《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等法律法规，未经允许不得对标本进行其他检测，储存销毁按国家相关法规进行并留据备查。检测结果数据等全部归甲方所有，并定期交甲方。乙方不得用于其他事项。

四、检验服务价格与结算方式

（一）服务价格

1.以《梅州市城市公立医院医疗服务项目价格》的收费标准为基准，项目价格包含成本、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切附加费用。如服务期内有新的政策法规调整，则以最新的规定为准，结算也以最新价格标准结算。

2.甲方向乙方支付委托检测服务费：甲方收费标准的     %。

（二）结算方式

每季度按实际外送检测项目和数量进行结算。双方凭信息管理系统统计的业务数据出具结算对账清单，双方须于下一季度结束前确认对账清单是否有误，对账单确认无误后双方签字；乙方向甲方提供上季度相应检测服务费用的服务发票，甲方在收到乙方发票后30日内支付款项。

乙方银行账户信息如下：

乙方：

户名：

开户行：

账号：

五、考核要求

每个季度的前10个工作日内，甲方组织相关科室人员对乙方的上个季度的服务质量进行季度考核，考评内容详见附件《检验服务质量季度考核表》，具体如下：

满分为100分，考核得分≥90分的为合格，考核得分<90分的为不合格。考核不合格时，每低于合格基准分（即90分）1分值，按考核季度总费用1%扣减费用，以此类推。季度服务质量连续三个月低于90分或出现季度服务质量低于80分，甲方并有权单方解除合同并报政府采购监管部门，造成的损失由乙方承担。对需整改的考评项目，甲方以书面形式向乙方发出整改通知，乙方须在接到书面通知后7天内作出整改方案及承诺，并提交甲方确认。

六、违约责任

乙方不得分包、转包，出现以下情形之一的，甲方有权无条件终止和解除服务合同，并要求乙方支付合同金额5%的违约金，由此产生的甲方经济损失和法律责任由乙方承担：

（一）乙方未按照本协议规定履行或履行不符合本合同规定的，即为违约，违约方应承担相应的责任。

（二）因乙方检测结果的误差导致医疗事故。

（三）乙方对甲方送检的合格样本的检测结果负责，对于按照乙方要求取材的合格样本，若因乙方原因导致检测结果存在质量问题，由乙方承担相应责任。

（四）乙方应保证其用到本项目的专利、技术是其合法持有，且享有处分权及使用权。若因实施本项目的专利技术产生侵权纠纷，甲方有权向乙方追究责任，由乙方承担因专利技术侵权纠纷给甲方造成的损失。

（五）乙方开展项目所需的设备、试剂、耗材（不作医疗器械管理的除外）均取得国家药品监督管理局相关注册证明，如因此造成的不良后果由乙方承担相应责任。

（六）如因乙方提供的试剂、耗材质量不合格造成不良事件的，乙方应4小时内通知甲方实验室并递交相应解决方案，同时乙方承担因不良事件给甲方造成的一切损失后果。

（七）乙方提供的检测服务应与项目收费标准内涵要求一致，如因此造成的不良后果由乙方承担相应责任。

（八）乙方在采购期内出现一次国家卫生健康委临床检验中心室间质评不及格。

（九）在合作期间，如因被委托实验室的检测项目违反了国家的医保收费政策导致甲方被扣罚。

（十）乙方私下接收甲方临床科室的检验检查标本。

六、纠纷的解决

本协议未尽事宜及在本协议履行过程中出现的争议，由双方友好协商解决，双方签署书面文件对本合同作修改、补充、变更。若双方无法协商，由甲方住所地人民法院管辖。

七、协议的效力

本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方签字并加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

代表（签章）：                  代表（签章）：

日期：    年  月  日            日期：    年  月  日

附件

检验服务质量季度考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 满分值 | 扣分原则（不设上限） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本接收 （20分） | 标本接收是否及时、遗漏、丢失。 | 10 | 标本未及时接收，每例扣2分；标本遗失、标本丢失每例扣5分 |
| 2 |  | 是否按规范流程进行标本接收、登记和包装。 | 5 | 未按规范进行标本登记每出现1例扣1分 |
| 3 |  | 标本初检发现不合格标本是否及时通知医院。 | 5 | 未及时报告医院每出现1例扣1分 |
| 4 | 标本检验及结果报告（40分） | 标本送检过程中是否及时、遗漏、丢失。 | 10 | 未按规定时间进行标本送检，每出现一例扣2分；标本遗失、丢失每出现一例扣5分 |
| 5 |  | 报告单是否书写整洁、无错项、无漏项、签名易辨认、信息完整。 | 5 | 报告单书写潦草、签名无法辨认、漏项、信息不完整每例扣1分 |
| 6 |  | 发生设备、试剂耗材严重不良事件及其他特殊情况影响检测结果准确性或报告时限时，是否4小时内通知采购人实验室并递交相应解决方案。 | 5 | 未及时告知每例扣2分，有告知但无解决方案每例扣2分 |
| 7 |  | 检验结果无差错 | 10 | 检验结果出现1例差错每例扣10分 |
| 8 |  | 检测结果存在疑议时，是否及时提供验证性检测服务 | 5 | 未及时提供验证性检测服务每例扣2分 |
| 9 |  | 检验结果是否及时报告、上传（含病理扫描切片链接），以供医院随时查询及调阅。 | 5 | 检验结果未及时上传每例扣1分 |
| 10 | 危急值处理 （10分） | 出现危急值结果时，检查标本是否合格情况，质控达标情况运行是否正常，并对结果进行复查后登记。是否按危急值报告流程通知医院及主管医师。 | 10 | 危急值迟报、漏报每例扣5分 |
| 11 | 服务响应（30分） | 是否按甲方需求提供检验后样本（含病理玻片、核酸等）、原始数据等 | 10 | 未提供每例扣2分 |
| 12 |  | 是否按采购需求定期提供室间质评证书、实验室间比对结果、室内质量控制数据 | 10 | 未按时提供每项目扣2分 |
| 13 |  | 是否及时响应针对检测项目产生的投诉或其他需处理的情况 | 10 | 无响应每次扣5分，有响应但处理不及时导致不良后果每次扣2分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：441401-2025-00385

#### 采购项目编号：0724-2531MZ271769

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“梅州市人民医院检验、病理标本外送检测服务项目(二次)”项目的招标[采购项目编号为：0724-2531MZ271769]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“梅州市人民医院检验、病理标本外送检测服务项目(二次)”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“梅州市人民医院检验、病理标本外送检测服务项目(二次)”项目采购[采购项目编号为0724-2531MZ271769]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：梅州市人民医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的梅州市人民医院检验、病理标本外送检测服务项目(二次)招标中获中标（采购项目编号：0724-2531MZ271769），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“梅州市人民医院检验、病理标本外送检测服务项目(二次)”项目（采购项目编号：0724-2531MZ271769 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日